## gen paslaugos
Mobilių generatorių prevencinei techninei priežiūrai, diagnostikai ir remontui atlikti reikalingų paslaugų sąrašas ir įkainiai 1 priedas
Eil. Nr. | Paslaugų sąrašas | Kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. įkainis EUR be PVM | Mato vnt. įkainis EUR su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Paslaugos
1 | Diagnostika su „Vodia“ programa | 1 | val. |  | 0
2 | Ilgalaikės apkrovos patikra su išoriniu apkrovos moduliu (load bank testas) | 1 | vnt. |  | 0
3 | Dinaminės apkrovos patikra su išoriniu apkrovos moduliu (load bank testas) | 1 | vnt. |  | 0
4 | Aukštos įtampos elektros instaliacijos diagnostika | 1 | val. |  | 0
5 | Aukštos įtampos elektros instaliacijos remontas | 1 | val. |  | 0
6 | Aukštos įtampos elektros įrangos diagnostika | 1 | val. |  | 0
7 | Aukštos įtampos elektros įrangos remontas | 1 | val. |  | 0
8 | Variklio techninė priežiūra | 1 | val. |  | 0
9 | Variklio elektros įrangos diagnostika | 1 | val. |  | 0
10 | Variklio elektros instaliacijos diagnostika | 1 | val. |  | 0
11 | Elektros įrangos remontas | 1 | val. |  | 0
12 | Elektros instaliacijos remontas | 1 | val. |  | 0
13 | Kompiuterinė diagnostika | 1 | val. |  | 0
14 | Mechaninių sistemų gedimo diagnostika | 1 | val. |  | 0
15 | Remonto darbai | 1 | val. |  | 0
16 | Įkrovimo valdiklio diagnostika | 1 | val. |  | 0
17 | Įkrovimo valdiklio remontas | 1 | val. |  | 0
18 | Įkrovimo valdiklio priežiūra | 1 | val. |  | 0
19 | Degalų sistemos techninė priežiūra | 1 | val. |  | 0
20 | Degalų purkštuko patikra | 1 | val. |  | 0
21 | Degalų sistemos diagnostika | 1 | val. |  | 0
22 | Degalų sistemos valymas | 1 | val. |  | 0
23 | Degalų purkštuko sureguliavimas | 1 | vnt. |  | 0
24 | Degalų sistemos remontas | 1 | val. |  | 0
25 | Aušinimo sistemos diagnostika | 1 | val. |  | 0
26 | Aušinimo sistemos remontas | 1 | val. |  | 0
27 | Vožtuvų reguliavimas „Volvo Penta TAD 1341GE“ | 1 | kompl. |  | 0
28 | Vožtuvų reguliavimas „Volvo Penta TAD 531GE“ | 1 | kompl. |  | 0
29 | Vožtuvų reguliavimas „Volvo Penta TAD 740GE“ | 1 | kompl. |  | 0
30 | Vožtuvų reguliavimas „Deutz F4M1011F“ | 1 | kompl. |  | 0
31 | Vožtuvų reguliavimas „Deutz F3M1011F“ | 1 | kompl. |  | 0
32 | Vožtuvų reguliavimas „Deutz TCD2013L064V“ | 1 | kompl. |  | 0
33 | Vožtuvų reguliavimas „PEZAL PD4105ZICRA5“ | 1 | kompl. |  | 0
34 | Virinimo darbai | 1 | 1 cm. |  | 0
35 | Paruošimo dažymui darbai | 1 | 1 m2 |  | 0
36 | Dažymo darbai | 1 | 1 m2 |  | 0
37 | Vožtuvų tarpų reguliavimas | 1 | kompl. |  | 0
38 | Variklio valdymo sistemos patikra | 1 | val. |  | 0
39 | Turbokompresoriaus patikra | 1 | val. |  | 0
40 | AVR plokštės patikra | 1 | val. |  | 0
41 | AVR plokštės remontas | 1 | val. |  | 0
42 | Trapecinių diržų tempiklių patikra | 1 | val. |  | 0
Medžiagos |  |  |  |  | 0
43 | Aušinimo skystis | 1 | l (litras) |  | 0
44 | Plovimo skystis (riebalams, tepalams) | 1 | l (litras) |  | 0
45 | Distiliuotas vanduo (papildyti akumuliatoriams) | 1 | l (litras) |  | 0
46 | Variklinė alyva SAE 10W40 Volvo VDS-3 | 1 | l (litras) |  | 0
47 | Variklinė alyva SAE 10W40 API CI-4; ACEA E7 | 1 | l (litras) |  | 0
48 | Aerozolinis elektros kontaktų valiklis | 500 | ml |  | 0
49 | Epoksidinis gruntas | 1 | 1 (kilogramas) |  | 0
50 | Dažai, rusvai žalsva spalva („chaki“) matiniai RAL 6031 | 1 | 1 (kilogramas) |  | 0
Mobilus servisas |  |  |  |  | 0
51 | Kelionė (serviso atvykimas) | 1 | km |  | 0
52 | Kelionė (serviso atvykimas) | 1 | val. |  | 0
|  |  | Iš viso: |  | 0
Pasiūlymą pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas