2025-01-24

Vandens gerinimo įrenginių statyba Vanagų k. vandenvietėje

Pirkimo ID.  748657

Pirkimo sąlygų paaiškinimas-patikslinimas Nr. 1

Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Perkančiojo subjekto atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Užsakovo techninė specifikacijoje 2.2.5 punkte yra minima, kad „Apsaugos zonų įteisinimą atlieka ir finansuoja paslaugos tiekėjas (projekto rengėjas)“, bei 2.2.17. punkte minima, kad „Žemės sklypų kadastrinius matavimus, tinklų apsaugos zonų įteisinimą, sklypų servituto planų paruošimą atlieka ir finansuoja Rangovas“. Pirkimo dalyvis mano, kad tai yra perteklinis reikalavimas, Rangovas negali įsivertinti, kokie gali atsirasti reikalavimai ruošiant apsaugos zonos ir servituto įteisinimus, bei kokia gali būti kaina, kai reikės derintis su trečiomis šalimis. Todėl prašome patikslinimo, kad šiuos darbus atliks Užsakovas. | Pagal Techninės specifikacijos (toliau – TS) 4.8. punktą tinklų klojimas numatomas sklypo viduje, tačiau jeigu ir reikėtų servituto i pagal TS 2.2.17. punktą, reiktų parengti tik sklypų servituto planų paruošimą ir kaip nurodyta TS 2.2.16 p. "pagal poreikį, pateikti žemės sklypo planą, skirtą servituto sutarčiai sudaryti. Planas su nustatytomis servituto ribomis bus naudojamas kaip priedas prie servituto sutarties tarp žemės sklypo savininko ir Užsakovo. Notarinių servituto sutarčių ruošimą finansuos Užsakovas." Tinklo apsaugos zonos turi būti įteisintos pagal „Lietuvos respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“. |
| 2. | Užsakovo techninėje specifikacijoje 3.8 yra minimas atsarginių dalių sąrašas, kuris patiekiamas kartu su pasiūlymu. Prašome konkretizuoti, kokių ir kiek atsarginių dalių reikia įsivertinti. Pvz: Selenoidinis vožtuvas (sklendė), tai kalbama apie oro padavimo ar automatizuotas sklendes filtrų valdymui? Taip pat po vieną valdiklio modulį, tai filtro valdiklį, ar valdymo spintos? Taip pat nurodykite slėgio jutiklių kiekį. | Pateikiame aktualią Techninės specifikacijos redakciją, kuriame panaikintas 3.8 p. |
| 3. | Užsakovo techninėje specifikacijoje yra minimas elektros generatorius, kuris turi būti integruotas į sistemą elektros tiekimui nutrukus, bei minamas ir kitose vietose. Prašome paaiškinti, ar elektros generatoriaus įsigijimą turi numatyti pirkimo dalyvis ar generatorių pateiks Užsakovas? | Pirkimo dalyvis turi įtraukti generatorių į pasiūlymo kainą. |