## EMS Junges
Techninės specifikacijos Priedas Nr. 3
Elektros traukos jungių techninių parametrų atitikties lentelė | [5 empty] | Eksperto išvada /prieš skelbiant pirkimą, šiuos vertinimui skirtus stulpelius pažymėti ir pasirinkti "slėpti", "hide" / stulpeliai pažymimi "neslėpti" ir naudojami vertinant gautus pasiūlymus
[6 empty] | Eksperto pareigos, vardas pavardė |  |  | Prieš atlikdamas vertinimą Ekspertas privalo: - pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (prisijungiant prie EcoCost); - Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus (pateikti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) šios komisijos nustatytos formos privačių interesų deklaraciją), https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija. Atlikdamas vertinimą Ekspertas privalo: 1. Susipažinti su visa TS (joje nurodytais reikalavimais pirkimo objektui) ir tiekėjo pateiktais TS atitiktį pagrindžiančiais dokumentais. 2. Vertinti be išankstinio nusistatymo, bešališkai, objektyviai ir pasitelkiant visas turimas žinias. 3. Pasiūlymus vertinti atskirai (nelyginti vieno su kitu) ir atsižvelgiant tik į Pirkimo vykdytojo nustatytus reikalavimus vertinamo objekto savybėms, TS nurodytus parametrus. 4. Teikiant išvadas įvertinti visus pasiūlymus pagal visus Pirkimo vykdytojo nustatytus reikalavimus. 5. Pasiūlymus vertinti griežtai pagal pirkimo sąlygas. 6. Vertinti pasiūlymo visumą, t.y. visus pateiktus dokumentus, neapsiribodamas kuriais nors iš jų ir (ar) nesuteikdamas jiems neproporcingos reikšmės. Turiniui turi būti teikiama viršenybė prieš formą (vertinama, ar reikiami duomenys yra apskritai pateikti ir, jei pateikti, ar jie yra aiškūs). 7. Neatskleisti tretiesiems asmenims jokios su pirkimu ir vertinimu susijusios informacijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 97 straipsnio 2 dalimi / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 103 straipsnio 2 dalimi, ekspertas už savo veiksmus ir sprendimus atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
Eil. Nr. | Prekės parametro pavadinimas | Parametro reikšmės mato vnt. | Pirkėjo reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametro reikšmė* | Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes** | Pateiktų dokumentų vertinimas (atitinka/neatitinka)* | Pasiūlyto objekto atitikties Techninės specifikacijos (toliau - TS) reikalavimams vertinimas (atitinka/neatitinka)** | Pastabos (jei neatitinka, tiksliai ir konkrečiai aprašomas neatitikimas)
1 | Plieno vario laido (lyno) elektros traukos jungė EMS-70-1500 EMS [Plieno vario laido (lyno) elektros traukos jungė], 70-1500 [70 - laidininko nominalioji skerspjūvio klasė (mm2), 1500 - preliminarus ilgis (mm)] |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
1.1 | Neizoliuoto laidininko: medžiaga1) / laidininko nominalioji skerspjūvio klasė Pastaba 1) dėl vagysčių (vandalizmo) nenaudoti izoliuoto daugiavielio vario laido, taip pat nenaudoti plieno lyno | medžiaga / mm2 | Bimetalinis plieno–vario laidininkas (lynas), t. y. vario sluoksniu dengtas plieninis daugiagyslis laidininkas (PBSM, PBSME tipo) arba lygiavertis vario sluoksniu dengtas plieninis laidininkas (CCS – Copper-Clad Steel), atitinkantis ASTM B228 arba ABNT NBR 8121 standartų reikalavimus, arba kitus lygiaverčius tarptautinius ar nacionalinius standartus (pvz., IEC ar EN), reglamentuojančius analogiškų laidininkų technines ir eksploatacines savybes / 70 arba 95 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.2 | Laidininko gyslų kiekis, ne mažiau kaip | vnt. | 19 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.3 | Laidininko [70 mm2 / 95 mm2 ] elektrinė varža, ne didesnė kaip | Ω/km | 0,622 / 0,48 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.4 | Laidininko [70 mm2 / 95 mm2 ] sujungimo su kištuku ir plokštele kontakto pereinamoji elektrinė varža, ne didesnė kaip Pastaba: #) Leistinas padidėjimas 20 proc. | μΩ | 40# (kai laidininkas 70 mm2) 32# (kai laidininkas 95 mm2) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.5 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 1000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.6 | Jungės laidininkų kiekis / kištukų kiekis | vnt. | 1 / 2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.7 | Jungės laidininko ilgis ribose | mm | 1500-1520 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.8 | Junge leistina ilgalaikė srovė, ne mažesnė kaip | A | 200 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.9 | Jungės laidininko gamybai naudojama medžiaga (viela) | - | BSM0 (BSM1), BSMD tipo arba lygiavertė vario sluoksniu dengta plieninė viela (CCS – Copper-Clad Steel), atitinkanti ASTM B227 arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.10 | Laidininko gamybai naudojamos medžiagos (vielos) gyslos diametras (leistinos ribos) / laidininko nominalioji skerspjūvio klasė: | mm / mm2 | 2,1-2,39 / 70 arba 2,4-2,6 / 95 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.11 | Jungės laidininkų galuose įrengtų tvirtinimo elementų (priveržiamų kištukų) medžiaga. Pastaba: priveržiamų kištukų veržlės ir poveržlės gali būti nerūdijančio plieno arba karštu būdu cinkuoto plieno | - | galvaniškai alavuotas plienas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.12 | Jungės laidininkų tvirtinimo elementuose būdas | - | presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.13 | Jungės laidininkų gale įrengtų tvirtinimo elementų presavimo ir virinimo vietų padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga (cinko dažai ar kita lygiavertė medžiaga) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.14 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
| * tiekėjas turi nurodyti tikslią siūlomos prekės/paslaugos konkretaus parametro reikšmę. Jeigu reikalaujama reikšmė pateikiama amplitudėje (pvz. ne mažiau kaip 40 mm), tiekėjas nurodo tikslią parametro reikšmę (pvz. 41 mm), negalima rašyti „atitinka“, „taip“ ar pan. |  |  |  |  | - ar pateikti visi TS prašomi dokumentai, dėl kiekvieno pirkimo objekto, parametro reikšmės kaip reikalauta;
| ** Dokumentai, įrodantys siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje (gamintojo parengti katalogai ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai, nepriklausomų laboratorijų tyrimų rezultatai ir pan.). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir /ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur parašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį konkretų Techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka. Nesant techninėms galimybėms grafiškai nurodyti atitinkamas vietas, nurodyti konkretų dokumentą ir jo puslapį, kur yra nurodoma konkretaus parametro reikšmė (arba kaip nurodyta Techninės specifikacijos 4.1 punkte). |  |  |  |  | - ar dokumentai galiojantis (jei taikoma);
- ar dokumentai išduoti tinkamo subjekto (jei taikoma);
- ar dokumentai tinkamai patvirtinti (jei taikoma);
** vertinama
- ar pasiūlytas objektas atitinka TS nustatytus reikalavimus, t.y.:
ar pasiūlyme nurodytos pirkimo objekto savybės, parametrų reikšmės atitinka TS nurodytas / ar dokumentų turinys patvirtina pirkimo objekto atitiktį visiems nustatytiems TS reikalavimams / ar dokumentai patvirtina pasiūlyme nurodytus parametrus.
Pasiūlymai turi atitikti visus TS keliamus reikalavimus. Tik tokiu atveju jie bus priimtini, negali būti taikomos išlygos, pvz., negali būti laikoma, jog pasiūlymas, „neatitinkantis tik vieno“ TS parametro ar „neatitinkantis tik nežymiai“ vis vien laikomas priimtinu
Atitiktis TS turi būti vertinama iš esmės, nustatant, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka TS reikalavimus, ar jų neatitinka. Pirkimo vykdytojas negali atmesti tiekėjo pasiūlymo tik tuo pagrindu, kad siūlomos pirkimo objekto savybės, parametrai ar sprendimai nėra identiški nurodytiems pirkimo sąlygose (pavyzdžiui, tiekėjas siūlo techninės specifikacijos reikalavimus tenkinantį produktą, kuris papildomai turi geresnius parametrus, papildomas funkcijas), tačiau atitinka (apima) nurodytus pirkimo vykdytojo (yra techniškai suderinami ir pan.) ir leidžia įsigyti tą pirkimo objektą, kurį ir buvo siekiama įsigyti.
Neaiškius pasiūlymo aspektus pirkimo vykdytojas gali išspręsti kreipdamasis į tiekėją dėl pasiūlymo paaiškinimo, patikslinimo ar papildymo.