TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Paslaugų gavėjas  – Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos vandenys“.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Paslaugų teikimui pasitelktus asmenis.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

  - Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detaliai (tiksliai nurodant kiekius, apimtis, objektus ir kitą reikšmingą informaciją) nurodomos Paslaugų teikėjo faktiškai Paslaugų gavėjui suteiktos Paslaugos, atitinkančios Techninės specifikacijos nuostatas.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui elektroniniu paštu teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, objekto adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

  - Inžinerinių statinių (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų , vandens/nuotekų siurblinių) projektavimo paslaugos ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos (toliau - Paslaugos).

  - Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

  - Paslaugos apima projektinių pasiūlymų, techninių darbo projektų, supaprastintų projektų (statybos projekto, rekonstravimo projekto, kapitalinio remonto projekto, paprastojo remonto projekto), griovimo projektų parengimą, įskaitant visuomenės informavimo procedūras (kai jos privalomos), servitutų nustatymą bei apsaugos zonų nustatymą ir įregistravimą, statybą leidžiančio dokumento gavimą, taip pat projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

  - Paslaugų teikėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Paslaugų įkainį. Siūlomame įkainyje turi būti įskaičiuotos visos Paslaugų teikėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

  - Paslaugų teikėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Paslaugų gavėjo  priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Paslaugų teikėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Paslaugų teikėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Paslaugų įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus sutartyje nustatytus įkainių peržiūros procedūros atvejus.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

Paslaugų teikėjas turės:

    - Paslaugų gavėjui įgaliojus gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus, sutikimus inžinerinių statinių projektavimo paslaugoms (užpildyti paraiškas, gauti prisijungimo sąlygas, gauti visus reikalingus sutikimus vykdyti darbus valstybinėje žemėje, gauti trečiųjų asmenų sutikimus);

    - Savo rizika ir nuožiūra aplankyti ir išžvalgyti užsakyme nurodytą objekto vietą, jo aplinką ir surinkti visą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant projektinius pasiūlymus / statinio projektą;

    - Atlikti reikiamus statybinius tyrimus (įskaitant ir  archeologinius tyrimus, kai privaloma);

    - Parengti projektinius pasiūlymus ir atlikti jų viešinimo procedūras (jei taikoma), vadovaujantis LR Statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 bei kitų statinio projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, statybinių tyrimų duomenimis, Technine specifikacija, Paslaugų gavėjo pateiktu Užsakymu, projektavimo užduotimi bei prisijungimo sąlygomis (statinio kategoriją tikslina ir statybos rūšį nustato Paslaugų teikėjas projektavimo metu);

    - Gauti statybą leidžiantį dokumentą (pagal įgaliojimą, už statybą leidžiantį dokumentą moka Paslaugų teikėjas);

    - Parengti statinio projektą vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 bei kitų statinio projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, parengtais projektiniais pasiūlymais (jei buvo parengti), statybinių tyrimų duomenimis, Technine specifikacija, projektavimo užduotimi bei prisijungimo sąlygomis;

    - Parengti statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį;

    - Projektinius pasiūlymus ir/ar statinio projektą turės suderinti statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus. Tuo atveju, kai projekto sprendiniai gali daryti ar daro įtaką trečiųjų asmenų interesams, Paslaugų teikėjas turi gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendiniams įgyvendinti;

    - Parengti servituto (suteikiančio teisę prieiti ir privažiuoti prie tinklų ir/ar siurblinių, šiuos objektus aptarnauti ir remontuoti, tiesti požemines komunikacijas, prijungti naujus vartotojus prie šių statinių) nustatymo schemas inžineriniams statiniams suformuotuose žemės sklypuose ir jas suderinti su Paslaugų gavėju ir suformuotų sklypų savininkais, paskaičiuoti kompensacijas vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu „Dėl kompensacijos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui ir kompensacijos už naudojimąsi valstybinės žemės patikėtinių sandoriu nustatytu žemės servitutu tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta metodika. Suderintas servituto nustatymo schemas pateikti Paslaugų gavėjui, kuris jų pagrindu sudarys notariškai patvirtintas sutartis. Kompensacijas už servitutus ir notaro išlaidas apmokės Paslaugų gavėjas;

    - Jeigu žemės sklypuose projektuojami bendro naudojimo tinklai ir/ar siurblinės, taip pat žemės sklypuose esamiems bendro naudojimo tinklams ir/ar siurblinėms (tinklai/siurblinės patenka ar kerta privatų arba valstybinį suformuotą žemės sklypą), nustatyti ir įregistruoti tinklų ir/ar siurblinių apsaugos zonas pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo nuostatas.

    - Atlikti parengtų projektinių pasiūlymų, statinio projektų korektūras, pataisymus, papildymus pagal pastabas ir / ar pakeitimus, įskaitant ir A laidos parengimą (jei tai būtų reikalinga);

    - Rengiant statinio projektą įvertinti jau paklotus ir perspektyvinius vandentiekio ir nuotekų tinklus bei kitus inžinerinius statinius, kurie numatyti teritorijų planavimo dokumentuose. Infrastruktūrą projektuoti ir įrengti valstybinėje žemėje arba zonose, kuriose išskirtas servitutas, suteikiantis teisę tiesti ir aptarnauti inžinerines komunikacijas. Inžineriniai statiniai turi būti projektuojami ekonomiškai racionaliausiu būdu;

    - Paslaugų teikėjas nepriklausomai nuo statybos rūšies ar statinio kategorijos privalo parengti ir pateikti kartu su statinio projektu tinklų išilginius profilius;

    - Vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų vietas suderinti su gyventojais;

    - Vandentiekio įvadai turi būti projektuojami nuo šulinių arba naudojant požeminę sklendę su teleskopiniu prailginimo velenu, kuri statoma nevažiuojamoje gatvės dalyje ir neprivačioje žemėje. Individualūs vandentiekio įvadai būstams projektuojami nuo gatvės tinklo, po vieną įvadą vienam namų ūkiui. Vandentiekio įvadų į vienbučius gyvenamuosius namus minimalus diametras yra 32 mm.

    - Nuotekų išvadų gale prie sklypų ribų turi būti projektuojami nuotekų apžiūros šuliniai DN425 tik tiems sklypams, kurių privatūs statiniai (tvora) ar aplinkos elementai patenka į sklypo ribas. Sklypams, kurių privatūs statiniai ar aplinkos elementai nepatenka į sklypo ribas (patenka į gatvės ribas) nuotekų atšakos projektuojamos iki faktinių statinių ar aplinkos elementų ribos, atšakos vamzdžio gale įrengiant šulinį DN425. Jei išvado galas patenka į gatvių raudonųjų linijų ribas, išvado gale projektuojama aklė DN160.

    - Savitakiniai nuotekų tinklai turi būti projektuojami tokiame gylyje, kad vamzdžio viršus būtų ne aukščiau kaip - 1,40 m nuo žemės paviršiaus, išskyrus atvejus, kai Paslaugų teikėjas dėl projektuojamo gatvės savitakinio nuotekų tinklo gylio gauna raštiškus pajungiamų gyv. būstų sklypų savininkų sutikimus dėl mažesnio nei - 1,40 m gylio ir šį sprendinį patvirtina Paslaugų gavėjas;

    - Projekto bendruosiuose statinio rodikliuose nurodyti projektuojamos buitinių nuotekų/vandentiekio siurblinės, jos aptvėrimo, privažiavimo kelio ir aptarnavimo aikštelės rodiklius;

    - Reikalavimai elektros tiekimo ir automatizavimo – duomenų perdavimo projektavimui: Paslaugų teikėjas turi gauti AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) technines sąlygas elektros energijos tiekimui su reikiamu leistinu naudoti galingumu, bei įvykdyti jų reikalavimus (už ESO techninių sąlygų išdavimą mokės Paslaugų teikėjas);

    - Pateikti parengtus statinio projektus Paslaugų gavėjui ar jo nurodytam ekspertui bendrosios ir / ar specialiosios paveldosaugos ekspertizės atlikimui (Statybos techninio reglamento (toliau – STR) 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ numatytais atvejais). Paslaugų teikėjas privalo be papildomo Paslaugų gavėjo apmokėjimo pataisyti projektą pagal ekspertizės privalomas pastabas, jei jos neprieštarauja normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams statinio saugos ir paskirties dokumentams;

    - Paslaugų teikėjas organizuoja visas projektavimo procedūras statiniui esant kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje ir gauna visus sutikimus, pritarimus statybai ir kitus dokumentus susijusius su projektuojamo objekto įgyvendinimu;

    - Paslaugų teikėjas organizuoja visas projektavimo procedūras statiniui esant saugomoje teritorijoje pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą ir gauna visus sutikimus, pritarimus statybai ir kitus dokumentus susijusius su projektuojamo objekto įgyvendinimu;

    - Paslaugų teikėjas įsipareigoja vykdyti parengto statinio projekto vykdymo priežiūrą, kai ji yra privaloma pagal teisės aktų reikalavimus. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos teisės aktų (LR Statybos įstatyme, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kituose tokias paslaugas reglamentuojančiuose teisės aktuose) nustatyta tvarka.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

  - Paslaugų teikimo vieta – Jonavos rajono savivaldybės teritorija.

  - Paslaugų teikimo terminai -  Paslaugos turės būti suteiktos ir jų rezultatai perduoti ne vėliau kaip žemiau lentelėje nurodytais terminais, kurie skaičiuojami nuo Paslaugų gavėjo užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.

| Eilės Nr. | Paslaugos | Paslaugos aprašymas | Maksimalūs terminai, darbo dienomis (d. d.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statybiniai tyrimai | Inžineriniai topografiniai tyrimai ir kt. | 45* |
| 2 | Projektinių pasiūlymai ir pristatymas visuomenei | Projektinių pasiūlymų parengimas ir suderinimas / patvirtinimas (įskaitant pristatymo visuomenei procedūras) | 85** |
| 3 | Ypatingojo statinio projektas | Statinio projekto parengimas ir suderintos dokumentacijos pateikimas Užsakovui nuo užsakymo bei visų Paslaugoms suteikti būtinų dokumentų, tame tarpe ir projektavimo užduoties, pateikimo Paslaugų teikėjui dienos. Ekspertizę (jei tokia privaloma) organizuoja Paslaugų gavėjas, jos atlikimo terminas į šį terminą neįskaičiuojamas | 200*** |
| 4 | Neypatingojo, nesudėtingojo statinio projektas | Statinio projekto parengimas ir suderintos dokumentacijos pateikimas Užsakovui, galutinio Užsakovo pritarimo gavimas nuo Užsakovo užsakymo bei visų Paslaugoms suteikti būtinų dokumentų, tame tarpe ir projektavimo užduoties, pateikimo Paslaugų teikėjui dienos. Ekspertizę (jei tokia privaloma) organizuoja Užsakovas, jos atlikimo terminas į bendrą terminą neskaičiuojamas. | 190**** |
| 5 | Servituto planai / apsaugos zonos | Servituto planų / apsaugos zonų parengimas, suderinimas su sklypo savininku (-ais) ir įregistravimas teisės aktų nustatyta tvarka | 110 |
| 6 | ESO tinklų projektas | ESO dalies projekto parengimas ir suderintos dokumentacijos pateikimas | 130 |

* Jei privalomi inžineriniai geologiniai – geotechniniai tyrimai skiriamas papildomas 30 d. d. terminas.

** Projektiniai pasiūlymai laikomi parengti, kai atliktos visuomenės informavimo procedūros (jei taikoma) ir projektiniai pasiūlymai patvirtinti atsakingos institucijos. Projektinių pasiūlymų viešinimas atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka. Viešinimo terminas į nurodytą terminą yra įtrauktas. Jei privalomas statybą leidžiantis dokumentas,  nurodytas terminas ilginamas 25 d. d.

*** Statinio projektas laikomas užbaigtu, kada yra gautas teigiamas ekspertizės (jei tokia privaloma) aktas ir yra patvirtintas ir priimtas Paslaugų gavėjo. Kai neprivalomi projektiniai pasiūlymai ir visuomenės informavimo procedūros, terminas trumpinamas 85 d. d. Kai neprivalomas statybą leidžiantis dokumentas, nurodytas terminas trumpinamas 25 d. d.

**** Statinio projektas laikomas užbaigtu, kada yra gautas teigiamas ekspertizės (jei tokia privaloma) aktas ir yra patvirtintas ir priimtas Paslaugų gavėjo. Kai neprivalomi projektiniai pasiūlymai ir visuomenės informavimo procedūros, terminas trumpinamas 85 d. d. Kai neprivalomas statybą leidžiantis dokumentas, nurodytas terminas trumpinamas 25 d. d.

    - bendras projektavimo paslaugų terminas užsakyme nustatomas 25 d. d. ilgesnis, kai reikalingi žvalgomieji archeologiniai tyrimai;

    - papildomai terminas dėl žvalgomųjų archeologinių tyrimų atlikimo gali būti pratęstas rašytiniu Šalių susitarimu, jei nesibaigus Techninės specifikacijos 4.2.1 p. nurodytam terminui, paaiškėja, kad atsirado aplinkybės, kurios turi įtakos Paslaugų teikėjo Paslaugų teikimo terminui (pvz. ypač nepalankios meteorologinės sąlygos), Paslaugų teikėjui pateikus argumentuotą prašymą su pagrindimu. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam laikotarpiui, kurį gali pagrįsti Paslaugų teikėjas. Galutinio sprendimo teisė dėl žvalgomųjų archeologinių tyrimų atlikimo termino priklauso Paslaugų gavėjui. Jei Paslaugų gavėjas pritaria termino pratęsimui, žvalgomųjų archeologinių tyrimų atlikimo termino pratęsimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu. Šalių susitarimu bus laikomas Paslaugų teikėjo rašytinis prašymas ir Paslaugų gavėjo rašytinis patvirtinimas, pasirašytas Paslaugų gavėjo įgalioto atstovo.

    - bendras projektavimo paslaugų terminas užsakyme nustatomas 40 d. d. ilgesnis, kai reikalingas AB „Via Lietuva“ pritarimas.

    - Paslaugų teikėjas turi pakoreguoti statinio projektą pagal bendrosios ir / ar specialiosios ekspertizės pastabas per 5 darbo dienas nuo ekspertizės pastabų pateikimo.

    - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos turės būti teikiamos nuo statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą (ar galutinio darbų perdavimo priėmimo akto, kai statybos užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą neprivalomi) pasirašymo (STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“). Projekto vykdymo priežiūrai (kai ji privaloma pagal teisės aktų reikalavimus) skaičiuojama 10 proc. statinio projekto parengimo kainos. Už projekto vykdymo priežiūros paslaugas bus mokama kas mėnesį pagal atliktų darbų dalį (per ataskaitinį laikotarpį suteiktų projekto vykdymo priežiūros Paslaugų akte nurodomas projekto vykdymo priežiūros įvykdymo procentas negalės būti didesnis nei per ataskaitinį laikotarpį atliktų statybos darbų procentas).

  - Paslaugų vykdymo tvarka – Paslaugų teikėjas Paslaugas pradeda teikti nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.

    - Užsakymai Paslaugų teikėjui bus teikiami ir tvirtinami el. paštu Sutartyje nurodytu adresu.

    - Užsakymo įvykdymo terminas ne vėliau kaip  nurodyta TS 4.2 punkte.

    - Paslaugų teikėjas privalo informuoti Paslaugų gavėją apie paslaugų teikimo eigą, užtikrinti, kad paslaugos būtų atliktos Sutartyje bei užsakymuose nustatytais terminais bei garantuoti, kad suteiktos paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.

- PASLAUGŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Nekokybiškos ar Užsakymo ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų neatitinkančios Paslaugos turi būti ištaisytos nuo Paslaugų gavėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

  - Paslaugų teikėjas įvykdęs užsakymą, surašo paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą ir pateikia Paslaugų gavėjui parengtą popierinį statinio projektą (2 egzempliorius) bei 1 egzempliorių kompiuterinėje laikmenoje (dokumentai turi būti pateikti PDF ir .dwg formatais), servituto / apsaugos zonų planai 1 egz. kompiuterinėje laikmenoje (dokumentai turi būti pateikti PDF ir .dwg formatais).

- PASLAUGŲ GAVĖJO IR PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Paslaugų gavėjo įsipareigojimai:

    - Bendradarbiauti su Paslaugų teikėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

    - Priimti iš Paslaugų teikėjo jo kokybiškai suteiktas Paslaugas, atitinkančių teisės aktų ir Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytų Paslaugų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje numatytomis  sąlygomis.

    - Paslaugų gavėjas, gavęs Paslaugos teikėjo prašymą pritarti projekto sprendiniams, turi peržiūrėti statinio projektą ir pateikti suderinimą / pastabas ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo prašymo pritarti sprendiniams pateikimo dienos. Paslaugų gavėjas po pastabų pakartotinai pateiktą statinio projektą  turi įvertinti ir pateikti suderinimą / pastabas ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo prašymo pateikimo dienos.

  - Paslaugų teikėjo įsipareigojimai:

    - Teikti Paslaugas profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Paslaugų teikimą.

    - Paslaugų teikėjas, teikdamas Paslaugas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo" (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis).

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Preliminarios perkamos paslaugos.

TS priedas Nr. 1

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. |
| --- | --- | --- |
| I. | Ypatingojo statinio (vandentiekio ir nuotekų tinklai, siurblinės) |  |
|  | Techninis darbo projektas (įskaitant privalomus statybinius tyrimus ir projektinius pasiūlymus su viešinimu, SLD): |  |
|  | Kai tinklų ilgis iki 200 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | kompl. |
|  | Kai tinklų ilgis nuo 201 m iki 500 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m |
|  | Kai tinklų ilgis nuo 501 m iki 1000 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m |
|  | Kai tinklų ilgis virš 1000 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m |
|  | Nuotekų siurblinės projektavimas, įskaitant privalomus statybinius tyrimus, elektrinę, automatinę, dispečerizacijos, sklypo sutvarkymo ir kitas dalis | kompl. |
|  | Vandens siurblinės projektavimas, įskaitant privalomus statybinius tyrimus, elektrinę, automatinę, dispečerizacijos, sklypo sutvarkymo ir kitas dalis | kompl. |
|  | Projektiniai pasiūlymai (įskaitant privalomus statybinius tyrimus, viešinimą, SLD): |  |
|  | Kai tinklų ilgis iki 200 m | kompl. |
|  | Kai tinklų ilgis nuo 201 iki 500 m | 1 m |
|  | Kai tinklų ilgis nuo 501 iki 1000 m | 1 m |
|  | Kai tinklų ilgis virš 1000 m | 1 m |
|  | Servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimas ir suderinimas: |  |
|  | Kai žemės sklypo plotas iki 1,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. |
|  | Kai žemės sklypo plotas nuo 1,0 iki 3,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. |
|  | Kai žemės sklypo plotas nuo 3,0 iki 5,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. |
|  | Kai žemės sklypo plotas nuo 5,0 iki 10,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. |
|  | Kai žemės sklypo plotas nuo 10,0 | 1 vnt. |
|  | ESO tinklų projekto parengimas ir suderinimas | kompl. |
| II. | Ypatingojo statinio (vandentiekio ir nuotekų tinklai, siurblinės), esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje |  |
|  | Techninis darbo projektas (įskaitant privalomus statybinius tyrimus ir projektinius pasiūlymus su viešinimu, SLD): |  |
|  | Kai tinklų ilgis iki 200 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | kompl. |
|  | Kai tinklų ilgis nuo 201 m iki 500 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m |
|  | Kai tinklų ilgis nuo 501 m iki 1000 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m |
|  | Kai tinklų ilgis virš 1000 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m |
|  | Nuotekų siurblinės projektavimas, įskaitant privalomus statybinius tyrimus, elektrinę, automatinę, dispečerizacijos, sklypo sutvarkymo ir kitas dalis | kompl. |
|  | Vandens siurblinės projektavimas, įskaitant privalomus statybinius tyrimus, elektrinę, automatinę, dispečerizacijos, sklypo sutvarkymo ir kitas dalis | kompl. |
|  | Projektiniai pasiūlymai (įskaitant privalomus statybinius tyrimus, viešinimą, SLD): |  |
|  | Kai tinklų ilgis iki 200 m | kompl. |
|  | Kai tinklų ilgis nuo 201 iki 500 m | 1 m |
|  | Kai tinklų ilgis nuo 501 iki 1000 m | 1 m |
|  | Kai tinklų ilgis virš 1000 m | 1 m |
|  | Servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimas ir suderinimas: |  |
|  | Kai žemės sklypo plotas iki 1,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. |
|  | Kai žemės sklypo plotas nuo 1,0 iki 3,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. |
|  | Kai žemės sklypo plotas nuo 3,0 iki 5,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. |
|  | Kai žemės sklypo plotas nuo 5,0 iki 10,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. |
|  | Kai žemės sklypo plotas nuo 10,0 | 1 vnt. |
|  | Žvalgomieji archeologiniai tyrimai | 1 kv. m |
|  | ESO tinklų projekto parengimas ir suderinimas | kompl. |
| III. | Neypatingojo statinio (vandentiekio ir nuotekų tinklai, siurblinės) |  |
|  | Techninis darbo projektas (įskaitant privalomus statybinius tyrimus ir projektinius pasiūlymus su viešinimu, SLD): |  |
|  | Kai tinklų ilgis iki 200 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | kompl. |
|  | Kai tinklų ilgis nuo 201 m iki 500 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m |
|  | Kai tinklų ilgis nuo 501 m iki 1000 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m |
|  | Kai tinklų ilgis virš 1000 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m |
|  | Nuotekų siurblinės projektavimas, įskaitant privalomus statybinius tyrimus, elektrinę, automatinę, dispečerizacijos, sklypo sutvarkymo ir kitas dalis | kompl. |
|  | Vandens siurblinės projektavimas, įskaitant privalomus statybinius tyrimus, elektrinę, automatinę, dispečerizacijos, sklypo sutvarkymo ir kitas dalis | kompl. |
|  | Projektiniai pasiūlymai (įskaitant privalomus statybinius tyrimus, viešinimą, SLD): |  |
|  | Kai tinklų ilgis iki 200 m | kompl. |
|  | Kai tinklų ilgis nuo 201 iki 500 m | 1 m |
|  | Kai tinklų ilgis nuo 501 iki 1000 m | 1 m |
|  | Kai tinklų ilgis virš 1000 m | 1 m |
|  | Servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimas ir suderinimas: |  |
|  | Kai žemės sklypo plotas iki 1,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. |
|  | Kai žemės sklypo plotas nuo 1,0 iki 3,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. |
|  | Kai žemės sklypo plotas nuo 3,0 iki 5,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. |
|  | Kai žemės sklypo plotas nuo 5,0 iki 10,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. |
|  | Kai žemės sklypo plotas nuo 10,0 | 1 vnt. |
|  | ESO tinklų projekto parengimas ir suderinimas | kompl. |
| IV. | Neypatingojo statinio (vandentiekio ir nuotekų tinklai, siurblinės), esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje |  |
|  | Techninis darbo projektas (įskaitant privalomus statybinius tyrimus ir projektinius pasiūlymus su viešinimu, SLD): |  |
|  | Kai tinklų ilgis iki 200 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | kompl. |
|  | Kai tinklų ilgis nuo 201 m iki 500 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m |
|  | Kai tinklų ilgis nuo 501 m iki 1000 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m |
|  | Kai tinklų ilgis virš 1000 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m |
|  | Nuotekų siurblinės projektavimas, įskaitant privalomus statybinius tyrimus, elektrinę, automatinę, dispečerizacijos, sklypo sutvarkymo ir kitas dalis | kompl. |
|  | Vandens siurblinės projektavimas, įskaitant privalomus statybinius tyrimus, elektrinę, automatinę, dispečerizacijos, sklypo sutvarkymo ir kitas dalis | kompl. |
|  | Projektiniai pasiūlymai (įskaitant privalomus statybinius tyrimus, viešinimą, SLD): |  |
|  | Kai tinklų ilgis iki 200 m | kompl. |
|  | Kai tinklų ilgis nuo 201 iki 500 m | 1 m |
|  | Kai tinklų ilgis nuo 501 iki 1000 m | 1 m |
|  | Kai tinklų ilgis virš 1000 m | 1 m |
|  | Servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimas ir suderinimas: |  |
|  | Kai žemės sklypo plotas iki 1,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. |
|  | Kai žemės sklypo plotas nuo 1,0 iki 3,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. |
|  | Kai žemės sklypo plotas nuo 3,0 iki 5,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. |
|  | Kai žemės sklypo plotas nuo 5,0 iki 10,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. |
|  | Kai žemės sklypo plotas nuo 10,0 | 1 vnt. |
|  | Žvalgomieji archeologiniai tyrimai | 1 kv. m |
|  | ESO tinklų projekto parengimas ir suderinimas | kompl. |
| V. | Nesudėtingojo statinio (vandentiekio ir nuotekų tinklai, siurblinės), taip pat ir esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje |  |
|  | Techninis darbo projektas / supaprastintas projektas nesudėtingojo I gr. statinio (įskaitant privalomus statybinius tyrimus ir projektinius pasiūlymus su viešinimu, SLD): |  |
|  | Kai tinklų ilgis iki 200 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | kompl. |
|  | Kai tinklų ilgis nuo 201 m iki 500 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m |
|  | Kai tinklų ilgis nuo 501 m iki 1000 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m |
|  | Kai tinklų ilgis virš 1000 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m |
|  | Nuotekų siurblinės projektavimas, įskaitant privalomus statybinius tyrimus, elektrinę, automatinę, dispečerizacijos, sklypo sutvarkymo ir kitas dalis | kompl. |
|  | Vandens siurblinės projektavimas, įskaitant privalomus statybinius tyrimus, elektrinę, automatinę, dispečerizacijos, sklypo sutvarkymo ir kitas dalis | kompl. |
|  | Techninis darbo projektas / supaprastintas projektas Nesudėtingojo I gr. statinio (įskaitant privalomus statybinius tyrimus): |  |
|  | Kai tinklų ilgis iki 200 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | kompl. |
|  | Kai tinklų ilgis nuo 201 m iki 500 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m |
|  | Kai tinklų ilgis nuo 501 m iki 1000 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m |
|  | Kai tinklų ilgis virš 1000 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m |
|  | Nuotekų siurblinės projektavimas, įskaitant privalomus statybinius tyrimus, elektrinę, automatinę, dispečerizacijos, sklypo sutvarkymo ir kitas dalis | kompl. |
|  | Vandens siurblinės projektavimas, įskaitant privalomus statybinius tyrimus, elektrinę, automatinę, dispečerizacijos, sklypo sutvarkymo ir kitas dalis | kompl. |
|  | Projektiniai pasiūlymai (įskaitant privalomus statybinius tyrimus, viešinimą, SLD): |  |
|  | Kai tinklų ilgis iki 200 m | kompl. |
|  | Kai tinklų ilgis nuo 201 iki 500 m | 1 m |
|  | Kai tinklų ilgis nuo 501 iki 1000 m | 1 m |
|  | Kai tinklų ilgis virš 1000 m | 1 m |
|  | Servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimas ir suderinimas: |  |
|  | Kai žemės sklypo plotas iki 1,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. |
|  | Kai žemės sklypo plotas nuo 1,0 iki 3,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. |
|  | Kai žemės sklypo plotas nuo 3,0 iki 5,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. |
|  | Kai žemės sklypo plotas nuo 5,0 iki 10,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. |
|  | Kai žemės sklypo plotas nuo 10,0 | 1 vnt. |
|  | Žvalgomieji archeologiniai tyrimai | 1 kv. m |
|  | ESO tinklų projekto parengimas ir suderinimas | kompl. |