TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas

„Techninė specifikacija“

- Pirkimo objektas – Priemonės fizikos tiriamiesiems darbams (toliau – Prekės).

Prekės perkamos įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“ Nr. 10-011-P-0001, finansuojamą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

- Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo užpildyti žemiau pateiktą lentelę įrašydamas joje konkrečias siūlomos Prekės charakteristikas (reikšmes), o kur jų įrašyti negalima – nurodyti / aprašyti reikalavimo atitikimą. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos Prekės neatitiks techninių specifikacijų, nurodytų 1 lentelės stulpelyje „Reikalaujama techninė charakteristika“ bus atmetami. Jeigu tas pats Prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris Prekės modelis ir modifikacija yra siūloma.

- Prekių pristatymo terminas: Prekės turi būti pristatytos per ne ilgesnį kaip 60 darbo dienų laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iš anksto su Perkančiąja organizacija suderintu laiku.

- Prekių pristatymo vieta: Klonio g. 2, Druskininkai.

- Visos prekės, jų komplektuojančios dalys ir priedai turi būti nauji, nenaudoti. Prekės turi būti pateikiamos su visais priedais, reikalingais tinkamai eksploatuoti prekes.

- Į kainą turi būti įtraukti visi su prekių pristatymu susiję mokesčiai.

- Jei pirkimo dokumentuose nurodyti konkretūs modeliai, gamintojai, prekių ženklai ar kiti aprašymai, jie laikomi pavyzdžiais.

- Tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius sprendimus, kurie atitinka arba viršija nurodytus techninius reikalavimus.

- Aplinkosauginiai reikalavimai: Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 punktu:

  - prekių garantinės priežiūros ar techninio aptarnavimo laikotarpiu Tiekėjas įsipareigoja (pasirašydamas Tiekėjo arba gamintojo pateiktą deklaraciją) Prekes taisyti (remontuoti), o ne pakeisti Prekes naujomis Prekėmis, išskyrus atvejus, kai Prekių taisymas (remontas) neįmanomas ar negalimas. Pirkėjas surašydamas aktą dėl Prekių trūkumų nurodo, ar neprieštarauja, kad Tiekėjas Prekes pakeistų nauja;

  - jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia atitiktį įrodančius dokumentus: pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

10.	 Druskininkų „Ryto“ gimnazija (toliau – gimnazija) dalyvauja Tūkstantmečio mokyklų programoje (toliau – TŪM programoje), kurios pagrindinis tikslas – iki 2030 metų kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti.¹ TŪM programoje dalyvaujančios mokyklos veiklą tobulina lyderystės veikiant, įtraukiojo ugdymo, kultūrinio ugdymo ir gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų ir kūrybiškumo (toliau – STEAM) ugdymo srityse.

Gimnazija kurdama universalias erdvės šiuolaikiškam, traukiam, integruotam STEAM dalykų ugdymui perka priemones fizikos, chemijos, biologijos tiriamiesiems darbams, taip siekdama TŪM programoje keliamų tikslų: 1) sukurti reikalingą infrastruktūrą, įrangą ir priemones mokyklose, įrengiant skirtingų STEAM sričių universalaus dizaino kūrybines erdves, 2) stiprinti švietimo įstaigų tinklaveiką ir mokytojų bendradarbiavimą.

Ši techninė specifikacija atitinka Pažangos plane numatytas priemones – STEAM erdvių sukūrimą pagal kiekvienos mokyklos profilį, įsigyjant įranga ir priemonės naujoms STEAM ugdymo erdvėms.

¹Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. V-137 „Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos patvirtinimo“.  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9b589cd082b511ecbd43a994b3e2e1cb/VZGYxzwBTk

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos (parametrai) | Reikalaujama techninė charakteristika | Tiekėjų siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės (tikslūs parametrai, atitikimas techninei specifikacijai) (pildo tiekėjas) | Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodytą parametrą patvirtinantis dokumentas, katalogo/bukleto/ brošiūros/ aprašymo atitinkamame puslapyje pažymėti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka². |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Van de Grafo generatorius | 1 vnt. |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Žaibų atstumas | Ne mažesnis kaip 140 mm |  |  |
| 4. | Rutulio, kuris veikia kaip laidininkas skersmuo | Ne mažesnis kaip 270 mm |  |  |
| 5. | Įėjimo įtampa | Vienfazė |  |  |
| 6. | Valdymo sistema | Su elektros variklio arba rankiniu valdymu |  |  |
| 7. | Rutulys ant stovo, kuris veikia kaip laidininkas | Diametras ne didesnis kaip 150 mm |  |  |
| 8. | Maitinimo šaltinis | Ne didesnės kaip 10 V įtampos ir ne mažesnės kaip 3 A srovės |  |  |
| 2. | Spiritinis degiklis | 10 vnt. |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Konstrukcija | Metalinė su užveržiamu dangteliu ir dangteliu skirtu liepsnos užgesinimui |  |  |
| 4. | Talpa | Ne mažesnė kaip 50 ml |  |  |

²Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti techninėje specifikacijoje nurodytų parametrų teisingumą įrodančius gamintojo dokumentus (katalogas, bukletas ir pan.) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių gamintojo dokumentų (katalogo, bukletų ir pan.) originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus). Originaliame gamintojo dokumente turi būti pažymėta, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras.

| 3. | Boilio ir Marioto slėgio prietaisas | 1 vnt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Manometro matavimo diapazonas | Nuo ne daugiau kaip -1000 hPa iki ne mažiau kaip +2800 hPa |  |  |
| 4. | Švirkšto tūris | Ne mažesnis kaip 100 ml |  |  |
| 5. | Pritaikytas | Demonstruoti sąryšį tarp slėgio ir dujų tūrio esant pastoviai temperatūrai |  |  |
| 4. | Alternatyvios energijos mokomasis rinkinys | 1 vnt. |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Rankinis generatorius su valdikliu | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 4. | Energijos saugojimo sistema | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 5. | Sprogimo cilindro sistema | Ne mažiau kaip 1 vnt. su dyzelinio variklio didelės kompresijos demonstravimu |  |  |
|  |  | Su slėgio sudarymo plokštele, medvilnės ir uždegimo sistema bei ne mažesne kaip 80 mm darbine eiga |  |  |
| 6. | Uždegimo cilindras | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 7. | Dvigubas saulės kolektorius | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 8. | Hidroturbinos korpusas | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 9. | Variklio/generatoriaus sistema | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 10. | Propeleris | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 11. | Elektrinio automobilio modelis | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 12. | Nuolydžio matuoklis | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |

| 13. | Lemputės | Ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnės kaip 5 V įtampos ne mažesnės kaip 50 mA srovės ir ne didesnio kaip E10 cokolio |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnės kaip 5 V įtampos ne mažesnės kaip 0,45 A srovės ir ne didesnio kaip E10 cokolio |  |  |
| 14. | Silikoninis tepalas | Ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnės kaip 2 ml talpos |  |  |
| 15. | Lempos įsukimo korpusas | Ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnio kaip E10 cokolio |  |  |
| 16. | Plastikinė įlaida | Su įlaidomis skirtomis komponentų sudėjimui ir rūšiavimui |  |  |
| 17. | Dėžutė skirta priemonių laikymui | Turi būti su įdėklu komponentų išrūšiavimui ir su dangčiu. |  |  |
| 4.1. | Priedas: oro pompa | 1 vnt. |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Suspaudimo talpa | Ne mažesnė kaip 2,8 l |  |  |
| 4. | Žarna | Lanksti |  |  |
| 5. | Dviguba funkcija | Oro padavimo ir įsiurbimo |  |  |
| 5. | Stalinė lempa | 1 vnt. |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Lempos pagrindas | Turi būti |  |  |
| 4. | Įjungimo ir išjungimo mygtukas | Turi būti |  |  |
| 5. | Lempa | Halogeninė ne mažesnė kaip 55W |  |  |

| 6. | Lempos fiksavimo kotas | Lankstus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Elektrostatikos stendas | 1 vnt. |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Spyruoklės | Ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnė kaip 10 N/m |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnė kaip 5 N/m |  |  |
| 4. | Magnetinis pagrindas | Ne mažiau kaip 1 vnt. ne trumpesnis kaip 200 mm |  |  |
| 5. | Magnetiniai padukai | Ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažesni kaip 65 mm su strypu ir varžteliu |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažesni kaip 40 mm su strypu ir varžteliu |  |  |
| 6. | Stumdomas balnelis | Ne mažiau kaip 1 vnt. aukštis ne mažesnis kaip 30 mm |  |  |
| 7. | Stovelio vamzdis | Ne mažiau kaip 1 vnt. aukštis ne mažesnis kaip 40 mm |  |  |
| 8. | Dinamometrai | Ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažesni kaip 5 N |  |  |
| 9. | Svoriai ant kabliukų | Ne mažiau kaip 5 vnt. ne mažesni kaip 100 g ir ne mažiau kaip 1 vnt. ne didesnis kaip 25 g |  |  |
| 10. | Rėmas skirtas skriemulio laikymui | Ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažesniems kaip 100 mm skriemuliams |  |  |
| 11. | Skriemuliai | Ne mažiau kaip 3 vnt. ne mažesni kaip 100 mm |  |  |
| 12. | Tiesi lanksti juosta | Ne mažiau kaip 1 vnt. ne trumpesnė kaip 300 mm ne plonesnė kaip 0,5 mm storio |  |  |
| 13. | Demonstracinis svirties strypas | Ne mažiau kaip 1 vnt. ne trumpesnis kaip 500 mm |  |  |
| 14. | Rodyklės ir skalės laikiklis | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 15. | Virvė | Ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnio kaip 1,5 mm skersmens ir ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnio kaip 5 m ilgio |  |  |
| 16. | Matavimo juosta su skale | Ne mažiau kaip 1 vnt. magnetinė |  |  |
| 17. | Rodyklės | Ne mažiau kaip 4 vnt. |  |  |

| 18. | Dėžutė skirta priemonių laikymui | Turi būti su įdėklu komponentų išrūšiavimui ir su dangčiu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Krintančio kūno aparato laikmatis | 1 vnt. |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Saugios jungtys | Ne mažiau kaip 4 vnt. dydis ne didesnės kaip 4 mm |  |  |
| 4. | Įjungimo ir išjungimo mygtukas | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 5. | Atstatymo mygtukas | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 6. | Papildomo maitinimo jungtis | Ne mažiau kaip 1 vnt. ne didesnė kaip 3 mm su ne mažesne kaip 5 V įtampa |  |  |
| 7. | Integruotas ekranas | Ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažiau kaip 3 skaitmenų su ne mažesniais kaip 25 mm skaitmenimis |  |  |
| 8. | Pagrindinis maitinimas | Iš akumuliatorių |  |  |
| 8. | Laisvojo kritimo aparatas | 1 vnt. |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Paskirtis | Matuoti krintančio kamuoliuko laiką |  |  |
| 4. | Kamuoliukas | Ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnis kaip 55 mm medinis su paleidimo pozicijos pažymėjimu ir metaline ašimi |  |  |
| 5. | Metalinis laikiklis | Su ne mažiau kaip 2 vienu metu reguliuojamais laikikliais |  |  |
| 6. | Pagavimo indas | Ne mažiau kaip 1 vnt. atsparus smūgiams su ne mažesne kaip 250x150 mm viršutine anga su guminiu paviršiumi skirtu sugerti smūgius |  |  |
|  |  | Išmatavimai ne mažesni kaip 280x200x120 mm |  |  |

| 7. | Montavimo galimybės | Ne mažiau kaip su magnetu ant durų rėmo, magnetiniu būdu ant lentos, magnetiniu būdu ant mobilios lentos ir ant standartinio stendo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Mechanikos mokomasis rinkinys | 11 vnt. |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Strypai | Ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažesni kaip 450x10 mm |  |  |
| 4. | Skalė su gradacija | Turi būti |  |  |
| 5. | Graduota stiklinė | Plastikinė arba lygiavertė ne mažesnė kaip 100 ml |  |  |
| 6. | Matavimo cilindras | Plastikinis ne mažesnis kaip 100 ml |  |  |
| 7. | Mėgintuvėlis | Ne mažesnis kaip 10x100 mm |  |  |
| 8. | Svareliai | Ne mažiau kaip 4 vnt. ne lengvesnių kaip 10 g |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 4 vnt. ne lengvesnių kaip 50 g |  |  |
| 9. | Pakabos svareliams pakabinti | Ne mažiau kaip 2 vnt. ne lengvesnės kaip 10 g |  |  |
| 10. | Vamzdelis | Plastikinis arba lygiavertis ne trumpesnis kaip 1 m |  |  |
| 11. | Imersinių zondų rinkinys | Turi būti |  |  |
| 12. | Dinamometrai | Ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažesnio kaip 2N tamprumo |  |  |
| 13. | Spyruoklinės ritės tamprumas | Ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnis kaip 15 N/m |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnis kaip 3 N/m |  |  |
| 14. | Švirkštas | Plastikinis arba lygiavertis ne mažesnis kaip 20 ml |  |  |
| 15. | Dėžutė skirta priemonių laikymui | Turi būti su įdėklu komponentų išrūšiavimui ir su dangčiu |  |  |
| 9.1. | Pagalbinių medžiagų ir montavimo priemonių rinkinys | 11 vnt. |  |  |

| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Stovo laikančios konstrukcijos | Ne mažiau kaip 2 vnt. ne trumpesni kaip 300 mm |  |  |
| 4. | Stalo spaustukas | Turi būti |  |  |
| 5. | Strypai | Ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažesni kaip 250x10 mm |  |  |
| 6. | Dinamometro laikiklis | Turi būti |  |  |
| 7. | Žirklės | Turi būti |  |  |
| 8. | Atraminis apvalus strypas | Ne mažesnis kaip 100 mm |  |  |
| 9. | Dėžutė skirta visų rinkinio komponentų laikymui | Turi būti su įdėklu komponentų išrūšiavimui ir su dangčiu |  |  |
| 10. | Optika mokomasis rinkinys | 1 vnt. |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Objektyvo stiklas laikiklyje | Ne mažiau kaip 1 vnt., kurio židinio nuotolis ne mažesnis kaip +50 mm |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 vnt., kurio židinio nuotolis ne didesnis kaip -100 mm |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 vnt., kurio židinio nuotolis ne mažesnis kaip +300 mm |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 vnt., kurio židinio nuotolis ne mažesnis kaip +100 mm |  |  |
| 4. | Žemės ir mėnulio modelis | Turi būti |  |  |
| 5. | Laikiklis stikliukams ir diafragmoms | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
| 6. | Įgaubtas ir išgaubtas veidrodžiai laikikliuose | Turi būti |  |  |
| 7. | Lygiakraštė prizmė | Turi būti |  |  |

| 8. | Spalvų filtrų rinkinys | Turi būti |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Apvalios diafragmos | Ne mažiau kaip 3 vnt. |  |  |
| 10. | Permatomas ekranas laikiklyje | Turi būti |  |  |
| 11. | Diodinės lempos | Ne mažiau kaip 3 vnt. |  |  |
|  |  | Turi būti maitinimo blokas diodinėmis lempomis |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 3 kabeliai |  |  |
| 12. | Įdėklas | Su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą |  |  |
| 13. | Dėžutė skirta visų rinkinio komponentų laikymui | Turi būti su įdėklu komponentų išrūšiavimui ir su dangčiu |  |  |
| 11. | Optikos priedai | 1 vnt. |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Optinis ir bėgių stendas | Turi būti |  |  |
| 4. | Apskrita diafragma | Turi būti su laikikliu |  |  |
|  |  | Diametras ne mažesnis kaip 20 mm |  |  |
| 5. | Difrakcinė gardelė | Ne mažesnė kaip 300 linijų/mm |  |  |
| 6. | Apskritas diskas | Turi būti su laikikliu |  |  |
|  |  | Diametras ne mažesnis kaip 30 mm |  |  |
| 7. | Laikiklis lęšiams ir diafragmoms | Turi būti |  |  |
| 8. | Poliarizatorius | Turi būti su laikikliu |  |  |
|  |  | Diametras ne mažesnis kaip 50 mm |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 2 poliarizatorių laikikliai |  |  |
| 9. | Poliarizacijos paruošimui reikalingas kvarcas | Turi būti |  |  |
| 11.1. | Priedas: pastovios įtampos maitinimo šaltinis | 1 vnt. |  |  |

| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Išėjimo įtampa | Ne mažesnė kaip 12 V kintamoji srovė |  |  |
| 4. | Jungiamasis laidas | Su įjungimo/išjungimo jungikliu |  |  |
|  |  | Su ne mažiau kaip 2 vnt. 4 mm apsauginiais kištukais |  |  |
|  |  | Ilgis ne mažesnis kaip 170 cm |  |  |
| 5. | Įtampos šaltinis | Ne mažesnė kaip 230 V kintamoji srovė |  |  |
|  |  | Ne mažesnis kaip 50 Hz dažnis |  |  |
| 12. | Geigerio - Miulerio jutiklis | 6 vnt. |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Vidinė atmintis | Ne mažesnė kaip 2 kB |  |  |
| 4. | Matavimo diametras | Ne mažesnis kaip 9 mm |  |  |
| 5. | Matavimo ilgis | Ne trumpesnis kaip 35 mm |  |  |
| 6. | Ekranas | Ne mažesnis kaip 4 skaitmenų skystųjų kristalų |  |  |
| 7. | Matavimai | Ne mažiau kaip mSv/val., Sv/val., μSv/val., impulsai/s, impulsai/reguliuojamas laiko intervalas |  |  |
| 8. | Gama jautrumas | Ne mažiau kaip 110 impulsų per min. esant ne mažesnei kaip 60 Co radiacijai |  |  |
| 13. | Radioaktyvumo mokomasis rinkinys | 6 vnt. |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Galimybė atlikti eksperimentus | Ne mažiau kaip 10 vnt. |  |  |
| 4. | Torio švitinimo modulis | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 5. | Aliuminio plokštelės | Ne mažiau kaip 1 vnt. ne plonesnė kaip 1 mm storio ir ne mažiau kaip 2 vnt. ne storesnė kaip 0,5 mm storio |  |  |
| 6. | Magnetas (nukreipiamasis) ir magneto laikiklis | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |

| 7. | Pagrindas | Ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažiau kaip 330x250mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Alternatyviosios energijos mokomasis rinkinys | 6 vnt. |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Propeleris | Mažas ir didelis |  |  |
| 4. | Rankinis generatorius | Ne mažiau kaip 1 vnt. su filtru |  |  |
| 5. | Energijos saugojimo sistema | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 6. | Turbina | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 7. | Variklio ir generatoriaus sistema | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 8. | Elektrinio automobilio modelis | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 9. | Skaitmeninis termometras | Ne mažiau kaip 2 vnt. su ne mažiau kaip 180°C skale |  |  |
| 10. | Kuro celės prietaisas | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 11. | Termo generatorius | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 12. | „Peltjė“ elementas | Ne mažiau kaip 1 vnt. su ne mažiau kaip 2 kištukais |  |  |
| 13. | Lemputės sistema | Ne mažiau kaip 1 lizdas su skirtingomis lemputėmis, kurių įtampa ne mažesnė kaip 2,0 V, o srovė ne mažesnė kaip 65 mA ir įtampa ne didesnė kaip 1,5 V, o srovė ne mažesnė kaip 50 mA su E10 cokoliu |  |  |
| 14. | Papildomos lemputės | Ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažesnės kaip 6V įtampos ir ne mažesnės kaip 1A srovės |  |  |
| 15. | Kabeliai | Ne mažiau kaip 5 vnt. |  |  |
| 16. | Akumuliatoriaus blokas | Ne mažiau kaip 1 vnt., kurio įtampa ne mažesnė kaip 3V su ne didesnėmis kaip 2 mm jungtimis |  |  |
| 17. | Jungčių perėjimai | Iš ne mažesnės kaip 4 mm į ne didesnę kaip 2 mm |  |  |
| 18. | Dvigubas saulės kolektorių elementas | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |

| 19. | Elektroninis nuolydžio matuoklis, skirtas saulės kolektorių elementui | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Dėžutė skirta visų rinkinio komponentų laikymui | Turi būti su įdėklu komponentų išrūšiavimui ir su dangčiu |  |  |
| 15. | Elektrostatikos mokomasis rinkinys | 10 vnt. |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Fluorescencinė lemputė | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 4. | Strypas | Ne mažiau kaip 1 vnt. akrilinis ne mažesnis kaip 140x10 mm |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 vnt. plastikinis ne mažesnis kaip 140x10 mm |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 vnt. plastikinis ne mažesnis kaip 140x10 mm su skylutėmis |  |  |
| 5. | Elektroskopas | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
| 6. | Stiklinis indas | Ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnės kaip 150 ml talpos |  |  |
| 7. | Faradėjaus indas | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 8. | Aliuminės juostelės | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
| 9. | Prijungiama adata | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 10. | Dėžutės skirtos komponentų prijungimui | Ne mažiau kaip 1 vnt. jungtys ne mažesnės kaip 4 mm |  |  |
| 11. | Strypas | Ne mažiau kaip 1 vnt. akrilo su skylute |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 vnt. aliuminis ne mažesnis kaip 145x3 mm |  |  |
| 12. | Guminė pagalvė | Ne mažiau kaip 1 vnt. polietileno |  |  |

| 13. | Dėžutė skirta visų rinkinio komponentų laikymui | Turi būti su įdėklu komponentų išrūšiavimui ir su dangčiu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Šiluma mokomasis rinkinys | 10 vnt. |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Graduotas cilindras | Ne mažesnės kaip 100 ml talpos |  |  |
|  |  | Plastikinis arba lygiavertės medžiagos |  |  |
| 4. | Šilumą sugeriančių vamzdelių pora | Turi būti |  |  |
| 5. | Stikliniai mėgintuvėliai | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
|  |  | Ne mažesni kaip 15x150 mm |  |  |
| 6. | Vaškinė kreidelė | Turi būti |  |  |
| 7. | Vamzdeliai | Plastikiniai arba lygiavertės medžiagos |  |  |
|  |  | Ilgis ne trumpesnis kaip 1 m |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
| 8. | Dinamometrų laikiklis | Turi būti |  |  |
| 9. | Bimetalinis strypas | Turi būti |  |  |
| 10. | Atraminiai žiedai | Ne mažiau kaip 3 vnt. |  |  |
| 11. | Stiklinis vamzdelis | Ne trumpesnis kaip 7 cm |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
| 12. | Cheminė stiklinė | Ne mažesnė kaip 250 ml talpos |  |  |
| 13. | Erlenmejerio kolba | Ne mažesnė kaip 100 ml talpos |  |  |
| 14. | Izoliacinis indas su dangteliu | Turi būti |  |  |
| 15. | Termometrai | Ne mažiau kaip 3 vnt. |  |  |
|  |  | Matavimo diapazonas nuo ne daugiau kaip -10°C iki ne mažiau kaip +110°C |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 2 vnt. graduotų ir ne mažiau kaip 1 vnt. negraduotų |  |  |
| 16. | Spiralių rinkinys šilumos spinduliavimui | Turi būti |  |  |
| 17. | Silikoniniai kamšteliai | Ne mažiau kaip 4 vnt. |  |  |
| 18. | Atraminis strypas | Ne trumpesnis kaip 50 cm, kurio diametras ne mažesnis kaip 1 cm |  |  |

| 19. | Blokelis su kabliuku | Ne mažiau kaip 1 vnt. iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos ir ne mažiau kaip 1 vnt. iš geležies arba lygiavertės medžiagos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Dėžutė skirta visų rinkinio komponentų laikymui | Turi būti su įdėklu komponentų išrūšiavimui ir su dangčiu |  |  |
| 16.1. | Šildymo plokštė | 10 vnt. |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Šildymo platformos dydis | Ne mažesnis kaip 90 mm |  |  |
| 4. | Viršytos temperatūros aparatūra | Turi būti |  |  |
| 5. | Galia | Ne mažesnė kaip 0,45 kW |  |  |
| 6. | Maitinimas | Vienfazis |  |  |
| 7. | Plokštės aukštis | Ne mažesnis kaip 60 mm |  |  |

| 17. | Elektros eksperimentų rinkinys | 10 vnt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Grandinės plokštė | Turi būti |  |  |
| 4. | Jungiamieji laidai | Ne mažiau kaip 2 vnt. ne trumpesnių kaip 25 cm, juodi |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 vnt. ne trumpesnių kaip 50 cm, raudoni |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 vnt. ne trumpesnių kaip 50 cm, mėlyni |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 vnt. ne trumpesnių kaip 75 cm, raudoni |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 vnt. ne trumpesnių kaip 75 cm, mėlyni |  |  |
| 5. | Įjungimo/išjungimo jungiklis | Turi būti |  |  |
| 6. | Rezistoriai | Ne mažiau kaip 100 Ohm |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 500 Ohm |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 kOhm |  |  |
| 7. | Baterija | Ne mažiau kaip 1 V įtampa |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
| 8. | Ritės | Ne mažiau kaip 3 vnt. |  |  |
| 9. | Elektrodai | Ne mažiau kaip 8 vnt. |  |  |
| 10. | Elektrolizės talpa | Turi būti |  |  |
| 11. | Dėžutė skirta visų rinkinio komponentų laikymui | Turi būti su įdėklu komponentų išrūšiavimui ir su dangčiu |  |  |
| 17.1. | Žemos įtampos maitinimo šaltinis | 10 vnt. |  |  |

| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Skaitmeninis ekranas | Turi būti |  |  |
| 4. | Kintamosios srovės išėjimo įtampa | Ne mažesnė kaip 3, 6, 9, 12 V |  |  |
|  |  | Turi būti galimybė nustatyti įtampą su jungikliu |  |  |
| 5. | Kintamosios srovės maksimali elektros srovė | Ne mažesnė kaip 3 A |  |  |
| 6. | Nuolatinės srovės išėjimo įtampos diapazonas | Nuo ne daugiau kaip 0 V iki ne mažiau kaip 10 V |  |  |
| 7. | Maksimali apkrova | Esant nuo ne daugiau kaip 0 V iki ne mažiau kaip 9 V ne mažiau kaip 3 A |  |  |
|  |  | Esant nuo ne daugiau kaip 9 V iki ne mažiau kaip 10 V ne mažiau kaip 1,5 A |  |  |
|  |  | Esant nuo ne daugiau kaip 11 V iki ne mažiau kaip 12 V ne mažiau kaip 0,5 A |  |  |
| 8. | Maitinimo įtampa | Vienfazė |  |  |
| 9. | Kintamosios srovės perkrovos indikatorius | Turi būti |  |  |
| 17.2. | Multimetras | 10 vnt. |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Ekrane esančios skalės | I-a skalė nuo ne daugiau kaip 0 iki ne mažiau kaip 3 |  |  |
|  |  | II-a skalė nuo ne daugiau kaip 0 iki ne mažiau kaip +10 |  |  |
|  |  | III-a skalė nuo ne daugiau kaip -5 iki ne mažiau kaip +5 |  |  |
|  |  | IV-a skalė nuo ne daugiau kaip -1 iki ne mažiau kaip +1 |  |  |
|  |  | I-oje ir II-oje skalėse nulinis taškas turi būti iš kairės skalės pusės |  |  |
|  |  | III-oje ir IV-oje skalėse nulinis taškas turi būti per skalės vidurį |  |  |

| 4. | Nuolatinės srovės įtampos tikslumas | Ne mažesnis kaip ±2 % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Kintamosios srovės įtampos tikslumas | Ne mažesnis kaip ±3 % |  |  |
| 6. | Vidinė varža | Ne mažesnė kaip 100 kOhm/V |  |  |
| 7. | Dažnio atsakas | Ne mažesnis kaip -2 dB esant 20 kHz |  |  |
| 8. | Matavimo diapazonai | Nuolatinės ir kintamosios srovės įtampos ne mažesnės kaip 1 mV, 100 mV, 300 mV, 1 V, 3 V, 10 V, 30 V |  |  |
|  |  | Nuolatinė ir kintamoji srovės ne mažesnės kaip 100 μA, 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 1 A, 10 A |  |  |
| 9. | Apsauga nuo perkrovos | Turi būti elektroninė su kontroline lempute |  |  |
| 10. | Nulio korekcija | Turi būti galimybė mechaniškai koreguoti |  |  |
| 17.3. | Elektros mokomasis rinkinys | 1 vnt. |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Komponentai | Integruoti stende |  |  |
| 4. | Integruotas fotorezistorius | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 5. | Integruotas termistorius | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 6. | Integruota relė | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 7. | Skirtingi varžų elementai | Ne mažiau kaip 5 vnt. |  |  |
| 8. | Integruota varža | Ne mažiau kaip 100 Ω |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 200 Ω |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 450 Ω |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 650 Ω |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 kΩ |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 4.5 kΩ |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 10 kΩ |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 30 kΩ |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 100 kΩ |  |  |
| 9. | Pirmo įtampos šaltinio įtampa | Nuo 0 V iki ne mažiau kaip 12 V |  |  |

| 10. | Antro įtampos šaltinio minusinė „-“įtampa | Ne mažiau kaip 5 V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Integruotos lempos | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
| 12. | Integruotas tranzistorius | NPN arba lygiavertis ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 13. | Integruotas potenciometras | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 14. | Integruotas šviesos diodas | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 15. | Integruoti perjungiami mygtukai | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
| 16. | Integruoti elektrolitiniai kondensatoriai | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
| 17. | Kondensatorių talpa | Ne mažiau kaip 100 µF |  |  |
| 18. | Mokiniai turi turėti galimybę | Išlituoti ir įlituoti komponentus |  |  |
| 19. | Galimybė plokštę sujungti su matavimo sąsaja (komplekte matavimo sąsajos gali nebūti) | Turi būti |  |  |
| 20. | Galimybė | Išduoti įtampos signalus iš matavimų sąsajos į eksperimentinę plokštę |  |  |
|  |  | Sujungus su matavimų sąsaja gauti parametrus į multimetrą ir oscilografą |  |  |
| 17.4. | Matavimų sąsaja | 1 vnt. |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Integruota sąsaja | USB 1.1 arba lygiavertė |  |  |
| 4. | Integruota skaitmeninė sistema | Turi būti |  |  |
| 5. | Skaitmeninė sistemoje integruoti skaitmeniniai išėjimo kanalai po 2 jungtis kanalui | Ne mažiau kaip 5 vnt. |  |  |
| 6. | Skaitmeninės sistemos įtampa | Ne mažiau kaip 5 V |  |  |
| 7. | Skaitmeninės sistemos išėjimo srovė | Ne mažiau kaip 15 mA |  |  |
| 8. | Skaitmeninė sistema | Su TTL arba lygiaverčiais lygiais |  |  |
| 9. | Skaitmeninėje sistemoje integruoti skaitmeniniai įėjimo kanalai | Ne mažiau kaip 8 vnt. |  |  |
| 10. | Skaitmeninės sistemos įėjimo įtampa | Ne mažiau kaip 5,0 V |  |  |
| 11. | Visos jungtys | Ne didesnės kaip 2 mm |  |  |
| 12. | Impulso pločio moduliacijos sistema (IPM) | Integruota |  |  |
| 13. | Impulso pločio moduliacijos sistemos išėjimo dažnis | Nuo 0 iki ne mažiau kaip 100 kHz |  |  |
| 14. | Impulso pločio moduliacijos sistemos išėjimo impulso plotis reguliuojamas | Nuo 0 iki ne mažiau kaip 100 % |  |  |
| 15. | Impulso pločio moduliacijos sistemos išėjimo įtampa | Ne mažiau kaip 5 V |  |  |
| 16. | Impulso pločio moduliacijos sistemos išėjimo srovė | Ne mažesnė kaip 30 mA |  |  |
| 17. | Integruota skaitmeninė- analoginė sistema | Turi būti |  |  |
| 18. | Skaitmeninėje-analoginėje sistemoje skaitmeninis-analoginis konverteris | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 19. | Skaitmeninė-analoginė sistema | Ne mažiau kaip 2 kanalų/išėjimų |  |  |
| 20. | Skaitmeninės-analoginės sistemos išėjimo įtampa | Nuo 0 iki ne mažiau kaip ±5 V |  |  |
| 21. | Skaitmeninės-analoginės sistemos nuolatinės srovės ofsetas | Ne mažiau kaip ±5V |  |  |
| 22. | Skaitmeninės-analoginės sistemos bangų formos parenkamos | Programinėje įrangoje |  |  |
| 23. | Skaitmeninėje-analoginėje sistemoje integruota bangos forma | Turi būti ne mažiau kaip sinusoidinė ir pjūklo formos |  |  |

| 24. | Skaitmeninės-analoginės sistemos išėjimo srovė | Ne mažiau kaip 25 mA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Analoginė-skaitmeninė sistema | Integruota |  |  |
| 26. | Analoginėje-skaitmeninėje sistemoje įėjimo įtampa | Nuo 0 iki ne mažiau kaip ± 10 V |  |  |
| 27. | Analoginėje-skaitmeninėje sistemoje nuolatinės srovės ir kintamosios srovės jungtys sistemoje | Atskirtos |  |  |
| 28. | Analoginėje-skaitmeninėje sistemoje | Ne mažiau kaip 2 kanalai nuolatinės srovės ir 2 kanalai kintamosios srovės jungčių |  |  |
| 29. | Srovės matavimo sistema | Integruota |  |  |
| 30. | Srovės matavimo sistema pritaikyta matuoti | Kintamąją ir nuolatinę srovę |  |  |
| 31. | Srovės matavimo sistemoje įėjimo įtampa | Ne mažiau kaip ±10 V |  |  |
| 32. | Srovės matavimo sistemoje įėjimo srovė | Ne mažiau kaip 30 mA |  |  |
| 33. | Pagrindo schematiniai žymėjimai | Atitinkantys IEC standartą arba lygiavertį |  |  |
| 34. | Pagrindo schematiniai žymėjimai | Išgraviruoti lazeriu arba freza, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas arba lygiaverte ilgą laiką nenusitrinančia ar neišblunkančia technologija. |  |  |
| 18. | Elektrostatinės indukcijos mašina | 1 vnt. |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Disko diametras | Ne mažesnis kaip 300 mm |  |  |
| 4. | Įtampa | Ne mažesnė kaip 150 kV |  |  |
| 5. | Kibirkšties ilgis | Ne mažesnis kaip 70 mm |  |  |
| 6. | Konstrukcijoje | Ne mažiau kaip 2 akriliniai stiklai su metalinėmis plokštelėmis ir alkūniniu velenu |  |  |
| 7. | Energijos saugojimas | Leideno buteliuose/talpose |  |  |
| 19. | Optikos eksperimentų rinkinys | 10 vnt. |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Lempa | Ne mažiau kaip 20 W galia |  |  |
|  |  | Halogeninė arba lygiavertė |  |  |
| 4. | Pusapvalis lęšis | Turi būti |  |  |
| 5. | Plokščiai išgaubtas lęšis | Turi būti |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
| 6. | Plokščiai įgaubtas lęšis | Turi būti |  |  |
| 7. | Trapecijos formos prizmė | Turi būti |  |  |
| 8. | Prizmė su stačiu kampu | Turi būti |  |  |
| 9. | Optinis diskas | Su gradacija |  |  |
| 10. | Dėžutė skirta visų rinkinio komponentų laikymui | Turi būti su įdėklu komponentų išrūšiavimui ir su dangčiu |  |  |
| 20. | Akumuliatoriaus modulis | 6 vnt. |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Akumuliatoriaus talpa | Ne mažesnė kaip 2200 mAh |  |  |
| 4. | Maks. išėjimo srovė | Ne mažesnė kaip 0.5 A |  |  |
| 5. | Modulio išėjimo įtampa | Ne mažesnė kaip 4.7 V |  |  |
| 6. | Modulio įėjimo krovimo įtampa | Ne mažesnė kaip 4.5 V |  |  |
| 7. | Įkrovimo laikas | Ne ilgesnis kaip 5 val. |  |  |
| 20.1. | Įtampos registratoriaus jutiklis | 6 vnt. |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Matavimo ribos | Ne mažiau kaip ±20 V |  |  |
| 4. | Analoginis skaitmeninis konvertavimas | Ne mažesnis kaip 15 bitų |  |  |
| 5. | Maks. pavyzdžių ėmimo greitis | Ne mažesnis kaip 100 000 pvz./sek. |  |  |
| 6. | Tikslumas | Ne didesnis kaip 1% |  |  |
| 7. | Rezoliucija | Ne didesnė kaip 0.01 V |  |  |
| 20.2. | Jėgos registravimo jutiklis | 6 vnt. |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Rezoliucija | Ne didesnė kaip 0.02 N |  |  |
| 4. | Tikslumas | Ne daugiau kaip ± 2% |  |  |
| 5. | Maks. pavyzdžių ėmimo greitis | Esant ne didesnei kaip 10 N ribai ne mažiau kaip 3000 pvz./sek., o esant ne mažesnei kaip 50 N ribai ne mažiau kaip 3000 pvz./sek. |  |  |
| 6. | Analoginė skaitmeninė konvertavimo rezoliucija | Ne mažesnė kaip 15 bitų |  |  |
| 7. | Eksperimentų trukmės diapazonas | Nuo ne daugiau kaip 60 ms iki ne mažiau kaip 30 dienų |  |  |
| 8. | Nulinės vertės nustatymas | Bet kuriuo metu |  |  |
| 20.3. | Pagreičio registravimo jutiklis | 6 vnt. |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Dimensijos | Ne mažiau kaip 3 |  |  |
| 4. | Maks. pavyzdžių ėmimo greitis | Ne mažesnis kaip 3000 pvz./sek. |  |  |
| 5. | Rezoliucija | Ne mažesnė kaip 0.10 m/s² |  |  |
| 6. | Analoginė skaitmeninė konvertavimo rezoliucija | Ne mažesnė kaip 10 bitų |  |  |
| 7. | Matavimų diapazonas X,Y,Z ašyse | Ne mažesnis kaip ±75 m/s² |  |  |
| 8. | Eksperimentų trukmės diapazonas | Nuo ne daugiau kaip 60 ms iki ne mažiau kaip 30 dienų |  |  |
| 20.4. | Srovės registratoriaus jutiklis | 6 vnt. |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Srovė matavimo ribos | Ne mažesnės kaip ± 2400 mA |  |  |
| 4. | Analoginis skaitmeninis konvertavimas | Ne mažesnis kaip 15 bitų |  |  |
| 5. | Tikslumas | Ne didesnis kaip 1 proc. |  |  |
| 6. | Maks. pavyzdžių ėmimo greitis | Ne mažesnis kaip 100 000 pvz./sek. |  |  |
| 7. | Matavimo rezoliucija | Ne didesnė kaip 1 mA |  |  |
| 20.5. | Judesio/atstumo jutiklio modulis | 6 vnt. |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Ilgo atstumo matavimo ribos | Nuo ne daugiau kaip 0.2 m iki ne mažiau kaip 10 m. su rezoliucija ne didesne kaip 1 mm |  |  |
| 4. | Ilgo sukimosi matavimo ribos | Ne daugiau kaip ±10 m/s su rezoliucija ne didesne kaip 0.15 m/s |  |  |
| 5. | Trumpos akceleracijos matavimo ribos | Ne daugiau kaip ±100 m/s² su rezoliucija ne didesne kaip 2.5 m/s² |  |  |
| 6. | Trumpo sukimosi matavimo ribos | Ne daugiau kaip ±10 m/s su rezoliucija ne didesne kaip 0.50 m/s |  |  |
| 7. | Trumpo atstumo matavimo ribos | Nuo ne daugiau kaip 0.2 m iki ne mažiau kaip 2 m su rezoliucija ne didesne kaip 1 mm |  |  |
| 8. | Ilgos akceleracijos matavimo ribos | Ne daugiau kaip ±100 m/s² su rezoliucija ne didesne kaip 0.25 m/s² |  |  |
| 9. | Maks. pavyzdžių ėmimo greitis | Ne mažesnis kaip 100 pvz./sek. |  |  |
| 10. | Rezoliucija | Ne mažesnė kaip 12 bitų |  |  |
| 21. | Reikalavimas dėl CE ženklinimo | Prekės turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EC ir Direktyvą 2011/65/EU, t. y. prekės paženklintos CE ženklu. „Kartu su pasiūlymu nereikalaujama tiekėjų pateikti CE ženklinimą įrodančių dokumentų. CE ženklinimą įrodančius dokumentus - CE sertifikatą, jei prekė privalo būti sertifikuojama notifikuojančios institucijos, arba EB atitikties deklaraciją tiekėjas turės pateikti pristatydamas prekę. Šis reikalavimas yra Sutarties vykdymo sąlyga, numatyta Sutarties projekto 4.5 punkte.“ |  |  |