|  | ​​2025-01-24​ |
| --- | --- |

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama ​ „Skvero Jeruzalėje, Maumedžių g., Vilniuje, rangos darbų su darbo projekto parengimu“ (CVP IS Nr. 578880) pirkimą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjo klausimų ir siunčia atsakymus į tiekėjo klausimus. Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Klausimai | Atsakymas / paaiškinimai |
| --- | --- | --- |
|  | Kodėl numatytas biudžetas mažesnis nei ekspertizės akte, kokių darbų yra atsisakyta iš pirmo etapo šiuo pirkimu? | Mūsų pirkimo vertė - 1 705 504,87 Eur su PVM Jei iš 1 873 522 atimame 10 proc. rezervą jau gauname 1 703 202 Eur su PVM. Taip pat pažymima, kad eilutėje „projektavimo darbai ir inžinerinės paslaugos“ įskaičiuotos bendros projektavimo išlaidos, tame tarpe techninio projekto ir darbo projekto rengimo paslaugos. Pirkimo vertė nesutampa su ekspertizės akte nurodytu biudžetu nes į numatytą pirkimo vertę įskaičiuotos ne tik visos lokalinėje sąmatoje numatytos išlaidos, bet ir įvertintos kadastrinių bylų parengimo, išpildomosios dokumentacijos, objekto pridavimo, dokumentų registravimo registrų centre bei statybvietės tentų maketavimo ir gamybos išlaidos, kurias turi įsivertinti rangovas. |
|  | Netinkamai parinkta dangos konstrukcija Maumedžių g..Vietoje metalinio tinklo siūlome rengti dvisluoksnę asfalto dangą. Įrengus metalinį tinklą, ateityje nebebus galima remontuoti dangos ją frezuojant ir pakeičiant viršutinį sluoksnį. Metalinis tinklas labiau pritaikytas šlamo dangoms ne asfaltams. | Tikslinama dangos konstrukcija pagal šiuo metu galiojančius normatyvinius dokumentus, ir keičiamas AC 11 AN, atsisakoma armavimo tinklo. Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio SMA 8 S - 0,04; Asfalto bitumų rišiklių rūšys parenkamos pagal ĮT ASFALTAS 24: Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS (50/70) - 0,05; |
|  | Statinio projekto dalis: ARCHITEKTŪRINĖ IR ŽELDYNŲ DALIS SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Patikslinkite prašau krepšinio aikštelės apsauginio tinklo aptvėrimo perimetro ilgį metrais. | Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis SPS 1 priedu – Techninės specifikacijos Aiškinamuoju raštu šiuo pirkimu perkami tik I etapo darbai. Į pirmo etapo darbus krepšinio aikštelė nepatenka, jos įrengimo darbų vertinti nereikia. |
|  | Prašom pateikite DWG formatus dangoms, tinklams. | Techninio projekto DWG failai bus pateikti pirkimą laimėjusiam rangovui pasirašius rangos darbų sutartį. |
|  | Susisiekimo dalies Techninėse specifikacijose numatyta įrengti asfalto dangas vadovaujantis TRA ASFALTAS 08 ir ĮT ASFALTAS 08 reikalavimais. Nuo 2024 m. yra atnaujinti šie reglamentai. Prašome patikslinti, kuriais reglamentais vadovautis parenkant asfalto dangos mišinio rišiklį? | Susisiekimo dalies Aiškinrasčio 3 lape (bylos 6 lapas), po išvardintais normatyviniais dokumentais yra nurodyta pastaba, kuria reikia remtis: “Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu” Įrengiant asfalto dangas vadovautis šiuo metu galiojančiomis redakcijomis, t.y. ĮT ASFALTAS 24 ir TRA ASFALTAS 24. |
|  | Susisiekimo dalies DKŽ po EPDM danga nurodyta įrengti 2 cm storio SBR pasluoksnį. Aiškinamajame rašte – 5 cm SBR pasluoksnis, skersiniame profilyje – 3 cm. Prašome patikslinti SBR pasluoksnio storį. | Atkreipiame dėmesi, kad vadovaujantis SPS 1 priedu – Techninės specifikacijos Aiškinamuoju raštu šiuo pirkimu perkami tik I etapo darbai. Į pirmo etapo darbus patenka tik viena vaikų žaidimų akištelė. I etape : Vaikų žaidimo aikštelė EPDM spalvotos gumos granulės 1/3,5 - 0,01; SBR juodos gumos granulės 1/3,5 - 0,05 EPDM spalvos nurodytos projekte, rengiant darbo projektą ir statybų metu parenkant konkretų gaminį, spalvą derinti su projekto autoriumi, |
|  | Susisiekimo dalies DKŽ numatyta įrengti 25 m2 granitinių trinkelių. Specifikacijoje nenurodytas jų apdirbimas, o brėžinyje parašyta skeltų trinkelių danga. Prašome patvirtinti, kad granitinės trinkelės turi būti skelto paviršiaus. Ar visos kraštinės gali būti skeltos, ar tik viršus? | Naudojamos skelto paviršiaus granitinės trinkelės, tam kad būtų sukuriamas grublėtas paviršius. Skeltas turi būti viršus, šoninės kraštinės gali būti skeltos arba lygios. Granito trinkelės ne mažiau kaip 100 mm aukščio, plotis ir ilgis ne mažiau kaip 100 mm. Trinkelės turi atitikti LST EN 1342:2012 reikalavimus ir TRA TRINKELĖS 14. Dėl standumo tarpai užpildomi betonu. |
|  | Susisiekimo dalies DKŽ numatyta įrengti 25 m2 granitinių trinkelių. Specifikacijoje nenurodytas jų apdirbimas, o brėžinyje parašyta skeltų trinkelių danga. Prašome patikslinti, ar tarpai tarp granito trinkelių užpilami atsijomis, nes tai nėra važiuojamoji dalis? | Žiūrėti atsakymą į 7 klausimą. |
|  | Prašome patikslinti, kuri asfalto įrengimo taisyklių redakcijos versija bus taikoma projekto įgyvendinimo metu ar ĮT ASFALTAS 08, ar ĮT ASFALTAS 24? Projekte nurodyti asfalto mišiniai pagal ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus, tačiau ĮT ASFALTAS 08 nebegalioja nuo 2024-03-01. | Žiūrėti atsakymą į 5 klausimą. |
|  | Pagal Techninio projekto (TP) projektinių sprendinių punktą „3.1 Dangų konstrukcijos klasės nustatymas“ asfalto išlyginamasis dangos sluoksnio įrengimas numatytas iš mišinio AC 11 AN, ta pati medžiaga nurodyta ir TP Techninėse specifikacijose (punktas 5.2.1), bet TP darbų kiekių žiniaraštyje tokios medžiagos nėra, vietoj to nurodyta „Asfalto išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC16AS“. Prašome patikslinti, koks mišinys turi būti naudojamas, kadangi tai nulemia konstrukcinius skirtumus bei įtakoja ir kainą. | Žiūrėti atsakymą į 2 klausimą. Ten, kur numatomas asfalto dangos atnaujinimas, apatinis asfalto sluoksnis yra kaip išlyginamasis sluoksnis ant esamo frezuoto asfalto. |
|  | Projekte nėra nei aprašytas gatvės pagrindų įrengimas (astatymas) po naujų komunikacijų įrengimo, nei nurodyti reikalavimai gatvės pagrindų įrengimui. Prašome tikslinti projektą. | Pateikiama dangos konstrukcija, ten kur bus numatomas inžinerinių tinklų įrengimas, ar dėl kokių nors kitų priežasčių numatomas atstatymas: Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio SMA 8 S - 0,04; Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN (70/100) - 0,08; Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio fr. 0/45 (EV2 ≥ 120 MPa) - 0,20; Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2 ≥ 80 MPa) - 0,33; Esamas sankasos gruntas |
|  | Darbų kiekių žiniaraštyje nurodytas gatvės asfalto įrengimo kiekis 2566 m2 ir dar 956 m2 iškiliosioms sankryžoms. Prašome nurodyti, ar tikrai nurodytas asfalto įrengimo kiekis yra teisingas. | Viso asfaltuojamo gatvės ploto 2566 m2, šis naujai įrengtas asfaltas frezuojamas, ir įrengiama 956 m2 iškiliųjų sankryžų / perėjų. |
|  | SPS 1 priede – Techninėse specifikacijose numatyta, kad Rangovui pavedama užsakyti ir apmokėti visus laboratorinius tyrimus. Techninė priežiūra yra samdoma, kad atliktų objekto tyrimus ir kontroliuotų darbų kokybę. Kaip nepriklausoma organizacija, ji samdo ir apmoka už laboratorinius tyrimus. Prašome patikslinti, kokius tyrimus atliks Techninė priežiūra, o kuriuos Rangovas. | Visus pirminius techninės priežiūros tyrimus (lauko bandymus, laboratorinius bandymus ir kitus matavimus) atlieka užsakovas. Esant netinkamiems rezultatams, antrinius ir jeigu yra poreikis sekančius bandymus savo lėšomis atlieka rangovas. Tyrimai privalo būti atliekami akredituotoje laboratorijoje. |
|  | Prašome patikslinti, ar objekte reikės įrengti informacinius ir nuolatinius stendus apie vykdomą objektą? | Taip objekte reikės įrengti išankstinį ir nuolatinį stendą pagal Europos Sąjungos reikalavimus. Kiti stendai numatyti vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ |
|  | Perkančioji organizacija prie pirkimo dokumentų pateikė dokumentą „3. SPS 1 priedas TS _AR_Maumedžių_skv.doc“, kuriame nurodo, kad vykdomas pirkimas yra nepilnos apimties „...Šiuo pirkimu perkami tik I etapo darbai. Detalius darbų etapų atskyrimus žiūrėti projekto dalyse ir pateikiamuose sąnaudų kiekių žiniaraščiuose bei bendrųjų statinio rodiklių lentelėje....“. Visose projekto dalyse išskiriami 1 ir 2 etapo darbai, tačiau Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje etapai neišskirti. Prašome patvirtinti, kad šiuo pirkimu perkami visi darbai iš šios dalies. | Visi vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų dalies darbai perkami šiuo pirkimu. |
|  | Susisiekimo dalies Techninėse specifikacijose numatyta įrengti asfalto dangas vadovaujantis TRA ASFALTAS 08 ir ĮT ASFALTAS 08 reikalavimais. Numatyta dangos konstrukcija DK0,1. Projekte SMA 8 S ir AC 16 AS asfalto mišiniai, nors pagal dangos konstrukciją tokie stiprūs asfalto mišiniai nepriklausytų. Parinkti asfalto mišiniai yra stipresni, nei priklausytų pagal normatyvus atsižvelgiant tik į apkrovas. Kadangi buvo taikomas individualus asfalto mišinių parinkimas projektui, prašome patikslinti, kokios markės bituminius rišiklius naudoti SMA 8 S ir AC 16 AS asfalto mišiniams. | Žiūrėti atsakymą į 2 klausimą. |
|  | Susisiekimo dalies Techninėse specifikacijose numatyta įrengti SMA 8 S asfalto dangą. Paprastai danga yra šiurkštinama dėl geresnio dangos sukibimo su ratu. Tačiau šiuo atveju danga įrengiama miesto teritorijoje, kurioje dangą pašiurkštinus didėtų triukšmas. Projekte nenurodyta, kad reiktų šiurkštinti dangą 2/5 skaldele. Prašome patikslinti, ar dangai reikia atlikti šiurkštinimą 2/5 fr. skaldele? | Pagal šiuo metu galiojančius normatyvinius dokumentus ĮT ASFALTAS 24 ir TRA UŽPILDAI 19, numatomas dangos šiurkštinimas, jų galima netaikyti tik tais atvejais, kai būtina išpildyti keliamus triukšmo lygio reikalavimus. Paviršiaus šiurkštinimo priemonės yra taikomos siekiant padidinti pradinį paviršiaus atsparumą slydimui. Atskirais atvejais, šiurkštinimo įrengimo poreikį derinti darbo projekto rengimo etape su Statytoju ir Techninio projekto rengėju. |
|  | Susisiekimo dalies DKŽ numatyta įrengti AC 16 AS asfalto mišinio išlyginamąjį sluoksnį. Brėžiniuose – AC 11 VN. Prašome patikslinti išlyginamojo asfalto mišinio markę. | Žiūrėti atsakymą į 2 klausimą. |
|  | Pagal sutarties ir Techninės specifikacijos reikalavimus, Rangovas turės užsakyti ir apmokėti statinių bei sklypų kadastro duomenų bylas. Statiniui Un. Nr. 440-5954-9587 išduotas statybos leidimas rekonstrukcijai, tačiau sklypas nėra jam suformuotas, t.y. baigus statybą, nebus ką tikslinti, o be sklypo kadastrinių matavimų bylos Statybos užbaigimo aktas negalimas. a. Prašome patikslinti, kada bus suformuotas ir įregistruotas sklypas šiam statiniui? b. Prašome patvirtinti, kad Rangovui nebus skaičiuojami delspinigiai ir baudos dėl to, kad jis negali užbaigti savo įsipareigojimų, nes nėra suformuotas sklypas. c. Prašome patvirtinti, kad objektas bus priimtas ir be užbaigimo akto bei kadastro bylos, jei sklypas statiniui nėra suformuotas. | Maumedžių g., unikalus gatvės numeris 440-5954-9587, yra registruota, todėl rangovas po darbų atlikimo turės patikslinti gatvės kadastro bylą. Kadangi Maumedžių g. žemės sklypas nesuformuotas, tai kadastro bylos suformuoti nereikės. Žemės sklypo formavimas nėra būtinas, todėl ir statinio statybos užbaigimui tai neturės įtakos. Perkančioji organizacija atkreipia dėmesį, kad šiuo projektu rekonstruojami, remontuojami, naujai įrengiami ir kiti statiniai, kurie patenka į suformuotus ir užregistruotus žemės sklypus: unikalus Nr.: 4400-6299-2525 ir unikalus Nr. 4400-5910-5504. Šių sklypų statiniams reikės parengti kadastrines bylas ir atnaujinti žemės sklypų kadastrines duomenų bylas. Pažymime, kad objektas nebus priimamas be statinių kadastrinių bylų. |
|  | Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 20 p.: „Žemės sklypas, kuriame yra statinių, gali būti padalytas ar atidalytas, jeigu to nedraudžia Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas ar kiti teisės aktai, ir tik taip, kad po padalijimo ar atidalijimo statiniui eksploatuoti reikalingas žemės plotas būtų suformuotas kaip vienas žemės sklypas. Žemės sklypas negali būti suformuotas taip, kad žemės sklypo riba kirstų statinį, kuris yra suformuotas kaip vienas atskiras nekilnojamasis daiktas, išskyrus inžinerinius statinius (inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir panašiai), taip pat tuos atvejus, kai žemės sklypas formuojamas statinio, suformuoto kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, daliai eksploatuoti, jeigu kitai šio statinio daliai eksploatuoti reikalingas žemės sklypas suformuotas iki Lietuvos Respublikos žemės įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 28-868) įsigaliojimo dienos (2004 m. vasario 21 d.).“ a. Prašome patikslinti: pirmame statybos etape nurodyti inž. statiniai, esantys už suformuotų sklypų ribų turės būti suformuoti kaip atskiri daiktai ar kaip vienas daiktas su besijungiančiais inž. statiniais esančiais sklypuose? | Registruoti reiktų tinklą nuo galutinio taško sklype iki pasijungimo į esamus tinklus kaip vieną bylą, tikslinant su inžinerinių tinklų savininkais. Statinio kadastrinės bylos turėtų būti suformuotos taip, kad būtų galima gauti statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją ir užregistruoti statinį Registrų centre. |
|  | Susisiekimo dalies Aiškinamajame rašte nurodyta, kad 0/8 fr. granitinės skaldos danga turi būti šviesiai pilka. Prašome patikslinti, ar šiam sluoksniui bus priimtini kiti natūralūs granito atsijų atspalviai (tamsiai pilka, juoda, raudona, geltona)? | Dar būtų tinkamos šios dvi spalvos: tamsiai pilka ar juoda. Kitos spalvos nėra tinkamos. Parenkant konkretų gaminį, spalvas rengiant darbo projektą ar statybų metu derinti su projekto autoriais. |
|  | Ar reikia įsivertinti medžių atstatomąją vertę? Jeigu taip, kokia ji? | Medžių atkuriamosios vertės vertinti nereikia. Atkreipiame dėmesį, kad projekte numatyta 3 saugotinų medžių pašalinimas, tačiau vertinant tai, kad šie darbai turi būti atlikti iki kovo 15 d. Užsakovas savo iniciatyva 3 saugotinus medžius pašalins iki rangos sutarties pasirašymo. Todėl jų iškirtimo rangovui vertinti nereikia. Kitus nesaugotinus medžius rangovas turi įsivertinti, kad pašalins savo lėšomis. |

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjas paaiškina Pirkimo sąlygas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 13.2.1 punktu, nukeliamas Pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą Pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Rengė: Viešųjų pirkimų specialistė Eglė Alijeva, tel. +370 620 76448, el. p. egle.alijeva@vilniausvystymas.lt