.

|  | ​​2025-01-24 |
| --- | --- |

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama ​ „Skvero Jeruzalėje, Maumedžių g., Vilniuje, rangos darbų su darbo projekto parengimu“ (CVP IS Nr. 578880) pirkimą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjo klausimų ir siunčia atsakymus į tiekėjo klausimus. Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Klausimai | Atsakymas / paaiškinimai |
| --- | --- | --- |
|  | Projekto VP-21-233-TP-SA-Z Suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje apželdinimo dalyje pateikiama, kad kertami 27 vnt. medžių, raunami 12 vnt. kelmų. Ar teisingai suprantame, kad 15 vnt. kelmų Rangovas galės palikti. | Tiekėjai turi vadovautis techninio projekto technine specifikacija VP-00-00-00-TP-SA/Ž_TS - TS 9.3 MEDŽIŲ KIRTIMAS. Plane sužymėti šalintini medžiai, kurie auga prie gatvės ir projektuojamo tako, šalinami kartu su kelmais. Medžių kelmai paliekami dirvoje, kurie auga skvere. Šalinimas gali būti vykdomas raunant kelmą arba jį gręžiant ir smulkinant. Kartu su kelmu turi būti pašalintos ir medžio šaknys, kurių skersmuo didesnis nei 4 cm. Pašalinto medžio kelmo vietoje susidariusi duobė užpilama substratu ir sulyginama su aplinkiniu žemės paviršiumi. |
|  | Projekte Suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje apželdinimo dalyje numatomas 27 vnt. medžių kirtimas, tačiau to paties projekto Želdinių inventorizacijos lentelėje pateikiama, kad šalinti reikės 78 medžius. Prašome patikslinti, kokį kiekį medžių turės pašalinti Rangovas. | Tiek suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje tiek inventorizacijos lentelėje šalinamų medžių kiekis sutampa (27 vienetai). Taip pat patiksliname, kad 3 saugotinų medžių kirtimo rangovui vertintis nereikia, kadangi šiuos darbus atliks užsakovo pasamdyta įmonė. |
|  | Projekte numatomas želdinių kirtimas, prašome patvirtinti kad Užsakovas pats sumokės Želdinių atkuriamosios vertės mokestį. Jeigu tai turės atlikti Rangovas, prašome, nurodyti Želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos sumą. | Rangovui atkuriamosios želdinių vertės vertintis nereikia. 3 saugotinus medžius pašalins Užsakovo pasamdyta įmonė. Nesaugotiniems medžiams atkuriamoji vertė neskaičiuojama. |

Rengė: Viešųjų pirkimų specialistė Eglė Alijeva, tel. +370 620 76448, el. p. egle.alijeva@vilniausvystymas.lt