Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai.

- Statybos darbai vykdomi pagal atsakingo už sutarties vykdymą perkančiosios organizacijos atstovo užsakymą.

- Gavus užsakymą, darbai turi būti pradėti vykdyti ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas arba nuo užsakyme nurodytos datos. Rangovas gali atsisakyti pradėti darbus nurodytą dieną, jei ji yra mažiau kaip po 5 darbo dienų po užsakymo pateikimo.

- Darbai turi būti vykdomi laikantis juos reglamentuojančių teisės aktų.

- Darbus turi vykdyti tik tam turintys teisę asmenys.

- Perkančioji organizacija vykdo žaliąjį pirkimą vadovaudamasi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija, toliau - TA), 4.1 punktu.

Sutarties vykdymo metu rangovas privalo užtikrinti, kad:

a) remonto darbams naudojamos statybinės medžiagos atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (TA 2 priedo XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su paprastojo remonto darbais susiję produktai atitinka jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (TA 2 priedo XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“);

b) naudojama (mažoji) statybinė technika (<45 kW galios)  varoma elektra arba atitinka V etapo vidaus degimo variklių tipo reikalavimus, nustatytus Reglamentu (ES) 2016/1628.

6. Perkami darbai ir jų preliminarūs kiekiai, faktiniai perkamų darbų kiekiai gali didėti arba mažėti, konkretūs kiekiai bus užsakomi pagal poreikį:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sienų tinkavimas | m2 | 1 500 |
| 2 | Lubų tinkavimas | m2 | 1 500 |
| 3 | Sienų glaistymas ir dažymas | m2 | 10 000 |
| 4 | Lubų glaistymas ir dažymas | m2 | 1 500 |
| 5 | Pakabinamų lubų įrengimas | m2 | 5 000 |
| 6 | PVC dangos įrengimas su pagrindo paruošimu | m2 | 5 000 |
| 7 | Grindų betonavimo darbai h=60 mm | m2 | 800 |
| 8 | Gipskartonio pertvarų įrengimas | m2 | 500 |
| 9 | Gipskartonio klijavimas | m2 | 500 |
| 10 | Grindų dangos demontavimas ir utilizavimas | m2 | 5 000 |
| 11 | Grindis laikančiojo pagrindo demontavimas ir utilizavimas | m2 | 1 000 |
| 12 | Plytelių klojimo darbai | m2 | 1 000 |
| 13 | Gipskartonio pertvarų demontavimas ir utilizavimas | m2 | 500 |
| 14 | Mūro pertvarų demontavimas ir utilizavimas | m2 | 500 |
| 15 | Pakabinamų lubų demontavimas ir utilizavimas | m2 | 1 000 |
| 16 | Sienų ir lubų paruošimas tinkavimui ir glaistymui (atšokusių sluoksnių pašalinimas) | m2 | 1 000 |
| 17 | Durų bloko demontavimas ir utilizavimas | vnt | 50 |
| 18 | Plytelių demontavimo ir utilizavimo darbai | m2 | 500 |