## TS
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. | [7 empty] | Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2026 - -
Pirkimo pavadinimas: ĮRANGA PACIENTŲ DIETINIAM MAITINIMUI NVC (NR. 13129)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas:
A/s numeris:
Bankas, banko kodas:
Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas:
Tiekėjo elektroninio pašto adresas užsakymų teikimui:
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1. Bendrieji reikalavimai:
1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) lietuvių arba anglų kalbomis. Anglų kalba pateiktose techninių charakteristikų aprašymuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, reikalinga įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. 2. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas medžiagiškumas, tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertį ar geresnių charakteristikų produktą, tuomet kartu su pasiūlymu reikalinga pateikti ir lygiavertiškumo pagrindimą. 3. Techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys yra Plotis x Gylis x Aukštis. Nurodomas GN dydis yra tarptautinis kepimo skardų matavimo vienetas, jo matmenys 325x530mm. 4. Visa siūloma įranga turi būti nauja, pristatoma gamyklinėje pakuotėje ir turi turėti CE žymėjimą. 5. Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Jei gamintojas nustatė ilgesnį detalės garantinį laikotarpį, tuomet galioja gamintojo nustatytas garantinis terminas. Garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Privalumas jei Tiekėjas turi techninio aptarnavimo centrą arba sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus). Tiekėjas nuo pranešimo gavimo apie problemą/gedimą turi reaguoti per 1 darbo dieną, o problemą/gedimą išspręsti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. 6. Tiekėjas po sutarties pasirašymo privalo sutarti laiką su Užsakovu dėl patalpų/praėjimų apžiūrėjimo ir parduodamai virtuvės įrangai reikalingų įvadų sutikrinimą. 7. Tiekėjas pristatęs ir sumontavęs prekes pagal poreikį turi pravesti mokymus kaip naudotis įranga prieš tai iš anksto su perkančiąja organizacija suderintu laiku. Mokymus įforminti protokolu. 8. Siūlomos prekės turės būti jungiamos prie reikalaujamos įtampos 230V 50-60Hz arba 400V 50-60Hz. Jei pateiktas prekės modelis bus kitokios, nei reikalaujama, pasiūlymas bus atmestas. 9. Pateikiant pasiūlymą tiekėjas privalo nurodyti tikslius modelio pavadinimus, modifikacijas, gamintoją, pridėti bukletus ar kitus dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams. 10. Tiekėjas įsipareigoja prekes pristatyti savo transportu ir savo sąskaita perkančiajai organizacijai adresu: Santariškių g.2, Vilniuje. Prekių pristatymo terminas: 60 k.d. nuo užsakymo Tiekėjui pateikimo. 11. Teikiant pasiūlymą, iš techninės specifikacijos galima pašalinti tas pirkimo dalis, kurioms pasiūlymas neteikiamas.
2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Techniniai parametrai (reikalaujamos savybės) | Mato vnt. | Kiekis | Mato vieneto kaina be PVM, Eur | PVM tarifas, proc. | PVM suma, Eur | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Gamintojas, modelis. Siūlomos savybės (būtina įrašyti)
1 | Maisto transportavimo vežimėlis | Maisto transportavimo vežimėlis karštam ir šaltam maistui paskirstyti. Reikalaujamos savybės pateiktos šio dokumento lape 1 PD reikalavimai. | vnt. | 1 | [5 empty] | Pildyti šio dokumento lape 1 PD reikalavimai
2 | Maisto transportavimo vežimėlis | Maisto transportavimo vežimėlis karštam ir šaltam maistui paskirstyti. Reikalaujamos savybės pateiktos šio dokumento lape 2 PD reikalavimai. | vnt. | 18 | [5 empty] | Pildyti šio dokumento lape 2 PD reikalavimai
3 | Šildomas lėkščių dispenseris | Šildomas lėkščių dispenseris - Matmenys: 1114 x 520 x 1030 mm (paklaida +/- 10 mm) (ilgis x plotis x aukštis) - El.galingumas: ne mažiau 1,5 kW. Įtampa: 230V/1/50Hz - Su dviem apsauginiais dangčiais komplekte - Pritaikytas lėkštėms: ne mažiau Ø 180, ne daugiau 330 mm. -Turi būti konvekcinis šildymas. -Temperatūros režimas: +30ºC ... +110ºC. - Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI304 ar lygiavertės medžiagos - Talpa: ne mažiau 160 vnt. lėkščių. - Su keturiais gumuotais ne mažiau Ø125 mm ratukais (du ratukai su blokatoriais). - Su apsauginiais bamperiais. | vnt. | 2
4 | Vežimėlis vonia | Vežimėlis vonia - Matmenys 1100 x 650 x 900 mm (paklaida +/- 10 mm) (ilgis x plotis x aukštis) - Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos - Viena bendra vonia, talpa 3xGN1/1 - Vonios gylis - ne mažiau 200 mm. - Su lentyna. - Išleidimo kranelis voniai ne mažiau 1/2''. - Su 4 ratukais, diametras ne mažiau 125 mm, du iš jų su stabdžiais. - Vonia su dvigubomis sienelėmis - Maksimalus pakrovimas: ne mažiau 200 kg. | vnt. | 2
5 | Kupolinė indų plovimo mašina | Kupolinė indų plovimo mašina - Matmenys: 700 х 845 х 1460 mm (paklaida +/- 10 mm) (ilgis x plotis x aukštis) - Galia: ne mažiau 9,65 kW, 380V - Boilerio galia: ne mažiau 9 kW - Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304 18/10 ar lygiavertės medžiagos. - Vandens bako talpa: ne mažiau 34 l. - Boilerio talpa: ne mažiau 5 l. - Vandens sunaudojimas per ciklą: ne daugiau 2.6 l. - Vandens prijungimas: slėgis: 2-4 baro ribose. - Indų kasetės matmenys: 500 x 500 mm. - Darbinis aukštis: 870 mm (paklaida +/-10 mm.) - Indų pakrovimo aukštis: ne mažiau 415 mm. - Ne mažiau 3 plovimo ciklai. - Su dviguba sienelių izoliacija. - Suapvalinti plovimo bako kampai. - Automatinis plovimo bako užpildymas - Plovimo bakas su išimamais filtrais - Skaitmeninė valdymo panelė su kintamos spalvos paleidimo mygtuku, su būvio informacija- prietaisas veikia (budėjimo režimu), kaitinimo arba pildymo fazė, prietaisas paruoštas, plovimo fazė. - Nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos besisukančios plovimo ir skalavimo rankovės su nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos purkštukais. - Komplekte: kasetė lėkštėms – 2 vnt., universali kasetė– 1vnt., krepšelis skirtas stalo įrankiams – 2 vnt. ir kasetė lėkštėms, talpa ne mažiau 20 lėkščių | vnt. | 1
3. Bendra pasiūlymo kaina:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija*:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius
1.
2.
3.
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.
Numatomi pasitekti subtiekėjai ir (ar) specialistai (jei nepasitelkiami, prašome lentelėje įrašyti NEPASITELKIAMI)*:
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir (ar) specialisto vardas pavardė | Subtiekėjo kodas
1.
2.
3.
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.

## 1PD reikalavimai
1 PIRKIMO DALIS: Maisto transportavimo vežimėlis
Techniniai parametrai (reikalaujamos savybės) | Gamintojas, modelis. Siūlomos savybės (būtina įrašyti)
Maisto transportavimo vežimėlis karšto ir šalto maisto paskirstymui individualiuose padėkluose
Bendrieji reikalavimai: • Skirtas karšto ir šalto maisto transportavimui bei paskirstymui individualiuose padėkluose. • Matmenys – apie 1050 × 792 × 1707 mm (leistinas nuokrypis ±10 mm). • Elektros galia – ne mažesnė kaip 7,8 kW, maitinimas – 380 V. • Svoris – ne didesnis kaip 206 kg. • Talpa – ne mažiau kaip 30 padėklų. • Turi būti pritaikytas 575 × 325 × 14 mm padėklams, padalytiems į dvi vienodas dalis, ir suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojamais tokio tipo padėklais. • Atstumas tarp padėklų kreipiančiųjų – ne mažesnis kaip 80 mm.
Konstrukcija • Korpusas ir maisto sąlyčiui skirti vidiniai paviršiai – iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. • Vežimėlis turi būti dviejų temperatūrinių zonų: karšto ir šalto maisto. • Karšto maisto zona turi užtikrinti ne žemesnę kaip 75 °C temperatūrą. • Šalto maisto zona turi užtikrinti ne aukštesnę kaip 6 °C temperatūrą. • Kameros turi būti termiškai izoliuotos naudojant medžiagas be chlorfluorangliavandenilių (CFC) arba lygiavertes. • Kreipiančiosios turi būti lengvai išimamos be įrankių. • Kondensato surinkimui turi būti įrengtas nuolydis ir kondensato išleidimo anga. • Visu perimetru turi būti apsauginiai bamperiai, ne plonesni kaip 35 mm.
Durys • Dvigubos termiškai izoliuotos durys. • Durų atidarymo kampas – ne mažesnis kaip 270°. • Durys turi turėti fiksavimo mechanizmą atidarytoje padėtyje. • Išorinis durų paviršius – iš HPL arba lygiavertės medžiagos, vidinis – iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
Važiuoklė • Keturi ratukai: 2 fiksuoti ir 2 pasukami. • Ratukai gumuoti, ne mažesnio kaip 160 mm skersmens. • Turi būti centrinis stabdis. • Turi būti integruotos stūmimo rankenos ir užlenkiamas tempimo kablys su fiksavimo mechanizmu.
Valdymas • LCD arba lygiavertis spalvotas jutiklinis ekranas, ne mažesnis kaip 4,3 colio. • Ekrane turi būti rodoma bent: • karštos ir šaltos kamerų temperatūra; • ciklo likęs laikas; • pasirinkta programa. • Ne mažiau kaip 6 programuojami šildymo ir šaldymo ciklai. • HACCP duomenų stebėjimo arba registravimo funkcija – pageidautina.
Techniniai reikalavimai • Apsaugos klasė – ne žemesnė kaip IPX5. • Klimato klasė – ne žemesnė kaip 5. • Maitinimo kabelio ilgis – ne trumpesnis kaip 1,8 m. • Šildymo ir šaldymo kameros su kintamo greičio bešepetėliniais varikliais turi būti patalpinti viršuje. Tai būtina dėl higienos reikalavimų užtikrinimo.

## 2PD reikalavimai
2 PIRKIMO DALIS: Maisto transportavimo vežimėlis
Techniniai parametrai (reikalaujamos savybės) | Gamintojas, modelis. Siūlomos savybės (būtina įrašyti)
Maisto transportavimo vežimėlis karšto ir šalto maisto paskirstymui individualiuose padėkluose
Bendrieji reikalavimai: • Skirtas karšto ir šalto maisto transportavimui bei paskirstymui individualiuose padėkluose. • Matmenys – apie 1050 × 792 × 1467 mm (leistinas nuokrypis ±10 mm). • Elektros galia – ne mažesnė kaip 7,8 kW, maitinimas – 380 V. • Svoris – ne didesnis kaip 189 kg. • Talpa – ne mažiau kaip 26 padėklų. • Turi būti pritaikytas 575 × 325 × 14 mm padėklams, padalytiems į dvi vienodas dalis, ir suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojamais tokio tipo padėklais. • Atstumas tarp padėklų kreipiančiųjų – ne mažesnis kaip 80 mm.
Konstrukcija • Korpusas ir maisto sąlyčiui skirti vidiniai paviršiai – iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. • Vežimėlis turi būti dviejų temperatūrinių zonų: karšto ir šalto maisto. • Karšto maisto zona turi užtikrinti ne žemesnę kaip 75 °C temperatūrą. • Šalto maisto zona turi užtikrinti ne aukštesnę kaip 6 °C temperatūrą. • Kameros turi būti termiškai izoliuotos naudojant medžiagas be chlorfluorangliavandenilių (CFC) arba lygiavertes. • Kreipiančiosios turi būti lengvai išimamos be įrankių. • Kondensato surinkimui turi būti įrengtas nuolydis ir kondensato išleidimo anga. • Visu perimetru turi būti apsauginiai bamperiai, ne plonesni kaip 35 mm.
Durys • Dvigubos termiškai izoliuotos durys. • Durų atidarymo kampas – ne mažesnis kaip 270°. • Durys turi turėti fiksavimo mechanizmą atidarytoje padėtyje. • Išorinis durų paviršius – iš HPL arba lygiavertės medžiagos, vidinis – iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
Važiuoklė • Keturi ratukai: 2 fiksuoti ir 2 pasukami. • Ratukai gumuoti, ne mažesnio kaip 160 mm skersmens. • Turi būti centrinis stabdis. • Turi būti integruotos stūmimo rankenos ir užlenkiamas tempimo kablys su fiksavimo mechanizmu.
Valdymas • LCD arba lygiavertis spalvotas jutiklinis ekranas, ne mažesnis kaip 4,3 colio. • Ekrane turi būti rodoma bent: • karštos ir šaltos kamerų temperatūra; • ciklo likęs laikas; • pasirinkta programa. • Ne mažiau kaip 6 programuojami šildymo ir šaldymo ciklai. • HACCP duomenų stebėjimo arba registravimo funkcija – pageidautina.
Techniniai reikalavimai • Apsaugos klasė – ne žemesnė kaip IPX5. • Klimato klasė – ne žemesnė kaip 5. • Maitinimo kabelio ilgis – ne trumpesnis kaip 1,8 m. • Šildymo ir šaldymo kameros su kintamo greičio bešepetėliniais varikliais turi būti patalpinti viršuje. Tai būtina dėl higienos reikalavimų užtikrinimo.