ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS

1. [bookmark: _Hlk188607614]KLAUSIMAS:
„Specialiose prikimo sąlygose sk.2 PASTABA: šiuo pirkimu įgyvendinami darbai pagal techninį projektą, vandentiekio ir nuotekų šalinimo projekto dalies II etapo darbai (I etapo darbai jau įgyvendinti)., tačiau įkainotame veiklos sąraše įtraukti: 5 - Dangos konstrukcijos įrengimo darbai, 6 eilutė- Bordiūrų įrengimo darbai, 9 - eilutė Inžineriniai tinklai: gatvės apšvietimas.
Prašome patikslinti, ar II etapas tik VN tinklai?“

1. ATSAKYMAS:

Taip, II etapo darbai perkami tik vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies, nes šios dalies I etapo darbai jau įgyvendinti. Visi kiti darbai perkami pagal techninį projektą pilna apimtimi.

2. KLAUSIMAS:

„Ar išskirti darbų kiekiai apšvietimo ir susisiekimo dalies II etapui, jei ne, tuomet prašome nurodyti S ir E dalies atliekamus darbų kiekius“.

2. ATSAKYMAS:

 Ne, neišskirti, nes kaip minėta aukščiau, visi darbai pagal techninį projektą, išskyrus vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies darbus (šios dalies perkami tik II etapo darbai), perkami pilna apimtimi.
