## Specifikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reagentai ir priemonės CAR-T saugumo tyrimų validacijai (12127) 1. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio). 2. Tiekėjas turi pateiki siūlomų reagentų ar priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas ir kitą su priemone susijusią svarbią informaciją. 3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus. 4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Lygiavertį pasiūlymą teikiantis tiekėjas privalo numatyti visų nurodytų tyrimų verifikavimo procedūras pagal CLSI EP15-A3 standarto reikalavimus bei nemokamai suteikti verifikavimui atlikti reikalingus reagentus ir priemones.
5. Prekių galiojimo terminas jų pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 3 (trys) mėnesiai.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Firminis prekių pavadinimas, gamintojas, prekės kodas gamintojo kataloge
1 | Reagentai pažangios terapijos vaistinių preparatų sterilumo tyrimų atlikimui
1.1 | Rinkinys greitam bendro bakterijų ir grybelių kiekio nustatymui ląstelių kultūrose, iš ląstelių kultūrų gautuose biologiniuose produktuose bei PTVP (pažangios terapijos vaistiniuose preparatuose). Bakterijų ir grybelių nustatymas pagrįsta realaus laiko polimerazės grandinine reakcija (PGR). Rinkinys turi leisti nustatyti bakterinę ar grybelinę taršą per mažiau nei 5 valandas, rinkinys turi būti validuotas pagal Europos Farmakopėjos 5.1.6 ir 2.6.27 skyrius. Turi būti galimybė tyrimą atlikti naudojant standartinę realaus laiko PGR sistemą. Rinkinyje esančių reagentų turi užtekti ne mažiau nei 10 mėginių ištyrimui. | rinkinys | 16 | 21
1.2 | DNR išskyrimo rinkinys. Rinkinys, tinkamas DNR išskyrimui iš ląstelių kultūrų ar pažangios terapijos vaistinių preparatų produktų, leidžiantis aptikti bakterijas, grybus ir mieles. Išskyrimo procedūra turi trukti mažiau nei 2 valandas. Rinkinyje esančių reagentų ir priemonių turi užtekti ne mažiau nei 50 mėginių DNR išskyrimui | rinkinys | 3 | 21
1.3 | Validacijos standartas. Standartai naudojami patvirtinti NAT pagrįstų aptikimo metodų patikimumą ir jautrumą, taikomą ląstelių kultūrų, ląstelių kultūrų terpės komponentų bei iš ląstelių kultūrų gautų biologinių produktų, tokių kaip pažangios terapijos vaistiniai preparatai, užterštumo kontrolei. Pagal Europos Farmakopėjos 2.6.27 skyrių, sterilumo testo jautrumo riba turi būti mažesnė nei 100 CFU. Validacijos standartas - kiekybiškai įvertintas nepavojingas inaktyvuotas mikroorganizmų preparatas. Turi būti galimybė rinktis standartus iš šių mikroorganimzų: Aspergillus brasiliensis, Bacillus subtilis, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Micrococcus sp., Clostridium sporogenes, Cutibacterium acnes. Vienoje pakuotėje turi būti <100 CFU ir >90 CFU standarto. | vnt. | 156 | 21
Suma:
2 | Reagentai ir priemonės mikoplazmų DNR nustatymui
2.1 | Rinkinys mikoplazmų DNR nustatymui tikro-laiko PGR metodu, rinkinio sudėtyje yra PGR pradmenys, neigiama kontrolė, teigiama kontrolė, tikro laiko PGR reakcijos mišinys, metodo jautrumas ne mažesnis kaip 10 CFU/ml arba atitinkamam genominiam ekvivalentui, pritaikytas aptikti ne mažiau kaip 90 Mycoplasma rūšių be kryžminių reakcijų su kitų mikroorganizmų DNR. Rinkinio veikimas turi būti validuotas ir tinkamas tyrimo atlikimui vadovaujantis Europos Farmakopėjos 2.6.7 skyriumi. Rinkinys turi būti suderinamas su Quant Studio 5 sistema ir AccuSEQ programine įranga. Rinkinyje esančių reagentų turi užtekti atlikti ne mažiau nei 96 reakcijas. Lygiavertį pasiūlymą teikiantis tiekėjas privalo nemokamai suteikti visas reikalingas priemones, reagentus ir įrangą tyrimo validavimui pagal Europos Farmakopėjos 2.6.7 skyriuje keliamus reikalavimus | rinkinys | 7 | 21
2.2 | DNase fermentas (TURBO DNase arba analogiškas, 2 U/μL) – fermentas, skirtas DNR pašalinimui iš RNR preparatų. Pakuotėje turi būti ne mažiau nei 5000 U | U | 20000 | 21
2.3 | RNase fermentų mišinys (pvz., RNase Cocktail Enzyme Mix) – Fermentų mišinys, sudarytas iš labai išgrynintų ribonukleazių RNase A ir RNase T1, skirtas efektyviam bendram RNR degradavimui įvairiose molekulinės biologijos procedūrose. Mišinys turi būti be DNR-azės. | ml | 35 | 21
2.4 | Proteinazė K tirpalas (20 mg/mL) – fermentas, skirtas baltymų skaidymui mėginių lizės metu. | ml | 25 | 21
2.5 | Lizės buferis (PrepSEQ arba analogiškas) – buferis, skirtas efektyviam ląstelių lizės procesui bei nukleorūgščių išskyrimui. | ml | 200 | 21
2.6 | Eliuavimo buferis (PrepSEQ arba analogiškas) – buferis, skirtas išgrynintų nukleorūgščių eliuavimui iš kolonėlės ar membranos. | ml | 75 | 21
2.7 | EDTA reagentas (0.5 M, pH 8.0) – tirpalas, skirtas fermentų inaktyvavimui ar jonų šalinimui reakcijose. Pakuotė: ne mažesnė kaip 1 mL, ne didesnė kaip 5 ml | ml | 25 | 21
Suma: