UŽSAKOVO UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Sąlyga |
| --- | --- |
|  | Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Projektas pateikiamas 1 egz.(vieną) originalą ir 2egz. (dvi) originalo kopijas. Taip pat šiuos dokumentus pateikti kompiuterinėje USB laikmenoje. (pdf,, dwg,, doc, formatu) – 1 egz. |
|  | Tiekėjas prieš projektavimo darbus, esant poreikiui, turi atlikti reikalingus tyrimus. |
|  | Tiekėjas gauna reikalingas VERT pažymas dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir apie energetikos įrenginių techninę būklę paleidimo – derinimo darbams ir sumoka reikalingas rinkliavas dėl pažymų gavimo. |
|  | Tiekėjas gauna leidimą gaminti elektros energiją ir sumoka reikalingas rinkliavas dėl leidimo gaminti elektros energiją gavimo. |
|  | Tiekėjas suderinus su Užsakovu gali įrengti laikinus elektros energijos, vandens tiekimo prisijungimus su apskaitomis prie esamų tinklų. Už Tiekėjo sunaudotą elektros energiją ir vandenį Tiekėjas sumoka pagal tuo metu galiojančias kainas. |
|  | Tiekėjas įsipareigoja atlikti visus būtinuosius elektrinės prijungimo technologinius bandymus perdavimo tinkluose. Visi su ESO susiję bandymai turi būti iš anksto suderinti su šia įmone. Tiekėjas pateikia reikalingus dokumentus, pats įsivertina bandymų laiką, galimybes ir rizikas bei savarankiškai atlieka bandymus pagal prisijungimo sąlygose numatytus reikalavimus. |
|  | Tiekėjas teisės aktų numatyta tvarka gauna leidimą gaminti elektros energiją iš VERT. |