## Adatos, elektrodai, popierius
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė. Vienkartinės medicininės priemonės II (adatos, elektrodai, popierius) Techninė specifikacija 2 priedas
Bendrieji reikalavimai:
1.Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti reikalavimus.
2.Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių aprašymus (katalogus, bukletus ar kitą gamintojo medžiagą lietuvių bei originalo kalbomis), patvirtinančią, kad prekių kokybė atitinka nurodytas specifikacijas ir grafiškai nurodyti prekės vietą kataloge ar pan.
3. Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių kokybės atitikties dokumentus
4.Jeigu pirkimo dalį sudaro prekių sąrašas, pasiūlymas turi būti pateiktas visoms sąraše nurodytoms prekėms.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | BVPŽ kodas | Maksimalus iekis 24 mėn. | Mato vnt | Reikalavimai | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
1 | Adatos (įvairių dydžių) | 33141320-9 | 60000 | vnt | Vienkartinės, sterilios, silikonizuotos, ypatingai aštrios. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus. Bus perkamos skirtingų dydžių adatos: 0,8x35 mm ± 10 proc., (21G); 1,2x38 mm ± 10 proc., (17-18G); CE ženklinimas.
2 | Adatos visų tipų insulininiams injektoriams (įvairių dydžių) | 33141320-9 | 1600 | vnt | Vienkartinės sterilios, ypatingai aštrios. Atitinka ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas. Bus perkamos skirtingų dydžių adatos: 4mm G23, G25; 6mm G31; 8mm G31;
3 | Mini-spike tipo adata skysčių ištraukimui iš buteliukų | 33141320-9 | 5500 | vnt | Sterili, galima naudoti apvertus, integruotas specialus vožtuvas, su sandariu dangteliu, su 5 mk dalelių filtru, be DEHP.
4 | Port tipo adata kateterių punkcijai | 33141320-9 | 60 | vnt | Adata naudojama cytostatinių medikamentų terapijai. Pagrindas su lanksčiais kraštais, už kurių paėmus patogiai įvedama adata į pertvarą. CE ženklinimas. Bus perkami šie dydžiai: 20G (0,9mm) x 15 mm; 22G (0,7mm) x 25 mm;
5 | Regioninės adatos | 33141000-0 | 20 | vnt | 21Gx100mm, tinkančios prijungti prie stimuliacijos prietaiso.
6 | Spinalinė adata (įvairių dydžių) | 33141320-9 | 50 | vnt | Vienkartinės, sterilios, nerūdijančio plieno, neaštri su trumpa nuopjova "short bevel" arba lygiaverčiu atraumatiniu, pieštukiniu galiuku, kaniulė skaidri (permatoma), stiletas markiruotas pagal spalvą. Turėti CE ženklą. Bus perkami šie dydžiai: G22 x 38mm ±1mm; G22 x 63mm, 76mm ±1 mm; G18 x 90mm ± 1mm;
7 | Spinalinė adata (kelių dydžių) | 33141320-9 | 100 | vnt | Spinalinė adata visiškai atraumatinė, idealiai nupoliruotu vidiniu ir išoriniu kaniulės paviršiumi, šoninis atvėrimas maksimaliai pritrauktas prie kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui, užapvalinti atraumatiniai atvėrimo kraštai, saugantys pacientą nuo traumavimo ir atplaišų įkaniulę patekimo, su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai, spalvotas dydžio kodavimas su nurodytu dydžiu ne tik G, bet ir milimetrais, su pravedėju. Turėti CE ženklą. Bus perkami šie dydžiai: G25x4" 103mm; G27x4" 103mm
8 | Drugelio tipo adata (įvairių dydžių) | 33141320-9 | 2500 | vnt | Vienkartinės, sterilios, silikonizuotos, ypatingai aštrios. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus. CE ženklinimas. Bus perkamos skirtingų dydžių adatos: 21G; 23G; 25G
9 | EKG/EMG elektrodas - juostelė elektromiografijai (ENMG) atlikti | 33123200-0 | 500 | vnt. | Elektrodas - juostelė savaime prisiklijuojantis elektromiografijai (ENMG) atlikti. CE ženklas.
10 | Elektrodai | 33123200-0 | 32000 | vnt | 50 ± 2 mm skersmens. Putų minkštas pritvirtinimo pagrindas. Tirštas kontaktinis gelis, padidinantis lipnų plotą. Hipoalerginiai klijai, garantuojantys ilgalaikį, patikimą kontaktą (elektrodas savaime neatsiklijuoja pacientui judant ar suprakaitavus). Elektrodo konektoriaus spaustukas standartinis. CE standartai.
11 | Elektrodai 30 mm (vaikiški, tinkantys ir naujagimiams) | 33123200-0 | 12000 | vnt | Putų minkštas pritvirtinimo pagrindas. Tirštas kontaktinis gelis, padidinantis lipnų plotą. Hipoalerginiai klijai, garantuojantys ilgalaikį, patikimą kontaktą (elektrodas savaime neatsiklijuoja pacientui judant ar suprakaitavus). Elektrodo konektoriaus spaustukas standartinis. CE standartai.
12 | Elektrodai suaugusiems ir vaikams | 33141000-0 | 6 | vnt | Defibriliacijos elektrodai yra lipnūs AID elektrodai, skirti naudoti su Schiller FRED EASY LIFE defibriliatoriumi. Su preconnected tipo jungtimi-prijungti prie defibriliatoriaus iriš karto pasiruošti naudoti. Pacientams nuo 25kg (suaugusiems)( 3 vnt.) ir iki 25 kg (vaikams) (3 vnt.). Tinkamumo laikas ne mažiau 24 mėn. CE ženklinimas.
13 | Vienkartinio naudojimo išorinės defibriliacijos elektrodai skirti suaugusiųjų arba vaikų defibriliacijai, stimuliacijai ir EKG monitoravimui | 33123200-0 | 4 | vnt | Elektrodai skirti Lifepak defibriliatoriui su adaptyvios bifazinės bangos iškrova. Supakuoti sandarioje pakuotėje su ne mažesniu nei 12 mėn garantijos terminu. Elektrodų laido ilgis 100cm paklaida 10cm. Elektrodų kabelio jungtis išvesta į sandarios pakuotės išorę. Ne mažiau 24 val EKG monitoravimo ir ne mažiau 8val stimuliacijos trukmė. Elektrodai turi užtikrinti gaivinimo duomenų registravimą - paspaudimų dažnį.Turi turėti CE ženklinimą. Bus perkami: suaugusiems (aktyvus elektrai laidus priklijuojamas paviršius 115cm2 paklaida 5cm2 Iškrovų skaičius ne mažiau 50, naudojant 360J energiją) ir vaikams (aktyvus elektrai laidus priklijuojamas paviršius 50cm2 paklaida 3cm2 Iškrovų skaičius ne mažiau 25, naudojant 360J energiją. Laidūs rentgeno spinduliams)
14 | Vienpolinis adatinis elektrodas 37mmx033mm (28G) elektromiografijai (ENMG) atlikti | 33141000-0 | 50 | vnt | Tinkantis aparatui Cadwell Sierra II. CE ženklinimas. Reikalingas ilgesnis galiojimo laikas
15 | Popierius autorefraktometrui, 57 mm x 50 m | 30197600-2 | 200 | vnt | Tinkantis EMKA autorefraktometrui. Atitikimą aparatui įrodyti dokumentais.
16 | Popierius elektrokardiografui | 30197600-2 | 10 | vnt | Tinkantis elektrokardiografui Zoncare, modelis iMAC120. Zip sulankstymo, terminis spausdintuvo popierius 210mmx140mm-20m arba 216mmx140mm-20m. CE ženklinimas.
17 | Popierius elektrokardiografui | 33141000-0 | 60 | vnt | Tinkantis elektrokardiografui mindray, modelis Bene Heart R3 knygutės sulankstymo, 80x80x200. CE ženklinimas
18 | Popierius elektrokardiografui | 33141000-0 | 30 | vnt | Popierius 63mm, tinkantis elektrokardiografui NIHON KOHDEN cardiofax C; modelis: ECG-1150
19 | Popierius echoskopui | 33141000-0 | 10 | vnt | Popierius foto 110 mm x 20 m. Jautrus šilumai, sulankstytas 21x29,7 cm /DIN A. optimali padėtis ant200mm. Tinkantis elektrokardiografui CARDIOVIT AT-102 plus /SCHILLER/
20 | Popierius echoskopui | 30197600-2 | 90 | vnt | Popierius foto 110 mm x 20 m. Tinkantis echoskopams Mylab 9 xp, Vivid S6.
21 | Ritininis popierius elektrokardiogramai | 30197600-2 | 24 | rulonai | Ritininis popierius elektrokardiogramai (EKG) atlikti 210 x20 m, Tinkantis aparatui "CONTEC ECG1212G". Atitikimą aparatui įrodyti dokumentais, CE ženklinimas.