ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IR REMONTO DARBŲ PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Paslaugos Tiekėjas turi pateikti UAB „Kauno vandenys“ (toliau Pirkėjas) elektros įrenginių įrengimo ir remonto darbų paslaugos pasiūlymą pagal numatomus darbus pateiktus 2 punkte, kurie bus vykdomi Kaune ir Kauno rajone.

  - Paslaugos bus perkamos pagal gamybinį poreikį.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – elektros įrenginių remonto darbų paslaugos. Numatomi darbai:

2.1.1. Remonto darbai 0,4 kV ir 10 kV skirstyklose;

2.1.2. Remonto darbai 0,4 kV kabeliuose;

2.1.3. Elektros ir automatikos skydų montažo darbai;

2.1.4. Elektros ir automatikos skydų montavimo-prijungimo darbai 0,4 kV skirstyklose;

2.1.5. Dažnio keitiklių ir minkšto paleidimo įrenginių demontavimo – montavimo darbai;

2.1.6. Tranšėjos kasimo, kabelių klojimo, tranšėjos užkasimo darbai;

2.1.7. Lauko apšvietimo remonto, šviestuvų keitimo darbai;

2.1.8. Reaktyviosios energijos kompensavimo įrenginių montavimo, remonto darbai;

2.1.9. Elektros instaliacijos montavimo darbai;

2.1.10. Nestandartiniai elektros įrenginių montavimo, remonto darbai.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS ATLIKTI

3.1. Tiekėjas darbus atlieka po Pirkėjo iškvietimo telefonu ar elektroniniu paštu.

3.2. Tiekėjas privalo atvykti į iškvietimo vietą ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas  po iškvietimo gavimo, aptarti darbus su Pirkėju, o ne vėliau, kaip  per 5 (penkias) darbo dienas suderinti darbų sąmatą su Pirkėju.  Darbai pradedami tik Pirkėjui raštu patvirtinus sąmatą ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jos patvirtinimo, jeigu Užsakyme ar suderintoje sąmatoje nenustatytas kitas Darbų pradžios terminas.

3.3. Galutinis darbų atlikimo terminas derinamas su Pirkėju po objekto pirminės apžiūros.

3.4. Tiekėjas visus darbus atlieka naudodamas savo turimą techniką, instrumentus, įrangą, prietaisus ir atsako už darbų saugą ir elektrosaugą atliekamų darbų metu;

3.5. Medžiagų tiekimu ir transportavimu rūpinasi Tiekėjas;

3.6. Prieš medžiagų naudojimą Tiekėjas, el. paštu su Pirkėju turi suderinti naudojamų medžiagų specifikaciją ir kainą.

- PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS,

4.1. Tiekėjas darbus priduoda Pirkėjui, pasirašydamas darbų pridavimo aktą;

- REIKALAVIMAI DĖL APMOKYMO, ĮDIEGIMO

Nereikalaujama

- PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

6.1. Tiekėjas atliktiems remonto ir montavimo darbams, kurie pagal teisės aktus nelaikomi statybos darbais, suteikia ne trumpesnę kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantiją.

6.2. Nustačius Tiekėjo atliktų Darbų ar jų rezultato gedimą garantiniu laikotarpiu, Pirkėjas telefonu arba elektroniniu paštu informuoja Tiekėjo atstovą, kuris atvyksta į objektą ne vėliau kaip 3 darbo dienas po pranešimo gavimo.  Gedimą Tiekėjas turi pašalinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atvykimo į objektą.

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

7.1. Tiekėjas po atliktų darbų pateikia teisės aktų reikalaujamą dokumentaciją.

- INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERDAVIMAS

Nereikalaujama

- PASLAUGŲ KAINOS STRUKTŪRA

9.1. Tiekėjui apmokama už darbus pagal konkrečių darbų pateiktas suderintas su Pirkėju sąmatas ir Tiekėjo konkurse pateiktus personalo darbo įkainius.

SUDERINTA

Energetikos ir matavimo prietaisų skyriaus, vadovas-vyriausiasis energetikas Vytautas Butkus