## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. CHORDOS MITRALINIO VOŽTUVO PLASTIKAI; CHIRURGINIS SIŪLAS MITRALINIO VOŽTUVO PLASTIKAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1.1. | PTFE chirurginis siūlas su 4 kilpomis, skirtas mitralinio vožtuvo rekonstrukcijai (siūlo storis 3/0, siūlo ilgis2x45 cm) | 313 | vnt
1.1.1. | PTFE chirurginiai siūlai nesirezorbuojantys
1.1.2. | Monofilamentiniai su 4 vienodo ilgio PTFE kilpom
1.1.3. | Kilpos pritvirtintos prie lopelių (6x 3x 2mm)
1.1.4. | Siūlo ilgis 2x 45 cm (±1 cm)
1.1.5. | Lopeliai ovalo formos (6x 3x 2mm) pagaminti iš PTFE- veltinio (teflono) ir yra sertifikuoti, skirti naudoti kaip medicinos implantai
1.1.6. | Adata HR - 17 (pjaunančiu galiuku)
1.1.7. | 1/2 lenktumu
1.1.8. | 17 mm (±0,5 mm) ilgio
1.1.9. | Siūlo storis 3/0
1.1.10. | Galimi kilpų dydžiai/ilgiai (mm): nuo10 iki 30mm (±0,5 mm)
1.1.11. | Turi CE ženklinimą
1.2. | PTFE chirurginis siūlas, skirtas mitralinio vožtuvo rekonstrukcijai (siūlo storis 2/0, adatos dydis 26 mm, siūlo ilgis 75 cm) | 48 | vnt
1.2.1. | Sintetinis, monofilamentinis, nesirezorbuojantis chirurginis siūlas
1.2.2. | Pagamintas iš PTFE (politetrafluoretileno) medžiagos
1.2.3. | Nedažytas
1.2.4. | Adata apvali
1.2.5. | Adatos dydis 26 mm (±1 mm)
1.2.6. | Adatos lenktumas 1/2
1.2.7. | Adata pagaminta iš nerūdijančio plieno
1.2.8. | Siūlo ilgis 75 cm (±1 cm), siūlų sk. steriliame įpakavime 1vnt.
1.2.9. | Siūlo storis 2/0
1.2.10. | Sterilus (sterilizacijos procedūra: etileno oksido dujos)
1.2.11. | Turi CE ženklinimą
1.3. | PTFE chirurginis siūlas, skirtas mitralinio vožtuvo rekonstrukcijai (siūlo storis 2/0, adatos dydis 26 mm, siūlo ilgis 90 cm) | 48 | vnt
1.3.1. | Sintetinis, monofilamentinis, nesirezorbuojantis chirurginis siūlas
1.3.2. | Pagamintas iš PTFE (politetrafluoretileno) medžiagos
1.3.3. | Nedažytas
1.3.4. | Adata apvali
1.3.5. | Adatos dydis 26 mm (±1 mm)
1.3.6. | Adatos lenktumas 1/2
1.3.7. | Adatų skaičius - 2 vnt.
1.3.8. | Adata pagaminta iš nerūdijančio plieno
1.3.9. | Siūlo ilgis 90 cm (±1 cm), siūlų sk. steriliame įpakavime 1vnt.
1.3.10. | Siūlo storis 2/0
1.3.11. | Sterilus (sterilizacijos procedūra: etileno oksido dujos)
1.3.12. | Turi CE ženklinimą
1.4. | PTFE chirurginis siūlas, skirtas mitralinio vožtuvo rekonstrukcijai (siūlo storis 3/0, adatos dydis 22 mm, siūlo ilgis 75 cm) | 48 | vnt
1.4.1. | Sintetinis, monofilamentinis, nesirezorbuojantis chirurginis siūlas
1.4.2. | Pagamintas iš PTFE (politetrafluoretileno) medžiagos
1.4.3. | Nedažytas
1.4.4. | Adata apvali
1.4.5. | Adatos dydis 22 mm (±1 mm)
1.4.6. | Adatos lenktumas 1/2
1.4.7. | Adatų skaičius - 2 vnt.
1.4.8. | Adata pagaminta iš nerūdijančio plieno
1.4.9. | Siūlo ilgis 75 cm (±1 cm), siūlų sk. steriliame įpakavime 1vnt.
1.4.10. | Siūlo storis 3/0
1.4.11. | Sterilus (sterilizacijos procedūra: etileno oksido dujos)
1.4.12. | Turi CE ženklinimą
1.5. | PTFE chirurginis siūlas, skirtas mitralinio vožtuvo rekonstrukcijai (siūlo storis 3/0, adatos dydis 26 mm, siūlo ilgis 90 cm) | 48 | vnt
1.5.1. | Sintetinis, monofilamentinis, nesirezorbuojantis chirurginis siūlas
1.5.2. | Pagamintas iš PTFE (politetrafluoretileno) medžiagos
1.5.3. | Nedažytas
1.5.4. | Adata apvali
1.5.5. | Adatos dydis 26 mm (±1 mm)
1.5.6. | Adatos lenktumas 1/2
1.5.7. | Adatų skaičius - 2 vnt.
1.5.8. | Adata pagaminta iš nerūdijančio plieno
1.5.9. | Siūlo ilgis 90 cm (±1 cm), siūlų sk. steriliame įpakavime 1vnt.
1.5.10. | Siūlo storis 3/0
1.5.11. | Sterilus (sterilizacijos procedūra: etileno oksido dujos)
1.5.12. | Turi CE ženklinimą
1.6. | PTFE chirurginis siūlas, skirtas mitralinio vožtuvo rekonstrukcijai (siūlo storis 4/0, adatos dydis 22 mm, siūlo ilgis 90 cm) | 48 | vnt
1.6.1. | Sintetinis, monofilamentinis, nesirezorbuojantis chirurginis siūlas
1.6.2. | Pagamintas iš PTFE (politetrafluoretileno) medžiagos
1.6.3. | Nedažytas
1.6.4. | Adata apvali
1.6.5. | Adatos dydis 22 mm (±1 mm)
1.6.6. | Adatos lenktumas 1/2
1.6.7. | Adatų skaičius - 2 vnt.
1.6.8. | Adata pagaminta iš nerūdijančio plieno
1.6.9. | Siūlo ilgis 90 cm (±1 cm), siūlų sk. steriliame įpakavime 1vnt.
1.6.10. | Siūlo storis 4/0
1.6.11. | Sterilus (sterilizacijos procedūra: etileno oksido dujos)
1.6.12. | Turi CE ženklinimą
Suma be PVM
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma
Suma su PVM

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4991 2026-08-03 10:26:06