## TS
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Elektrodas, Coude epidūrinė adata, Brevi-XL Epidurinis kateteris, adata bei LOR švirkštas
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.Techninėje specifikacijoje ar kituose dokumentuose galimai nurodyti medžiagų / įrangos gamintojai ar prekių ženklai / pavadinimai yra informacinio pobūdžio, tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir / ar naudoti šiuos gaminius, gali būti siūlomi / naudojami lygiaverčiai produktai ir / ar medžiagos. Medžiagos, konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“; jei techninėje specifikacijoje ar kituose dokumentuose galimai nurodyta standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, tai laikomasi tokios pirmumo tvarkos: pirmiausia nurodomas Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių yra, - nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu, kiekviena nuoroda turi būti suprantama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumen6. PO gali paprašyti po 1 vnt. pavyzdžių vertinimui. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą..
Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalis | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 6 mėn. | Siūlomas įkainis EUR be PVM* | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 | Elektrodai Philips Heartstart defibriliatoriui | 33140000-3 | Vienkartinis elektrodas defibriliacijai, tinkantis defibriliatoriui Philips Heartstart. | vnt. | 25 |  | 0 | 5 | 0
2 | RX-2 Coude tipo epidurinė adata | 33141328-5 | 1. Vienkartinė, sterili 2. Rentgenokontrastinė 3. Tinkama Brevi-XL epiduriniam kateteriui 19G x 14 inches (36 cm) 4. Būtinos adatos opcijos: a) dydis 15G b) ilgis 89 mm | vnt. | 15 |  | 0 | 5 | 0
3 | Brevi-XL Epidurinis kateteris Racz procedūrai atlikti | 33141200-2 | 1. Vienkartinis, sterilus 2. Radiokontrastinis 3. Galiukas lankstus, atraumatinis, apvalus 4. Tinkamas RX-2 Coude tipo epidurinei adatai 15G x 89 mm 5. Būtinos kateterio opcijos: a) dydis 19G b) ilgis 14 inches (~36 cm) | vnt. | 15 |  | 0 | 5 | 0
4 | Sterili vienkartinė hipoderminė adata | 33141320-9 | 1. Vienkartinė, sterili 2. Adatos galiukas aštrus 3. Būtinos adatos opcijos a) dydis 27G x 1 ½ b) ilgis 0,40 x 40 mm | vnt. | 250 |  | 0 | 5 | 0
5 | Loss-of-resistence (LOR) švirkštas | 33141310-6 | 1. Vienkartinis, sterilus 2. Loss-of-Resistence (LOR) sistema 3. Luer-Slip jungtis 4. Būtinos švirkšto opcijos: a) Tūris 10 ml±2 ml b) Parabolinė švirkšto gradacija | vnt. | 250 |  | 0 | 5 | 0
PASTABOS : 1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM (detaliau specialiosiose pirkimo sąlygose 18 punkte), jis PVM sumos ir bendros (maksimalios) sumos su PVM nenurodo/nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: .......................................
2. Prekių vieneto įkainis iki 1,00 Eur pasiūlyme gali būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki tūkstantųjų (trys skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių vieneto įkainis virš 1,00 Eur ir kiekvienos pirkimo dalies poz. bei bendra kaina turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
3.Pasiūlymo kaina bus naudojama pasiūlymų vertinimui, pasiūlymų eilės sudarymui ir laimėjusio tiekėjo nustatymui. Sutartis su laimėjusiu tiekėju bus sudaroma maksimaliai pirkimo vertei nurodytai SPS 18 punkte. Komisija, tiekėjo pasiūlymo kainai viršijus SPS 18 punkte nurodytą kainą (atitinkamai pagal Pirkimo objekto dalis), tiekėjo pasiūlymo kainą laikys per didelę, nepriimtiną Perkančiajai organizacijai.