TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „ Litesko“, Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius .

  - Tiekėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį

  - Paslauga – kietojo biokuro (toliau tekste – Kuras) ėminių transportavimas iš jų paėmimo vietos (toliau tekste –Katilinė ) iki tyrimo laboratorijos (toliau-Laboratorija), bei tų ėminių papildomų (pateiktų 3.1.  punkte) kokybės rodiklių nustatymas.

  - Sutartis – dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau ūkio subjektų sudaroma pirkimo sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai.

  - Laboratorija – akredituota tyrimų laboratorija, teikianti biokuro kokybinių rodiklių nustatymo paslaugas.

  - Tyrimo atlikimo laikas –  laiko periodas  nuo ėminio pristatymo į Laboratoriją iki tyrimo rezultatų pateikimo Pirkėjui (poilsio ir švenčių dienos neskaičiuojamos).

  - Užsakymas - Sutarties pagrindu Tiekėjui elektroniniu paštu teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Kuro ėminių kiekiai ir  Katilinės pavadinimas.

  - Transportavimas – Kuro ėminio atvežimas iš ėminio paėmimo vietos Katilinės iki kuro ėminio tyrimo Laboratorijos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.2. Pirkimo objektas – Kuro ėminių transportavimas iš Katilinės iki tyrimo Laboratorijos bei tų Kuro ėminių papildomų   kokybės rodiklių nustatymas.

2.3. Kuro papildomi kokybiniai rodikliai (Cheminių elementų koncentracijos, frakcija)  nurodyti techninės specifikacijos  3.1. punkte.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Kuro ėminių papildomi kokybiniai rodikliai bei šių  ėminių preliminarus skaičius per metus

| Papildomi kokybiniai rodikliai | Preliminarus tyrimų skaičius per metus 1 |
| --- | --- |
| Pagrindinė frakcija , mm (min. kiekis %) | 30/metus |
| Smulkelių frakcijos (<3,15 mm), % nuo naudojamosios masės | 30/metus |
| Pelenų lydumas, oC | 20/metus |
| Arsenas | 30/metus |
| Boras | 30/metus |
| Chromas | 40/metus |
| Chloras | 50/metus |
| Cinkas | 40/metus |
| Fosforas | 40/metus |
| Gyvsidabris | 20/metus |
| Kalcis | 50/metus |
| Kadmis | 30/metus |
| Kalis | 50/metus |
| Magnis | 40/metus |
| Natris | 50/metus |
| Nikelis | 30/metus |
| Siera | 60/metus |
| Švinas | 20/metus |
| Vanadis | 20/metus |
| Varis | 40/metus |
| Azotas | 50/metus |
| Deguonis | 30/metus |
| Vandenilis | 30/metus |
| Anglis | 30/metus |
| Silicis | 40/metus |
| Kobaltas | 20/metus |
| Alavas | 20/metus |
| Fluoras | 30/metus |
| Talis | 10/metus |
| Molibdenas | 10/metus |

1 Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant Sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties vertės.

3.2.  Papildomų  kokybinių rodiklių tyrimai turi būti atliekami pagal Lietuvoje  galiojančius standartus.

3.3. Kuro ėminių tyrimai papildomiems rodikliams nustatyti atliekami pagal Pirkėjo poreikį. Tai yra  Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti iš Tiekėjo 3.1. punkte. nurodytų tyrimų maksimalios apimties.

3.4. Bendra informacija apie Pirkėjo Katilinės :

Katilinė , adresas

Rotušės katilinė, Rotušės g. 20a, Biržai

Kaštonų katilinė, Vėjo g.25, Biržai

Druskininkų katilinė, Pramonės g. 7, Druskininkai

A. Mackevičiaus katilinė, A. Mackevičiaus g. 10, Kelmė

Luokės kv. katilinė, Lygumų g. 69, Telšiai

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Pirkėjas  už vieno Kuro kokybės rodiklio vieną tyrimą moka Tiekėjui nustatyto dydžio kainą.

Į kainą įskaičiuotos visos paslaugų teikimui naudojamos medžiagos, priemonės, įrenginiai, mechanizmai, įrankiai, įranga, energijos sąnaudos, tara, transportas bei kitos su paslaugos teikimu  susijusios išlaidos.

4.2. Už per praėjusį kalendorinį mėnesį suteiktas paslaugas mokėtina suma nurodoma PVM sąskaitoje - faktūroje ir apskaičiuojama pagal ataskaitinio mėnesio atliktų Kuro tyrimų kiekį.

4.3. Kartu su PVM sąskaita - faktūra pateikiama Tiekėjo ir Pirkėjo suderinta atliktų Kuro tyrimų ataskaita. Atliktų Kuro tyrimų ataskaitos forma  nurodyta 3 priede.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Paslaugos laikomos visiškai suteiktomis, kai Tiekėjas, paslaugas suteikia kokybiškai ir visa apimtimi, Pirkėjas neužfiksuoja jokių paslaugų teikimo trūkumų, bei Tiekėjas Pirkėjui perduoda, per ataskaitinį mėnesį visų atliktų tyrimų aktą.

5.2. Tiekėjas paslaugas privalo suteikti vadovaudamasis Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje numatytais reikalavimais.

5.3. Tiekėjas privalo padengti Pirkėjo patirtus tiesioginius nuostolius  dėl netinkamai atliktų šioje techninėje specifikacijoje  aprašytų paslaugų:

5.3.1. Jeigu Tiekėjas Kuro  kokybės rodiklių tyrimus atliko nesilaikant šių sąlygų 6.9. punkte nurodytų tyrimų atlikimo terminų, Kuro kokybės rodiklio nustatymo įkainis mažinamas 10 procentų.

5.3.2. Tuo atveju, jeigu  Kuro ėminys buvo paimtas iš Pirkėjo  Katilinės   ir ėminio paėmimo faktas užfiksuotas Kuro ėminių  priėmimo-atidavimo akte, bet dėl Tiekėjo kaltės  kuro ėminys nebuvo pristatytas į Laboratoriją, Tiekėjui už pamestą kuro ėminį bus skiriama 200 EUR be PVM bauda.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Pirkėjas  darbo dienomis apie Katilinėje suformuotus kuro ėminius el. paštu informuoja Tiekėją. Elektroniniame pranešime Tiekėjas nurodo Katilinę  bei paruoštų Kuro ėminių  kiekį.

6.2. Tiekėjas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pranešimo gavimo privalo atvykti (savo transportu arba Kuro ėminių paėmimą gali vykdyti kurjerių tarnyba) į  Pirkėjo pranešime nurodytą Katilinę  paimti paruoštus  Kuro ėminius ir ne vėliau nei per 48  valandas pristatyti į Laboratoriją tyrimams atlikti. Tiekėjo Katilinių  pavadinimai ir jų adresai nurodyti  3.3.  punkte.

6.3. Į tarą (maišelį) su  Kuro ėminiu, skirtų papildomiems rodikliams nustatyti, Pirkėjas  įdeda Kuro ėminio identifikavimo pažymą (priedas Nr.1). Pažymoje bus nurodyta kokius papildomus rodiklius

6.4. Tiekėjas aprūpina Pirkėją  Kuro ėminiams talpinti skirta tara: orui nepralaidūs, hermetiški plastikiniai  maišai su apsaugine klijuojama juostele ir su 2 nuplėšiamais kvitais .

Kuro ėminys skirtas pagrindinei frakcijai nustatyti formuojamas Katilinėje  ir talpinamas į tokiam ėminiui skirtą tarą (į ne mažesnio nei 8 litrų tūrio tarą). Tara yra Pirkėjo nuosavybė.

6.5. Tiekėjas užtikrina, kad Kuro ėminiams skirta tara būtų  saugi, hermetiška ir laiku pateikta Pirkėjui.

6.6. Kad sumažinti tikimybę pamesti arba pažeisti  iš Katilinių  paimtus Kuro ėminius transportavimo metu, Pirkėjas  paruoštus transportavimui Kuro ėminius turi sudėti į transportavimui skirtą tarą (maišas, dėžė, konteineris).

6.7. Tiekėjo paimtas iš Katilinės  Kuro ėminių kiekis fiksuojamas Pirkėjo  ir Tiekėjo atstovais pasirašytame  Kuro ėminių perdavimo – priėmimo akte žiūrėti 4 priedą).Vienas Akto egzempliorius skirtas Pirkėjui  kitas atiduodamas Tiekėjui.

6.8. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Kuro ėminių transportavimo metu nepakistų jų kokybė. Ėminius transportuojant Tiekėjas privalo laikytis galiojančio LST CEN/TS 14778  arba lygiaverčio standarto reikalavimų Kuro ėminių transportavimui.

6.9. Papildomiems Kuro kokybės  rodikliams nustatyti Kuro ėminių tyrimai atliekami ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų  nuo ėminio pristatymo į Laboratoriją.

6.10. Tiekėjas visų atliktų Kuro kokybės rodiklių tyrimų rezultatus privalo kaupti savo duomenų bazėje ir sudaryti galimybę Pirkėjui  automatiškai paimti atliktų tyrimų rezultatus iš Tiekėjo duomenų bazės.

6.11. Pagal Pirkėjo  prašymą, Tiekėjas turi pateikti atliktų Kuro pagrindinių kokybinių  rodiklių tyrimų protokolus  elektronine ir rašytine formomis (forma pateikta 2 priede).

6.12. Kuro kokybės rodiklių tyrimo protokole turi būti nurodyti tyrimo metodai arba pagal kokius standartus atlikti tyrimai.

6.13. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui - mėnesiui, ne vėliau kaip ketvirtą mėnesio darbo dieną, Tiekėjas formuoja  per ataskaitinį mėnesį ištyrimui pateiktų (vadovaujantis elektroniniu paštu atitinkamą mėnesį gautais užsakymais) Kuro ėminių tyrimų aktą (akto forma pateikta 3 priede) ir elektroninį mėnesio Kuro ėminių tyrimų aktą pateikia Pirkėjui suderinimui.

6.14. Jeigu Pirkėjas abejoja atliktų tyrimų rezultatais, Tiekėjas privalo atlikti papildomą tyrimą per 10 darbo dienų nuo pašymo gavimo. Šio papildomo tyrimo išlaidas apmoka ta Šalis, kurios pozicija nepasitvirtina po papildomo tyrimo. Jei papildomo tyrimo rezultatai patvirtina pirminius rezultatus, išlaidas apmoka Pirkėjas. Jei papildomo tyrimo rezultatai skiriasi nuo pirminių, išlaidas apmoka Tiekėjas.

6.15. Tiekėjas privalo saugoti atliktų tyrimų rezultatus pagal galiojančių archyvavimo taisyklių reikalavimus.

6.16. Pirkėjui  pageidaujant, Šalių suderintu laiku, Tiekėjas sudarys galimybę Pirkėjo atstovui apsilankyti Laboratorijoje.

6.17. Pirkėjas sudarys Tiekėjui  sąlygas Kuro ėminių, skirtų tyrimams, paėmimą, t.y. užtikrins patekimą į Katilinės teritoriją, nurodys pasikrovimo vietą.

- SUTARTIES GALIOJIMO TERNINAS

7.1. Paslaugos teikimo laikotarpis – 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos.  Sutartis gali būti pratęsta 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių, tačiau sutartis negali galioti ilgiau kaip 36 mėnesius.

- PRIEDAI

8.1. Kuro ėminio identifikavimo pažyma, 1 priedas;

8.2. Atliktų tyrimų protokolas, 2 priedas;

8.3. Mėnesio kuro ėminių tyrimų aktas, 3 priedas;

8.4. Kuro ėminių perdavimo – priėmimo aktas, 4 priedas.

.

1 priedas

Kuro ėminio identifikavimo pažyma

20 _m. ___________ mėn. __ d.               ____val.

Kuro ėminys papildomiems kokybės rodikliams nustatyti:

| Eil. Nr. | Ėminio šaknelės (maišelio) Nr. |  |  | Katilinės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kuro rūšis | Filialas |  |

Tyrimo pavadinimą pažymėti  x

|  | Pelenų lydumas |  | Arsenas |  | Talis |  | Boras |  | Chromas |  | Chloras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cinkas |  | Fosforas |  | Gyvsidabris |  | Kalcis |  | Kadmis |  | Kalis |
|  | Magnis |  | Natris |  | Nikelis |  | Siera |  | Švinas |  | Vanadis |
|  | Varis |  | Azotas |  | Deguonis |  | Vandenilis |  | Anglis |  | Silicis |
|  | Kobaltas |  | Alavas |  | Pagrindinė frakcija |  | Smulkelių frakcijos |  | Fluoras |  | Talis |
|  | Molibdenas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

| Kuro ėminį suformavo: Pareigos: Vardas pavardė: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

2 priedas

Kuro tyrimų laboratorijos pavadinimas:

ATLIKTŲ TYRIMŲ PROTOKOLAS

| Tyrimo protokolo išdavimo data: |  |
| --- | --- |
| Pirkėjas: |  |

| Tyrimo objektas (nurodyti kuro rūšį): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tyrimo metodika: |  |  |

Tyrimų rezultatai:

| Tyrimų protokolo Nr. | Šaknelės (maišelio) Nr. | Tyrimų pradžia | Tyrimų pabaiga | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tyrimų atlikimo sąlygos:

- Aplinkos temperatūra         OC; Santykinė oro drėgmė        %;

- Ėminio plomba pažeista/arba nepažeista;

- Ėminys tvarkingas, hermetiškumas išsaugotas;

- Ėminio registravimo data;

- Ėminys į Laboratoriją pristatytas:

PASTABA:

Tyrimus atliko:               ___________________              ________________

(parašas)                                 (vardas ir pavardė)

Tyrimų rezultatus tvirtina:   ___________________            ________________

(parašas)                                 (vardas ir pavardė)

3 priedas

MĖNESIO KURO ĖMINIŲ TYRIMŲ AKTAS

20__m. ________mėn.                                                           Įmonė: _____________________

| Papildomi kokybiniai rodikliai | Katilinės (sandėlio) pavadinimas | Vnt. | Kaina, EUR/vnt | Viso suma, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagrindinė frakcija, mm (kiekis %) |  |  |  |  |
| Smulkelių frakcijos (<3,15 mm), % |  |  |  |  |
| Pelenų lydumas |  |  |  |  |
| Arsenas |  |  |  |  |
| Talis |  |  |  |  |
| Boras |  |  |  |  |
| Chromas |  |  |  |  |
| Chloras |  |  |  |  |
| Cinkas |  |  |  |  |
| Fosforas |  |  |  |  |
| Gyvsidabris |  |  |  |  |
| Kalcis |  |  |  |  |
| Kadmis |  |  |  |  |
| Kalis |  |  |  |  |
| Magnis |  |  |  |  |
| Natris |  |  |  |  |
| Nikelis |  |  |  |  |
| Siera |  |  |  |  |
| Švinas |  |  |  |  |
| Vanadis |  |  |  |  |
| Varis |  |  |  |  |
| Azotas |  |  |  |  |
| Deguonis |  |  |  |  |
| Vandenilis |  |  |  |  |
| Anglis |  |  |  |  |
| Silicis |  |  |  |  |
| Kobaltas |  |  |  |  |
| Alavas |  |  |  |  |
| Fluoras |  |  |  |  |
| Talis |  |  |  |  |
| Molibdenas |  |  |  |  |
| Tiekėjas : Pirkėjas : |  |  |  |  |

4 priedas

Kuro ėminių perdavimo – priėmimo

AKTAS

______m.________mėn. ______d_________val.

Ėminių saugojimo vieta:

Filialas:

Katilinė :

Kuro ėminiai perduoti:

- Laboratorijai (arba Laboratorijos įgaliotai Įmonei)

| Kuro rūšis | Perduotų/paimtų kuro ėminių kiekis | Perduotų/paimtų kuro ėminių maišelio (kvito) Nr. |
| --- | --- | --- |

Kuro ėminius perdavė:

Kuro ėminius priėmė: