TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo paslaugos (toliau – Pirkimas).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – Akcinė bendrovė „Kauno energija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – karšto vandens apskaitos prietaisų keitimas (montavimas) ir prevencinių vandens srauto atbulinių vožtuvų įrengimas .

  - Papildomos paslaugos – su Pirkimo objektu susijusios paslaugos, kurias Perkantysis subjektas Sutarties vykdymo metu, esant poreikiui, numato įsigyti, tokios Paslaugos negalės viršyti 10 (dešimt) procentų Sutarties vertės.

  - Techninė specifikacija – reikalavimų, dokumentų visuma, apibūdinanti Pirkimą ir privaloma kokybiškam ir savalaikiam Paslaugos atlikimui.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu ir (ar) elektroniniu paštu, ir (ar) per Perkančiojo subjekto nurodytą informacinę sistemą Perkančiojo subjekto teikiamas užsakymas, kuriame bus nurodomas Paslaugų kiekiai, Paslaugų teikimo adresai, atlikimo terminai, kita informacija, susijusi su Paslaugų teikimu (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1).

  - Skaitiklis – Paslaugų vykdymui reikalingas buitinis karšto vandens apskaitos prietaisas DN 15-20 mm, savo konstrukcijoje turintis nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo (ryšio) įrenginį, transliuojantį duomenis LORAWAN ir (ar) WM-BUS ryšio standartais. Skaitiklis turi išduotą galiojantį tipo tyrimo sertifikatą, patvirtinantį, kad Skaitiklis atitinka Europos Sąjungos matavimo priemonių direktyvos reikalavimus.

  - Prevencinis vandens srauto atbulinis vožtuvas – Paslaugų vykdymui reikalingas kokybiškas  įrenginys, skirtas naudoti kartu su buitiniais vandens ir (ar) šilumos apskaitos prietaisais DN 15-20 mm ir garantuojantis vandens atbulinio srauto buvimo pašalinimą.

  - Patalpa – daugiabučio gyvenamojo namo butas ar kita patalpa, kurioje yra įrengtas ir karšto vandens apskaitai naudojamas Skaitiklis.

  - Vartotojas – buto ar kitos patalpos savininkas, bendrasavininkas, įgaliotas naudotojas ar atstovas.

  - Defektas – Perkančiojo subjekto nustatytas teikiamos Paslaugos neatitikimas Techninės specifikacijos reikalavimams.

  - Išvardintos sąvokos Techninėje specifikacijoje gali būti naudojamos vienaskaitos ir daugiskaitos formose.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Šiuo Pirkimu Perkantysis subjektas numato įsigyti Paslaugas, kurių metu Tiekėjas privalės Užsakymuose išvardintuose objektuose atlikti Skaitiklių pakeitimą iš Perkančiojo subjekto gautais Skaitikliais, pakeistus Skaitiklius užplombuoti ir parengti ataskaitinius rašytinus ir (ar) formuojamus mobilioje aplikacijoje atliktų darbų dokumentus.

  - Paslaugos turės užtikrinti:

    - savalaikę Skaitiklių metrologinę patikrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu (galiojančia suvestine redakcija) ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 „Dėl teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“ (galiojančia suvestine redakcija);

    - savalaikį Skaitiklių pakeitimą tais atvejais, kai jie sugenda.

  - Pirkimo objekto apimtys nurodytos Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Maksimalus įkainis EUR be PVM už 1 vnt. | Mato vnt. | Preliminarus Paslaugų kiekis* Sutarties galiojimo laikotarpiu 12 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Karšto vandens apskaitos prietaiso keitimo paslauga | 17,08 | vnt. | 24 000* |
| 2. | Karšto vandens apskaitos prietaiso keitimo ir prevencinio vandens srauto atbulinio vožtuvo įrengimo paslauga | 20,00 | vnt. | 1 000* |
|  |  | Iš viso |  | 25 000* |

* Nurodytas Paslaugų, kiekiai yra preliminarūs Sutarties galiojimo laikotarpiu, Perkantysis subjektas turi teisę koreguoti (didinti ar mažinti) perkamų Paslaugų kiekius, neviršijant bendros Sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies.

3.4. Tiekėjas privalės užtikrinti 1 (vieno) mėnesio minimalų Paslaugų suteikimo našumą 2 500 (du tūkstančiai penki šimtai) vnt. Skaitiklių.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Paslaugų teikimo vietos: Kauno miestas, Kauno rajonas, Jurbarko miestas. Konkrečios Paslaugų suteikimo vietas (adresai) bus nurodytos karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo Paslaugų Užsakymuose.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Tiekėjas privalo suteikti Paslaugas kokybiškai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais teikiamas Paslaugas, taip pat Skaitiklių įrengimo, naudojimo instrukcijomis ir rekomendacijomis.

  - Perkantysis subjektas pateiks Tiekėjui Paslaugų teikimui reikalingus Skaitiklius (be pajungimo antgalių) su paranito tarpinėmis, Skaitiklių plombavimui reikalingas plombas ir priims pakeistus (išmontuotus) Skaitiklius, tai registruodamas ir Tiekėjui pasirašant Perkančiojo subjekto Įrenginių, medžiagų perdavimo–priėmimo sandėlyje registravimo žurnale (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2).

  - Tiekėjas, teikdamas Paslaugas, privalo užtikrinti:

    - kad pakeistas  Skaitiklis teisingai matuotų per jį pratekančio karšto vandens kiekį. Perkančiajam subjektui pateikus Užsakymus su adresais, kur būtina įrengti prevencinius vandens srauto atbulinius vožtuvus ar Paslaugos atlikimo metu Tiekėjui nustačius, kad Patalpose esančio Skaitiklio teisingam veikimui (sunaudojamo karšto vandens matavimui) gali turėti įtaką karšto vandens vamzdyne atsirandantis atbulinis karšto vandens srautas, Tikėjas privalės keičiamo Skaitiklio konstrukcijoje juos įrengti. Prevencinius vandens srauto atbulinius vožtuvus Tiekėjas turi įsigyti savo lėšomis, Perkantysis subjektas jų neteiks;

    - kad Skaitiklio naudotojas ir Skaitiklio priežiūrą atliekantis personalas galėtų lengvai patikrinti pakeisto Skaitiklio rodmenis ir (ar) suteikti jo priežiūros paslaugas;

    - kad Skaitiklis gamintojo nustatyta tvarka būtų teisingai įrengtas Skaitiklio naudojimo vietoje ir aktyvuotas pradėti transliuoti duomenis į Perkančiojo subjekto naudojamus LORAWAN duomenų perdavimo tinklus duomenų registravimui tinklo valdymo programoje (LORIOT AG gamintojo „LORIOT“ programa).

  - Tiekėjas, pastebėjęs akivaizdžiai matomus ar paslėptus išmontuojamo Skaitiklio išorinius mechaninius, rodmenų klastojimo pažeidimus, privalo išmontuotą Skaitiklį patalpinti į uždarą dėžutę, dėžutę užplombuoti, ją perduoti Skaitiklį eksploatuojančiam Perkančiajam subjektui, o nustatytus Skaitiklio pažeidimus ar klastojimą užfiksuoti mobilioje aplikacijoje bei aprašyti Karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo akte ar kitame Perkančiojo subjekto dokumente.

  - Tiekėjas privalo užplombuoti pakeistą Skaitiklį vienkartinėmis užspaudžiamomis plastikinėmis plombomis. Plombavimą būtina atlikti pagal Karšto vandens apskaitos mazgo elementų plombavimo schemas (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 3) taip, kad neliktų galimybės Skaitiklį išardyti, nepažeidus plombų. Skaitiklių plombavimui reikalingą plombavimo vielą (valą) Tiekėjas turi įsigyti savo lėšomis, Perkantysis subjektas plombavimo vielos (valo) Tiekėjui neteiks.

  - Tiekėjas neturi teisės plombuoti kitų, Užsakyme nenumatytų, Skaitiklių ar įrenginių.

  - Tiekėjas ant išmontuojamo Skaitiklio prieš jį fotografuojant turi užklijuoti informacinį lipduką, kuriame turi būti pateikta informaciją apie tikslų adresą ir vietą iš kur buvo išmontuotas Skaitiklis bei jo išmontavimo datą. Informacinius lipdukus, kurie bus klijuojami ant Skaitiklių, turi paruošti (įsigyti) pats Tiekėjas, Perkantysis subjektas tokių lipdukų neteiks.

  - Tiekėjas, pakeitęs Skaitiklį, elektroninėmis priemonėmis mobiliame įrenginyje privalės surašyti (sugeneruoti) Karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo aktą (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 4), tiksliai fiksuojant išmontuoto ir sumontuoto Skaitiklių unikalius duomenis, rodmenis, plombų numerius, aptiktus Skaitiklio eksploatacinius pažeidimus, naujus arba pasikeitusius Vartotojo asmeninius, kontaktinius duomenis, padarant kokybiškas išmontuojamo ir sumontuoto (pakeičiamo) Skaitiklio foto nuotraukas, kuriose aiškiai matytųsi Skaitiklio numeris ir rodmenys, informacinis lipdukas (nedengiantis Skaitiklio rodmenų), pateikiant Vartotojui pasirašyti Karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo aktą ar kitą Perkančiojo subjekto dokumentą mobilioje aplikacijoje.

  - Jeigu dėl techninių priežasčių (nėra galimybės Patalpose uždaryti vandens tiekimo, buvo nustatyta avarinė Patalpose esančių vamzdyno būklė, Skaitiklio pakeitimo vieta yra darbams nepasiekiamoje vietoje, kita) Paslaugos suteikti neįmanoma, Tiekėjas privalo surašyti Karšto vandens apskaitos prietaiso eksploatavimo sąlygų ir rodmenų patikros aktą (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 5), Vartotoją įpareigojant priežastis pašalinti iki nurodomų terminų ir sudaryti tinkamas sąlygas atlikti Skaitiklio pakeitimą. Prie šių aktų privaloma pateikti situacijos foto nuotraukas, įrodančias, kad surašomas aktas yra tikslingas (teisingas).

  - Tuo atveju, kai Vartotojo bute arba kitose patalpose yra numatyta atlikti Paslaugas ‒ pakeisti 2 (du) arba daugiau Skaitiklių ir Paslaugų atlikimo metu buvo nustatyta, kad dėl tam tikrų priežasčių (išvardintų 5.8. p. arba nepakanka laiko atlikti visus Skaitiklių pakeitimo darbus vieno apsilankymo metu) Tiekėjas negalės pakeisti bent vieno iš 2 (dviejų) arba daugiau Skaitiklių, pageidaujama Paslaugų atlikimą nukelti vėlesniam laikui ir Paslaugas atlikti pilnai, kai bus sudarytos tam tinkamos sąlygos. Tokiu atveju Tiekėjas privalo su Vartotoju susitarti, kad Vartotojas per nustatytą laikotarpį sudarytų tinkamas sąlygas Vartotojo bute arba kitose patalpose pakeisti visus Skaitiklius vienu metu.

  - Tiekėjas privalės per Sutartyje nustatytus terminus pateikti Perkančiajam subjektui teikiamų Paslaugų ataskaitinę dokumentaciją:

5.11.1.	Per savaitę suteiktų ir (ar) nesuteiktų Paslaugų sąrašą (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 6) docx formatu su objektų adresais, kuriuose per paskutinę savaitę buvo suteiktos Paslaugos (surašyti Karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo aktai) ir (ar) nesuteiktos Paslaugos (surašyti Karšto vandens apskaitos prietaiso eksploatavimo sąlygų ir rodmenų patikros aktai, įvertinantys situaciją Paslaugos atlikimo metu, Nepatekimo į objektą aktai (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 7), įrodantys, dėl kokių priežasčių Tiekėjas negalėjo patekti į Patalpas ir atlikti Paslaugas);

5.11.2.	per mėnesį iš viso suteiktų Paslaugų suvestines ataskaitas: Atliktų Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 8) ir Pažymą apie suteiktų paslaugų vertę (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 9).

  - Tiekėjas Paslaugų teikimo metu Patalpose negali vykdyti kitų, su karšto vandens apskaitos prietaisų keitimu ar atsiradusių gedimų šalinimu nesusijusių, paslaugų. Draudžiama iš Vartotojų imti bet kokias įmokas, nesusijusias su Paslaugų teikimu.

  - Į Paslaugų įkainius turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo patiriamos išlaidos: Skaitiklių keitimui būtinų santechnikos detalių, prevencinių vandens srauto atbulinių vožtuvų, pagalbinių medžiagų, plombavimo vielos (valo) įsigijimo, organizacinių, darbo jėgos, transporto eksploatavimo ir parkavimo, logistikos, ryšio, informacinių technologijų priemonių įsigijimo ir panaudojimo, atvykimo į Paslaugų teikimo vietas, Perkančiojo subjekto patalpas, sandėlius, kitos su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos.

  - Tiekėjas privalo teikti Paslaugas darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 20.00 val. arba kitu Tiekėjo su Vartotoju (−ais) suderintu laiku.

  - Paslaugos turi būti teikiamos kokybiškai, atitikti šios Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, teisės aktų, reglamentuojančių Paslaugų kokybę, reikalavimus.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Paslaugas teikiantys darbuotojai visada su savimi turėtų ir pareikalavus galėtų pateikti dokumentus, įrodančius, kad minėti darbuotojai atstovauja Tiekėją.

  - Tiekėjo darbuotojai privalo būti apsirengę tvarkingais darbo rūbais su Tiekėjo skiriamaisiais ženklais, Patalpose būti su specialiai tam skirtais antbačiais.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti Paslaugas teikiančių darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, bendrųjų daugiabučių gyvenamųjų namų vidaus tvarkos taisyklių, darbo kultūros reikalavimų laikymąsi. Tiekėjo darbuotojų elgesys su Vartotojais turi būti mandagus.

  - Perkančiajam subjektui gavus iš Vartotojo įrodymų, kad Tiekėjo darbuotojai nepateikė darbo pažymėjimo, nevilkėjo drabužių su įmonės skiriamaisiais ženklais ir (ar) buvo be antbačių, atlikę darbus, paliko nešvarią aplinką, bus taikoma 300 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) dydžio bauda.

  - Tiekėjas Paslaugų suteikimui privalės turėti ir tinkamai panaudoti reikiamą įrangos, įrankių, santechninių vamzdyno jungiamųjų detalių, eksploatacinių medžiagų kiekį. Perkantysis subjektas nekompensuos šių išlaidų Tiekėjui.

  - Visos Tiekėjo naudojamos detalės, eksploatacinės medžiagos privalo atitikti geriamojo vandens tiekimo ir minimalių Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojamų aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi jų gamybai ir naudojimui. Perkančiajam subjektui pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti teikiamoms  Paslaugoms naudojamų įrankių, detalių ir eksploatacinių medžiagų kokybės sertifikatus ir įrodyti jų tinkamumą naudojimui.

  - Tiekėjas išmontuotus skaitiklius privalės gražinti jų savininkui (valdytojui). Perkančiajam subjektui gražinami skaitikliai turės būti supakuoti tvarkingose kartoninėse pakuotėse po ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) vnt. ir pristatyti į Perkančiojo subjekto nurodytą vietą Tiekėjo gaunamų (Perkančiojo subjekto perduodamų) ir išmontuotų Skaitiklių pristatymo Perkančiajam subjektui vietos adresas ir grafikai bus suderinami po Sutarties įsigaliojimo datos.

  - Už gautų ir (ar) išmontuotų Skaitiklių sugadinimą, pažeidimą ar praradimą Tiekėjas apmoka savo lėšomis pagal Perkančiųjų subjektų pateiktas PVM sąskaitas faktūras.

  - Tiekėjas privalės raštu pranešti Perkančiajam subjektui apie visus Tiekėjo paskirtus darbuotojus, kurie suteiks Paslaugas, bus atsakingi už teikiamų Paslaugos kokybę ir, kurie pasirašys suteiktų Paslaugų ataskaitinę dokumentaciją.

  - Perkantysis subjektas privalės Tiekėjui raštu pranešti apie savo paskirtus asmenis, kurie vykdys Tiekėjo teikiamų Paslaugų priežiūrą.

  - Perkantysis subjektas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties sudarymo ir įsigaliojimo datos Tiekėjui pateiks:

    - Skaitiklius (be pajungimo antgalių) su paranito tarpinėmis, Skaitiklių plombavimui reikalingas plombas;

    - suteiktų Paslaugų ataskaitinės dokumentacijos, išvardintos Techninės specifikacijos 5.11 punkte, formas .docx formatu. Perkantysis subjektas pasilieka teisę Sutarties galiojimo laikotarpiu keisti dokumentų pavyzdžius (formas);

    - turimą informaciją apie Vartotoją ir Vartotoją atstovaujančius (daugiabutį gyvenamąjį namą administruojančius) asmenis (organizacijas), kurią iš Perkančiųjų subjektų gauti raštu paprašys Tiekėjas;

    - Tiekėjas privalės užtikrinti teisingą Paslaugų atlikimui gaunamų asmens duomenų tvarkymą ir naudojimą pagal ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimus.

  - Perkantysis subjektas turi teisę Sutarties galiojimo laikotarpiu:

    - kviesti Tiekėją dalyvauti susirinkimuose. Susirinkimų metu priimti sprendimai (papildomi susitarimai) dėl Sutarties vykdymo bus privalomi kiek Tiekėjui, tiek Perkančiajam subjektui;

    - bet kada tikrinti ir reikšti Tiekėjui pastabas dėl jo teikiamų Paslaugų kokybės ir (ar) savalaikio jų įvykdymo;

    - reikalauti iš Tiekėjo ištaisyti nustatytus teikiamų Paslaugų Defektus taip pat stabdyti teikiamas Paslaugas, kol nustatyti Defektai bus pašalinti. Perkantysis subjektas, nustatęs Defektus, privalo surašyti Defektinį aktą (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 10), pateikti jį Tiekėjui ir suderinti su juo Defektų pašalinimo terminus. Tiekėjas Defektus privalo pašalinti savo lėšomis;

    - stabdyti Paslaugų teikimą, kai Tiekėjas laiku nepradeda Paslaugų teikimo arba jas teikia taip lėtai, kad visas Paslaugas suteikti iki nustatytų terminų nebus techniškai įmanoma;

    - nemokėti Tiekėjui už nesuteiktas, ne laiku suteiktas arba nekokybiškai suteiktas Paslaugas;

    - inicijuoti Sutarties nutraukimą, kai Tiekėjas nesilaiko Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

  - Paslaugos bus perkamos pagal Perkančiųjų subjektų faktinį poreikį, neviršijant maksimalios Sutarties kainos per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Perkantysis subjektas didelių apimčių Paslaugų sąrašus ir terminus (derindamas su Tiekėju) po Sutarties sudarymo raštu arba elektroniniais laiškais pateiks Tiekėjui atskiruose Užsakymuose. Kiekviename Užsakyme bus nurodytos planuojamų Paslaugų apimtys, adresai, vietos ir Paslaugų suteikimo terminai.

  - Tiekėjas, gavęs Perkančiojo subjekto Užsakymus su vienetinėmis (atskiromis) Paslaugomis, privalės jas atlikti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakymo tai Paslaugai pateikimo dienos.

  - Reikalavimai Tiekėjui, teikiančiam Paslaugas:

    - priimti iš Perkančiojo subjekto suformuotus Užsakymus;

    - priimti iš Perkančiojo subjekto Skaitiklius ir plombas;

    - kokybiškai atlikti Skaitiklių, prevencinių vandens srauto atbulinių vožtuvų montavimo, Skaitiklių plombavimo, dokumentų parengimo darbus;

    - parengti ir laiku Perkančiajam subjektui pateikti ataskaitinius rašytinius ir (ar) formuojamus mobilioje aplikacijoje dokumentus dėl suteiktų Paslaugų;

    - pristatyti pakeistus (išmontuotus) karšto vandens apskaitos prietaisus Perkančiajam subjektui;

    - Tiekėjas Paslaugų teikimui privalės savo lėšomis įsigyti (turėti) planšetinius kompiuterius ir (ar) mobilius įrenginius, kuriuose turės būti įdiegta programa, leidžianti pildyti karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo, patikrinimo, neįvykusios Paslaugos aktus mobilioje aplikacijoje;

    - jei dėl techninių priežasčių (vandens apskaitos mazgas, vandentiekio vamzdynas yra neteisingai įrengtas, susidėvėjęs, paveiktas korozijos, vandens uždarymo įrenginys neveikia) nėra techninių galimybių įvykdyti Užsakymą, Tiekėjas turi surašyti mobilioje aplikacijoje Karšto vandens apskaitos prietaiso eksploatavimo sąlygų ir rodmenų patikros aktą, kuriame privalo tiksliai aprašyti priežastis, dėl kurių nėra galimybės įvykdyti Užsakymo, pridedant Paslaugų teikimo vietos situacijos foto nuotraukas. Minėtas dokumentas turi būti pateiktas Perkančiajam subjektui tik pasirašytas Vartotojo;

    - Tiekėjas privalės savo lėšomis pašalinti Paslaugų teikimo metu atsiradusius karšto ir (ar) šalto vandens tiekimo sutrikimus ar defektus;

    - garantiniu laikotarpiu šalinti visus Skaitiklių išmontavimo ar sumontavimo defektus savo lėšomis.

  - Tiekėjas privalo iš anksto susiderinti Paslaugų teikimo sąlygas (aspektus) su Vartotojais. Tam tikslui Tiekėjas privalo:

    - Apie didelių apimčių Paslaugų teikimą (viename ar keliuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose) ne vėliau kaip prieš 72 (septyniasdešimt dvi) valandas raštu pranešti Vartotojui ir (ar) suderinti su šiuos daugiabučius gyvenamuosius namus administruojančiu asmeniu arba organizacija ir paskelbti kiekvienoje daugiabučio gyvenamojo namo laiptinėje esančioje skelbimų lentoje, o jei tokios nėra, kitoje gerai matomoje daugiabučio gyvenamojo namo vietoje, iškabinant išsamius informacinius pranešimus (skelbimus), kuriuose turi būti nurodoma pakankama informacija apie Paslaugų turinį (objekto tikslų adresą, vietą, laiką, darbų trumpą aprašymą, reikalavimus, keliamus Paslaugų atlikimui), jų teikėją (Tiekėjo rekvizitus, Paslaugoms teikti skiriamo darbuotojo kontaktus). Tiekėjo parengti pranešimai (skelbimai) turi būti tvarkingi, lengvai skaitomi. Baigus (nutraukus) teikti Paslaugas, pranešimai (skelbimai) turi būti nuimami.

    - pavienių Paslaugų teikimą (atskirame ar keliuose atskiruose butuose, patalpose) ne vėliau kaip prieš 24 (dvidešimt keturias) valandas raštu pranešti Vartotojams ar kitaip suderinti su karšto vandens Vartotojais.

  - Suteikiamas Paslaugas, atsiradus būtinumui, derinti su daugiabučio gyvenamo namo šalto ir karšto vandens sistemų techniniu prižiūrėtoju, kitomis organizacijomis arba institucijomis.

  - Tiekėjas galės pradėti atlikti Paslaugas tik gavęs Perkančiojo subjekto Užsakymą, daugiabutį gyvenamąjį namą administruojančio asmens (organizacijos) ir (ar) Vartotojo sutikimą Paslaugų suteikimui.

  - Perkantysis subjektas numato galimybę įsigyti Sutartimi Paslaugų sąraše nenurodytų, tačiau su Pirkimo objektu susijusių Paslaugų (Papildomų paslaugų) neviršijant 10 (dešimt) proc. Sutarties kainos.

  - Už Papildomas paslaugas bus apmokama ne didesnėmis nei Užsakymo dieną Tiekėjo kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių Paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Papildomų paslaugų kaina su Perkančiuoju subjektu turi būti derinama iš anksto. Gavęs Tiekėjo pateiktas Papildomų paslaugų kainas (komercinį pasiūlymą), Perkantysis subjektas atlieka rinkos kainų tyrimą (apklausą telefonu ir (ar) raštu, ir (ar) paiešką elektroninėje erdvėje ar kt.), apklausdamas pakankamą skaičių tiekėjų (ne mažiau kaip 3 (tris) tiekėjus). Jei rinkoje yra mažiau nei 3 (trys) tiekėjai – apklausiami visi rinkoje veikiantys tiekėjai. Tokiu būdu įvertinama, ar Tiekėjo pateiktos Papildomų paslaugų kainos atitinka rinkos kainas. Nustačius, kad Tiekėjo pasiūlytos Papildomos paslaugų kainos yra didesnės nei rinkos, Perkantysis subjektas prašo Tiekėjo jas sumažinti. Tiekėjui nesutikus sumažinti Papildomų paslaugų kainos iki rinkos kainos, Perkantysis subjektas pasilieka teisę Papildomas paslaugas įsigyti atskiru pirkimu.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Tiekėjas privalo garantuoti suteiktų Paslaugų kokybę. Tiekėjas suteiktoms Paslaugoms privalo suteikti garantinį aptarnavimo laikotarpį, kuris yra ne trumpesnis kaip 2 (dveji) metai nuo Karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantiniu laikotarpiu atsiradusius Skaitiklių išmontavimo ir (ar) sumontavimo, prevencinių vandens srauto atbulinių vožtuvų įrengimo defektus Tiekėjas šalina savo lėšomis visu garantiniu laikotarpiu. Jei atsiradę defektai nepašalinami garantinio laikotarpio metu, tuomet garantinis laikotarpis pratęsiamas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti. Pastebėjus per garantinį laikotarpį Tiekėjo suteiktų Paslaugų trūkumus, Perkantysis subjektas praneša apie tai Tiekėjui elektroniniu paštu. Tiekėjas įsipareigoja per Sutartyje nurodytą terminą tokius trūkumus pašalinti savo lėšomis.

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Jeigu bus nustatyta, kad Paslaugų teikimo metu buvo panaudoti nekokybiški įrenginiai, detalės, eksploatacinės medžiagos, Tiekėjas privalės juos per Sutartyje nurodytą terminą pakeisti savo lėšomis kitais (−omis) atitinkančiais (−iomis) reikalavimus, kompensuojant dėl to Perkančiojo subjekto patirtus nuostolius.

  - Paslaugų teikimo metu ar suteiktų Paslaugų rezultate atsiradusius karšto ar šalto vandens tiekimo sutrikimus Tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti nedelsiant, ne vėliau kaip per 5 (penkias) valandas nuo pranešimo apie tai gavimo laiko.

  - Paslaugų teikimo metu įvykus vandentiekio avarijai ir  (ar) sugadinus Patalpos (−ų) turtą dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas nedelsiant organizuoja avarijos likvidavimo darbus, nedelsdamas apie tai informuoja Perkantįjį subjektą telefonu Tel. +370 800 20 000 ir atsiradusius nuostolius padengia savo lėšomis.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo paslaugų užsakymas;

  - Priedas Nr. 2 – Įrenginių, medžiagų perdavimo-priėmimo sandėlyje registravimo žurnalas;

  - Priedas Nr. 3 – Karšto vandens apskaitos mazgo elementų plombavimo schemos;

  - Priedas Nr. 4 – Karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo aktas;

  - Priedas Nr. 5 – Karšto vandens apskaitos prietaiso eksploatavimo sąlygų ir rodmenų patikros aktas;

  - Priedas Nr. 6 – Per savaitę suteiktų ir (ar) nesuteiktų Paslaugų sąrašas;

  - Priedas Nr. 7 – Nepatekimo į objektą aktas;

  - Priedas Nr. 8 – Atliktų paslaugų perdavimo–priėmimo aktas;

  - Priedas Nr. 9 – Pažyma apie suteiktų paslaugų vertę;

  - Priedas Nr. 10 – Defektinis aktas.

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

| KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ KEITIMO PASLAUGŲ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UŽSAKYMAS Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaunas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__-________ - ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties Nr. ir data: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties objektas: karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo paslaugos (toliau − Paslaugos) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Užsakovas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paslaugų teikėjas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Paslaugų apimtys, adresai ir suteikimo terminai pateikiami objektų, kuriuose būtina suteikti karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo paslaugas, sąraše (1 lentelė): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJEKTŲ, KURIUOSE BŪTINA SUTEIKTI KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ KEITIMO PASLAUGAS, SĄRAŠAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 lentelė |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Vietovė | Objekto adresas (gatvė, namo Nr., buto Nr.) |  |  | Karšto vandens apskaitos prietaisų kiekis, vnt. | Objektą administruojančios organizacijos, vartotojo pavadinimas, kontaktai | Paslaugų suteikimo terminas |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |

Užsakovo atstovai:

_____________________________			______________

(pareigos, vardas, pavardė)			        (parašas)

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2

Dokumento (Žurnalo) numeris Nr.: 202_-00000

ĮRENGINIŲ, MEDŽIAGŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO SANDĖLYJE REGISTRAVIMO ŽURNALAS

Kaunas Eil. Nr.; Data; Iš sandėlio perduodamų įrenginių, medžiagų pavadinimas, kiekis (mato vnt.); Į sandėlį priimamų įrenginių, medžiagų pavadinimas, kiekis (mato vnt.); Perdavusio, priėmusio asmens V.Pavardė, parašas.

Žurnalą pildo: Vardas, Pavardė parašas. Techninės specifikacijos Priedas Nr. 3 KARŠTO VANDENS APSKAITOS MAZGO ELEMENTŲ PLOMBAVIMO SCHEMOS. Schema Nr. 1. Schema Nr. 2. Schema Nr. 3. PASTABOS: 1. Skaitiklis turi būti plombuojamos tik unikaliomis numeruotomis plombomis. 2. Vandens filtras gali būti plombuojamas tik pagal atskirą susitarimą.

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 4

Nr.: 202_-00000

Karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo aktas

|  | Prietaiso keitimo data 202_-00-00 00:00 Apskaitos taško kodas: Objekto pavadinimas: Adresas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numontuotas apskaitos prietaisas |  |  | Sumontuotas apskaitos prietaisas |  |
| Prietaiso numeris: |  |  | Prietaiso numeris: |  |
| KV rodmuo (m3) |  |  | Rodmenų data |  |
| Rodmenų data |  |  | Skaitiklio tipas |  |
|  |  |  | KV rodmuo (m3) |  |
|  |  |  | Metrologinė patikros atlikimo data |  |
|  |  |  | Skaitiklio ilgis |  |
|  |  |  | Pastabos: |  |
|  |  |  | Plombų sąrašas: |  |
|  |  |  | Plombos numeris |  |
| Numontuotas apskaitos prietaisas |  |  | Sumontuotas apskaitos prietaisas |  |
| Prietaiso numeris: |  |  | Prietaiso numeris: |  |
| KV rodmuo (m3) |  |  | Rodmenų data |  |
| Rodmenų data |  |  | Skaitiklio tipas |  |
|  |  |  | KV rodmuo (m3) |  |
|  |  |  | Metrologinė patikros atlikimo data |  |
|  |  |  | Skaitiklio ilgis |  |
|  |  |  | Pastabos: |  |
|  |  |  | Plombų sąrašas: |  |
|  |  |  | Plombos numeris |  |

Pastabos objektui:

Akcinės bendrovės „Kauno energija“ atstovas

Sutinku, kad mano, kaip namo prižiūrėtojo/administratoriaus/bendrijos pirmininko kontaktiniai duomenys būtų viešai skelbiami akcinės bendrovės „Kauno energija“ interneto puslapyje www.kaunoenergija.lt Sutikimas gali būti atšauktas išsiuntus akcinei bendrovei „Kauno energija“ pranešimą Privatumo politikoje nurodyta tvarka, kuri skelbiama https://www.kaunoenergija.lt/privatumo-politika.

Patikrinime dalyvavo:

Vardas, Pavardė

parašas

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 5

Akto numeris Nr.: 202_-00000

KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISO EKSPLOATAVIMO SĄLYGŲ IR RODMENŲ PATIKROS AKTAS

|  | Patikros data 202_-00-00 00:00 Objekto adresas: Savininkas: Telefonas: |  |
| --- | --- | --- |

Objekte įrengti apskaitos prietaisai: Skaitiklio numeris; Skaitiklio tipas; Rodmenys, m3; Plombos numeris. 1.. 2.. Pastabos: Rasti pažeidimai: Abonementas atsako už įrengto apskaitos prietaiso bei jo priedų saugumą, yra supažindintas su apskaitos prietaiso eksploatavimo reikalavimais, apsaugos priemonių priežiūra ir taisyklėmis Tikrinimo metu duomenys užfiksuoti teisingai. Sutinku, kad mano, kaip namo prižiūrėtojo / administratoriaus/bendrijos pirmininko kontaktiniai duomenys būtų viešai skelbiami akcinės bendrovės „Kauno energija“ interneto puslapyje www.kaunoenergija.lt Sutikimas gali būti atšauktas išsiuntus akcinei bendrovei „Kauno energija“ pranešimą Privatumo politikoje nurodyta tvarka, kuri skelbiama https://www.kaunoenergija.lt/privatumo-politika.

Patikrinime dalyvavo:                                                                    Parašas:

Vardas, Pavardė

Įmonės atstovas:                                                                             Parašas:

Vardas, Pavardė

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 6

PER SAVAITĘ SUTEIKTŲ IR (AR) NESUTEIKTŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

per 202__ m. _________

Užsakovas: Vykdytojas: Objektas: Karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo paslaugos (toliau − Paslaugos)

Sutartis:

| Eil. Nr. | Oblekto adresas | Paslauga atlikta Akto Nr. | Kiekis, vnt. | Paslauga neatlikta Akto Nr. | Neatlikimo priežastis | Kiekis, vnt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iš viso |  |  | Iš viso |  |

| Suma žodžiu: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VYKDYTOJAS:. ___________________________________. (pareigos, vardas, pavardė, parašas, data). |  |  |  |  |

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 7

Akto numeris Nr.: 202_-00000

NEPATEKIMO Į OBJEKTĄ AKTAS

|  | Patikros data 202_-00-00 00:00 Objekto adresas: Savininkas: Telefonas: |  |
| --- | --- | --- |

Nepatekimo priežastis: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Įmonės atstovas:                                                                             Parašas:___________________________

Vardas, Pavardė

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 8

ATLIKTŲ PASLAUGŲ PERDAVIMO−PRIĖMIMO AKTAS Nr._______

per 202___ m. _________ mėn.

Užsakovas: Vykdytojas: Objektas: Karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo paslaugos (toliau − Paslaugos)

Sutartis:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vieneto kaina, Eur/vnt. | Iš viso, Eur |
| 1. | Karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo paslaugos | vnt. |  |  |  |
| Iš viso be PVM |  |  |  |  |  |
| Pridėtinės vertės mokestis 21 % |  |  |  |  |  |
| Iš viso su PVM |  |  |  |  |  |

Užsakovas:; Vykdytojas:. ________________________; _______________________. (pareigos, vardas, pavardė, parašas, data); (pareigos, vardas, pavardė, parašas, data).

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 9

202__-__- Sutartis Nr. _______ PAŽYMA APIE SUTEIKTŲ PASLAUGŲ VERTĘ Nr. ___

per 202___ m. _________ mėn. Kaunas

Užsakovas: Vykdytojas: Sutarties objektas: Karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo paslaugos

| Objekto pavadinimas | Sutarties vertė, Eur | Suteiktų paslaugų (įvykdytų darbų) vertė, Eur |  |  | Per ataskaitinį mėnesį, Eur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nuo statybos pradžios | Nuo metų pradžios | Nuo ataskaitinio mėnesio pradžios | SMD vertė | Įrengimai ir inventorius | Kitos išlaidos |
| Karšto vandens skaitiklių pakeitimo paslaugos |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Pridėtinės vertės mokestis 21% |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso |  |  |  |  |  |  |  |

| Suma žodžiais: |  |
| --- | --- |

Užsakovas: (pareigos, vardas, pavardė); (parašas). Vykdytojas: (pareigos, vardas, pavardė); (parašas).

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 10

Akto numeris Nr.: 202_-00000

AB ,,KAUNO ENERGIJA“

DEFEKTINIS AKTAS

202__-___-_______

Užsakovas:___________________________________________________________________________ nustatė, kad objekte__________________________________ Paslaugos buvo nesuteiktos arba suteiktos nekokybiškai šiuose butuose (patalpose) dėl sekančių priežasčių

| Eil. Nr. | Objekto adresas | Paslaugų nesuteikimo priežastis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |

| Užsakovas: (pareigos, vardas, pavardė); (parašas). (pareigos, vardas, pavardė); (parašas). (pareigos, vardas, pavardė); (parašas). Vykdytojas: (pareigos, vardas, pavardė); (parašas). |  |  |
| --- | --- | --- |