Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LSMU STUDENTŲ PRAKTINIAMS DARBAMS REIKALINGOS MEDŽIAGOS IR INSTRUMENTAI (1)

1 pirkimo objekto dalis: grąžteliai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Pageidaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kietmetalio freza kūgio formos, dydis 016 | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti tiesiu antgaliu. Standartinio ilgio koteliu (HP/104). Dydis: 016 Šiurkštumas: mėlynas (arba be spalvos) ir raudonas. |  |
| 2 | Kietmetalio freza kūgio formos, dydis 023 | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti tiesiu antgaliu. Standartinio ilgio koteliu (HP/104). Dydis: 023. Šiurkštumas: mėlynas (arba be spalvos) ir raudonas. |  |
| 3 | Kietmetalio freza kūgio formos, dydis 040 | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti tiesiu antgaliu. Standartinio ilgio koteliu (HP/104). Dydis: 040. Šiurkštumas: mėlynas (arba be spalvinės žymos). |  |
| 4 | Kietmetalio freza liepsnelės formos, dydis 023 | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti tiesiu antgaliu. Standartinio ilgio koteliu (HP/104). Dydis: 023 Šiurkštumas: mėlynas (arba be spalvos) ir raudonas. |  |
| 5 | Kietmetalio freza kiaušinio formos, dydis 040 | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti tiesiu antgaliu. Standartinio ilgio koteliu (HP/104). Dydis: 040 Šiurkštumas: mėlynas (arba be spalvinės žymos) ir raudonas. |  |
| 6 | Kietmetalio freza kiaušinio formos, dydis 040 | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti tiesiu antgaliu. Standartinio ilgio koteliu (HP/104). Dydis: 040. Šiurkštumas: mėlynas (arba be spalvinės žymos). |  |
| 7 | Kietmetalio freza kiaušinio formos, dydis 060 | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti tiesiu antgaliu. Standartinio ilgio koteliu (HP/104). Dydis: 060. Šiurkštumas: mėlynas (arba be spalvinės žymos). |  |
| 8 | Deimantinis diskas | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti tiesiu antgaliu. Standartinio ilgio koteliu (HP/104). Separacijai, plastmasės kontūravimui. Gali būti dantytais kraštais. Deimantinės dangos plotis 3 (±1) mm. Šiurkštumas: smulkus (fine) arba labai smulkus (extra fine). |  |
| 9 | Grąžtas vainikėlių nupjovimui | Karbidiniai grąžtas, standartinio ilgio koteliu, turbininiam antgaliui, skirti metalo keramikos ir labai kietų metalinių vainikėlių ir tiltų nupjovimui |  |
| 10 | Rožiniai deimantiniai grąžtai turbininiam antgaliui | Rožiniai (apvalios formos), deimantiniai, standartinio ilgio koteliu, tinkantys turbininiam antgaliui. Atsparūs korozijai. Dydžiai: 010, 012, 014, 016 (1:2:2:2) |  |
| 11 | Rožiniai deimantiniai prailginti grąžtai turbininiam antgaliui | Rožiniai (apvalios formos), deimantiniai, prailgintu koteliu, tinkantys turbininiam antgaliui. Atsparūs korozijai. Dydžiai: 014 ir 016 (1:1) |  |
| 12 | Rožiniai karbidiniai prailginti grąžtai turbininiam antgaliui | Karbidiniai grąžteliai, rožiniai (apvalios formos), prailgintu koteliu, tinkantys turbininiam antgaliui. Atsparūs korozijai. Dydžiai: 016 ir 018 (1:1) |  |
| 13 | Rožiniai karbidiniai grąžtai kampiniam antgaliui | Karbidiniai grąžteliai, rožiniai (apvalios formos), standartinio ilgio koteliu, tinkantys kampiniam antgaliui. Atsparūs korozijai. Dydžiai: 012, 014, 016 (1:1:1) |  |
| 14 | Rožiniai karbidiniai prailginti grąžtai kampiniam antgaliui | Karbidiniai grąžteliai, rožiniai (apvalios formos), prailgintu koteliu, tinkantys kampiniam antgaliui. Atsparūs korozijai. Dydžiai: 012, 014, 016 (1:1:1) |  |
| 15 | Kiaušinio formos deimantiniai grąžtai, dydis 023 | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių briaunų, standartinio ilgio koteliu (FG/314). Darbinės dalies, padengtos deimantine arba lygiaverte danga. Dydis: 023 Šiurkštumas: mėlyna (be spalvinės žymos) ir raudona. |  |
| 16 | Kiaušinio formos deimantiniai grąžtai, dydis 018 | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių briaunų, standartinio ilgio koteliu (FG/314). Darbinės dalies, padengtos deimantine arba lygiaverte danga. Dydis: 018 Šiurkštumas: mėlyna (arba be spalvinės žymos) ir raudona. |  |
| 17 | Kūginiai deimantiniai grąžtai užapvalintu galu, dydis 012 | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių briaunų, standartinio ilgio koteliu (FG/314). Darbinės dalies, padengtos deimantine arba lygiaverte danga,. Dydis 012. Šiurkštumas: mėlyna (arba be spalvinės žymos). |  |
| 18 | Kūginiai deimantiniai grąžtai užapvalintu galu, dydis 014 | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių briaunų, standartinio ilgio koteliu (FG/314). Darbinės dalies, padengtos deimantine arba lygiaverte danga,. Dydis 014. Šiurkštumas: mėlyna (arba be spalvinės žymos) ir raudona (3:1). |  |
| 19 | Kūginiai deimantinai grąžtai užapvalintu galu, dydis 016 | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių briaunų, standartinio ilgio koteliu (FG/314). Darbinės dalies, padengtos deimantine arba lygiaverte danga. Dydis: 016. Šiurkštumas: mėlyna (arba be spalvinės žymos) ir raudona (3:1). |  |
| 20 | Kūginiai deimantiniai grąžtai užapvalintu galu, dydis 018 | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių briaunų, standartinio ilgio koteliu (FG/314). Darbinės dalies, padengtos deimantine arba lygiaverte danga, Šiurkštumas: mėlyna (arba be spalvinės žymos) ir raudona (1:1) |  |
| 21 | Torpedinis deimantinis grąžtas užapvalintu galu, dydis 010 | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių briaunų, standartinio ilgio koteliu (FG/314). Darbinės dalies, padengtos deimantine arba lygiaverte danga, . Dydis: 010. Šiurkštumas: žalia ir raudona. |  |
| 22 | Torpedinis deimantinis grąžtas užapvalintu galu, dydis 012 | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių briaunų, standartinio ilgio koteliu (FG/314). Darbinės dalies, padengtos deimantine arba lygiaverte danga. Dydis: 012. Šiurkštumas: žalia ir raudona (2:1). |  |
| 23 | Torpedinis deimantinis grąžtas užapvalintu galu, dydis 014 | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių briaunų, standartinio ilgio koteliu (FG/314). Darbinės dalies, padengtos deimantine arba lygiaverte danga,. Dydis 014. Šiurkštumas: žalia ir raudona (2:1). |  |
| 24 | Liepsnelės formos deimantiniai grąžtai, dydis 012 | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių briaunų, standartinio ilgio koteliu (FG/314). Darbinės dalies, padengtos deimantine arba lygiaverte danga. Dydis: 012. Šiurkštumas: raudona. |  |
| 25 | Liepsnelės formos deimantiniai grąžtai, dydis 014 | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių briaunų, standartinio ilgio koteliu (FG/314). Darbinės dalies, padengtos deimantine arba lygiaverte danga. Dydis: 014. Šiurkštumas: raudona. |  |
| 26 | Liepsnelės formos deimantiniai grąžtai, dydis 016 | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių briaunų, standartinio ilgio koteliu (FG/314). Darbinės dalies, padengtos deimantine arba lygiaverte danga, Dydis: 016. Šiurkštumas: žalia ir raudona. |  |
| 27 | Cilindriniai deimantiniai grąžtai užapvalintu galu, dydis 010 | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių briaunų, standartinio ilgio koteliu (FG/314). Darbinės dalies, padengtos deimantine arba lygiaverte danga. Dydis: 010. Šiurkštumas: žalia ir raudona. |  |
| 28 | Cilindriniai deimantiniai grąžtai užapvalintu galu, dydis 012 | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių briaunų, standartinio ilgio koteliu (FG/314). Darbinės dalies, padengtos deimantine arba lygiaverte danga,. Dydis: 012. Šiurkštumas: žalia ir raudona (2:1) |  |
| 29 | Cilindriniai deimantiniai grąžtai užapvalintu galu, dydis 014 | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių briaunų, standartinio ilgio koteliu (FG/314). Darbinės dalies, padengtos deimantine arba lygiaverte danga. Dydis: 014. Šiurkštumas: žalia ir raudona (2:1) |  |

Pastaba:

Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

Aplinkosauginiai reikalavimai 1 pirkimo daliai:

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401) 4.4.4.1. papunkčiu:

Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

2 pirkimo objekto dalis: šlifavimo ir poliravimo priemonės

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Pageidaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Polyrai, šepečiai tiesiam antgaliui, natūralaus plaušo | Universalūs šepetėliai, skirti įvairių odontologinių medžiagų paviršių poliravimui. Tinka tiesiam antgaliui, daugkartiniai. Ratuko formos šepetėlis minkštais natūraliais šereliais. Darbinė dalis sumontuota su koteliu. Skersmuo: nuo 150 - 200 mm. |  |
| 2. | Polyrai šepečiai tiesiam antgaliui, medvilnės | Universalūs šepetėliai, skirti įvairių odontologinių medžiagų paviršių poliravimui. Tinka tiesiam antgaliui, daugkartiniai. Ratuko formos šepetėlis medvilnės arba lygiaverčias šereliais. Darbinė dalis sumontuota su koteliu. Skersmuo: 220 mm. (-/+ 20 mm) |  |
| 3. | Polyrai silikoniniai tiesiam antgaliui | Skirti protezų paviršių apdirbimui, poliravimui. 3 šiurkštumų: pradiniam apdirbimui, pradiniam poliravimui, galutiniam poliravimui. Nereikia papildomos poliravimo pastos. Daugkartiniai. Forma: kriaušės (torpedos). Montuojami į tiesų antgalį. |  |
| 4. | Polyrai tiesiam antgaliui keramikai apdirbti | Skirti keramikai apdirbti. Skirti dirbti tiesiu antgaliu. Standartinio ilgio koteliu (HP/104). Impregnuoti deimantu, pradiniam ir galutiniam poliravimui (2 arba 3 žingsnių). Forma: disko ir liepsnelės formų. |  |
| 5. | Deimantinės juostelės tarpdančiams | Vienpusio padengimo deimantinės arba lygiavertės juostelės su pjovimo dantukais. Atsparios sterilizacijai autoklave, gali būti naudojamos pakartotinai. 30 µm ir 15 µm grūdėtumas. Pakuotė: ne mažiau 10 vnt. |  |
| 6. | Šlifavimo - poliravimo diskeliai | Skirti dantų restauracijų paviršiaus lyginimui, glotninimui ir galutiniam poliravimui. Montavimas ant laikiklių – greito fiksavimo (snap-on) sistema. Įvairių abrazyvumo lygių: stambus (coarse), vidutinis (medium), smulkus (fine), ypač smulkus (superfine / extra-fine). Pakuotė: ne mažiau100 vnt. to paties dydžio ir skersmens diskelių. |  |
| 7. | Šlifavimo - poliravimo diskelių laikikliai | Skirti tvirtinti šlifavimo - poliravimo diskelius. Naudojami su kampiniu antgaliu. Pagaminti iš nerūdijančio plieno arba medicininio metalo arba lygiaverčio, atsparus korozijai. Suderinamumas su aukščiau aprašytais šlifavimo - poliravimo diskeliais. |  |
| 8. | Silicio karbido šlifuokliai | Skirti keramikos (ypač lauko špato keramikos) ir metalinių restauracijų paviršiaus glotinimui ir baigiamajam apdirbimui. Medžiaga: silicio karbidas arba lygiavertis, keraminė arba lygiavertė jungtis. Tinka naudoti su kampiniu antgaliu. Autoklavuojami. Pakuotė: ne mažiau 10 vnt. Forma: torpedos ir smailios formos. |  |
| 9. | Arkanzaso akmenėliai | Ypač smulkiam restauracinių medžiagų apdirbimui ir glotinimui. Tinka naudoti su kampiniu antgaliu. Autoklavuojami. Spalva: balta. Pakuotė: ne mažiau 10 vnt. Forma: torpedos formos ir smailios formos. |  |
| 10. | Poliravimo gumytės | Universalios, skirtos įvairių restauracijų paviršių baigiamajam apdirbimui be papildomų poliravimo pastų. Naudojami su kampiniu antgaliu. Autoklavuojami. Pakuotė ne mažiau 10 vnt. Forma: įvairių formų. Pagal šiurkštumą: pradinio poliravimo ir baigiamojo poliravimo gumytės. |  |

Pastaba:

Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

Aplinkosauginiai reikalavimai 2 pirkimo daliai:

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401) 4.4.4.1. papunkčiu:

Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

3 pirkimo objekto dalis: alginatas, silikonai, registravimo medžiaga ir jų pagalbinės priemonės

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  | Pageidaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| 1. | Alginatinė atspaudinė masė | Normalaus kietėjimo, nedulkanti alginato pagrindo atspaudinė masė. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 metai. Pakuotė ne mažiau 450 g |  |  |
| 2. | Maišymo indeliai alginatui | Ne mažiau 500ml |  |  |
| 3. | Maišymo indeliai alginatui | Naudojami alginato ir kitų medžiagų maišymui. Pagaminti iš lanksčios, atsparios deformacijai ir dilimui gumos arba silikonizuoto polimero, tinkami daugkartiniam naudojimui. Dydis – ne daugiau 900ml. |  |  |
| 4. | Maišymo mentelė | Skirta odontologinių medžiagų maišymui (alginatui, gipsui), pagaminta iš tvirto, lankstaus plastiko. Ergonomiška rankena, patogi laikyti ir neslystanti. Bendras ilgis nuo 18 - 22cm. |  |  |
| 5. | Matavimo indelių rinkinys alginatui | Naudojamas tiksliai dozuoti vandenį ir alginatinės medžiagos miltelius. Du skirtingo tūrio plastikiniai indeliai vandeniui ir milteliams. |  |  |
| 6. | A silikoninė bazinė medžiaga, putty soft | A-silikonas (vinilpolisiloksanas), skirtas didelio tikslumo dantų atspaudams imti. Konsistencija: minkoma rankomis (putty soft). Galutinis kietumas: Shore A60. Rinkinyje ne mažiau 2x300ml (bazė ir katalizatorius). Maišymo laikas ne daugiau 2 min., minimalus kietėjimo laikas burnoje ne trumpiau kaip 2 min. Dimensiniai pokyčiai po 24 val.- ≤0,3%, po 2 parų- ≤0,3%. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 metai. |  |  |
| 7. | A silikoninė korekcinė medžiaga, light body | Hidrofilinė, mažo klampumo (light body). Rinkinys su 2 kartridžais 1:1 po ne mažiau 50 ml, maišytuvai. Minimalus kietėjimo laikas burnoje- ≥2 min. Suderinama su A silikonine bazine medžiaga paminėta 1 eilutėje. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 metai. |  |  |
| 8. | A silikoninė korekcinė medžiaga, medium body | Hidrofilinė, vidutinio klampumo (medium body). Rinkinys su ne mažiau 2 kartridžais 1:1 po ne mažiau 50 ml, maišytuvai. Minimalus kietėjimo laikas ne trumpesnis kaip 2 min burnoje. Suderinama su A silikonine bazine medžiaga paminėta 1 eilutėje. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 metai. |  |  |
| 9. | C silikoninė medžiaga | C silikoninė atspaudinė bazinė (putty) medžiaga. Maišymo laikas: ne mažiau 30sek, darbo laikas: ne trumpesnė kaip 2 min. Kietėjimo laikas: ne daugiau 4 min. Kiekis: 900 ±100ml. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 metai. |  |  |
| 10. | Katalizatorius C silikoninei bazinei masei | Pastos pavidalo katalizatorius tubelėje, 60±10ml, maišomas su C tipo silikonine bazine mase. Suderinamas su aukščiau esančia C silikonine bazine mase. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 metai. |  |  |
| 11. | Sąkandžio registravimo medžiaga | Sąkandžio registravimo medžiaga A silikono pagrindu. Kietumas: Shore D45, itin kieta. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 metai. Komplekte ne mažiau 2 kartridžiai po 50 ml + maišymo antgaliai. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 metai. |  |  |
| 12. | Dozavimo pistoletas (dispenseris) | Skirtas atspaudinių ir sąkandžio registracijos medžiagų maišymui bei dozavimui kartridžuose. Maišymo santykis: 1:1 / 2:1. |  |  |
| 13. | Maišymo antgaliai | Skirti automatiškai maišyti ir dozuoti dviejų komponentų atspaudines medžiagas kartridžuose. Maišymo santykis: 1:1. Medžiaga: plastikas (arba lygiavertė medžiaga). Forma: bukas galiukas. Pakuotė: ne mažiau 50 vnt. |  |  |
| 14. | Intraoraliniai maišymo antgaliai | Pritaikyti montuoti ant maišymo antgalių 1:1 tipo buku galiuku. Medžiaga: plastikas. Spalva: geltona. Naudojimo sritis: maišymui ir dozavimui intraoraliniu būdu. Pakuotė: ne mažiau 50 vnt. |  |  |

Pastaba:

Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

Aplinkosauginiai reikalavimai 3 pirkimo daliai:

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401) 4.4.4.1. papunkčiu:

Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

4 pirkimo objekto dalis: retrakcijos priemonės

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Pageidaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Retrakcinis siūlas | Megztas, neimpregnuotas, medvilninis N000 |  |
| 2. | Retrakcinis siūlas | Megztas, neimpregnuotas, medvilninis N00 |  |
| 3. | Retrakcinis siūlas | Megztas, neimpregnuotas, medvilninis N0 |  |
| 4. | Retrakcinis siūlas | Megztas, neimpregnuotas, medvilninis N1 |  |
| 5. | Retrakcinis siūlas | Megztas, neimpregnuotas, medvilninis N2 |  |
| 6. | Retrakcinis kraujavimą stabdantis skystis | Aliuminio chlorido pagrindu, buteliukas 12ml ± 2 ml. |  |

Pastaba:

Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

Aplinkosauginiai reikalavimai 4 pirkimo daliai:

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401) 4.4.4.1. papunkčiu:

Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

5 pirkimo objekto dalis: atspaudiniai šaukštai ir adhezyvai

| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas | Pageidaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Adhezyvas atspaudiniams šaukštams |  | Skirtas naudoti atspaudinės medžiagos sukibimui su atspaudų šaukštų paviršiumi, tinkamas visų tipų atspaudinėms medžiagoms (universalus). Buteliuke ne mažiau 10 ml. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 metai. |  |  |
| 2. | V/Ž atspaudų šaukštai |  | Nerūdijančio plieno,(arba lygiavertės medžiagos) atsparūs korozijai, deformacijai ir sterilizacijai autoklave. Dizainas: neperforuota konstrukcija – be skylių. Standartiniai, daugkartinio naudojimo, su kraštu ir vidiniu užlenkimu („Rim-Lock“ sistema arba lygiaverte), kuris užtikrina atspaudinės medžiagos fiksaciją be papildomų adhezyvų. Viršutiniam žandikauliui. S dydžio. |  |  |
| 3. | V/Ž atspaudų šaukštai |  | Nerūdijančio plieno,(arba lygiavertės medžiagos) atsparūs korozijai, deformacijai ir sterilizacijai autoklave. Dizainas: neperforuota konstrukcija – be skylių. Standartiniai, daugkartinio naudojimo, su kraštu ir vidiniu užlenkimu („Rim-Lock“ arba lygiaverte sistema), kuris užtikrina atspaudinės medžiagos fiksaciją be papildomų adhezyvų. Viršutiniam žandikauliui. M dydžio. |  |  |
| 4. | V/Ž atspaudų šaukštai |  | Nerūdijančio plieno,(arba lygiavertės medžiagos) atsparūs korozijai, deformacijai ir sterilizacijai autoklave. Dizainas: neperforuota konstrukcija – be skylių. Standartiniai, daugkartinio naudojimo, su kraštu ir vidiniu užlenkimu („Rim-Lock“ arba lygiaverte sistema), kuris užtikrina atspaudinės medžiagos fiksaciją be papildomų adhezyvų. Viršutiniam žandikauliui. L dydžio. |  |  |
| 5. | A/Ž atspaudų šaukštai |  | Nerūdijančio plieno, (arba lygiavertės medžiagos) atsparūs korozijai, deformacijai ir sterilizacijai autoklave. Dizainas: neperforuota konstrukcija – be skylių. Standartiniai, daugkartinio naudojimo, su kraštu ir vidiniu užlenkimu („Rim-Lock“ arba lygiaverte sistema), kuris užtikrina atspaudinės medžiagos fiksaciją be papildomų adhezyvų. Apatiniam žandikauliui. S dydžio. |  |  |
| 6. | A/Ž atspaudų šaukštai |  | Nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos)atsparūs korozijai, deformacijai ir sterilizacijai autoklave. Dizainas: neperforuota konstrukcija – be skylių. Standartiniai, daugkartinio naudojimo, su kraštu ir vidiniu užlenkimu („Rim-Lock“ arba lygiaverte sistema), kuris užtikrina atspaudinės medžiagos fiksaciją be papildomų adhezyvų. Apatiniam žandikauliui. M dydžio. |  |  |
| 7. | A/Ž atspaudų šaukštai |  | Nerūdijančio plieno,(arba lygiavertės medžiagos)atsparūs korozijai, deformacijai ir sterilizacijai autoklave. Dizainas: neperforuota konstrukcija – be skylių. Standartiniai, daugkartinio naudojimo, su kraštu ir vidiniu užlenkimu („Rim-Lock“ arba lygiaverte sistema), kuris užtikrina atspaudinės medžiagos fiksaciją be papildomų adhezyvų. Apatiniam žandikauliui. L dydžio. |  |  |
| 8. | Daliniai (įklotų) atspaudų šaukštai |  | Daliniai atspaudiniai šaukštai, Inlay tipo arba lygiaverčiai, pagaminti iš plastiko (arba lygiavertės medžiagos), dydis - mažo dydžio, ilgis 2-3 cm. Pakuotėje ne mažiau 20 vnt. |  |  |
| 9. | Daliniai (įklotų) atspaudų šaukštai |  | Daliniai atspaudiniai šaukštai, Inlay arba lygiaverčio tipo, pagaminti iš plastiko (arba lygiavertės medžiagos) dydis - didelio dydžio. Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. |  |  |
| 10. | V/ž bedančių žandikaulių atspaudų šaukštai |  | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno, arba lygiavertės medžiagos, atsparūs korozijai ir tinkami sterilizuoti autoklave. Dizainas: perforuota konstrukcija. „Rim-Lock“ arba lygiavertė sistema – su specialia krašto užrakinimo sistema. Viršutiniam žandikauliui. S dydžio |  |  |
| 11. | V/ž bedančių žandikaulių atspaudų šaukštai |  | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, atsparūs korozijai ir tinkami sterilizuoti autoklave. Dizainas: perforuota konstrukcija. „Rim-Lock“ arba lygiaverte sistema – su specialia krašto užrakinimo sistema. Viršutiniam žandikauliui. M dydžio ( |  |  |
| 12. | V/ž bedančių žandikaulių atspaudų šaukštai |  | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, atsparūs korozijai ir tinkami sterilizuoti autoklave. Dizainas: perforuota konstrukcija. „Rim-Lock“ arba lygiaverte sistema – su specialia krašto užrakinimo sistema. Viršutiniam žandikauliui. L dydžio |  |  |
| 13. | A/ž bedančių žandikaulių atspaudų šaukštai |  | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, atsparūs korozijai ir tinkami sterilizuoti autoklave. Dizainas: perforuota konstrukcija. „Rim-Lock“ arba lygiaverte sistema – su specialia krašto užrakinimo sistema. Apatiniam žandikauliui. S dydžio |  |  |
| 14 | A/ž bedančių žandikaulių atspaudų šaukštai |  | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, atsparūs korozijai ir tinkami sterilizuoti autoklave. Dizainas: perforuota konstrukcija. „Rim-Lock“ arba lygiaverte sistema – su specialia krašto užrakinimo sistema. Apatiniam žandikauliui M dydžio |  |  |
| 15. | A/ž bedančių žandikaulių atspaudų šaukštai |  | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, atsparūs korozijai ir tinkami sterilizuoti autoklave. Dizainas: perforuota konstrukcija. „Rim-Lock“ arba lygiaverte sistema – su specialia krašto užrakinimo sistema. Apatiniam žandikauliui. L dydžio |  |  |

Pastaba:

Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

Aplinkosauginiai reikalavimai 5 pirkimo daliai:

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401)  4.4.4.1. papunkčiu:

Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

6 pirkimo objekto dalis: plombinės ir pagalbinės plombavimo medžiagos

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Pageidaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Nanohibridinis šviesoje kietėjantis kompozitas | Paskirtis: priekinių ir krūminių dantų restauracijoms (klasės I–V). Sudėtis: užpildų kiekis: ne mažiau 75 % pagal svorį. Savybės: rentgenokontrastiškas, didelis mechaninis stiprumas ir ilgaamžiškumas. Pakuotė: švirkštas su ne mažiau nei 4g medžiagos. Spalvos: A2, A3, A3,5 Išvardintų spalvų švirkštų kiekio santykis - 2:2:1. |  |
| 2. | Šviesoje kietėjantis nanohibridinis kompozitas, rinkinys | Nanohibridinis kompozitas. I, II, III, IV ir V klasės ertmių restauracijoms. Netiesioginėms restauracijoms: įklotams, užklotams, laminatėms. Išplėstų vagelių ir duobelių kapliuose ir krūminiuose dantyse sandarinimui. Dantų rekonstrukcijoms. Komplekte ne mažiau 4 švirkštai po 5(±2)g kompozito + 5(±2) ml šviesoje kietėjantis surišėjas + 4(±2)g ėsdinimo gelis ir priklausantys priedai. |  |
| 3. | Šviesoje kietėjantis skystas „Bulk-Fill“ kompozitas | Skirtas tiesioginėms krūminių dantų restauracijoms naudojant Bulk-Fill arbą lygiavertę techniką. Savybės: šviesoje kietėjantis, lengvai tekantis kompozitas, rentgenokontrastiškas. Spalva: universali dentino. Pakuotė: švirkštas su ne mažiau nei 2 g medžiagos. |  |
| 4. | Šviesoje kietėjantis takus kompozitas | Šviesoje kietėjantis skystas kompozitas Naudojimas: III, IV ir V klasės ertmių restauracijoms, mažoms I ir II klasės restauracijoms, ertmių pamušalams, smulkių danties defektų pataisymui. Sudėtis: užpildų kiekis - ne mažiau 60 % pagal svorį. Savybės: lengvai tekantis, spalvos stabilumas ir atsparumas dilimui, rentgenokontrastiškas, lengvai poliruojamas. Pakuotė: ne mažiau 2 × 2 g švirkštai. Spalvos: A2, A3, A3,5 (2:2:1). |  |
| 5. | Stiklo pluoštu sustiprintas skystas kompozitas | Stiklo pluoštu sustiprintas, šviesoje kietėjantis skystas kompozitas. Skirtas dentino sluoksniui atstatyti. Tinka susilpnėjusiems ar įtrūkimų turintiems dantims. Spalva: dentino. Pakuotė: ne mažiau 1 švirkštas ne mažiau 2 ml / 3,7 g. |  |
| 6. | Kompozitų dozavimo pistoletas kapsulėms | Skirtas paprastam ir tiksliam kompozitinių medžiagų kapsulėse išspaudimui tiesiogiai burnoje. Pagamintas iš aukštos kokybės plastiko ir metalo. |  |
| 7. | Stiklo jonomerinis plombavimo cementas | Stiklo jonomerinis plombavimo cementas, skirtas tiesioginėms restauracijoms kaip plombinė medžiaga. Savybės: cheminis sukibimas su dentinu ir emaliu – be papildomo ėsdinimo ar bondingo. Rentgenokontrastiškas. Pakuotė: rinkinys (milteliai ir skystis). Spalva: A3. |  |
| 8. | Surišėjas (bondas) | Šviesoje kietėjantis universalus surišėjas, pakuotė ne mažiau 5ml medžiagos. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 metai. |  |
| 9. | Ėsdinimo gelis (fosforo rūgštis) | 38(±2)% fosforo rūgštis. Netakus, lengvai nuplaunamas. Komplekte ne mažiau nei 2vnt švirkštų po 25ml(±2)ml arba ne mažiau 1vnt 50(±2)ml švirkštas, su papildomais tuščiais švirkštais ir aplikavimo antgaliukais. |  |

Pastaba:

Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

Aplinkosauginiai reikalavimai 6 pirkimo daliai:

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401) 4.4.4.1. papunkčiu:

Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

7 pirkimo objekto dalis: keramikos priedai ir praimeriai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Pageidaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Keramikos ėsdinimo gelis (hidrofluoro rūgšti) | 5-10% hidrofluoro rūgštis, pakuotė: švirkštai po 2x1,2ml arba 1x2,5ml arba buteliuke su ne mažiau nei 5ml medžiagos. |  |
| 2. | Keramikos praimeris | Paskirtis: universalus primeris, skirtas užtikrinti cheminį sukibimą tarp keramikos, kompozitų, hibridinės keramikos ir metalo paviršių. Naudojamas tiek tiesioginėse, tiek netiesioginėse restauracijose. Tinka šioms medžiagoms: keramikai (ličio disilikatui, cirkonio oksidui), hibridinei keramikai, kompozitams ir metalams. Savybės: sudėtyje yra MDP monomero. Pakuotė: buteliukas su ne mažiau nei 4 ml. |  |
| 3. | Metalo praimeris | Metalo grunto priemonė (adhezyvinis primeris). Paskirtis: tinka tauriųjų ir netauriųjų metalų konstrukcijoms, naudojamoms netiesioginių restauracijų gamyboje ir atliekant pataisas. Suderinamas su šviesoje kietėjančiais, chemiškai kietėjančiais ir dvigubo kietėjimo kompozitais. Pakuotė: buteliukas su ne mažiau nei 5ml. |  |

Pastaba:

Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

Aplinkosauginiai reikalavimai 7 pirkimo daliai:

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401) 4.4.4.1. papunkčiu:

Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

8 pirkimo objekto dalis: restauracijos ir priedai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Pageidaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Laikinųjų restauracijų gamybos kompozitas | Skirtas laikinųjų danties vainiko restauracijų gamybai tiesiogiai paciento burnoje. Dviejų komponentų automatiškai maišomas kompozitas kartridže, kuriame ne mažiau 50 ml medžiagos. Spalvos A2 ir A3. |  |
| 2. | Maišymo antgaliai | Skirti dviejų komponentų medžiagų maišymui ir dozavimui, smailiu galu. Tinkantys aukščiau aprašytam laikinųjų restauracijų gamybos kompozitui kartridžuose maišyti ir dozuoti. Pakuotėje: ne mažiau 50 vnt. |  |
| 3. | Dozavimo pistoletas (dispenseris) laikinųjų restauracijų kartridžams | Skirtas aukščiau aprašyto laikinųjų restauracijų gamybos kompozito kartridžuose dozavimui |  |
| 4. | Akrilo derva laikinoms restauracijoms | Savaime arba šviesoje kietėjanti akrilo derva laikinoms restauracijoms. Milteliai (PMMA) + skystis (MMA monomeras) ne mažiau 100g ir ne mažiau100ml. Spalva A2 ir A3. |  |
| 5. | Modeliavimo plastmasė | Modeliavimo plastikas laboratoriniam ir klinikiniam darbui. Savybės: minimalus susitraukimas, didelis stiprumas ir stabilumas, degdamas nepalieka likučių. Rinkinyje ne mažiau 100 g miltelių ir ne mažiau 100 ml skysčio su priedais. |  |

Pastaba:

Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

Aplinkosauginiai reikalavimai 8  pirkimo daliai:

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401) 4.4.4.1. papunkčiu:

Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

9 pirkimo objekto dalis: plokštelinių protezų perbazavimo medžiagos

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Pageidaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Plokštelių perbazavimo medžiaga | Tiesioginėms pilnų ir dalinių plokštelių pataisoms, korekcijai ir plėtimui skirta plastmasė ar jai lygiavertė medžiaga, kieta. Komplekte milteliai su skysčiu. |  |
| 2. | Plokštelių perbazavimo medžiaga | Tiesioginiam dantų plokštelių perbazavimui skirta plastmasė ar jai lygiavertė medžiaga, kartridžas. Minkšta. |  |

Pastaba:

Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

Aplinkosauginiai reikalavimai 9 pirkimo daliai:

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401)  4.4.4.1. papunkčiu:

Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

10  pirkimo objekto dalis:  vaškas

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Pageidaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Okliuzijos registravimo vaškas, sustiprintas aliuminiu | Sąkandžio registracijai, sustiprintas Al (aliuminis), pasagos formos, ne mažiau 20 vienetų dėžutėje. Storis ne mažiau 2,6mm Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 metai. |  |
| 2. | Okliuzijos registravimo vaškas | Paskirtis: modeliavimui ir sąkandžio registracijai. Spalva: rožinė, kietumas: kietas, storis: 0,3 mm, forma: plokštelės, pakuotė: ne mažiau 500 g. |  |
| 3. | Okliuzijos registravimo vaškas lazdelėmis | Naudojamas okliuzijos registracijai. Termoplastinis vaškas, pagamintas iš specialaus natūralių ir sintetinių vaškų mišinio su dervomis, pasižymintis dideliu stabilumu po atvėsimo. Forma: lazdelių pavidalo. Pakuotė: ne mažiau 15 lazdelių |  |
| 4. | Modeliavimo vaškas, standartinis, rožinis, plokštelėmis | Skirtas protezų modeliavimui ir vaško konstrukcijų formavimui dantų laboratorijoje. Spalva: rožinė. Storis: 1,5 mm. Dydis: ne mažiau 83 × 186 mm plokštelės. Pakuotė: ne mažiau 500 g |  |
| 5. | Vainikėlių modeliavimo vaškas | Skirtas vainikėliams ir tiltams modeliuoti, dėžutė ne mažiau 70 g. Spalva: ruda arba smėlio. |  |

Pastaba:

Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

Aplinkosauginiai reikalavimai 10 pirkimo daliai:

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401)  4.4.4.1. papunkčiu:

Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

11 pirkimo objekto dalis: cementai ir priedai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Pageidaujamos charakteristikos |  | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Dvigubo kietėjimo kompozitas kulties atstatymui |  | Skirtas danties kulties atstatymui ir kaiščių cementavimui. Dvigubai kietėjantis (šviesoje ir chemiškai), skystas, rentgenokontrastiškas. Darbo trukmė: iki 2 min. Pakuotė: ne mažiau 10 g švirkštas (automatinio maišymo). Komplekte: ne mažiau 10 maišymo antgaliukų. Spalva: balta ir dentino. |  |  |
| 2. | Savaiminės adhezijos dvigubo kietėjimo dervinis cementas |  | Skirtas galutiniam netiesioginių restauracijų iš keramikos, cirkonio oksido, kompozito ar metalo cementavimui. Automatinis maišymas. Pakuotė: ne mažiau 5 g švirkštas. Komplekte: ne mažiau10 maišymo kaniulių. |  |  |
| 3. | Automatinio maišymo cemento švirkštų vienkartiniai maišymo antgaliukai |  | Skirti naudoti su automatinio maišymo švirkštais, siekiant tiksliai dozuoti ir sumaišyti dviejų komponentų dantų cementą. Buku galu, sujungiami su automatinio maišymo cemento švirkštų vienkartiniais intrakanaliniais antgaliukais (pozicija žemiau). Medžiaga: plastikas ( arba lygiavertė medžiaga) Pakuotėje ne mažiau 50 vnt. |  |  |
| 4. | Automatinio maišymo cemento švirkštų vienkartiniai intrakanaliniai antgaliukai |  | Skirti naudoti su automatinio maišymo švirkštų maišymo antgaliukais, siekiant sumaišytą cementą suvesti tiesiai į šaknies kanalą. Labai ploni (endo mikro). Medžiaga: plastikas (arba lygiavertė medžiaga) Pakuotėje ne mažiau 50 vnt. |  |  |
| 5. | Automatinio maišymo cemento švirkštų vienkartiniai maišymo antgaliukai |  | Skirti naudoti su automatinio maišymo švirkštais, siekiant tiksliai dozuoti ir sumaišyti dviejų komponentų dantų cementą. Darbinis galas smailėjantis. Medžiaga: plastikas (arba lygiavertė medžiaga) Pakuotėje ne mažiau 50 vnt. |  |  |
| 6. | Neeugenolinis laikinas cementas |  | Laikinas cementas be eugenolio 40g±10g + 15g±3g, pasta +pasta. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 metai. |  |  |
| 7. | Stiklojonomerinis cementas modifikuotas derva |  | Stiklo jonomerinis cementas modifikuotas derva, cheminio kietėjimo, skirtas nuolatiniam cementavimui, perteklius pašalinamas po 60s±5s, kietėjimo laikas 4 min±30s. Rinkinys : milteliai, skystis, kondicionierius(≥15g+≥7ml+≥6,5 ml). Spalva A3. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 metai. |  |  |
| 8. | Stiklo jonomerinis cementas |  | Skirtas nuolatiniam restauracijų cementavimui. Komplekte milteliai ir skystis (ne mažiau 30 g ir 12 ml). Maišymo būdas: rankinis. |  |  |
| 9. | Cinko fosfato cementas |  | Skirtas ilgalaikiam restauracijų cementavimui, taip pat pamušalas po plombomis. Rinkinyje: milteliai ir skystis, skirti rankiniam maišmui. Kietėjimo tipas: normaliai kietėjantis. Pakuotė: rinkinys milteliai ir skystis. (ne mažiau 35 g miltelių ir 15 ml skysčio). |  |  |

Pastaba:

Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

Aplinkosauginiai reikalavimai 11 pirkimo daliai:

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401) 4.4.4.1. papunkčiu:

Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

Pastabos visoms pirkimo dalims:

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.