TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: TŪM. Eksperimentų rinkinių gamtos mokslų laboratoriniams darbams atlikti pirkimas (toliau - Prekės).

2. Prekės įsigyjamos: įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“ Nr. 10-012-P-0001, kurį finansuoja Europos Sąjunga – „NextGenerationEU“ pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“.

3. Užsakovas: Kalvarijos gimnazija, J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarija LT69202.

4. Pristatymas: Prekės dėl projekto įvykdymo terminų turi būti pristatytos ne vėliau, kaip iki 2026-08-27 pasirašius sutartį.

5. Visos prekės turi būti naujos ir nenaudotos.

6. Visos prekės, kurioms pagal Europos Sąjungos teisės aktus taikomas CE ženklinimo reikalavimas, turi būti paženklintos CE ženklu. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia gamintojo atitikties deklaraciją (EU Declaration of Conformity) arba kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius atitiktį taikomiems CE ženklinimui.

7. Kiekvienas rinkinys turi būti pateikiamas uždaroje transportavimui ir ilgalaikiam saugojimui pritaikytoje dėžėje arba lagamine su pernešimui skirta rankena ar rankenomis.

8. Dėžė arba lagaminas turi būti pritaikyti rinkinio elementų transportavimui ir saugojimui.

9. Dėžės arba lagamino vidus turi būti suskirstytas atskirais skyreliais arba kitais elementų fiksavimo sprendimais, užtikrinančiais saugų rinkinio komponentų laikymą ir transportavimą.

10. Tiekėjas kartu su prekėmis privalo pateikti eksperimentų aprašus arba metodines instrukcijas lietuvių kalba, kad būtų galimybė šią dokumentaciją naudoti atliekant techninėje specifikacijoje numatytus eksperimentus.

11. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą kiekvienam siūlomam rinkiniui pateikia nuorodą į tinklapį, kuriame būtų galima identifikuoti siūlomą prekę.

12. Prekėms (išskyrus reagentus) nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas  Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 mėn. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

13. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą iš pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, konstrukcinius sprendimus, matmenis, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ t.y. tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius sprendinius, medžiagiškumą, dokumentaciją ir pan., jeigu jie užtikrina galimybę atlikti techninėje specifikacijoje numatytus eksperimentus ir laboratorinius darbus. Lygiavertiškumo atitiktį įrodo tiekėjas.

14.Lygiaverčiu laikomas sprendinys, kuris užtikrina galimybę atlikti visus techninėje specifikacijoje nurodytus eksperimentus, laboratorinius darbus ir ugdymo veiklas bei nėra prastesnis pagal funkcines ir eksploatacines savybes.

15. Aplinkosauginiai kriterijai nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ II skyriaus 4.4.4.4. p. ,,prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos’’.

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą apie atitiktį, arba saugos duomenų lapus, arba gamintojo bandymų ataskaitą, arba tiekėjo deklaraciją, arba įrangos aprašymą, instrukciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.

16. Lentelėje nurodyti priemonių pavadinimai naudojami tik ugdymo tikslams apibūdinti. Jie nėra siejami su konkrečiu gamintoju, modeliu, prekės ženklu, kilmės šalimi ar tiekimo šaltiniu. Tiekėjai gali siūlyti bet kurio gamintojo prekes, jeigu jos pagal funkcines, technines ir eksploatacines savybes užtikrina galimybę atlikti techninėje specifikacijoje numatytus eksperimentus, laboratorinius darbus ir ugdymo veiklas bei atitinka visus techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Vertinant lygiavertiškumą prioritetas teikiamas galimybei atlikti techninėje specifikacijoje numatytus eksperimentus ir pasiekti ugdymo tikslus, o ne identiškai komplektacijai, konstrukciniams sprendimams ar atskirų elementų išdėstymui.

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Kiekis | Techninė specifikacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Edukacinis fizikos eksperimentų rinkinys elektros, mechanikos, optikos ir šilumos temoms. | 6 | Rinkinys turi būti skirtas atlikti fizikos laboratorinius darbus. Siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galimybė atlikti nemažiau kaip 60 skirtingų eksperimentų, apimančių nemažiau kaip žemiau nurodomas temas: Elektra - nemažiau kaip 25 eksperimentus, nemažiau kaip tokiomis temomis: - Frikcinė elektros energija. - Elektrostatinis krūvis. - Galvaninis elementas. - Kondensatorius. - Galvanizavimas. - Elektros srovės sukeltas karštis. - Elektrinė grandinė su jungikliu. - Nuoseklus sujungimas. - Lygiagretus sujungimas. - Elektros srovės stipris. - Elektros srovės įtampa. - Omo dėsnis. - Elektros srovės įtampos išmatavimas nuosekliose jungtyse. - Elektros srovės įtampos išmatavimas lygiagrečiose jungtyse. - Elektros srovės stiprumo išmatavimas nuosekliose jungtyse. - Elektros srovės stiprumo išmatavimas lygiagrečiose jungtyse. - Kaitrinės lemputės elektrinis galingumas. - Įelektrinto laidininko magnetinė jėga. - Įelektrinto laidininko magnetinis laukas. - Ritės magnetinis laukas. - Elektromagnetas. - Elektrinio motoro veikimo principas. - Indukcija. - Elektromagnetinis jungtis. - Transformatorius. Mechanika - nemažiau kaip 25 eksperimentus, nemažiau kaip tokiomis temomis: - Ilgio išmatavimas - Tūrio išmatavimas - Slėgis - Įtampa - Spyruoklinis dinamometras - Trinties jėga - Fiksuotas skriemulys - Judantis skriemulys - Svirtis - Svirtinės svarstyklės - Nuožulni plokštuma - Tolygus judėjimas - Pagreitis. - Energijos konversija. - Sujungtos talpyklos. - Šoninis slėgis skysčiuose. - Hidrostatinis slėgis. - Slėgio perdavimas skysčiuose. - Hidraulikos principas. - Plūdurumas skysčiuose. - Tankio nustatymas. - Paviršiaus įtempimas. - Dujų tūrio pokyčiai. - Dujų slėgis ir tūris. - Pozityvus ir negatyvus slėgis. Optika - nemažiau kaip 5 eksperimentai, nemažiau kaip tokiomis temomis: - Šviesos sklidimas. - Atspindys plokščiame veidrodyje. - Šviesos refrakcija. - Glaudžiamasis lęšis. - Sklaidomasis lęšis. Šiluma - nemažiau kaip 5 eksperimentai, nemažiau kaip tokiomis temomis: - Termometro modelis. - Vandens virimo temperatūra. - Virimas esant mažam slėgiui. - Konvekcija. - Garų energijos demonstravimas. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip tokios ar lygiavertės savo savybėmis priemonės: - Universalus laboratorinis stovas, tinkamas naudoti kaip nuožulni plokštuma ir kaip „bėgiai“ optinei sistemai, turintis graduotą šoną, tinkamą ilgio ar atstumo matavimui, netrumpesnis nei 500 mm; - Su laboratoriniu stovu naudojami slankiojantys laikikliai, ne mažiau kaip 4 vnt.; - U formos manometras; - Cilindrinis indas su angomis skysčių išleidimui, kurios turi būti skirtinguose aukščiuose; - Skriemulys; - Spyruoklė; - Susmulkinta kamštinė medžiaga (kamštinė pudra) arba lygiavertė savo savybėmis medžiaga, tinkama plūdrumo ir skysčių savybių demonstravimo eksperimentams. - Plastikinis apvalus kamuoliukas; - Piltuvėlis; - Žiedas paviršiaus įtempimo tyrimui; - Plastikinis stačiakampis indas; - Kolba apvaliu dugnu, nemažesnės nei 250 ml talpos; - Laboratorinis ąsotėlis, ne mažiau 400 ml talpos; - Komplektas svarstyklių lėkštelių. Komplekte ne mažiau kaip 2 vnt. lėkštelių. - Žiedo formos laikiklis; - Spiritinė lemputė; - Trijų skirtingų medžiagų rinkinys tankio nustatymui, to pačio tūrio, skirtingų medžiagų - aliuminio, geležies, plastiko; - Tvirtinamas prie laboratorinio stovo stalelis; - Svirtis; - Ne trumpesnė kaip 500 mm silikoninė žarnelė; - Laboratorinis termometras, matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo −10 °C iki +110 °C. - Mėgintuvėlis tinkantis atlikti laboratorinius bandymus; - Dinamometras 1N; - Dinamometras 2N; - Dinamometras 5N; - Plastikinis švirkštas ne mažiau 10 ml talpos; - Plastikinis švirkštas ne mažiau 50 ml talpos; - Kaladėlė trinties eksperimentams atlikti; - Guminis pripučiamas balionas arba lygiavertis savo savybėmis; - Svareliai su dviem kabliukais, kai jų svoris 50 g. – 60 g. - Ne mažiau kaip 8 skirtingų svorių svareliai be kabliukų 1-200 g. svorio intervale; - Ampermetras laboratoriniams darbams atlikti, kurio matavimo diapazonas ne prastesnis kaip nuo 0 iki 50/500 mA/5 A; - Voltmetras laboratoriniams darbams atlikti, kurio matavimo diapazonai ne prastesnis kaip nuo 0 iki 3 V / 15 V / 30 V; skalės padalos ne prasčiau kaip: 0,1 V / 1 V / 1 V; - Galvanometras, kurio matavimo diapazonas ne prastesnis kaip nuo -35 iki +35 mV; skalės padalos ne prasčiau kaip 1 mV; - Ritė, tinkama elektromagnetinės indukcijos ir transformatoriaus veikimo eksperimentams. Apvijų skaičius 1200 (±30 proc.) - Ritė, tinkama elektromagnetinės indukcijos ir transformatoriaus veikimo eksperimentams. Apvijų skaičius 600 (±30 proc.) - Komplektas elektros laidų tinkančių atlikti nurodytus laboratorinius darbus, kai jų ilgis ne mažiau 50 cm. Komplekte ne mažiau kaip 6 skirtingų spalvų laidai. - Komplektas elektros laidų tinkančių atlikti nurodytus laboratorinius darbus, kai jų ilgis ne mažiau 25 cm. Komplekte ne mažiau 2 laidai. - U formos magnetas; - Anglies elektrodas su metaliniu lakštu pritvirtinimui; - Švino elektrodas; - Cinko elektrodas; - Vario elektrodas; - Sklaidomasis lęšis, tinkamas šviesos refrakcijos eksperimentams ir tinkamas tvirtinti prie slankiojančių laikiklių f = –100 mm., - Glaudžiamasis lęšis, tinkamas šviesos refrakcijos eksperimentams ir tinkamas tvirtinti prie slankiojančių laikiklių. Fokusinis nuotolis f = +100 mm. (±10 proc.).; - Svarelis su dvejais kabliukais, kai jo svoris ne mažiau 25 g; - Magnetinė adata; - Optinė lempa, tinkama tvirtinti prie slankiojančių laikiklių; - Potenciometras; - Kaitinamoji lemputė E10/1.5 V/0.15 A; - Kaitinamoji lemputė E10/6 V/0.1 A; - Vario sulfatas; - Žvakė (vaškas, parafinas ar lygiavertė techninėmis savybėmis), nemažiau kaip 2 vnt.; - Komplektas žvakės laikiklių, kurie turi turėti galimybę tvirtintis prie slankiojančių laikiklių nurodytų 2 pozicijoje. Komplekte ne mažiau kaip 2 vnt.; - Elektroskopas; - Elektros grandinės elementams sujungti tinkamas pagrindas, tinkamas tvirtinti prie slankiojančių laikiklių. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti. Turi būti pateikti visi reikiami priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. |
|  | Edukacinis aerodinamikos ir skrydžio reiškinių tyrimo rinkinys | 1 | Rinkinys turi būti skirtas atlikti fizikos laboratorinius darbus. Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 19 skirtingų eksperimentų, nemažiau kaip šiomis temomis: 1. Oro srauto greičio matavimas 2. Statinė keliamoji jėga – karšto oro balionas; 3. Statinė keliamoji jėga – saulės balionas; 4. Oro srauto sukeliamos jėgos; 5. Dinaminė keliamoji jėga (1); 6. Dinaminė keliamoji jėga (2); 7. Oro srauto greitis; 8. Oro srauto procesai (Venturi vamzdis) 9. Pasvirusio vamzdinio manometro veikimo principas 10. Pitot vamzdelio veikimo principas 11. Slėgio skirtumai ties aerodinaminiu profiliu 12. Slėgio pasiskirstymas aerodinaminio profilio paviršiuje 13. Dinaminės keliamosios jėgos matavimas; 14. Oro srauto pasiskirstymas aplink aerodinaminį profilį ; 15. Oro srauto pasipriešinimo matavimas; 16. Oro srauto pasipriešinimo aerodinaminiam profiliui matavimas; 17. Turbulencijos susidarymas; 18. Oro sraigto veikimo principas; 19. Oro sraigto traukos jėga; 20. Sraigtasparnio rotoriaus veikimo principas. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios arba lygiavertės techninėmis charakteristikomis priemonės: 1. Bėgis turintis graduotą šoną, tinkamą ilgio ar atstumo matavimui kai jo ilgis ne trumpesnis kaip 500 mm; 2. Stovas ne trumpesnis nei 250 mm (ne mažiau kaip 2 vnt.) 3. Dinamometras, tinkamas aerodinaminių jėgų matavimui, kurio matavimo diapazonas ne prastesnis kaip 200 mN. 4. Kėlimo galios modelis susidedantis iš ne mažiau kaip: 4.1. pagrindo plokštės; 4.2. dviejų atraminių plokščių; 4.3. aerodinaminio profilio modelis, pritaikytas slėgio skirtumų ir slėgio pasiskirstymo eksperimentams; 4.4. atramos, kėlimo jėgos eksperimentams. 5. Venturi vamzdis su jungtimis 6. Komplektas U formos vamzdinių manometrų 7. Šilumos šaltinis susidedantis iš nemažiau kaip: 7.1. metalinio pagrindo; 7.2. degiklio; 7.3. sauso kuro 8. Matavimo cilindras, ne mažesnis nei 25ml 9. Sraigtas 10. Slėgio matuoklio komplektas susidedantis iš nemažiau kaip: 10.1. kompensacinis rezervuaras su jungtimis ir piltuvėliu; 10.2. manometras ant tvirtinimo bėgelio; 10.3. žarna su jungtimis, ne mažiau kaip 750 mm; 10.4. žarna su jungtimis, ne mažiau kaip 250 mm 11. Guminis pripučiamas balionas arba lygiavertis savo savybėmis. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti. Turi būti pateikti visi reikiami priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. |
|  | Aerodinamikos bandymams skirtas reguliuojamo oro srauto generatorius. | 1 | Siūlomas generatorius turi būti skirtas tolygiam ir kontroliuojamam oro srautui generuoti aerodinamikos bandymams atlikti. Korpuse turi būti radialinis ventiliatorius turintis oro srauto lygintuvą (tiesintuvą) ir reguliuojamą oro įsiurbimo angą arba kitą ne prastesnę oro srauto greičio reguliavimo sistemą. Įrenginys turi būti pritaikytas darbui horizontalioje ir vertikalioje padėtyje. Jis turi būti sumontuotas ant stabilaus pagrindo ir turėti įjungimo/išjungimo jungiklį. Generatorius turi būti techniškai suderintas su aerodinamikos ir skrydžio reiškinių tyrimo rinkiniu bei kartu sudaryti galimybę atlikti visus techninėje specifikacijoje numatytus aerodinamikos eksperimentus. |
|  | Edukacinis elektrostatikos reiškinių tyrimo rinkinys | 1 | Priemonių rinkinys turi būti skirtas tirti elektrostatikos reiškinius. Su rinkiniu turi būti galimybė atlikti ne mažiau kaip 8 eksperimentus, įskaitant bent 5 iš šių temų arba joms lygiaverčių temų bandymus: - Sąveikos jėga tarp įelektrintų kūnų - Šepetėlinis elektroskopas - Elektrostatinis eksperimentas. Elektrostatinių dalelių judėjimo demonstravimas „elektros šokis“ - Elektrostatinis filtras (dūmų šalinimas) - Smailinis išlydis Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip tokios ar lygiavertės savo savybėmis priemonės: - Šerdies rutuliuko švytuoklė; - Laikiklis su kaiščiu; - Elektrostatinis rutuliukų takelis; - Elektrinis varpelių rinkinys; - Izoliacinis strypas; - Rutulys tinkamas elektrostatikos eksperimentams su kaiščiu; - Adatos laikiklis su kaiščiu; - Profilinis bėgelis arba lygiavertis tvirtinimo elementas, skirtas eksperimentų įrangos montavimui. Ilgis ne mažiau 180mm. - Šilkinio popieriaus skėtelis; - Elektrinis besisukantis elementas; - Žaibo iškrovos plokštelė; - Korpusas su rutuliniu elektrodu; - Korpusas su smailiuoju elektrodu; - Metalinių grandinėlių pora; - Trinties strypas su anga; - Šerdies rutuliukų rinkinys dėžutėje, nemažiau kaip 10 vnt.; - Pagrindo plokštė 90 mm (±5 proc.) skersmens su kaiščiu tinkama rinkinio elementų montavimui.; - Laikymo stovas arba lygiavertė tvirtinimo sistema, užtikrinanti galimybę saugiai sumontuoti rinkinio elementus atliekant eksperimentus. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti. Rinkinys turi būti parengtas naudojimui. |
|  | Edukacinis transformatoriaus ir elektromagnetinės indukcijos eksperimentų rinkinys | 1 | Su rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galima surinkti veikiantį transformatorių bei atlikti ne mažiau kaip 5 eksperimentus, apimančius elektromagnetinės indukcijos, transformatoriaus veikimo, stipriosios srovės ir aukštosios įtampos demonstravimo temas: - Elektrinis suvirinimas (stiprioji srovė) - Lydymo kanalas (stiprioji srovė) - Uždegimo žvakė (aukštoji įtampa) - Apsauginiai rageliai (aukštoji įtampa) - Tomsono žiedo eksperimentas Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip tokios ar lygiavertės savo savybėmis priemonės: - Ritės pagrindas (nemažiau kaip 2 vnt.); - Suvirinimo demonstravimo elementų komplektas(Suvirinimo juostelių), kai komplekte ne mažiau 10 vnt. juostelių; - Mažo apvijų skaičiaus ritė (PVZ. 5 vijos), tinkama stipriosios srovės demonstravimo eksperimentams; - Aukštos įtampos ritė tinkama aukštos įtampos demonstraciniams bandymams - Tinklo įtampos ritė, tinkama transformatoriaus veikimo demonstravimui ir eksperimentams atlikti. Apvijų skaičius ne mažesnis kaip 500. - U formos šerdis su I formos šerdimi ir fiksavimo įtaisu; - Plaukiojančiųjų žiedų pora; - Lydymo lovelis; - Izoliaciniai strypai su sriegiu (nemažiau kaip 2 vnt.); Atskiri rinkinio elementai turi būti tarpusavyje techniškai suderinti ir sudaryti galimybę atlikti techninėje specifikacijoje numatytus eksperimentus.. |
|  | Edukacinis mechanikos ir paprastųjų mechanizmų demonstravimo rinkinys | 1 | Siūlomu rinkiniu turi būti galima tirti pagrindinius mechanikos dėsnius, jėgų veikimą, pusiausvyrą, paprastųjų mechanizmų veikimą ir mechaninį pranašumą. Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti nemažiau kaip 10 skirtingų eksperimentų, nemažiau kaip šiomis temomis: - Huko dėsnis - Jėga ir pasipriešinimas - Jėgos skilimas - Nuožulnioji plokštuma - Svorio centras - Vienpusis svertas - Dvipusis ir tripusis svertas - Sukimasis - Fiksuotas skriemulys - Fiksuotas ir judantis skriemulys Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip tokios ar lygiavertės savo savybėmis priemonės: - Bėgelis arba nuožulnioji plokštuma, tinkama mechanikos eksperimentams atlikti. - Skriemulys, tinkamas fiksuoto ir judančio skriemulio eksperimentams atlikti. Skriemulio skersmuo ne didesnis kaip 115 mm. - metalinės ašys ne mažiau kaip 3 vnt. - vamzdiniai spaustukai ne mažiau kaip 5 vnt.; - Svarstyklės; - Svarstyklių indai; - Svarelis 10 g su įpjova ne mažiau kaip 8 vnt.; - Svarelis 50 g su įpjova ne mažiau kaip 10 vnt.; - Svarelių laikiklis ne mažiau 2 vnt.; - Spiralinė spyruoklė, 150 mm, 10 N; - Gulsčiukas ne mažiau 230 mm; - Sukamojo momento diskas; - Tarpinė įvorė 15 mm ne mažiau kaip 4 vnt.; - Magnetas su stoveliu; - Dinamometras, ne mažiau kaip 2N; - Dinamometras, ne mažiau kaip 5N; - Sukamasis diskas su kaiščiais; - Atraminis rėmelis su dviem kabliais; - Nuožulnioji magnetinė plokštuma; - Svirtis su guoliu ir rodykle; - Skriemulys, kai jo skersmuo 100 mm (±10 proc.) - Demonstracinis lynas, nemažiau 5 m ilgio, nemažiau 3 mm skersmens; - Skriemulys 58 mm-60 mm skersmens; - Ašis su tvirtinimo įvorėmis ant strypo nemažiau 2 vnt.; - Skriemulio kablys. Atskiri rinkinio elementai turi būti tarpusavyje techniškai suderinti ir sudaryti galimybę atlikti techninėje specifikacijoje numatytus eksperimentus. |
|  | Edukacinis elektros energijos gamybos ir energijos virsmų eksperimentų rinkinys | 6 | Rinkinys turi sudaryti galimybę mokiniams eksperimentiniu būdu gaminti elektros energiją ir tirti pagrindinius energijos virsmus bei elektros grandinių veikimo principus. Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti nemažiau kaip 6 skirtingus eksperimentus nemažiau kaip šiomis temomis: - Energijos srautas ir įtampa; - Energijos srovė ir įtampa nuosekliosiose grandinėse; - Energijos konversija – kalorinė energija; - Energijos konversija - mechaninė energija; - Energijos konversija - cheminė energija; - Energijos srautas - elektronų srautas. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip tokios ar lygiavertės savo savybėmis priemonės - Rankinis nuolatinės srovės generatorius, skirtas elektros energijos gamybos eksperimentams. - Komplektas jungiamųjų laidų su kištukais kai jų ilgis ne trumpesnis kaip 25 cm. Komplekte ne mažiau 6 laidai skirtingų spalvų elektros grandinių elementams atskirti. - Lempos laikiklis; - Stalinis laikiklis generatoriui; - Izoliuotas kaitinimo laidas, skersmuo ne mažiau 0,20 mm; - Jungiamasis laidas su kištukais, kai laido ilgis ne mažiau 50 cm, - Jungiamasis tiltelis ne mažiau 2 vnt.; - Lempučių rinkinys; - Lemputės laikiklis su pagrindu; - Jungiamasis laidas su kištukais, nemažiau 50 cm ilgio. Spalva raudona arba mėlyna; - Gnybtų komplektas „krokodilo“ tipo. Komplekte ne mažiau 2 gnybtai. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. |
|  | Edukacinis elektros energijos šaltinių ir energijos gavimo būdų tyrimo rinkinys. | 6 | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima praktiškai demonstruoti pagrindinius elektros energijos gavimo būdus: fotovoltinį efektą, galvaninio elemento veikimą ir elektromagnetinės indukcijos principą. Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 3 eksperimentus šiomis temomis - Saulės baterija; - Galvaninis elementas; - Generatorius (indukcija). Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip tokios ar lygiavertės savo savybėmis priemonės - Saulės elementas (baterija) - Varinis elektrodas, tinkamas galvaninio elemento bandymams. - Cinko elektrodas, kampinis, tinkamas galvaninio elemento bandymams. - Strypo formos magnetas, tinkamas elektromagnetinės indukcijos eksperimentams, kurio matmenys ne mažesni kaip 75/10 mm - Laidų komplektas, kai laido ilgis ne trumpesnis kaip 25 cm. Laidų kiekis komplekte ne mažiau 2 vnt. - Emaliuota varinė viela arba lygiavertė savo savybėmis nemažiau 0,25 mm skersmens. - Strypinis magnetas - Komplektas veltinio arba lygiaverčių savo savybėmis juostelių. Komplekte ne mažiau 10 juostelių. - Plastikinis vamzdelis arba lygiavertis elementas, skirtas indukcijos eksperimentams su ne mažiau kaip 2 žiedais Atskiri rinkinio elementai turi būti tarpusavyje techniškai suderinti ir sudaryti galimybę atlikti nurodytus eksperimentus.. |
|  | Edukacinis elektros variklio sandaros ir veikimo tyrimo rinkinys | 2 | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima surinkti, išardyti ir eksploatuoti veikiantį nuolatinės srovės elektros variklį bei nagrinėti jo pagrindinių dalių paskirtį ir veikimo principus. Rinkinyje turi būti visi komponentai ir jungiamieji elementai, reikalingi veikiančiam nuolatinės srovės elektros varikliui surinkti. Surenkamas elektros variklis turi būti nuolatinės srovės tipo ir turėti komutatorių (srovės krypties keitiklį) arba lygiavertį konstrukcinį sprendimą, užtikrinantį tokį pat veikimo principą Tiekėjas gali siūlyti kitokios komplektacijos sprendimą, jeigu jis užtikrina galimybę atlikti numatytas ugdymo veiklas ir nėra prastesnis pagal funkcines savybes. |
|  | Edukacinis vandens ir dirvožemio kokybės tyrimų rinkinys | 15 | Rinkinys turi būti skirtas biologijos laboratoriniams darbams atlikti. Su siūlomu rinkiniu turi būti galima: - nustatyti vandens pH lygį; amonio, nitratų, nitritų, fosfatų kiekį vandenyje. - atlikti dirvožemio pH, amonio, nitratų, fosfatų matavimus. Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 50 matavimų vandenyje: - Nustatyti pH vertes vandenyje, matavimo ribos ne siauresnės kaip 3,0 - 9,0; - Nustatyti amonio kiekį vandenyje matavimo ribos ne siauresnės kaip 0,05-10 mg/l; - Nustatyti nitratų kiekį vandenyje, matavimo ribos ne siauresnės kaip 10-80 mg/l; - Nustatyti nitritų kiekį vandenyje, matavimo ribos ne siauresnės kaip 0,02-1,0 mg/l; - Nustatyti fosfatų kiekį vandenyje, matavimo ribos ne siauresnės kaip 0,5-6,0 mg/l. Su siūlomomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 20 matavimų dirvožemyje: - Nustatyti pH vertes dirvožemyje, matavimo ribos ne siauresnės kaip 3,0 - 9,0; - Nustatyti amonio kiekį dirvožemyje matavimo ribos ne siauresnės kaip 0,05-10 mg/l; - Nustatyti nitratų kiekį dirvožemyje; - Nustatyti fosfatų kiekį dirvožemyje. Reagento galiojimo terminas tiekimo metu turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. |
|  | Edukacinis molekulių sandaros ir cheminių ryšių modeliavimo rinkinys | 10 | Rinkinys turi būti skirtas chemijos laboratoriniams darbams atlikti. Siūlomu rinkiniu turi būti galima sudaryti ir modeliuoti alifatinių junginių molekules bei nagrinėti cheminių ryšių ir molekulių sandaros ypatumus. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip: - Ne mažiau kaip 25 vandenilio atomai, vienvalenčiai; - Ne mažiau kaip 5 Chloro atomų modeliai, vienvalenčiai; - Ne mažiau kaip 15 deguonies atomų modeliai, dvivalenčiai; - Ne mažiau kaip 5 azoto atomų modeliai, trivalenčiai; - Ne mažiau kaip 14 anglies atomų modeliai, keturvalenčiai; - Ne mažiau kaip 60 lanksčių jungiamųjų elementų, skirtų atomų modeliams tarpusavyje sujungti. Atskiri rinkinio elementai turi būti tarpusavyje techniškai suderinti ir sudaryti galimybę modeliuoti alifatinių junginių molekules |
|  | Edukacinis organinės chemijos molekulinių modelių rinkinys | 3 | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima sudaryti organinių junginių molekulinius modelius bei nagrinėti jų sandarą ir cheminius ryšius. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip: 5 vnt. molekulių rinkinių po nemažiau kaip: - 25 vandenilio atomai, vienvalenčiai - 5 Chloro atomai, vienvalenčiai - 15 deguonies atomai, dvivalenčiai - 5 azoto atomai, trivalenčiai - 14 anglies atomų, keturvalenčiai - Atomų modeliai turi būti pažymėti spalvomis pagal cheminių elementų rūšį arba kitu aiškiai atskiriamu būdu, leidžiančiu identifikuoti skirtingus cheminius elementus. - 60 lanksčios jungiamosios dalys. 2) nemažiau kaip 5 vnt. molekulių rinkinių po nemažiau kaip: - 4 dvivalenčių sieros atomų modeliai - 8 šešiavalenčių sieros atomų modeliai. - 4 fosforo atomų modeliai, - 4 penkiavalenčių azoto atomų modeliai; - 4 trivalenčių azoto atomų modeliai; - 8 anglies atomų modeliai, - 4 deguonies atomų modeliai, - ne mažiau kaip 4 universalūs jungiamieji elementai, skirti sudėtingesnių molekulinių struktūrų modeliavimui. - 80 lanksčios jungiamosios dalys, - ne mažiau kaip 3 benzeno žiedų modeliavimo elementai, leidžiantys formuoti aromatinių junginių struktūras. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. |
|  | Edukacinis elektrochemijos ir elektrolizės eksperimentų rinkinys | 3 | Rinkinys skirtas chemijos laboratoriniams darbams atlikti. Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 4 elektrochemijos bandymus, apimančius ne mažiau kaip šias temas: - skysčių laidumas; - elektrolizė; - galvanizavimas; - elektrocheminis elementas; Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip: - skaitmeninis multimetras; - indas elektrodų tvirtinimui; - nerūdijančio plieno laboratorinis šaukštelis; - reagentų komplektas, kuriame ne mažiau kaip citrinos rūgštis, druska ir vario sulfatas arba lygiaverčiai reagentai; - lakmuso popierėliai; - anglies elektrodai, ne mažiau kaip 2 vnt.; - geležies elektrodas; - vario elektrodas; - cinko elektrodas; - „krokodilo“ tipo gnybtai, ne mažiau kaip 6 vnt.; - Maitinimo šaltinis, tinkamas elektrolizės ir kitiems numatytiems elektrochemijos eksperimentams atlikti, ne mažesnės kaip 4,5 V įtampos. - šviesos diodas (LED) arba lygiavertis indikatorius elektrocheminių eksperimentų rezultatams demonstruoti. - laidų komplektas, ne trumpesnis kaip 25 cm. Komplekte ne mažiau 3 skirtingų spalvų laidai skirti aiškiam grandinių identifikavimui. - ąsotėlis, ne mažesnės kaip 100 ml talpos. - Reagentų tinkamumo naudoti terminas prekių pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. Atskiri rinkinio elementai turi būti tarpusavyje techniškai suderinti, o tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti techninius dokumentus, patvirtinančius atitiktį techninei specifikacijai. |
|  | Edukacinis distiliavimo procesų demonstravimo rinkinys | 1 | Rinkinys turi būti skirtas mokomiesiems distiliavimo procesų demonstravimo ir tyrimo darbams atlikti. Siūlomu rinkiniu turi būti galima surinkti veikiantį distiliavimo įrenginį ir atlikti distiliavimo demonstracinius bandymus. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip: - Laboratorinio stovo pagrindas arba bėgelis, tinkamas distiliavimo įrangos montavimui, ne trumpesnis kaip 170 mm; - Laboratorinio stovo strypai, ne trumpesni kaip 300 mm, ne mažiau kaip 2 vnt.; - Trikojis stovas spiritinei lemputei; - Spiritinė lemputė; - Metalinė lėkštelė spiritinei lemputei; - Laboratorinė stiklinė su snapeliu, ne mažesnės kaip 100 ml talpos; - Vielinis tinklelis; - Distiliavimo įrangos tvirtinimui skirtas laikiklis arba lygiavertis sprendimas. - Visi kaitinimui ir cheminėms medžiagoms naudojami komponentai turi būti skirti laboratoriniam naudojimui ir atsparūs įprastoms mokyklinėse laboratorijose naudojamoms cheminėms medžiagoms Atskiri rinkinio elementai turi būti tarpusavyje techniškai suderinti. Turi būti pateikti visi priedai, būtini rinkinio naudojimui pagal paskirtį. |

____________________________________