Sąlygų priedas Nr. 1

Rangovas prieš teikdamas savo komercinį pasiūlymą privalo faktiškai apžiūrėti planuojamą remontuoti objektą, pasitikrinti žiniaraštyje pateiktų ir numatomų atlikti darbų apimtis ir į savo pasiūlymo kainą įtraukti visus darbus, medžiagas, gaminius, įrenginius, mechanizmus ir darbo jėgos resursus būtinus nurodytiems darbams iki galo atlikti. (neapžiūrėjus pirkimo objekto pasirašytinai, Rangovo pasiūlymas bus atmestas)

Dėl objekto apžiūros:

SPS projektų vadovas Jonas Lukšys, +370 650 03683; +370 622 96063, el. p.jonas.luksys@mil.lt

PASIŪLYMAS

DĖL K-4 (MOKOMOJO KORPUSO) 5 A.

REMONTO DARBŲ

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Darbų teikimo vieta – Šilo g. 5A, Vilnius

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TEIKĖJĄ

| Rangovo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Rangovo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens (pareigos, vardas, pavardė ir tel. Nr. el. p.) |  |
| Asmuo, kuris įgaliotas pasirašyti sutartį |  |
| Rangovo įmonės kodas |  |
| Rangovo PVM mokėtojo kodas |  |
| Rangovo banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Rangovo sąskaitos numeris |  |
| Asmenų, į kuriuos būtų galima kreiptis dėl informacijos (pareigos, vardas, pavardė ir tel. Nr. el. p.) |  |

2. INFORMACIJA APIE SUBTEIKĖJUS

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)/

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai), įmonės kodas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Numatomi subrangovui (-ams) pavesti darbai |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

Pirkimas laikomas žaliuoju, vadovaujantis LR APM 2011-06-28 d. įsakymas Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“:

4.3. perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

151.1. Rangovas privalo pastatų paprastojo remonto darbams naudoti statybines medžiagas kurios atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus nurodytus „XIII skyriuje Statybinės medžiagos“ ir kad kiti su paprastojo remonto darbais susiję produktai turi atitikti jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“; (Sutarties vykdymo sąlyga).

3. PASIŪLYMO PERKAMI KIEKIAI KAINA

IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

3.1. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, siūlome:

Pasiūlymo kaina/įkainis nurodoma užpildant pateiktą 1 lentelę,: lentelės eilės Nr. 5, 6, 7 nurodytiems darbams yra taikomas fiksuoto įkainio apskaičiavimo būdas. Sutarties 1 priedo eilės Nr. nuo 1 iki 4 ir nuo 8 iki 34 nurodytiems darbams yra taikomas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas.

K-4 (MOKOMOJO KORPUSO) 5 A. REMONTO DARBŲ KAINA/ĮKAINIS

(Rangovo konkurso pasiūlymas)

1 lentelė

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Techninės specifikacijos žymuo | Mato vnt. | Preliminarus kiekis/kiekis | Mato vnt. kaina/įkainis EUR be PVM | Suma, EUR be PVM (5*6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Administracinių patalpų, auditorijų remontui |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stiklinių pertvarų išardymas, išnešimas | TS-01 | 100 m² | 3,30 |  |  |
| 2 | Apsauginis paviršių uždengimas | TS-02 | 100 m² | 6,50 |  |  |
| 3 | Mūrinių sienų tinkuoto paviršiaus atskirų vietų remontas (sienos) | TS-03 | m² | 6,00 |  |  |
| 4 | Mūrinių sienų tinkuoto paviršiaus atskirų vietų remontas (sienų kampai, angokraščiai) | TS-03 | m² | 8,00 |  |  |
| 5 | Anksčiau dažytų sienų paruošimas dažymui, labai geras dažymas emulsiniais dažais 2 sluoksniais (remontuojant 10 proc. sienų paviršiaus) | TS-04 | 100 m² | 14,20 |  |  |
| 6 | Linoleumo dangos pakeitimas įrengiant linoleumo dangos grindjuostes ir remontuojant pagrindą | TS-05 | 100 m² | 5,60 |  |  |
| 7 | Sienų kampų aptaisymas apsauginiais kampuočiais (34vnt.) | TS-06 | m | 42,50 |  |  |
| Durų keitimui, remontui |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Durų su apvadais keitimas, furnitūros sumontavimas (6 vnt.) | TS-08 | m² | 11,00 |  |  |
| 9 | Labai geras pilnas medinių durų remontas, dažymas 2 sl. (13vnt.) | TS-09 | 100 m² | 0,76 |  |  |
| Sanitarinių patalpų remontui |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Vandentiekio, kanalizacijos vamzdynų, sanitarinių prietaisų ardymo darbai | TS-01, TS-10 | Kompl. | 1 |  |  |
| 11 | Radiatorių demontavimo darbai (išsaugojant) | TS-01 | Vnt. | 3 |  |  |
| 12 | Sienų ir grindų apdailos, mūro sienų, grindų pagrindo ardymo darbai | TS-01 | m3 | 8,90 |  |  |
| 13 | Sienų tinkavimas | TS-03 | m² | 90,00 |  |  |
| 14 | Vandentiekio, kanalizacijos vamzdynų nutiesimas iki apdailos darbų pradžios | TS-10 | Kompl. | 1 |  |  |
| 15 | Elektros instaliacijos pravedimas nuo elektros skydelio (naujos elektros instaliacijos pravedimas, automatinių saugiklių, rozečių sumontavimas) | TS-11 | Kompl. | 1 |  |  |
| 16 | Grindų betonavimas, išlyginamojo sluoksnio įrengimas | TS-12 | m² | 40,90 |  |  |
| 17 | Gipskartonio sienelių įrengimas vamzdynų uždengimui | TS-13 | m² | 6,80 |  |  |
| 18 | Hidroizoliacijos įrengimas | TS-14 | m² | 60,00 |  |  |
| 19 | Sienų paruošimas dažymui ir dažymas (remontuojant 50 proc. sienų paviršiaus) | TS-04 | m² | 26,00 |  |  |
| 20 | Sienų apdailinių plytelių klijavimas | TS-15 | m² | 90,00 |  |  |
| 21 | Grindų apdailinių plytelių klijavimas | TS-15 | m² | 40,90 |  |  |
| 22 | Pakabinamų lubų Armstrong tipo sumontavimas | TS-07 | m² | 39,50 |  |  |
| 23 | Šviestuvų, kitų elektros prietaisų, ventiliacijos difuzorių sumontavimas pakabinamų lubų plokštėse | TS-07 | Kompl. | 1 |  |  |
| 24 | Sanitarinių kabinų pertvarų, durų įrengimas | TS-17 | m² | 28,00 |  |  |
| 25 | Unitazų su bakeliais sumontavimas | TS-16 | Vnt. | 7 |  |  |
| 26 | Praustuvų su maišytuvais sumontavimas | TS-16 | Vnt. | 6 |  |  |
| 27 | Pisuarų komplektų sumontavimas | TS-16 | Vnt. | 2 |  |  |
| 28 | Radiatoriaus sumontavimas | TS-16 | Vnt. | 3 |  |  |
| 29 | Elektrinių rankų džiovintuvų sumontavimas | TS-11 | Vnt. | 4 |  |  |
| 30 | Maišytuvo su higieniniu dušeliu sumontavimas | TS-16 | Vnt. | 1 |  |  |
| 31 | Elektrinio vandens šildytuvo sumontavimas | TS-11 | Vnt. | 1 |  |  |
| 32 | Neįgaliųjų porankių sumontavimas | TS-16 | Vnt. | 2 |  |  |
| Kiti darbai |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Statybinių šiukšlių išvežimas | TS-18 | t | 52,00 |  |  |
| 34 | Valymo darbai | TS-19 | Kompl. | 1 |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso suma, su PVM: |  |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina skaičiais ir žodžiais EUR su PVM:

______________________________________________________________________

(„Įkainis/Kaina, EUR su PVM“ pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.)

Pastabos:

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 skiltyje nurodo, kad kaina EUR be PVM bei nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka _____________________________________________________

** Nurodyti kiekiai bei pasiūlymo kaina skirti tik pasiūlymų palyginimui.

Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai  perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| ... |  |

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį, išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai).

Pasirašydamas ar pateikdamas šį pasiūlymą CVP IS priemonėmis, tvirtintu, kad:

- sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;

- pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;

- jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

- Pasiūlymas galioja ne mažiau kaip 60 dienų;

- sutinku su Užsakovo pateiktomis pirkimo sutarties sąlygomis bei užtikrinu, kad darbai ir medžiagos atitiks techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;

- žinoma, kad perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį laimėjimo atveju. Sutinku su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje;

- mūsų siūloma kaina apima visus mokesčius ir visas išlaidas, įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per informacinę sistemą „SABIS“, išlaidas.

______________________________________________________

(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

*Pasirašoma fiziniu ar elektroniniu parašu.