TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Klientas - AB „Energijos skirstymo operatorius".

1.2. Kliento mokymų organizatorius – Kliento atstovas, atsakingas už Paslaugų užsakymų teikimą Sutarties vykdymo laikotarpiu.

1.3. Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.4.

1.5. Paslaugos – operatyvinių perjungimų vykdymo 0,4 – 10 kV elektros įrenginiuose mokymai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1.    Mokymų programos parengimas operatyvinių perjungimų vykdymui;

2.2.	Operatyvinių perjungimų vykdymo 0,4–10 kV elektros įrenginiuose teorinis mokymas.

2.3.	Operatyvinių perjungimų vykdymo 0,4–10 kV elektros įrenginiuose praktinis mokymas, vykdomas Kliento praktinių mokymų centre Panevėžyje.

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

| Eil. Nr. | Mokymų pavadinimas | Preliminari neformalių mokymo programų trukmė | Preliminarus dalyvių skaičius Sutarties galiojimo laikotarpiu* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojų ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ rangovų darbuotojų operatyvinių perjungimų vykdymas 0,4 – 10 kV įrenginiuose: - Bendra pažintis su 0,4 kV-10 kV elektros įrengimais ir valdymo samprata, jų technologiniu valdymu ir eksploatavimu; - Galios transformatoriai, jų konstrukcija, paskirtis, įtampos reguliavimas ir lygiagretaus darbo sąlygos; - Organizacinės priemonės, darbai pagal nurodymus ir jų pildymas bei registravimas; Darbas pagal pavedimus ir techninės priežiūros tvarka; - Operatyvinių ir technologinių pavadinimų sudarymo bei žymenų įrengimo principai; - Elektros įrenginių darbas normaliame režime ir įvykus trumpajam jungimui; esant įžemėjimui; - Elektros įrenginių įžeminimas; - Tinklai su izoliuota ir įžeminta neutrale; - Įžemėjimas ir jo atsiradimo priežastys; - Įrenginiai indukuotos įtampos zonoje; - Personalo pareigos, tarpusavio santykiai ir atsakomybė likviduojant avarijas; - Operatyvinių pokalbių vedimas ir kontrolė. | 24 val. | 300 vnt. |

* Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Užsakytos Paslaugos teikiamos Kliento praktinių mokymų centre, adresu Elektronikos g. 9, Panevėžys.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Paslaugų teikimo tikslinė grupė – Kliento darbuotojai ir Kliento rangovų darbuotojai, kuriems atlikti operatyvinius perjungimus reikalingi patvirtinantys mokymo pažymėjimai.

5.2. Paslaugų teikėjas per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo privalo parengti ir suderinti su Klientu ir Valstybine energetikos reguliavimo tarnyba neformalias mokymo programas, pagal kurias bus teikiamos Paslaugos. Programų suderinimas su Klientu vykdomas elektroniniu būdu. Mokymo programos privalo atitikti šiuos minimalius reikalavimus: turi būti nurodyta programos trukmė (valandomis), mokymo forma, taikomi mokymo metodai, programos temos ir potemės, kiekvienai temai ir potemei nustatant trukmę valandomis, taip pat praktinės mokymo dalies apimtis (valandomis).

5.3. Sutarties vykdymo metu Klientas Paslaugų užsakymus teikia per Kliento mokymų organizatorių. Paslaugų užsakymas laikomas gautu nuo momento, kai Kliento mokymų organizatorius elektroniniu paštu pateikia Paslaugų teikėjui poreikį, nurodydamas mokymų grupių skaičių. Dalyvių sąrašas pateikiamas ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki mokymų pradžios. Paslaugų teikėjui draudžiama priimti užsakymus tiesiogiai iš Kliento darbuotojų ar Kliento rangovų darbuotojų. Apie tokius atvejus Paslaugų teikėjas privalo nedelsdamas informuoti Kliento  mokymų organizatorių.

Paslaugų teikėjui neapmokama už darbuotojų mokymus, kurie buvo įvykdyti nesant Kliento mokymų organizatoriaus pateiktam užsakymui.

5.4. Po užsakymo pateikimo Kliento mokymų organizatorius, vadovaudamasis Paslaugų teikėjo nurodymais, pateikia likusius papildomus dokumentus, reikalingus mokymų vykdymui, pavyzdžiui, išsilavinimo dokumentų kopijas, mokymų pažymėjimų kopijas ir kitus susijusius dokumentus.

5.5. Paslaugų teikėjas privalo mokymus vesti ne didesnėmis kaip 5 – 8 dalyvių grupėms. Jei iš Kliento pusės nesusidaro tokia mokymų grupė, Kliento mokymų organizatorius įsipareigoja apie nesusidariusią grupę Paslaugų tiekėjui pranešti ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki mokymų datos.

5.6. Mokymai turi vykti lietuvių kalba.

5.7. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti dalyvių registracijos organizavimą ir registracijos formos parengimą. Mokymų metu dėstytojas arba kitas Paslaugų teikėjo paskirtas asmuo pildo mokymų dalyvių registracijos formą. Registracijos forma turi būti tvarkoma laikantis galiojančių asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Pasibaigus mokymams, Paslaugų teikėjas privalo elektroniniu paštu pateikti Kliento mokymų organizatoriui tinkamai užpildytą registracijos formą, t. y. su dalyvių parašais.

5.8. Visi dokumentai (pvz., registracijos forma, profesinio mokymo sutartis ir pan.), pasirašomi mokymų dalyvio, t. y. Kliento darbuotojo arba Kliento rangovo darbuotojo, turi būti jam pateikti mokymų metu.

5.9. Paslaugų teikėjas turi parengti ir pateikti dalyviams mokymams reikalingą medžiagą bei kitas priemones, atsižvelgdamas į mokymų programos tikslus.

5.10. Mokymų pabaigoje turi būti patikrintos Kliento darbuotojų arba Kliento rangovų darbuotojų teorinės ir praktinės žinios. Žinių patikrinimas turi apimti praktinių įgūdžių vertinimą bei teorinių žinių patikrinimą raštu. Po sėkmingo patikrinimo darbuotojams išduodamas mokymų pažymėjimas, patvirtinantis įgytas žinias. Paslaugų teikėjas įsipareigoja žinių patikrinimo (atestacijos) metu įvertinti tiek teorinių, tiek praktinių mokymų metu įgytas žinias ir įgūdžius. Praktinė dalis turi sudaryti ne mažiau kaip 70 procentų visos mokymo programos.

5.11. Praktinis ir teorinis mokymas turi būti vykdomas Kliento praktinių mokymų centre Panevėžyje.

5.12. Reikalavimai praktinei mokymų daliai:

| Eil. Nr. | Mokymų pavadinimas | Reikalavimai praktinei mokymų daliai |
| --- | --- | --- |
| 5.12.1. | Operacijos su oro linijos skyrikliais, galios skyrikliais, 10kV atkabikliais, reklauzeriais, (OLJ, OLJA), kirtikliais, 10kV savigesių saugiklių mazgais ir veiksmai su blokuotėmis. | - Praktiškai atlikti komutacinių aparatų operatyvinės būklės keitimą, naudojant tam darbui numatytas apsaugos priemones. |
| 5.12.2. | Perjungimai 0,4-10 kV įtampos tinkle modeliuojant tam tikras situacijas. | - Perjungimai 04-10 kV kV sujungiant ir išskiriant tinklą dirbantį žiediniame režime. Tokių perjungimų ypatumai ir skirtumai nuo perjungimų radialiniame tinkle. |
| 5.12.3. | 0,4-10 kV fazių sekos atitikties tikrinimas ir laidininkų sukeitimo tvarka. | - Praktiškai atlikti fazių sekos patikrinimą bei keitimą (10kV fazių atitikties tikrinimas esant 0,4kV indikacijai ir 10kV fazometru) |
| 5.12.4. | 0,4–10 kV įtampos elektros įrenginiai, jų komutavimo ypatumai, galimi gedimai, jų požymiai. | - Praktiškai atlikti elektros įrenginių perjungimus sugedus vienam ar kitam komutaciniui aparatui. |
| 5.12.5. | Įžemiklių uždėjimas ir nuėmimas oro linijose, pastotėse, transformatorinėse, kabelių spintose. | - Praktiškai uždėti / nuimti įžemiklius oro linijoje, transformatorinėje ir kabelių spintoje. |
| 5.12.6. | Priešavarinė treniruotė su gaisro gesinimo elementais. | - Kaip greitai praktiškai atpažinti pavojų ir kaip tinkamai reaguoti į gaisrą ar avariją panaudojant gesintuvus. |

5.13. Siekiant įvertinti mokymų kokybę, Paslaugų teikėjas, Kliento prašymu, privalo neatlygintinai sudaryti galimybę Kliento atstovui dalyvauti mokymuose stebėtojo teisėmis.

5.14. Paslaugų teikėjas, Kliento prašymu, privalo pateikti mokymų dalyviams grįžtamojo ryšio anketą. Dalyviai turi turėti galimybę pateikti atsiliepimus apie mokymų kokybę ir išreikšti savo pasitenkinimo lygį mokymais. Po kiekvienų mokymų užpildytos grįžtamojo ryšio anketos turi būti perduodamos Klientui kaip mokymų kokybės įvertinimo įrodymas.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Paslaugų teikėjas, gavęs Paslaugų užsakymą, per 2 (dvi) darbo dienas privalo informuoti Klientą apie planuojamus mokymus, pateikdamas informaciją apie mokymų datą, pavadinimą, vietą, preliminarų laiką, mokymų programą (dienotvarkę) bei dokumentus, kuriuos darbuotojai privalo turėti mokymų metu.

6.2. Esant nenumatytiems atvejams Klientas turi teisę atšaukti mokymus ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki suplanuotos mokymų datos.

6.3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Paslaugų užsakymo gavimo apmokyti darbuotojus ir per 5 (penkias) darbo dienas po mokymų elektroniniu paštu pateikti Kliento mokymų organizatoriui skenuotus elektroninius pažymėjimus. Kiekvieno darbuotojo pažymėjimas turi būti pateikiamas atskiru PDF formatu išsaugotu failu, pavadinimu „Vardas Pavardė_ Mokymų pavadinimas“. Mokymų pavadinimai tarp šalių turi būti suderinami iš anksto.

6.4. Paslaugų teikėjas turi teisę išrašyti sąskaitą faktūrą tik po to, kai Klientui yra pateiktos elektroninės pažymėjimų kopijos. Originalūs pažymėjimai turi būti siunčiami registruotu paštu adresais, kuriuos nurodo Kliento mokymų organizatorius.

6.5. Pavėlavus įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su darbuotojų apmokymu ar pažymėjimų pateikimu, Paslaugų teikėjui už kiekvieną pavėluotą dieną skaičiuojami 0,05% dydžio delspinigiai nuo vėluojamų suteikti Paslaugų kainos.

6.7. Paslaugų teikėjui vėluojant suteikti užsakytų Paslaugų praktinę dalį ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Klientas įgyja teisę nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo iš Paslaugų teikėjo pusės.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

7.1. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad Paslaugos bus suteiktos kokybiškai ir laiku, bus pateikta mokymų medžiaga, o praktinis mokymas vyks sklandžiai, laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

7.2. Sutarties galiojimo metu nustačius suteiktų Paslaugų trūkumus, Klientas per 10 (dešimt) darbo dienų privalo apie juos informuoti Paslaugų teikėją. Nustatyti trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos.

7.3. Kliento prašymu Paslaugų teikėjas privalo sudaryti galimybę keisti dėstytoją, jeigu jis neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų arba nesilaiko mokymų programos turinio ir kokybės reikalavimų.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

8.1. Paslaugų teikėjas, teikdamas Paslaugas Klientui  ir (ar) mokymų dalyviams, privalo pateikti šiuos dokumentus:

8.1.1. Darbuotojų originalūs ir skenuoti elektroniniai pažymėjimai (PDF formatu);

8.1.2. Užpildyta mokymo dalyvių registracijos forma (PDF formatu);

8.1.3. Galutinis mokymų dalyvių sąrašas (Excel formatu);

8.1.4. Suteiktų Paslaugų sąskaita-faktūra;

8.1.5. Mokymų programos aprašymai (PDF formatu);

8.1.9. Mokymų ar seminarų dalyviams skirta dalomoji medžiaga (PDF arba PPT formatais).