## Akumuliatoriai
Pasiūlymo formos priedas Nr. 1. Pasiūlymo kaina ir informacija apie siūlomas prekes | [14 empty] | Eksperto išvada
[5 empty] | Pildo visi tiekėjai |  |  |  | Pildys tik galimas laimėtojas KC paprašius (privaloma nurodyti tikslią informaciją, pilnus pavadinimus, kodus ir šalis) | [5 empty] | Eksperto pareigos, vardas pavardė |  |  | Prieš atlikdamas vertinimą Ekspertas privalo: - pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (prisijungiant prie EcoCost); - Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus (pateikti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) šios komisijos nustatytos formos privačių interesų deklaraciją), https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija. Atlikdamas vertinimą Ekspertas privalo: 1. Susipažinti su visa TS (joje nurodytais reikalavimais pirkimo objektui) ir tiekėjo pateiktais TS atitiktį pagrindžiančiais dokumentais. 2. Vertinti be išankstinio nusistatymo, bešališkai, objektyviai ir pasitelkiant visas turimas žinias. 3. Pasiūlymus vertinti atskirai (nelyginti vieno su kitu) ir atsižvelgiant tik į Pirkimo vykdytojo nustatytus reikalavimus vertinamo objekto savybėms, TS nurodytus parametrus. 4. Teikiant išvadas įvertinti visus pasiūlymus pagal visus Pirkimo vykdytojo nustatytus reikalavimus. 5. Pasiūlymus vertinti griežtai pagal pirkimo sąlygas. 6. Vertinti pasiūlymo visumą, t.y. visus pateiktus dokumentus, neapsiribodamas kuriais nors iš jų ir (ar) nesuteikdamas jiems neproporcingos reikšmės. Turiniui turi būti teikiama viršenybė prieš formą (vertinama, ar reikiami duomenys yra apskritai pateikti ir, jei pateikti, ar jie yra aiškūs). 7. Neatskleisti tretiesiems asmenims jokios su pirkimu ir vertinimu susijusios informacijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 97 straipsnio 2 dalimi / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 103 straipsnio 2 dalimi, ekspertas už savo veiksmus ir sprendimus atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
Eil Nr. | Pirkimo objektas arba lygiavertis | Perkamų prekių pagrindiniai parametrai | Preliminarus kiekis[4] | Mato vnt. | Siūloma prekė / modelis | Siūlomų prekių pagrindiniai parametrai | 1 mato vnt. Įkainis EUR be PVM | Kaina EUR, be PVM | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas ir įmonės kodas | Gamintojo registracijos šalis | Gamintoją kontroliuojančio asmens pavadinimas ir įmonės kodas (jeigu juridinis asmuo) / vardas pavardė (jei fizinis asmuo) | Gamintoją kontroliuojančio asmens registracijos šalis [5] | Pakuotės kilmės šalis | Pateiktų dokumentų vertinimas (atitinka/neatitinka)* | Pasiūlyto objekto atitikties Techninės specifikacijos (toliau - TS) reikalavimams vertinimas (atitinka/neatitinka)** | Pastabos (jei neatitinka, tiksliai ir konkrečiai aprašomas neatitikimas)
Starteriniai akumuliatoriai autotransportui ir bėginiam transportui
1 | Akumuliatorius 12V 180Ah švino rūgštinis | Talpa ≥180Ah; įtampa 12V; švino rūgštinis; startinė srovė ≥1000A; tipas: SHD; matmenys: L(513±2)mm x W(223±2)mm x H(223±2)mm; sandarus korpusas iš nedegančio, atsparaus smūgiams ir vibracijai plastiko; gnybtai L+ | 10 | vnt. |  |  |  | 0
2 | Akumuliatorius 12V 77Ah švino rūgštinis | Talpa ≥77Ah; įtampa 12V; startinė srovė ≥780A; švino rūgštinis; tipas: neaptarnaujamas; matmenys: L(278±2)mm x W(175±2)mm x H(190±2)mm; sandarus korpusas iš nedegančio, atsparaus smūgiams ir vibracijai plastiko; gnybtai R+ | 20 | vnt. |  |  |  | 0
3 | Akumuliatorius 12V 230Ah švino rūgštinis | Talpa ≥230Ah; įtampa 12V; švino rūgštinis; startinė srovė ≥1200A; tipas: SHD; matmenys: L(518±2)mm x W(273±2)mm x (240±10)mm; sandarus korpusas iš nedegančio, atsparaus smūgiams ir vibracijai plastiko; gnybtai L+ | 15 | vnt. |  |  |  | 0
4 | Akumuliatorius 12V 100Ah švino rūgštinis | Talpa ≥100Ah; įtampa 12V; startinė srovė ≥900A; švino rūgštinis; tipas: neaptarnaujamas; matmenys: L(353±1)mm x W(175±1)mm x H(190±1)mm; sandarus korpusas iš nedegančio, atsparaus smūgiams ir vibracijai plastiko; gnybtai R+ | 20 | vnt. |  |  |  | 0
5 | Akumuliatorius 12V 30Ah švino rūgštinis | Talpa ≥30Ah; įtampa 12V; paleidimo srovė ≥360A; tipas: AGM matmenys: L(165±1)mm x H(175±1)mm x W(125±1)mm; gnybtai R+ | 5 | vnt. |  |  |  | 0
6 | Akumuliatorius 12V 140Ah švino rūgštinis | Talpa ≥140Ah; įtampa 12V; švino rūgštinis; startinė srovė ≥800A; tipas: SHD; matmenys: L(513±5)mm x W(185±10)mm x H(200±25)mm; sandarus korpusas iš nedegančio, atsparaus smūgiams ir vibracijai plastiko; gnybtai L+ | 4 | vnt. |  |  |  | 0
7 | Akumuliatorius 12V 50Ah AGM | Tipas AGM/SPIRAL; Talpa≥50Ah; Startinė srovė≥800A, Įtampa: 12V; Gnybtų padėtis R+; matmenys: L(254±6)mm x W(175±2)mm x H(200±2)mm; sandarus korpusas iš nedegančio, atsparaus smūgiams ir vibracijai plastiko. | 12 | vnt. |  |  |  | 0
8 | Akumuliatorius 12V 125Ah švino rūgštinis | Talpa ≥125Ah; įtampa 12V; švino rūgštinis; startinė srovė ≥800A; matmenys: L(514±2)mm x W(175±2)mm x H(210±2)mm; sandarus korpusas iš nedegančio, atsparaus smūgiams ir vibracijai plastiko; gnybtai L+ | 10 | vnt. |  |  |  | 0
9 | Akumuliatorius 12V 105Ah švino rūgštinis | Talpa ≥105Ah; įtampa 12V; startinė srovė ≥950A; švino rūgštinis; tipas: AGM; matmenys: L(394±5)mm x W(175±1)mm x H(190±1)mm; sandarus korpusas iš nedegančio, atsparaus smūgiams ir vibracijai plastiko; gnybtai R+ | 10 | vnt. |  |  |  | 0
|  |  | Pasiūlymo kaina EUR be PVM[1] |  |  |  |  | 0 | [5] Jeigu gamintoją kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo, nurodoma 1) nuolatinė gyvenamoji vieta ir 2) pilietybė. Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta VPĮ 2 straipsnio 151 dalyje / PĮ 2 straipsnio 41 dalyje: „Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje: 1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba 2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi: a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus; b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).” | [5 empty] | * vertinama:
|  |  | PVM % (pildoma, jei taikoma) |  |  |  | Įrašyti % | #VALUE! | [6 empty] | - ar pasiūlytas objektas atitinka TS nustatytus reikalavimus, t.y.: ar pasiūlyme nurodytos pirkimo objekto savybės, parametrų reikšmės atitinka TS nurodytas / ar dokumentų turinys patvirtina pirkimo objekto atitiktį visiems nustatytiems TS reikalavimams / ar dokumentai patvirtina pasiūlyme nurodytus parametrus. Pasiūlymai turi atitikti visus TS keliamus reikalavimus. Tik tokiu atveju jie bus priimtini, negali būti taikomos išlygos, pvz., negali būti laikoma, jog pasiūlymas, „neatitinkantis tik vieno“ TS parametro ar „neatitinkantis tik nežymiai“ vis vien laikomas priimtinu. Atitiktis TS turi būti vertinama iš esmės, nustatant, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka TS reikalavimus, ar jų neatitinka. Pirkimo vykdytojas negali atmesti tiekėjo pasiūlymo tik tuo pagrindu, kad siūlomos pirkimo objekto savybės, parametrai ar sprendimai nėra identiški nurodytiems pirkimo sąlygose (pavyzdžiui, tiekėjas siūlo techninės specifikacijos reikalavimus tenkinantį produktą, kuris papildomai turi geresnius parametrus, papildomas funkcijas), tačiau atitinka (apima) nurodytus pirkimo vykdytojo (yra techniškai suderinami ir pan.) ir leidžia įsigyti tą pirkimo objektą, kurį ir buvo siekiama įsigyti. Neaiškius pasiūlymo aspektus pirkimo vykdytojas gali išspręsti kreipdamasis į tiekėją dėl pasiūlymo paaiškinimo, patikslinimo ar papildymo.
|  |  | Pasiūlymo kaina EUR su PVM[2] |  |  |  |  | #VALUE!
[1] Pasiūlymo kaina EUR be PVM bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas tiekėjo išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokestį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per SABIS sistemą. [2] Į „Pasiūlymo kainą su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus. [3] Stulpelio informacija nurodoma sutarties sudarymo metu [4] Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti prekių visai Sutarties vertei ar bet kokiai jos daliai. Prekės bus perkamos pagal poreikį. Tiekėjui bus mokama už faktiškai pristatytas prekes.

## Sheet1 (hidden)
Pasirinkti
Kiekis
Preliminarus kiekis[4]
Maksimalus kiekis[4]
Lyginamasis koeficientas [4]