## Bendrieji reikalavimai
1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. Prekės turi būti registruotos ir leidžiamos naudotis Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka.
1.2. Prekės (prie kurių aprašymų tai nurodyta) turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti: Medicinos priemonių reglamento (2017/745/ES) arba lygiaverčio reikalavimus medicinos prekėms.
1.3. Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Jei siūlomas lygiavertis objektas ar standartas, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lygiavertiškumą įrodantys dokumentai.
1.4. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.
1.5. Prekės turi būti naujos, neturėti išorinių mechaninių ir kitokių pažeidimų, gamyklinėje pakuotėje.
1.6. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo prekių pristatymo dienos (jeigu prie atskirų prekių nenurodyta kitaip).
1.7. Jei priemonės kaina yra mažesnė nei 1Eur be PVM, kaina gali būti nurodyta keturi skaičiai po kablelio. Suma be PVM/ su PVM nurodoma du skaičiai po kablelio.
2. Perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjas turės:
2.1. Kartu su pasiūlymu dalyvis turi pateikti CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 1.2 punkte nustatytus reikalavimus (pateikti toms prekėms, prie kurių nurodyta Techninėje specifikacijoje stulpelyje "Reikalavimai");
2.2. Kartu su pasiūlymu dalyvis CVP IS priemonėmis turi pateikti siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus su vertimu į lietuvių kalbą, ar jų dalis ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriose aprašomos siūlomos prekės) įrodančius, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (pateikiamuose dokumentuose turi būti pažymėtos siūlomos prekės eil. nr., techniniai parametrai, nurodomas katalogo ar kito aprašymo puslapis);
2.3. Perkančiosios organizacijos prašymu, dalyvis privalės per 5 (penkias) darbo dienas pateikti siūlomų prekių pavyzdžius adresu Kauno g. 7, LT-10207 Vilnius. Ant siūlomų prekių pavyzdžių turi būti pažymėtas pozicijos numeris. Visus prekių pavyzdžius dalyvis privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti vienkartinių naudojimo prekių pavyzdžiai dalyviui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius.
2.4. Kartu su pasiūlymu dalyvis privalo pateikti siūlomų prekių saugos duomenų lapus (SDL) atitinkančius reglamentą ES2020/878. (Toms prekėms, prie kurių aprašymų tai nurodyta).
2.5. Kartu su pasiūlymu dalyvis privalo pateikti siūlomų biocidinių produktų autorizacijos liudijimus su priedais. (Toms prekėms, prie kurių aprašymų tai nurodyta).
2.6. Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomas produktas notifikuotas CPNP portale pagal ES reglamentą 1223/2009.(Toms prekėms, prie kurių aprašymų tai nurodyta).

## Lentelė
MML - 55111 DEZINFEKCINIŲ MEDŽIAGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PD. Nr. | Prekės / pirkimo dalies pavadinimas | Parametrai ir reikalaujama parametrų reikšmė | PD. Nr. | Prekės / pirkimo dalies pavadinimas | Patikslinti Parametrai ir reikalaujama parametrų reikšmė | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Tiekėjų pastabos
1 |  |  | 1 |  | Rankų antiseptika
1.1 | Rankų antiseptikas | Priemonė rankų antiseptikai turi būti skirta higieninei ir chirurginei rankų antiseptikai sveikatos priežiūros įstaigose.Veikliosios medžiagos: alkoholiai, ne mažiau 70%; sudėtyje turi būti odą nuo išsausėjimo saugančios medžiagos. Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti: baktericidiniu (EN13727), mielicidiniu ( EN13624), mikobaktericidiniu (EN14348) virucidiniu (EN 14476, įsk. apvalkalėlį turinčius virusus, Nora virusą) poveikiu. Ekspozicijos laikas EN1500 ne ilgiau 30 s ; EN 12791 ne ilgiau 1,5 min. Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą su priedais. | 1.1 | Rankų antiseptikas | Priemonė rankų antiseptikai turi būti skirta higieninei ir chirurginei rankų antiseptikai sveikatos priežiūros įstaigose.Veikliosios medžiagos: alkoholiai ne mažiau 60 %; sudėtyje turi būti odą nuo išsausėjimo saugančios medžiagos. Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti: baktericidiniu (EN13727), mielicidiniu ( EN13624), mikobaktericidiniu (EN14348) virucidiniu (EN 14476, įsk. apvalkalėlį turinčius virusus, Nora virusą) poveikiu. Ekspozicijos laikas EN1500 ne ilgiau 30 s ; EN 12791 ne ilgiau 1,5 min. Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą su priedais. |  |  | Priemonė rankų antiseptikai turi būti skirta higieninei ir chirurginei rankų antiseptikai sveikatos priežiūros įstaigose.Veikliosios medžiagos: alkoholiai, ne mažiau 70% (Rekomenduojame alkoholių kiekio reikalavimą mažinti iki 60%, kadangi tai ne ribotų konkurencijos ir leistų dalyvauti didesniam tiekėjų skaičiui); sudėtyje turi būti odą nuo išsausėjimo saugančios medžiagos. Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti: baktericidiniu (EN13727), mielicidiniu ( EN13624), mikobaktericidiniu (EN14348) virucidiniu (EN 14476, įsk. apvalkalėlį turinčius virusus, Nora virusą) poveikiu. Ekspozicijos laikas EN1500 ne ilgiau 30 s ; EN 12791 ne ilgiau 1,5 min. Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą su priedais. ATSAKYMAS: Pakitus perkančiosios organizacijos poreikiui 1 pirkimo dalis nebus perkama.
|  | Pakuotė 500ml*. |  |  | Pakuotė 500 ml* | l | 900
|  | Pakuotė – 50-150 ml |  |  | Pakuotė – 50-250 ml | l | 5 | Pakuotė – 50-150 ml (Rekomenduojame keisti parametro reikšmę į "Pakuotė – 50-250 ml", kadangi tai leistų dalyvauti didesniam tiekėjų skaičiui). ATSAKYMAS: Pakitus perkančiosios organizacijos poreikiui 1 pirkimo dalis nebus perkama.
|  | Pakuotė – iki 5 l |  |  | Pakuotė – iki 5 l | l | 3500
1.2. | Sieninio dozatoriaus pompa pakeitimui | Sieninio dozatoriaus pompa pakeitimui, 0,5 ltr. talpai. * | 1.2. | Sieninio dozatoriaus pompa pakeitimui | Sieninio dozatoriaus pompa pakeitimui, 0,5 l talpai * | vnt. | 300
1.3. | Sieniniai atviro tipo dozatoriai | Sieniniai laikikliai, tinkantys 0,5 ltr. Talpoms, nurodytoms 1.1 pozicijai | 1.3. | Sieniniai atviro tipo dozatoriai | Sieniniai laikikliai, tinkantys 0,5 l Talpoms, nurodytoms 1.1 pozicijai | vnt. | 20
1.4 | Losjonas rankų priežiūrai | Saugo ir maitina odą, mažina odos sudirgimą, atkuria ir palaiko odos elastingumą bei drėgmę, nepalieka lipnaus sluoksnio (greitai susigeria). Priemonė turi būti notifikuota CPNP portale pagal ES reglamentą 1223/2009 Pakuotė- iki 500 ml | 1.4 | Losjonas rankų priežiūrai | Saugo ir maitina odą, mažina odos sudirgimą, atkuria ir palaiko odos elastingumą bei drėgmę, nepalieka lipnaus sluoksnio (greitai susigeria). Priemonė turi būti notifikuota CPNP portale pagal ES reglamentą 1223/2009. Pateikti atitikimą ES reglamentui įrodančius dokumentus. Pakuotė - iki 500 ml | l | 100
1.5 | Alkūniniai sieniniai dozatoriai | Dozatoriai tvirtinami prie sienos, ilga rankena (ne mažiau 15cm), uždaras/ dalinai uždaras korpusas, lengvai valomas ir dezinfekuojamas paviršius, su dozavimo įrenginiu, lašų surinkimo dėklu, tvirtinimo elementais. Skirti 0,5 ltr. talpoms. | 1.5 | Alkūniniai sieniniai dozatoriai | Dozatoriai tvirtinami prie sienos, ilga rankena (ne mažiau 15 cm), uždaras/ dalinai uždaras korpusas, lengvai valomas ir dezinfekuojamas paviršius, su dozavimo įrenginiu, lašų surinkimo dėklu, tvirtinimo elementais. Dozatoriai turi atitikti ir būti skirti 0,5 L talpai , nurodytai 1.1 ir 1.6 punktuose. | vnt. | 20
1.6 | Skystas muilas | Skystas muilas skirtas naudoti asmens sveikatos priežiūros įstaigose. pH neutralus, be antimikrobinio poveikio, tinkantis jautriai ir sausai odai. Priemonė turi būti notifikuota CPNP portale pagal ES reglamentą 1223/2009 | 1.6 | Skystas muilas | Skystas muilas skirtas naudoti asmens sveikatos priežiūros įstaigose. pH neutralus, be antimikrobinio poveikio, tinkantis jautriai ir sausai odai. Priemonė turi būti notifikuota CPNP portale pagal ES reglamentą 1223/2009. Pateikti tai įrodančius dokumentus.
|  | Pakuotė – 500 ml (+/- 50 ml)* |  |  | Pakuotė – 500 ml (± 50 ml)* | l | 600
|  | Pakuotė – 5 l |  |  | Pakuotė – 5 l | l | 1000
* Pakuotės turi tikti į ligoninėje naudojamus laikiklius. Keisti laikiklius ligoninė neplanuoja. |  |  |  |  | * Pakuotės turi tikti į ligoninėje naudojamus laikiklius. Keisti laikiklius ligoninė neplanuoja. Siekiant įvertinti dozatorius, tiekėjas gali atvykti į vietą ir juos apžiūrėti. Esant poreikiui pakeisti ligoninėje esančius laikiklius tiekėjas vykdo savo lėšomis ir užtikrina, kad keičiamo laiklio vietoje siena nesugadinama .
Bendra pasiūlymo suma vertinimui pirmai pirkimo objekto daliai ( Eur )
ANTRA PIRKIMO OBJEKTO DALIS (Maksimali pirkimo objekto vertė 33000,00 EUR be PVM)
2 |  |  | 2 |  | Aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių dezinfekcija
2.1 | Aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijos priemonė | Veikliosios medžiagos –alkoholiai (bendras kiekis ne mažiau 70%); paruošta naudoti; sudėtyje negali būti aldehidų, ketvirtinių amonio, fenolio junginių;pasižymi baktericidiniu (EN16615, EN13727), mikobaktericidiniu (EN 14348), fungicidiniu (EN16615), virusidiniu (EN14476, EN16777) poveikiu - pateikti atitiktį nurodytiems standartams patvirtinančius dokumentus arba lygiaverčių standartų reikalavimus; -tinka nedidelių ir sunkiai pasiekiamų paviršių greitai dezinfekcijai; ekspozicijos laikas iki 5min; - pakuotė: 1l Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą su priedais. Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 arba lygiaverčiu dėl medicinos priemonių | 2.1 | Aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijos priemonė | Veikliosios medžiagos – alkoholiai (bendras kiekis ne daugiau 70%); paruošta naudoti; sudėtyje negali būti aldehidų, ketvirtinių amonio, fenolio junginių;pasižymi baktericidiniu (EN16615, EN13727), mikobaktericidiniu (EN 14348), fungicidiniu (EN16615), virusidiniu (EN14476) poveikiu - pateikti atitiktį nurodytiems standartams patvirtinančius dokumentus arba lygiaverčių standartų reikalavimus; -tinka nedidelių ir sunkiai pasiekiamų paviršių greitai dezinfekcijai; ekspozicijos laikas iki 5 min; - pakuotė: 1 l. Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą su priedais. Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 arba lygiaverčiu dėl medicinos priemonių | l | 1000 | Veikliosios medžiagos –alkoholiai (bendras kiekis ne mažiau 70%) (Rekomenduojame alkoholių kiekio reikalavimą mažinti iki 60%, kadangi tai ne ribotų konkurencijos ir leistų dalyvauti didesniam tiekėjų skaičiui) ; paruošta naudoti; sudėtyje negali būti aldehidų, ketvirtinių amonio, fenolio junginių;pasižymi baktericidiniu (EN16615, EN13727), mikobaktericidiniu (EN 14348), fungicidiniu (EN16615), virusidiniu (EN14476, EN16777) (Rekomenduojame šalinti reikalavimą dėl atitikimo 16777 standartui, tai leistų dalyvauti didesniam tiekėjų skaičiui ir neribotų konkurencijos ) poveikiu - pateikti atitiktį nurodytiems standartams patvirtinančius dokumentus arba lygiaverčių standartų reikalavimus; -tinka nedidelių ir sunkiai pasiekiamų paviršių greitai dezinfekcijai; ekspozicijos laikas iki 5min; - pakuotė: 1l Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą su priedais. Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 arba lygiaverčiu dėl medicinos priemonių. ATSAKYMAS: Atsižvelgus į pastabą ir siekiant suteikti galimybę dalyvauti didesniam dalyvių skaičiui pakeista TS: sumažintas alkoholių kiekis "bendras kiekis ne daugiau 70%" ir pašalintas standartas 16777.
Siūlome tikslinti reikalavimą "alkoholiai (bendras kiekis ne mažiau 70%)" sekančiai "bendras kiekis ne daugiau 70%". Mažesnis alkoholių kiekis mažiau dirgina kvėpavimo takus, produktas pasižymi geresniu medžiagų suderinamumu su paviršiais. Dokumentai, įrodantys atitikimą standartams bei ekspozicijos laikui, įrodo, kad produktas yra kokybiškas ir veiksmingas net jei sudėtyje yra mažesnis alkoholio kiekis. ATSAKYMAS: Atsižvelgus į pastabas ir siekiant suteikti galimybę dalyvauti didesniam dalyvių skaičiui pakeista TS: sumažintas alkoholių kiekis "bendras kiekis ne daugiau 70%".
2.2 | Aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijos priemonė | Reikalavimai kaip 2.1dalyje Pakuotė – iki 5 litrų. | 2.2 | Aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijos priemonė | Reikalavimai kaip 2.1 dalyje Pakuotė – iki 10 litrų | l | 5000 | Siūlome didinti pakuotės dydį iki 10 litrų. Tokio dydžio pakuotės nėra naudojamos su purkštukais, o mažesnių buteliukų papildymui/pastatytos su pompomis. Didesnės pakuotės dažnai būna pigesnės tad Perkančioji Organizacija galimai įsigys tą pačią prekę už konkurencingesnę kainą ir konkurse galės dalyvauti daugiau tiekėjų. ATSAKYMAS: Atsižvelgus į pastabas pakeista TS: padidintas pakuotės dydis "iki 10 litrų".
2.3 | Purkštukas | Purkštukas tinkantis 2.1 talpoms. Daugkartinio naudojimo. | 2.3 | Purkštukas | Purkštukas tinkantis 2.1 talpoms. Daugkartinio naudojimo. | vnt. | 500
Bendra pasiūlymo suma vertinimui antrai pirkimo objekto daliai ( Eur )
TREČIA PIRKIMO OBJEKTO DALIS (Maksimali pirkimo objekto vertė 11000,00 Eur be PVM)
3 |  |  | 3 |  | Paviršių valymo ir dezinfekcija
3.1 | Paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonė | Kasdieninei aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijai ir valymui skirta priemonė. Veikliosios medžiagos- ketvirtiniai amonio junginiai, aminai. Be aldehidų, fenolių. . Ne daugiau kaip 1% darbinis tirpalas per 30 min. turi veikti:baktericidiškai (EN13727, EN16615, EN14348), mielicidiškai (EN13624) ir virucidiškai (EN 14476, įsk. HBV, ŽIV, Rota). . Pageidaujama pakuotė 5 l Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą su priedais. Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 arba lygiaverčiu dėl medicinos priemonių | 3.1 | Paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonė | Kasdieninei aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijai ir valymui skirta priemonė. Veikliosios medžiagos- ketvirtiniai amonio junginiai, aminai arba lygiavertės medžiagos. Be aldehidų, fenolių. Ne daugiau kaip 1% darbinis tirpalas per 30 min. turi veikti:baktericidiškai (EN13727, EN16615, EN14348), mielicidiškai (EN13624) ir virucidiškai (EN 14476, įsk. HBV, ŽIV, Rota). Pateikti atitiktį nurodytiems standartams patvirtinančius dokumentus arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Pageidaujama pakuotė 5 l. Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą su priedais. Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 arba lygiaverčiu dėl medicinos priemonių. Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus. | l | 1000 | Kasdieninei aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijai ir valymui skirta priemonė. Veikliosios medžiagos- ketvirtiniai amonio junginiai, aminai. (Rekomenduojame papildyti parametro reikšmę pridedant "arba lygievertės medžiagos", kad nebūtų ribojama konkurencija ir galėtų dalyvauti didesnis tiekėjų skaičius) Be aldehidų, fenolių. Ne daugiau kaip 1% darbinis tirpalas per 30 min. turi veikti:baktericidiškai (EN13727, EN16615, EN14348), mielicidiškai (EN13624) ir virucidiškai (EN 14476, įsk. HBV, ŽIV, Rota). . Pageidaujama pakuotė 5l Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą su priedais. Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 arba lygiaverčiu dėl medicinos priemonių. ATSAKYMAS : Atsižvelgus į pastabas ir siekiant suteikti galimybę dalyvauti didesniam dalyvių skaičiui TS papildyta "arba lygiavertės medžiagos".
3.2 | Pompa | Skirta koncentrato dozavimui. Tinkama 3.1 talpai. Dozuoja po 10ml | 3.2 | Pompa | Skirta koncentrato dozavimui. Tinkama 3.1 talpai. Dozuoja po 10 ml | vnt. | 100
Bendra pasiūlymo suma vertinimui trečiai pirkimo objekto daliai ( Eur )
KETVIRTA PIRKIMO OBJEKTO DALIS (maksimali pirkimo objekto vertė 2000,00 EUR be PVM)
4 |  |  | 4 |  | Instrumentų plovimas ir dezinfekcija
4.1 | Instrumentų plovimo ir dezinfekcijos priemonė | Instrumentų plovimo ir dezinfekcijos priemonė rankiniam plovimui ir dezinfekcijai. Veiklioji medžiaga-ketvirtiniai amonio junginiai ir enzimai. Koncentratas be chloro, aldehidų, fenolių, peroksido, alkoholio junginių. Darbinis tirpalas naudojamas iki 1%, trumpas ekspozicijos laikas: nuo 5 min.iki 60 min., Pasižymi veikimų: bakteriocidiniu (EN 13727), tuberkuliocidiniu (EN 14348), fungicidiniu (EN 13624), virusidiniu (EN 14476).Veikia HBV, HCV, ŽIV, Rota, Noro virusus. Pageidaujama pakuotė nuo 1 - 5 ltr. Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 arba lygiaverčiu dėl medicinos priemonių | 4.1 | Instrumentų plovimo ir dezinfekcijos priemonė | Instrumentų plovimo ir dezinfekcijos priemonė rankiniam plovimui ir dezinfekcijai. Veiklioji medžiaga-ketvirtiniai amonio junginiai ir enzimai. Koncentratas be chloro, aldehidų, fenolių, peroksido, alkoholio junginių. Darbinis tirpalas naudojamas iki 2 %, trumpas ekspozicijos laikas: nuo 5 min. iki 60 min., Pasižymi veikimų: bakteriocidiniu (EN 13727), tuberkuliocidiniu (EN 14348), fungicidiniu (EN 13624), virusidiniu (EN 14476).Veikia HBV, HCV, ŽIV, Rota, Noro virusus. Pateikti atitiktį nurodytiems standartams patvirtinančius dokumentus arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Pageidaujama pakuotė nuo 1 - 5 l. Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu. Priemonė turi būti klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 arba lygiaverčiu dėl medicinos priemonių, pateikti tai įrodančius dokumentus. | l | 100 | Instrumentų plovimo ir dezinfekcijos priemonė rankiniam plovimui ir dezinfekcijai. Veiklioji medžiaga-ketvirtiniai amonio junginiai ir enzimai. Koncentratas be chloro, aldehidų, fenolių, peroksido, alkoholio junginių. Darbinis tirpalas naudojamas iki 1% (Rekomenduojame padidinti tirpalo koncentraciją iki 2%, kadangi tai leistų dalyvauti didesniam tiekėjų skaičiui ir neribotų konkurencijos), trumpas ekspozicijos laikas: nuo 5 min.iki 60 min., Pasižymi veikimų: bakteriocidiniu (EN 13727), tuberkuliocidiniu (EN 14348), fungicidiniu (EN 13624), virusidiniu (EN 14476).Veikia HBV, HCV, ŽIV, Rota, Noro virusus. Pageidaujama pakuotė nuo 1 - 5 ltr. Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 arba lygiaverčiu dėl medicinos priemonių. ATSAKYMAS: Atsižvelgus į pastabą ir siekiant suteikti galimybę dalyvauti didesniam dalyvių skaičiui TS pakeista: padidinta tirpalo koncentracija iki 2 %.
Siūlome naikinti reikalavimą, kad sudėtyje neturi būti alkoholio junginių. Nors alkoholiai nėra pagringrindinės sudedamosos instrumentų dezinfekcinių koncentratų medžiagos, tokių produktų sudėtyje jų dažniausiai būna bent nedidelis kiekis, kuris dažniausiai nurodytas sdl ATSAKYMAS: TS reikalavimas nekeičiamas, nes dezinfekcijai naudojamas darbinis tirpalas negali pakenkti jautriems instrumentų paviršiams.
4.2 | Pompa | Koncentrato dozavimui. Skirta 4.1 įvardintai talpai | 4.2 | Pompa | Koncentrato dozavimui. Skirta 4.1 įvardintai talpai | vnt. | 100
Bendra pasiūlymo suma vertinimui ketvirtai pirkimo objekto daliai ( Eur )
PENKTA PIRKIMO OBJEKTO DALIS (maksimali pirkimo objekto vertė 11000,00EUR be PVM)
5 |  |  | 5 |  | Chloro tabletės
5.1 | Chloro tabletės | Vidutinio lygio cheminės dezinfekcijos priemonė naudojama paviršių, inventoriaus, sanitariniams įrenginiams valyti ir dezinfekuoti aktyvaus chloro pagrindu, tinkanti ir maisto ruošimo patalpoms ir indams dezinfekuoti. Dezinfekcinis tirpalas turi pasižymėti baktericidiniu (taip pat naikinti ir tuberkuliozės sukėlėją), fungicidiniu, virucidiniu ir sporicidiniu poveikiais. Forma – tabletės. Aktyvaus chloro kiekis tabletėje - 1,5 gr. Pakuotėje - iki 300 tablečių. | 5.1 | Chloro tabletės | Vidutinio lygio cheminės dezinfekcijos priemonė naudojama paviršių, inventoriaus, sanitariniams įrenginiams valyti ir dezinfekuoti aktyvaus chloro pagrindu, tinkanti ir maisto ruošimo patalpoms ir indams dezinfekuoti. Dezinfekcinis tirpalas turi pasižymėti baktericidiniu (taip pat naikinti ir tuberkuliozės sukėlėją), fungicidiniu, virucidiniu ir sporicidiniu poveikiais. Forma – tabletės. Aktyvaus chloro kiekis tabletėje - 1,5 g. Pakuotėje - iki 300 tablečių. | tab. | 29500
Bendra pasiūlymo suma vertinimui penktai pirkimo objekto daliai ( Eur )
ŠEŠTA PIRKIMO OBJEKTO DALIS (Maksimali pirkimo objekto vertė 23000,00 Eur be PVM)
6 |  |  | 6 |  | Vienkartinės servetėlės
6.1 | Servetėlės be alkoholio medicinos prietaisų dezinfekcijai | Skirtos medicinos prietaisų (echoskopų daviklių) dezinfekcijai ir valymui: veikliosios medžiagos: ketvirtiniai amino junginiai; be alkoholio, aldehidų, dažiklių, kvapiklių. veikia: baktericidiškai (EN13727), mielicidiškai (EN13624) , virusidiškai (EN14476) (įsk. Polyoma virusus); - ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 60 s.; suvilgytos priemone servetėlės supakuotos į saugią vienkartinio arba daukartinio naudojimo pakuotę su sandariu dangteliu; servetėlės pagamintos iš sintetinio audinio nepaliekančio pūkelių; dydis ne mažiau kaip 18x20cm (±2cm); pakuotėje iki 100 servetėlių. Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 arba lygiaverčiu dėl medicinos priemonių | 6.1 | Servetėlės be alkoholio medicinos prietaisų dezinfekcijai | Skirtos medicinos prietaisų (echoskopų daviklių) dezinfekcijai ir valymui: veikliosios medžiagos: ketvirtiniai amino junginiai; be alkoholio, aldehidų, dažiklių, kvapiklių. veikia: baktericidiškai (EN13727), mielicidiškai (EN13624) , virusidiškai (EN14476) (įsk. Polyoma virusus); pateikti atitiktį nurodytiems standartams patvirtinančius dokumentus arba lygiaverčių standartų reikalavimus; - ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 60 s; suvilgytos priemone servetėlės supakuotos į saugią vienkartinio ar daukartinio naudojimo pakuotę su sandariu dangteliu; servetėlės pagamintos iš sintetinio audinio nepaliekančio pūkelių; dydis 18 cm (±5cm) x 20 cm (±5cm); pakuotėje 80-220 vnt. servetėlių. Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu. Priemonė klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 arba lygiaverčiu dėl medicinos priemonių, pateikti tai įrodančius dokumentus. | servetėlė | 39500 | Skirtos medicinos prietaisų (echoskopų daviklių) dezinfekcijai ir valymui: veikliosios medžiagos: ketvirtiniai amino junginiai; be alkoholio, aldehidų, dažiklių, kvapiklių. veikia: baktericidiškai (EN13727), mielicidiškai (EN13624) , virusidiškai (EN14476) (įsk. Polyoma virusus); - ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 60 s.; suvilgytos priemone servetėlės supakuotos į saugią vienkartinio naudojimo pakuotę su sandariu dangteliu; servetėlės pagamintos iš sintetinio audinio nepaliekančio pūkelių; dydis ne mažiau kaip 18x20cm (±2cm); pakuotėje iki 100 servetėlių. (Rekomenduojame pakeisti servetėlės dydį į 18x20cm (±5cm), tai leistų dalyvauti didesniam tiekėjų skaičiui) Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 arba lygiaverčiu dėl medicinos priemonių. ATSAKYMAS: Atsižvelgus į pastabą ir siekiant suiteikti galimybę dalyvauti didesniam dalyvių skaičiui TS pakeista: " dydis 18 cm (±5cm) x 20 cm (±5cm)".
Kadangi, numatytas didelis servetėlių kiekis, siūlome didinti servetėlių kiekį pakuotėje iki 200 ±20 vnt. Didesnės pakuotės yra ekonomiškesnės, o Perkančioji Organizacija sulauks daugiau konkurencingesnių pasiūlymų. Siūlome išskirti šią pirkimo dalį į dvi: dėžutės su dangteliu ir papildymai (kaip 6.2 ir 6.3 pozicijoje), kadangi papildymai yra pigesni ir taip Perkančioji Organizacija sutaupys. ATSAKYMAS: Atsižvelgus į pastabą ir siekiant suiteikti galimybę dalyvauti didesniam dalyvių skaičiui TS pakeistas pakuotės kiekis ir servetėlių skaičius pakuotėje "80-220 vnt." bei išskirta papildoma pozicija su servetėlių papildymu.
|  |  | 6.2 | Servetėlės be alkoholio medicinos prietaisų dezinfekcijai | Papildanti pakuotė 6.1 aprašytai priemonės talpai (jei 6.1 siūloma daugkartinė pakuotė). Jei 6.1 siūloma vienkartinė pakuotė, tiekėjas turi siūlyti tokias pačias servetėles kaip ir 6.1 vienkartinėje pakuotėje. Pakuotėje 80-220 vnt. servetėlių | servetėlė | 70000
6.2. | Servetėlės su alkoholiu aplinkos ir medicinos prietaisų dezinfekcijai | Servetėlės, skirtos alkoholių atsparių paviršių dezinfekcijai, impregnuotos etanolio ir propanolio alkoholiais; bendras alkoholių kiekis ne mažiau 70%. Sudėtyje nėra aldehidų, fenolių. Priemonė pasižymi baktericidiniu (EN13727, EN16615), fungicidiniu (EN13624, EN16615), tuberkuliocidiniu/ mikobaktericidiniu (EN 14348) ir virusidiniu (EN 14476) poveikiu- pateikti atitiktį nurodytiems standartams patvirtinančius dokumentus arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Ekspozicijos laikas ne ilgesnis kaip 5 min. Servetėlės pagamintos iš sintetinio pluošto nepaliekančio ant paviršių pūkų Servetėlės dydis ne mažiau 120 mm x 200 mm dydžio. Supakuotos į saugią pakuotę su dangteliu. Pakuotė ne daugiau 150vnt. servetėlių Biocidinis produktas, medicinos prietaisas | 6.3 | Servetėlės su alkoholiu aplinkos ir medicinos prietaisų dezinfekcijai | Servetėlės, skirtos alkoholių atsparių paviršių dezinfekcijai, impregnuotos etanolio ir propanolio alkoholiais; bendras alkoholių kiekis ne daugiau 70%. Sudėtyje nėra aldehidų, fenolių. Priemonė pasižymi baktericidiniu (EN13727, EN16615), fungicidiniu (EN13624, EN16615), tuberkuliocidiniu/ mikobaktericidiniu (EN 14348) ir virusidiniu (EN 14476) poveikiu- Pateikti atitiktį nurodytiems standartams patvirtinančius dokumentus arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Ekspozicijos laikas ne ilgesnis kaip 5 min. Servetėlės pagamintos iš sintetinio pluošto nepaliekančio ant paviršių pūkų Servetėlės dydis 18 (± 6 cm) cm x 20 (±5 cm) cm dydžio. Supakuotos į saugią pakuotę su dangteliu. Pakuotė 80-220 vnt. servetėlių Biocidinis produktas, medicinos priemonė. Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą su priedais. Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu. Priemonė klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 arba lygiaverčiu dėl medicinos priemonių, pateikti tai įrodančius dokumentus. | servetėlė | 20000 | Servetėlės, skirtos alkoholių atsparių paviršių dezinfekcijai, impregnuotos etanolio ir propanolio alkoholiais; bendras alkoholių kiekis ne mažiau 70%. (Rekomenduojame sumažinti alkoholio koncentracijos kiekį iki 60 %. Tai leistų dalyyvauti didesniam tiekėjų skaičiui ir neribotų kokurencijos) Sudėtyje nėra aldehidų, fenolių. Priemonė pasižymi baktericidiniu (EN13727, EN16615), fungicidiniu (EN13624, EN16615), tuberkuliocidiniu/ mikobaktericidiniu (EN 14348) ir virusidiniu (EN 14476) poveikiu- pateikti atitiktį nurodytiems standartams patvirtinančius dokumentus arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Ekspozicijos laikas ne ilgesnis kaip 5 min. Servetėlės pagamintos iš sintetinio pluošto nepaliekančio ant paviršių pūkų Servetėlės dydis ne mažiau 120 mm x 200 mm dydžio. (Rekomenduojame parametro reikšmę pakeisti į dydis 140 mm x 200 mm (±20 mm), kadangi tai neribotų konkurencijos ir galėtų dalyvauti didesnis tiekėjų skaičius). Supakuotos į saugią pakuotę su dangteliu. Pakuotė ne daugiau 150 vnt. servetėlių Biocidinis produktas, medicinos prietaisas ATSAKYMAS: Atsižvelgus į pastabą ir siekiant suiteikti galimybę dalyvauti didesniam dalyvių skaičiui TS pakeista: sumažintas bendras alkoholių kiekis "ne daugiau 70%" ir pakeistas servetėlių dydis "18 (±6 cm) cm x 20 (±5 cm) cm ".
Siūlome tikslinti reikalavimą "bendras kiekis ne mažiau 70%" sekančiai "bendras kiekis ne daugiau 70%". Mažesnis alkoholių kiekis mažiau dirgina kvėpavimo takus, produktas pasižymi geresniu medžiagų suderinamumu su paviršiais, o alkoholių mišinys yra veiksmingesnis nei vienas alkoholis. Dokumentai, įrodantys atitikimą standartams bei ekspozicijos laikui, įrodo, kad produktas yra kokybiškas ir veiksmingas net jei sudėtyje yra mažesnis alkoholio kiekis. Siūlome didinti servetėlių kiekį pakuotėje iki 200 ± 20 vnt. Didesnės pakuotės yra ekonomiškesnės, o Perkančioji Organizacija sulauks daugiau konkurencingesnių pasiūlymų. ATSAKYMAS: Atsižvelgus į pastabą ir siekiant suiteikti galimybę dalyvauti didesniam dalyvių skaičiui TS pakeista: sumažintas bendras alkoholių kiekis "ne daugiau 70%" ir pakeistas servetėlių kiekis "80-220 vnt.".
6.2 | Servetėlės su alkoholiu aplinkos ir medicinos prietaisų dezinfekcijai | Papildanti pakuotė 6.1 aprašytai priemonės talpai Pakuotėje iki 200 vnt. Servetėlių | 6.4 | Servetėlės su alkoholiu aplinkos ir medicinos prietaisų dezinfekcijai | Papildanti pakuotė 6.3 aprašytai priemonės talpai. Papildanti pakuotė 6.3 aprašytai priemonės talpai (jei 6.3 siūloma daugkartinė pakuotė). Jei 6.3 siūloma vienkartinė pakuotė, tiekėjas turi siūlyti tokias pačias servetėles kaip ir 6.3 vienkartinėje pakuotėje. Pakuotėje 80-220 vnt. servetėlių | servetėlė | 50000 | Siūlome suvienodinti su 6.2 dalimi servetėlių kiekį pakuotėje iki 200±20 vnt. Didesnės pakuotės yra ekonomiškesnės, o Perkančioji Organizacija sulauks daugiau konkurencingesnių pasiūlymų. ATSAKYMAS: Atsižvelgus į pastabą ir siekiant suiteikti galimybę dalyvauti didesniam dalyvių skaičiui TS pakeista: servetėlių kiekis pakuotėje "80-220 vnt.", suvienodintas su 6.3 (buvusia 6.2) dalimi.
6.3 | Servetėlės su alkoholiu aplinkos ir medicinos prietaisų dezinfekcijai | Veikliosios medžiagos- ketvirtiniai amonio junginiai, aminai.; servetėlės pagamintos iš sintetinio audinio nepaliekančio pūkų ant paviršių, dydis 18x20cm (±2cm); Pasižymi baktericidiniu (EN16615, EN13727), mikobaktericidiniu (EN 14348), mielicidiniu (EN16615, EN13624, virusidiniu (EN16777, EN14476)- pateikti atitiktį nurodytiems standartams patvirtinančius dokumentus arba lygiaverčių standartų reikalavimus; Skirtos jautrių aplinkos ir medicinos įrangos paviršių dezinfekcijai ir valymui;Ekspozicija ne ilgiau kaip 5min; Vienkartinėje pakuotėje su dangčiu iki 100 servetėlių; Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą su priedais. Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 arba lygiaverčiu dėl medicinos priemonių. | 6.5 | Servetėlės jautrių paviršių dezinfekcijai ir valymui | Veikliosios medžiagos etanolio ir propanolio alkoholiai (bendras alkoholio kiekis ne daugiau 30 g/100 g tirpalo), ir paviršiaus aktyviosios medžiagos. Tirpalo pH ne daugiau 3,6. Skirtos įvairių medicinos prietaisų dezinfekcijai, įskaitant ir jutiminius išmaniųjų įrenginių ekranus. Servetėlės paruoštos naudojimui, vienos servetėlės dydis 140 mm x 200 mm (±20 mm) . Valant neplyšta, nepalieka pūkų. Veikia bakterijas (tarp jų ir tuberkuliozės), virusus, mieliagrybius.Ekspozicijos laikai: Baktericidinis (pagal EN 16615)- ne daugiau 1 min. Tuberkulocidinis (pagal EN 14348) – ne daugiau 5 min. Mielicidinis (levurocidinis) (pagal EN 13624) – ne daugiau 1 min. Virucidinis (virusai su apvalkalu pagal EN 14476) – ne daugiau 15 sek.Noro virusas (pagal EN 14476) – ne daugiau 1 min. Rota virusas (pagal EN14476) – ne daugiau 15 s. Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus. Supakuotos į saugią pakuotę su dangteliu. Pakuotė 80-220 vnt. servetėlių Pateikti biocido autorizavimo pažymėjimą. Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją. | servetėlė | 200000 | „Veikliosios medžiagos- ketvirtiniai amonio junginiai, aminai arba lygiavertės.; servetėlės pagamintos iš sintetinio audinio nepaliekančio pūkų ant paviršių, dydis 18x20cm (±2cm); Pasižymi baktericidiniu (EN16615, EN13727), mikobaktericidiniu (EN 14348), mielicidiniu (EN16615, EN13624, virusidiniu (EN16777, EN14476)- pateikti atitiktį nurodytiems standartams patvirtinančius dokumentus arba lygiaverčių standartų reikalavimus; Skirtos jautrių aplinkos ir medicinos įrangos paviršių dezinfekcijai ir valymui;Ekspozicija ne ilgiau kaip 5min; Vienkartinėje pakuotėje su dangčiu iki 200 servetėlių; Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą su priedais. Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 arba lygiaverčiu dėl medicinos priemonių.“ ATSAKYMAS : Netenkinama, nes techninė specifikacija skirta servetėles echoskopams ir kitiems jautriems paviršiams.
Iš esmės aprašytas tas pats produktas kaip 6.1. Siekant atskirti servetėles echoskopams ir kitiems jautriems paviršiams, siūlome tikslinti specifikaciją sekančiai: Veikliosios medžiagos etanolio ir propanolio alkoholiai (bendras alkoholio kiekis ne daugiau 30 g/100 g tirpalo), ir paviršiaus aktyviosios medžiagos. Tirpalo pH ne daugiau 3,6. Skirtos įvairių medicinos prietaisų dezinfekcijai, įskaitant ir jutiminius išmaniųjų įrenginių ekranus. Servetėlės paruoštos naudojimui, vienos servetėlės dydis ne mažiau nei 18x20 cm. Servetėlė pagaminta iš bioskaidaus pluošto, be plastiko. Valant neplyšta, nepalieka pūkų. Veikia bakterijas (tarp jų ir tuberkuliozės), virusus, mieliagrybius. Ekspozicijos laikai: Baktericidinis (pagal EN 16615)- ne daugiau 1 min. Tuberkulocidinis (pagal EN 14348)– ne daugiau 5 min. Mielicidinis (levurocidinis) (pagal EN 13624) – ne daugiau 1 min. Virucidinis (virusai su apvalkalu pagal EN 14476) – ne daugiau 15 sek. Noro virusas (pagal EN 14476) – ne daugiau 1 min. Rota virusas (pagal EN14476) – ne daugiau 15 sek, Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus. Pageidautinas kiekis minkštoje pakuotėje su dangteliu- ne mažiau 100 vnt. Pateikti biocido autorizavimo pažymėjimą. Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją. ATSAKYMAS: Atsižvelgus į pastabą TS pakeista.
Bendra pasiūlymo suma vertinimui šeštai pirkimo objekto daliai ( Eur )
SEPTINTA PIRKIMO OBJEKTO DALIS (Maksimali pirkimo objekto vertė 7000,00 Eur be PVM)
7 |  |  | 7 |  | Priemonė odos dezinfekcijai | vnt.
7.1 | Bespalvė priemonė odos dezinfekcijai | Bespalvis dezinfektantas operacinio ar intervencijai ruošiamo odos ploto apruošimui. Priemonė odos antiseptikai propanolio alkoholio pagrindu ne mažiau 70% ir ketvirtiniai amonio junginiai iki 1%. Sudėtyje neturi būti propanol-1, triklozano, chlorheksidino, butandiolio. Pasižymi baktericidiniu ( E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus ( taip pat ir MRSA), Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae; Tuberkuliocidiniu: Mycobacterium terrae. Turi atitikti šiuos standartus: EN 12791, EN 1276, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 1275. ekspozicijos laikas dezinfekcijai prieš injekcijas - ne daugiau 30 sek. Virucidiniu: HBV, HCV, HIV, adenovirusas, rotavirusas, Influenza virusas, ir aktyvus prieš grybelių sukėlėjus Candida albicans. Pakuotė: 150-250 ml su purkštuku. | 7.1 | Bespalvė priemonė odos dezinfekcijai | Bespalvis dezinfektantas operacinio ar intervencijai ruošiamo odos ploto apruošimui. Priemonė odos antiseptikai. Bendras alkoholių kiekis ne mažiau 60% ir ketvirtiniai amonio junginiai iki 1%. Turi atitikti EN 13727standartą, pateikti tai įrodančius dokumentus. Paruoštas naudoti. Ekspozicijos laikas dezinfekcijai prieš injekcijas - ne daugiau 30 sek. Pakuotė: 150-250 ml su purkštuku. | l | 600
Bendra pasiūlymo suma vertinimui septintai pirkimo objekto daliai ( Eur )
AŠTUNTA PIRKIMO OBJEKTO DALIS (Maksimali pirkimo objekto vertė 4200,00 Eur be PVM)
8 |  |  | 8 |  | Santechnikos įrenginių, baseino, vonių, dušo kabinų paviršių valymo dezinfekcija
8.1 | Santechnikos įrenginių, baseino, vonių, dušo kabinų paviršių valymo dezinfekavimo priemonė | Priemonė (koncentratas) turi būti skirta įvairių medžiagų vandeniui atsparių paviršių (durys, palangės, spintos, grindys, sienos, virtuvinė įranga, jungikliai ir pan.) ir medicininės įrangos valymui ir dezinfekcijai. Koncentratas. Veikliosios medžiagos ketvirtiniai amonio junginiai, aminai. Sudėtyje yra putojimą reguliuojančių medžiagų, korozijos inhibitorių. Ekspozicija, per kurią veikia tuberkulocidiškai, baktericidiškai, virucidiškai, fungicidiškai ne daugiau 0,25% -15 minutės. Dezinfekcinio tirpalo koncentracija didelio užterštumo atveju turi būti ne daugiau 1,25 % ir veikti ne ilgiau 15 min. Pateikti tai patvirtinančius tyrimų protokolus. Priemonė turi turėti apsaugą nuo su apvalkalu / be apvalkalo turinčių virusų susidarymo (tarp jų hepatito B, (hepatito C) HCV, ŽIV, Herpes Simplex, Vaccinia), noro- ir papovavirusų. Taip pat pasižymi baktericidiniu (įskaitant Mycobacterium terrae, MRSA, P.aeruginosa, E. coli ir pan.) bei fungicidiniu poveikiu. | 8.1 | Santechnikos įrenginių, baseino, vonių, dušo kabinų paviršių valymo dezinfekavimo priemonė | Priemonė (koncentratas) turi būti skirta įvairių medžiagų vandeniui atsparių paviršių (durys, palangės, spintos, grindys, sienos, virtuvinė įranga, jungikliai ir pan.) ir medicininės įrangos valymui ir dezinfekcijai. Koncentratas. Veikliosios medžiagos ketvirtiniai amonio junginiai, aminai. Sudėtyje yra putojimą reguliuojančių medžiagų, korozijos inhibitorių. Ekspozicija, per kurią veikia tuberkulocidiškai, baktericidiškai, virucidiškai, fungicidiškai ne daugiau 0,25% -15 minutės. Dezinfekcinio tirpalo koncentracija didelio užterštumo atveju turi būti ne daugiau 1,25 % ir veikti ne ilgiau 15 min. Pateikti tai patvirtinančius tyrimų protokolus. Priemonė turi turėti apsaugą nuo su apvalkalu / be apvalkalo turinčių virusų susidarymo (tarp jų hepatito B, (hepatito C) HCV, ŽIV, Herpes Simplex, Vaccinia), noro- ir papovavirusų. Taip pat pasižymi baktericidiniu (įskaitant Mycobacterium terrae, MRSA, P.aeruginosa, E. coli ir pan.) bei fungicidiniu poveikiu. | l | 500
8.2 | Pompa | Skirta koncentrato dozavimui. Tinkama 8.1 talpai. Dozuoja po 10ml | 8.2 | Pompa | Skirta koncentrato dozavimui. Tinkama 8.1 talpai. Dozuoja po 10 ml | vnt. | 50
Bendra pasiūlymo suma vertinimui aštuntai pirkimo objekto daliai ( Eur )
DEVINTA PIRKIMO OBJEKTO DALIS (Maksimali pirkimo objekto vertė 73000,00Eur be PVM)
9 |  |  | 9 |  | Dezinfekcinės priemonės endoskopų plovimo mašinai
9.1 | Priemonė endoskopų dezinfekcijai | Aukšto lygio dezinfekcijos priemonė. Susidedantis iš dviejų tirpalų: tirpalo A sudėtis: peracto rūgštis ir vandenilio peroksidas; tirpalo B sudėtis: koformuliantai (buferiai, stabilizatoriai, antikorozinės priemonės). Ekspozicijos laikas iki 5min. Aktyvuoto tirpalo pH≥6~≤7,5. Pateikti ekspoziciją ir efektyvumą įrodančius dokumentus. Priemonė vieno gamintojo, tinkanti automatinėms endoskopų plovimo mašinoms. Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl priemonės naudojimo tinkamumo endoskopų plovimo mašinoje MEDIVATORS. | 9.1 | Priemonė endoskopų dezinfekcijai | Aukšto lygio dezinfekcijos priemonė. Susidedantis iš dviejų tirpalų: tirpalo A sudėtis: peracto rūgštis ir vandenilio peroksidas; tirpalo B sudėtis: koformuliantai (buferiai, stabilizatoriai, antikorozinės priemonės). Ekspozicijos laikas iki 5 min. Aktyvuoto tirpalo pH≥6. Pateikti ekspoziciją ir efektyvumą įrodančius dokumentus. Priemonė tinkanti automatinėms endoskopų plovimo mašinoms. Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl priemonės naudojimo tinkamumo endoskopų plovimo mašinoje MEDIVATORS. | L (tirpalas A+tirpalasB) | 6000
9.2 | Plovimo priemonė | Veiklioji medžiaga: enzimai, nejoninės paviršiaus aktyvumo medžiagos, pH – 10±1,0. Arba lygiavertis. Pakuotė iki 10L | 9.2 | Plovimo priemonė | Veiklioji medžiaga: enzimai, nejoninės paviršiaus aktyvumo medžiagos, pH – 10±1,0. Arba lygiavertis. Pakuotė iki 10 l | l | 210
Bendra pasiūlymo suma vertinimui devintai pirkimo objekto daliai ( Eur )
DEŠIMTA PIRKIMO OBJEKTO DALIS (Maksimali pirkimo objekto vertė 5800,00 Eur be PVM)
10 |  |  | 10 |  | Sausos servetėlės
|  | Sausos servetėlės . Supakuotos vienkartinėje pakuotėje. Ant pakuotės yra lipdukas, kuriame surašoma informacija apie naudojamą dezinfekcinį tirpalą – užpylimo data, koncentracija, galiojimo laikas ir t.t. Pakuotėje 80-200 sausų servetėlių. Servetėlės dydis – ne mažiau kaip 30 x 20 cm; Servetėlės valymo metu ant paviršiaus nepalieka pūkų ir neplyšta, pagamintos iš sintetinio audinio | 10.1 | Sausos servetėlės | Sausos servetėlės . Supakuotos vienkartinėje pakuotėje. Ant pakuotės yra lipdukas, kuriame surašoma informacija apie naudojamą dezinfekcinį tirpalą – užpylimo data, koncentracija, galiojimo laikas ir t.t. Pakuotėje 80-220 sausų servetėlių. Servetėlės dydis – 30 cm (±2 cm) x 18cm (±2 cm); Servetėlės valymo metu ant paviršiaus nepalieka pūkų ir neplyšta, pagamintos iš sintetinio audinio | vnt | 90000 | Sausos servetėlės . Supakuotos vienkartinėje pakuotėje. Ant pakuotės yra lipdukas, kuriame surašoma informacija apie naudojamą dezinfekcinį tirpalą – užpylimo data, koncentracija, galiojimo laikas ir t.t. Pakuotėje 80-200 sausų servetėlių. Servetėlės dydis – ne mažiau kaip 30 x 20 cm; (Rekomenduojame servetėlės dydžio parametro reikšmę keisti į 30 x 18 cm ± 2 cm. Tai leistų dalyvauti didesniam tiekėjų skaičiui ir neribotų konkurencijos) Servetėlės valymo metu ant paviršiaus nepalieka pūkų ir neplyšta, pagamintos iš sintetinio audinio. ATSAKYMAS: Atsižvelgus į pastabą ir siekiant suiteikti galimybę dalyvauti didesniam dalyvių skaičiui TS pakeistas servetėių dydis "30 cm (±2 cm) x 18cm (±2 cm)".
| Universali šluosčių dozavimo talpa (kibirėlis) | Skirtas naudoti servetėles nurodytas 10.1 . Daugkartinio naudojimo, servetėlės užpilamos 2-2,5 litrų dirbinio tirpalo. Atsparaus dezinfekcinių medžiagų poveikiui, su sandariai užsidarančiu dangčiu , kuris leidžia išimti servetėlę atskiriant ją nuo ritinio bei nugręžia dezinfekcinio tirpalo perteklių. | 10.2 | Universali šluosčių dozavimo talpa (kibirėlis) | Skirtas naudoti servetėles nurodytas 10.1 . Daugkartinio naudojimo, servetėlės užpilamos 2-2,5 litrų dirbinio tirpalo. Atsparaus dezinfekcinių medžiagų poveikiui, su sandariai užsidarančiu dangčiu , kuris leidžia išimti servetėlę atskiriant ją nuo ritinio bei nugręžia dezinfekcinio tirpalo perteklių. | vnt | 20
Bendra pasiūlymo suma vertinimui dešimtai pirkimo objekto daliai ( Eur )