AUTOMATINIŲ DVIVĖRIŲ LAUKO DURŲ 2 VNT. ĮRENGIMO, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ NR. 09-022-P-0029 „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS GERINIMAS KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE“ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Automatinės lauko durys |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| 1. | Paskirtis | Keičiamos medinės su stiklais įėjimo durys 2 vnt. automatinėmis dvivėrėmis lauko durimis 2 vnt. cokoliniame aukšte, įvairaus amžiaus ir įgalumo pacientų patekimui į įstaigą. |  |
| 2. | Konstrukcija | Šilta, aliuminio profilių gaminiai arba lygiavertė, tvirtinamos ant sienos. Automatinės durys dvivėrės su užraktu. |  |
| 3. | Stiklinimas | Saugus stiklas, grūdintas, laminuotas. Stiklas skaidrus. |  |
| 4. | Atitiktis STR | Automatinės durys turi atitikti ne žemesnę nei B energinio naudingumo klasę pagal STR 2.01.02:2016 reikalavimus. |  |
| 5. | Rėmo salva | Šviesiai pilka (derinama su Užsakovu) |  |
| 6. | Angos matmenys | 2370(H)X990(B)±10mm. 2310(H) X1040(B) ±10mm. Matmenis tikslinti vietoje. |  |
| 7. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesiai |  |
| 8. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas |  |

Papildomi reikalavimai:

- Tiekėjas turi atlikti pirminį sumontuotų gaminių varstomų dalių reguliavimą iškart po

sumontavimo, vėliau (garantiniu laikotarpiu) gaminių reguliavimą atlikti nedelsiant,

Užsakovui pranešus apie būtinybę atlikti reguliavimo darbus.

- Matmenis prieš gamybą Tiekėjas turi tikslinti vietoje, galutines schemas suderinti su

Užsakovu ir gauti jo pritarimą.