|  | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis, Eur (be PVM) | Įkainis, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drenažo rinktuvų remontas |  |  |  |
| 1.1. | Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0,4 m3 talpos kaušais | 1 m3 |  |  |
| 1.2. | Drenažo rinktuvų iš 125x3.8 mm skers. poliet. vamzd.. įrengimas | 1 m |  |  |
| 1.3. | Drenažo rinktuvų iš 160x4.9 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas | 1 m |  |  |
| 1.4. | Drenažo rinktuvų iš 180x5.5 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas | 1 m |  |  |
| 1.5. | Drenažo rinktuvų iš 200x6.1 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas | 1 m |  |  |
| 1.6. | Drenažo rinktuvų iš 250x7.6 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas | 1 m |  |  |
| 1.7. | Esamų keramikinių sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie suremontuoto rinktuvo | 1 vnt. |  |  |
| 1.8. | Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu | 1 vnt. |  |  |
| 1.9. | Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | 1 m |  |  |
| 1.10 | Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas | 1 vnt. |  |  |
| 1.11. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. |  |  |
| 1.12. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. |  |  |
| 1.13. | Drenažo rinktuvų iš 145 mm skersmens gofruotų perforuotų PVC drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas | 1 m |  |  |
| 1.14. | Drenažo rinktuvų iš 180 mm skersmens gofruotų perforuotų PVC drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas | 1 m |  |  |
| 1.15. | Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens gofruotų perforuotų PVC drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas | 1 m |  |  |
| 1.16. | Griovio dugno valymas ties žiotimis rankiniu būdu | 1 m3 |  |  |
| 1.17. | Vandens pašalinimas siurbliais iš tranšėjų jungiant drenažą | 1 m3 |  |  |
| 1.18. | Krūmų rovimas kelmarovėmis nuo drenažo trasų | 1 ha |  |  |
| 1.19. | Grunto kasimas rankiniu būdu dirbtinių kliūčių griovyje ardymui | 1 m3 |  |  |
| 1.20. | Dirbtinių kliūčių griovyje ardymas vienkaušiais ekskavatoriais | 1 m3 |  |  |
| 1.21. | Grunto kasimas ir perkėlimas buldozeriais | 1 m3 |  |  |
| 1.22. | Kelio žvyro dangos atstatymas | 1 m3 |  |  |
| 1.23. | Laikinųjų įspėjamųjų ir nukreipiamųjų kelio ženklų pastatymas ir demontavimas | 1 vnt. |  |  |
| 1.24. | Grunto kasimas rankiniu būdu, rengiant drenažą ties kliūtimis | 1 m3 |  |  |
| 1.25. | 300-400 mm skersmens žiočių įrengimas griovio šlaite | 1 vnt. |  |  |
| 1.26. | Vandens nuleistuvo F-10 įrengimas | 1 vnt. |  |  |
| [1.27. | Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas | 1 vnt. |  |  |
| 1.28. | Drenažo rinktuvų iš 392 mm vid. skersmens plastik. Vamzdžių įrengimas mineraliniuose gruntuose | 1 m |  |  |
| 1.29. | Drenažo rinktuvų iš 299,6 mm vid. skersmens plastik. Vamzdžių įrengimas mineraliniuose gruntuose | 1 m |  |  |
| 1.30. | Drenažo sausintuvų įrengimas mineraliniame grunte pagal schemą D-2 pž iš plastikinių gofruotų 50-54 mm vid. skersmens, apvyniotų filtracine medžiaga | 1 m |  |  |
| 1.31. | Plastikinių perforuotų su filtracine medžiaga vamzdžių 80 mm vid. skersmens vienkaušiais ekskavatoriais | 1 m |  |  |
| 1.32. | Plastikinių perforuotų su filtracine medžiaga vamzdžių 113 mm vid. skersmens vienkaušiais ekskavatoriais | 1 m |  |  |
| 1.33. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. |  |  |
| Įkainių suma pasiūlymo vertinimui: |  |  |  |  |

Žiniaraštį sudarė inžinierius-melioratorius                                                                   Rimantas Šikšnys