Anketa / Анкета

Dėl objekto esamos būklės ir elektros poreikių vertinant saulės elektrinės su kaupikliais įrengimo galimybes /

Про поточний стан об'єкта та потребу в електроенергії при оцінці можливості встановлення сонячної електростанції з акумуляторами

| Nr. | Klausimai apie objektą / Запитання про об’єкт | Atsakymai / Відповіді |
| --- | --- | --- |
| 1. | Objekto pavadinimas / Назва об’єкту | Чорноморський ліцей №6 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
| 2. | Objekto adresas / Адреса об’єкту | 68003, Україна, Одеська область, м.Чорноморськ, вул. Спортивна, 3а |
| 3. | Turima elektros įvado galia kW / Наявна електрична потужність приєднання, кВт | 145 кВт |
| 4. | Kokia yra metinė elektros suvartojimo apimtis (kWh/metus)? / Яким є річний об’єм споживання електроенергії (кВт-год/рік)? | 87 749 кВт за 2025 рік |
| 5. | Kokia yra maksimali elektros galia (kW), kurios pastatas reikalauja vienu metu, kai veikia visi svarbiausi įrenginiai? / Яка максимальна електрична потужність (кВт) необхідна будівлі одночасно, коли працює все критично важливе обладнання? | 100 кВт |
| 6. | Ar kreipėtės į vietos institucijas dėl leidimo įrengti pastatui saulės elektrinę su elektros kaupiklių sistema ir gavote tam reikiamus leidimus? / Чи зверталися ви до місцевої влади за дозволом на встановлення сонячної електростанції з системою накопичення електроенергії на будівлі та чи отримали необхідні дозволи? | Ні |
| 7. | Klausimai apie pastato stogo konstrukcijas: / Запитання щодо конструкції даху будівлі: |  |
| 7.1. | Koks stogo ir stogo konstrukcijos amžius metais? (Jei buvo renovuotas, prieš kiek metų buvo renovuotas?) / Який вік даху та конструкції даху в роках? (Якщо був відремонтований, то скільки років тому?) | - Вік конструкції даху: 43 роки (будівля введена в експлуатацію у 1982 році). - Несуча конструкція покриття: збірні пустотні залізобетонні плити перекриття. - Тип покрівлі: плоска, рулонна, з покриттям із наплавлюваного руберойду Примітка: відповідно до технічного паспорта БТІ будівля школи збудована у 1982 році. Несучі конструкції покриття виконані зі збірних пустотних залізобетонних плит, що забезпечують можливість розгляду встановлення сонячної електростанції за умови проведення інженерного обстеження та підтвердження несучої здатності конструкцій покриття. |
| 7.2. | Stogas yra plokščias ar šlaitinis? / Дах плоский або скатний (похилий)? | Плоский дах. Покриття виконане зі збірних пустотних залізобетонних плит із рулонною покрівлею з наплавлюваних бітумних матеріалів (наплавлюваний руберойд). |
| 7.3. | Kokia yra stogo dangos medžiaga? / Який покрівельний матеріал даху? | Покрівельний матеріал: рулонна бітумна покрівля з наплавлюваного руберойду. |
| 7.4. | Stogo nuolydžio kampas? / Який кут нахилу даху? | Кут нахилу даху: до 3° (плоский дах). |
| 7.5. | Kokia yra stogo orientacija (kryptis)? / Яка орієнтація (напрямок) даху? | Орієнтація (напрямок) для плоского даху – не застосовується, (орієнтація майбутніх сонячних модулів – південь). |
| 7.6. | Koks preliminarus ar tikslus stogo plotas? / Яка приблизна або точна площа даху? | Приблизна площа даху: близько 3168 м². Покрівля багаторівнева (3 рівні): І рівень – 710 м², ІІ рівень – 756 м², ІІІ рівень – 1702 м². Згідно паспорту БТІ загальна площа під будинкрм становить: 3097 м2 |
| 7.7. | Ar turite stogo konstrukcijos, stogo dangos techninį projektą, brėžinius? / Чи маєте технічний проект, креслення конструкції даху, покрівельного покриття? (Якщо так, будь ласка, надайте його) Також просимо надати фотографії даху та горищних приміщень. | Надаються технічний паспорт БТІ та фотографії покрівлі. Горищні приміщення відсутні, оскільки будівля має плоске суміщене покриття. |
| 7.8. | Jei žinote, kokia yra galima stogo konstrukcijos apkrova? / Якщо вам відомо – яким є допустиме навантаження на конструкцію даху? | Інформація щодо допустимого розрахункового навантаження на конструкції даху відсутня. Несучі конструкції покриття виконані зі збірних пустотних залізобетонних плит. Допустиме навантаження має бути визначене за результатами аналізу проєктної документації та/або технічного обстеження конструкцій. |
| 7.9. | Ar buvo atliktas stogo konstrukcijos vertinimas dėl galimybės įrengi saulės elektrinę? (Jei taip – kokios rekomendacijos/sprendimas) / Чи була проведена оцінка конструкції даху на предмет можливості встановлення сонячної електростанції? (Якщо так, то які рекомендації/рішення) | Ні. Спеціалізована оцінка несучої здатності конструкцій покрівлі щодо можливості встановлення сонячної електростанції не проводилася. |
| 7.10. | Ar įrengta ant stogo žaibosaugos sistema? / Чи є на даху система блискавкозахисту? | Ні. Блискавкозахист на даху відсутній. |
| 8. | Ar turite parengtą (anksčiau parengtą) saulės elektrinės įrengimo projektą? (Jei taip, prašome pateikti) / Чи маєте ви проєкт встановлення сонячної електростанції? (Якщо так, будь ласка, надайте його) | Ні. Проєкт на встановлення сонячної електростанції відсутній. |
| 9. | Ar esate numatę techninę patalpą, kurioje būtų galimybė montuoti inverterius ir saulės baterijas? (jei taip, prašome nurodyti / pažymėti plane galimą vietą baterijų ir inverterių įrengimui, taip pat pastato elektros įvado ir pagrindinės elektros paskirstymo spintos vietą) / Чи є у вас технічне приміщення для встановлення інверторів та акумуляторів? (якщо так, будь ласка, вкажіть розміри та характеристики цього приміщення, а також вкажіть/позначте на плані можливе місце для встановлення акумуляторів та інверторів, а також місце розташування електричного вводу будівлі та головного електророзподільного щита) | У будівлі є можливість використання технічного приміщення для розміщення інверторного обладнання та акумуляторних батарей. Пропонується приміщення електрощитової, яке відповідно до технічного паспорта БТІ позначено як приміщення № VIII, розмірами в плані 4,05 × 3,81 м. |
| 10. | Jei yra kokių nors kitų svarbių aplinkybių prašome jas įvardinti. / Якщо є інші важливі обставини, будь ласка, вкажіть їх. | Будівля має плоску багаторівневу покрівлю. Наявний технічний паспорт БТІ та робочий проєкт № 18/23 «Капітальний ремонт покрівлі та заміна вікон» (2023 р.). Спеціалізована оцінка несучої здатності конструкцій покрівлі для встановлення сонячної електростанції не проводилася. Остаточне рішення щодо розміщення обладнання потребує інженерного обстеження конструкцій, визначення допустимих навантажень та розроблення проєктної документації. |
| 11. | Prašome nurodyti kontaktinio asmens vardą, pavardę, telefoną, el. pašto adresą, su kuriuo būtų galima pasikonsultuoti kilus galimiems klausimams. / Будь ласка, вкажіть ім'я, прізвище, номер телефону та адресу електронної пошти контактної особи, з якою можна проконсультуватися у разі виникнення будь-яких питань. | Олександр Миколайович МІЩАНІНЦЕВ misaleksandr31@gmail.com +380509254293 |

Kilus klausimas pildant anketą prašome kreiptis į Natalja Aldochina - n.aldochina@cpva.lt arba Karolis Vaičiulis - k.vaiciulis@cpva.lt /

Якщо у вас виникнуть запитання під час заповнення анкети, будь ласка, звертайтеся до Наталі Алдохіної - n.aldochina@cpva.lt або Кароліса Вайчюліса - k.vaiciulis@cpva.lt