## Lapas2
VšĮ Tauragės ligoninė. Vienkartinės MPP.
Eilės nr | Pavadinimas, aprašymas | Mato vnt | Poreikis metams | Kaina, vnt., be PVM | Kaina, vnt., su PVM | Suma be PVM | PVM suma | Suma su PVM
1 pirkimo objekto dalis. Umbilikalinis kateteris
1.1 | CH8 | vnt | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | CH5 | vnt | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Visos 1 pirkimo objekto dalies suma: | [7 empty] | 0
2 pirkimo objekto dalis. Indeliai išmatų ir šlapimo tyrimams
2.1 | Indelis išmatų tyrimams |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Sterilus 50-60 ml indelis sandariai užsukamu dangteliu šlapimo tyrimams |  | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nesterilus ne mažesnis 120 ml indelis sandariai užsukamu dangteliu šlapimo tyrimams. Ø 63 mm, aukštis 65 mm, be etiketės. | vnt | 8000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Visos 2 pirkimo objekto dalies suma: | [7 empty] | 0
3 pirkimo objekto dalis. Tracheostomijos vamzdeliai
3.1 | Tracheostomijos vamzdelis 1 kanalo. Dydis įvairus, nuo 6 mm iki 9 mm | vnt | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Tracheostomijos vamzdelis 2 kanalų ilgalaikei tracheostomos priežiūrai. Dydis įvairus, nuo 6 mm iki 9 mm | vnt | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Visos 3 pirkimo objekto dalies suma: | [7 empty] | 0
4 pirkimo objekto dalis. Medicininė klijuotė
4.1 | Medicininė klijuotė 80-90 cm pločio | m | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Visos 4 pirkimo objekto dalies suma: | [7 empty] | 0
5 pirkimo objekto dalis. TUR (artroskopijos irigacinis) rinkinys
5.1 | Y tipo jungtis, 2 smeigiamosios jungtys, 3 užspaudėjai (1 iš jų gali būti ratukinis), standartinis silikoninis vamzdelis prijungimui. | vnt | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Visos 5 pirkimo objekto dalies suma: | [7 empty] | 0
6 pirkimo objekto dalis. EKG elektrodai
6.1 | Vienkartiniai EKG elektrodai, kurių plastikinis pagrindas padengtas lengvai nuplaunamais hipoalerginiais klijais. Tinkantys monitoringui, neatsiklijuoja 2 paras. Centrinė dalis sudrėkinta EKG pasta arba geliu. Turi metalinę standartinę jungtį paciento monitorių EKG kabeliams prijungti:
6.1.1 | Elektrodai suaugusiems | vnt. | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | Elektrodai vaikams | vnt. | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Visos 6 pirkimo objekto dalies suma: | [7 empty] | 0
7 pirkimo objekto dalis. Absorbcinės kraujo stabdymo priemonės
7.1 | Kempinė hemostatinė želatininė 7 x 5 x 1 cm | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Kempinė hemostatinė želatininė analinė, ritinio formos, 8 cm x 3 cm | vnt. | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Visos 7 pirkimo objekto dalies suma: | [7 empty] | 0
8 pirkimo objekto dalis. Akušerijoje naudojami spaustukai, kabliukai
8.1 | Umbilikalinis spaustukas | vnt. | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Vienkartinis ginekologinis kabliukas amniotominei pūslei | vnt. | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Visos 8 pirkimo objekto dalies suma: | [7 empty] | 0
9 pirkimo objekto dalis. Sterilios lipnios plėvelės ir pleistrai
| Permatomas tvarstis-plėvelė periferinių kateterių fiksavimui. Sterilus, nepralaidus vandeniui, leidžiantis kvėpuoti odai tvarstis – plėvelė su įpjova. Tvarsčio komplekte yra 1 popierinio pleistro juostelė įvairiems duomenims užrašyti. Hipoalergiški akriliniai klijai. Nuklijavus nelieka klijų likučių. Tvarstis turi specialų popierinį rėmelį, palengvinantį tvarsčio užklijavimą. Tvarsčio konstrukcija turi užtikrinti tvarsčio užklijavimą mūvint chirurgines pirštines. Supakuoti steriliuose dalinai permatomuose įpakavimuose, kurie leidžia vizualiai, neatidarius įpakavimo, įvertinti tvarsčio dydžio tinkamumą. Ant įpakavimo krašto nurodyta papildoma centimetrinė juostelė. Tvarsčio ir pakuotės sudėtyje nėra latekso. Alkoholiniai odos dezinfektantai turi nesilpninti, nepažeisti plėvelės. Tvarsčio dydis: 6 x 7 cm. Gamintojas 3M. | vnt | 19000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Visos 9 pirkimo objekto dalies suma: | [7 empty] | 0
10 pirkimo objekto dalis. Timpos
10.1 | Timpa (žgutas) plastmasine galvute, naudojama rankai suveržti. Autoklavuojama. 48 cm ilgio ir 3 cm pločio. Tvirtas susegimas. Timpos medžiagos sudėtis: 83 % poliesterio ir 17 % elastomero. Sagties medžiagos sudėtis: polikarbonatas, polipropilenas. Pateikti patvirtinančius dokumentus. | vnt | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Visos 10 pirkimo objekto dalies suma: | [7 empty] | 0
Iš viso | [7 empty] | 0