1 PRIEDAS

PASIŪLYMO FORMA

DĖL ATVIRO (SUPAPRASTINTO) KONKURSO

„HORIZONTALAUS VEIKIMO AKUSTINIS DOPLERIO SROVIŲ MATAVIMO PRIETAISAS SU PRIEDAIS“

2026-___-___

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai) |  |
| Tiekėjo įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |
| Telefono Nr. |  |
| Tiekėjo el. pašto adresas |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis* | Mato vnt. | Kaina be PVM, Eur** | PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

*Kiekiai tikslūs.

**Kaina fiksuota, nurodoma paliekant du skaitmenis po kablelio.

Tais atvejais kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis dėl kurių PVM nemoka:___________

____________________________________________________________________

(Bendra pasiūlymo suma žodžiais įskaitant PVM ir visas išlaidas ir mokesčius)

Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

Pastabos:

- Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Jei PĮ 50 str. 9 d. ir VPĮ 47 str. 9 d. nurodytas pirkimo vykdytojas įsigyja pirkimo objektą, kurio BVPŽ kodas nors ir nepatenka į sąrašą, tačiau to pirkimo objekto atskiri „sudėtiniai elementai“ į tą sąrašą patenka (kaip, pavyzdžiui, autobusuose ar medicininėje įrangoje montuojama ar su jais komplektuojama kompiuterinė ar programinė įranga), tokiu atveju, būtent šiems pirkimo objekto „sudėtiniams elementams“ (ne visam pirkimo objektui)  taikytinos PĮ 50 str. 9 d. ir VPĮ 47 str. 9 d. nuostatos. Nustačius, jog tiekėjo siūlomo  objekto „sudėtinis (-iai) elementas (-ai)“, kurių BVPŽ kodams taikomos PĮ 50 str. 9 d. ir VPĮ 47 str. 9 d. nuostatos, neatitinka nacionalinio saugumo reikalavimų, toks pasiūlymas atmetamas.

- Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių, ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi, ir subtiekėjų, kurių pajėgumais nesiremia, bendra numatomų tiekti prekių vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą Eur su PVM.

Tiekėjas užtikrina, kad pirkimo laimėjimo ir sutarties pasirašymo su tiekėju atveju visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį, nepriklausomai nuo to, ar tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas, jo pasamdyti ūkio subjektai, kurių pajėgumu remiasi, subtiekėjai, kuriuos planuoja pasitelkti sutarčiai vykdyti, turėtų teisę tiekti prekes.

Jeigu pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė pagal jungtinės veiklos sutartį: sutinkame, kad pasirašant  sutartį, papildomai į ją bus įrašytos šio pirkimo dokumentų 4.3 p. nurodytos nuostatos.

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi bei nurodyti, kokiai sutarties daliai ir kokius subteikėjus, kurių pajėgumais nesiremia, ketina pasitelkti sutarties vykdymui.

Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir vykdant pirkimo sutartį:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, pavadinimas, kodas ir adresas | Kvalifikacijos reikalavimas, kuriam atitikti bus pasitelkiami kito ūkio subjekto pajėgumai | Ūkio subjektui vykdyti perduodama sutarties dalis (konkretūs darbai, paslaugos) (jei perduodama) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Informacija apie sutarties vykdymui ketinamus pasitelkti subtiekėjus, kurių pajėgumais nesiremia:

| Eil. Nr. | Subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Subrangovui / subtiekėjui / subteikėjui vykdyti perduodama sutarties dalis (konkretūs darbai, paslaugos) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Mūsų pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro:

| Eil. Nr. | Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Pastaba. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, AB KVJUD laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Prekių atitikties lentelė

| Pirkimo objekto dalis | Reikalaujamo techninio parametro reikšmė | Siūlomi techniniai parametrai (pildo Tiekėjas) | Siūlomos prekės techninių parametrų atitikimas pagal konkrečias reikalaujamų parametrų reikšmes, nurodant atitiktį pateiktuose dokumentuose: gamintojo techninė dokumentacija, naudojimo instrukcija, techninių parametrų aprašymas arba kiti lygiaverčiai dokumentai (katalogo/bukleto/brošiūros) aprašymo puslapio Nr.; puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Horizontalaus veikimo akustinis Doplerio srovių matavimo prietaisas su priedais (skirtas laivybos kanalo vandens srovių greičio ir krypties matavimui ties Klaipėdos uosto vartais): |  |  |
| 2. | horizontalus srovių matavimo prietaisas, 1 vnt.; | Modelis........, gamintojas.. .., kilmės šalis.........., .....vnt. |  |
| 2.1. | ne trumpesnis nei 25 m ilgio kombinuotas duomenų perdavimo / maitinimo kabelis; |  |  |
| 2.2. | korozijai jūros vandenyje atspari montavimo plokštė (angl. mounting fixture), skirta prietaiso tvirtinimui prie stacionarių struktūrų; |  |  |
| 2.3 | prietaiso suderinimo ir diagnostinė programinė įranga. |  |  |
| 3. | Funkciniai reikalavimai |  |  |
| 3.1. | Matavimo principas – akustinis, pagrįstas Doplerio efektu. |  |  |
| 3.2. | Matavimo prietaiso tipas – horizontalus, t. y. matavimai (angl. „profiling“) atliekami daugelyje taškų (celių) išilgai horizontalios ašies. |  |  |
| 3.3. | Matavimo spindulių skaičius – ne mažiau kaip 2 akustiniai spinduliai. |  |  |
| 3.4. | Prietaisas turi matuoti: |  |  |
| 3.4.1. | vandens srovės greičius ir vandens srovės kryptis išilgai horizontalios ašies; |  |  |
| 3.4.2. | prietaiso pitch ir roll pokrypių kampus; |  |  |
| 3.4.3. | vandens slėgį; |  |  |
| 3.4.4. | vandens temperatūrą. |  |  |
| 3.5. | Srovės greičio matavimo charakteristikos: |  |  |
| 3.5.1. | naudingas profiliavimo atstumas, parinktas atsižvelgiant į laivybos kanalo plotį – ne siauresnis kaip 30–155 m, skaičiuojant nuo prietaiso matavimo paviršiaus; |  |  |
| 3.5.2. | profilio celių skaičius – ne mažesnis kaip 30; |  |  |
| 3.5.3. | srovės greičio diapazonas – ne mažesnis kaip ±5 m/s; |  |  |
| 3.5.4. | profiliavimo tikslumas (angl. accuracy) – ne blogesnis kaip ± 1% matuojamos srovės greičio prietaiso atžvilgiu ±5 mm/s; |  |  |
| 3.5.5. | srovės greičio rezoliucija – ne blogesnė kaip 1 mm/s. |  |  |
| 3.6. | Prietaiso pokrypio kampų matavimo charakteristikos: |  |  |
| 3.6.1. | diapazonas – ne mažesnis kaip ±10°; |  |  |
| 3.6.2. | rezoliucija – ne blogesnė kaip 0,1°; |  |  |
| 3.6.3. | tikslumas – ne blogesnis kaip ±0,5°. |  |  |
| 3.7. | Vandens temperatūros matavimo charakteristikos: |  |  |
| 3.7.1. | diapazonas – ne siauresnis nei –2 °C … +30 °C. |  |  |
| 3.7.2. | rezoliucija – ne blogesnė kaip 0,1 °C; |  |  |
| 3.7.3. | tikslumas – ne blogesnis kaip ±0,5 °C. |  |  |
| 3.8. | Slėgio matavimo charakteristikos: |  |  |
| 3.8.1. | pritaikytas darbui ne mažesniame kaip 10 m gylyje; |  |  |
| 3.8.2. | rezoliucija – ne blogesnė kaip 0,1 m; |  |  |
| 3.8.3. | tikslumas – ne blogesnis kaip 1 %. |  |  |
| 4. | Techniniai reikalavimai |  |  |
| 4.1. | Korpusas ir apsauga: |  |  |
| 4.1.1. | atsparus korozijai jūros vandenyje. |  |  |
| 4.2. | Darbo temperatūrų diapazonas: |  |  |
| 4.2.1. | ne siauresnis kaip –5 °C … +35 °C. |  |  |
| 4.3. | Duomenų sąsajos, duomenų pateikimas, diagnostika: |  |  |
| 4.3.1. | Prietaisas turi turėti bent vieną laidinę RS-422 tipo ar lygiavertę duomenų sąsają, suderinamą su Pirkėjo infrastruktūra; |  |  |
| 4.3.2. | Duomenų pateikimas: |  |  |
| 4.3.2.1. | prietaisas turi turėti galimybę konfigūruoti matavimo (duomenų išvesties) intervalą; |  |  |
| 4.3.2.2. | prietaisas turi turėti galimybę atlikti vidinį duomenų vidurkinimą (angl. ensemble averaging) per nustatytą intervalą; |  |  |
| 4.3.2.3. | prietaisas turi pateikti matavimo duomenis PD0 arba kitu dokumentuotu lygiaverčiu formatu, kurio struktūra ir turinys leidžia integruoti duomenis į Pirkėjo naudojamas sistemas be papildomų Pirkėjo kaštų. Tiekėjas turi pateikti duomenų struktūros aprašą; |  |  |
| 4.3.2.4. | prietaisas turi turėti galimybę atlikti išsamią nuotolinę diagnostiką, kuri padėtų nustatyti prietaiso būklę. |  |  |
| 4.3.3. | Kabelis: |  |  |
| 4.3.3.1. | gamintojo rekomenduojamas, ne trumpesnis kaip 25 m ilgio kombinuotas duomenų perdavimo / maitinimo kabelis. |  |  |
| 4.3.4. | Maitinimas: |  |  |
| 4.3.4.1. | prietaisas turi būti maitinamas per kombinuotą duomenų / maitinimo kabelį; |  |  |
| 4.3.4.2. | maitinimo įtampos diapazonas prietaiso jungtyje – ne siauresnis kaip 10,5–18 V DC (pritaikytas maitinimui iš standartinių 12 V akumuliatorių baterijų sistemų). |  |  |
| 5. | Kartu su preke pateikiami techninėje specifikacijoje 5.2. punkte nurodyti dokumentai. |  |  |
| 5.1 | Prietaisas turi būti naujas, nenaudotas, gaminamas serijiniu būdu (nebūti išimtas iš gamybos / palaikymo) ir pateikiamas originalioje gamintojo pakuotėje su visa gamykline garantija. |  |  |
| 5.2. | Prietaiso garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 12 mėnesių nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |  |
| 6. | Aplinkos apsaugos reikalavimai: |  |  |
| 6.1. | Energijos vartojimo efektyvumas: |  |  |
| 6.1.1. | Prietaisas turi turėti reguliuojamą energijos taupymo (budėjimo, angl. sleep arba standby) režimą. |  |  |
| 6.1.2. | Prietaisas turi leisti naudotojui nustatyti matavimo (duomenų išvesties) intervalą. |  |  |
| 6.1.3. | Tiekėjas turi pateikti gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodytą tipinę ir maksimalią srovę (arba galią) budėjimo ir matavimo režimuose. |  |  |

Pasiūlymas galioja 90 dienų po pasiūlymų pateikimo galutinės datos.

__________________________	__________		__________________________

Dalyvio  arba jo  įgalioto asmens                     parašas		               vardas ir pavardė

pareigų pavadinimas

Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens.

Dėl nacionalinio saugumo reikalavimų taikymo pirkimuose (patikslintas) - Viešųjų pirkimų tarnyba

Lentelės grafoje “Siūlomi techniniai parametrai”, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, pildydami pirkimo vykdytojo pateiktos techninės specifikacijos langelius, nurodykite konkrečias siūlomas prekės charakteristikas. Nekopijuokite pirkimo vykdytojo suformuluoto reikalavimo, neapsiribokite abstrakčiu patvirtinimu „atitinka“ („taip“, „bus“ „yra“, „padarysim“ ir taip toliau) ten, kur galite ir turite nurodyti konkrečias reikšmes, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.

Kaip sėkmingai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose - Viešųjų pirkimų tarnyba

Vandens srovės kryptis turi būti pateikiama pasirinktinai: geografinėje koordinačių sistemoje (0–360°), jei naudojamas prietaiso heading/kompasas; arba prietaiso koordinačių sistemoje (prietaiso ašyje), jei heading/kompasas nenaudojamas. Abiem atvejais tiekėjas dokumentacijoje turi aprašyti, kaip nustatoma ir apibrėžiama krypties atskaitos sistema.

Naudojant gamintojo rekomenduojamą konfigūraciją (celės dydį, vidurkinimo intervalą ir kt.) esant numatomoms sąlygoms: vandens gylis – 16 m, prietaiso montavimo gylis – 8 m. Tiekėjas pasiūlyme / dokumentacijoje privalo pateikti rekomenduojamą nustatymų rinkinį, su kuriuo pasiekiamas šis naudingas atstumas ir apibrėžti, pagal kokius prietaiso duomenų kokybės rodiklius (pvz. correlation / SNR arba „valid data“ žymėjimą) nustatoma, kad celės duomenys laikomi galiojančiais.