## Sheet1
SUDERINTA: ___________ .EUR. |  |  |  | TVIRTINU:_______________EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________ |  |  |  | ATSAKINGAS ATSTOVAS________________
20__ M. MĖN. D. |  |  |  | 20__ M. MĖN. D.
L O K A L I N Ė S Ą M A T A
Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statinių grupė 2489 Sporto paskirties inžinierinių statinių Sajungos g.15,Biržų m.supaprastintas statybos projektas
Statinys 3 Vaizdo stebejimo sistema
Žiniaraštis 1 Vaizdo stebejimo sisyema
2026.02.04 |  |  |  | Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbų ir išlaidų | Mato | Norma | Kiekis | Kaina | Iš viso
eil. | aprašymai | vnt |  |  | EUR | EUR
1 | Medžiagų žiniarštis
1 TS01 |  | vnt. |  | 3 |  | 0
Stacionari skaitmeninė vaizdo kamera 4Mpix (cilindro formos, vidaus, lauko sąlygomis)
2 TS-02 |  | vnt. |  | 1
Įrašymo šrenginys (NVR) su 32xPoE įėjimais, programine įranga ir 4 TB HDD
3 TS-03 |  | vnt. |  | 1
| LED monitorius, 24" |  |  |  |  | 0
4 TS-04 |  | m. |  | 70
Kompiuterinis kabelis FPT 4x2x05mm. 5 kat.
5 TS-05 |  | m. |  | 10
| El. kabelis 3.1.5mm |  |  |  |  | 0
6 TS-06 |  | vnt. |  | 1
Rezervinis maitinimo šaltinis 75VA (UPS) (pastatomas)
7 TS-07 |  | m. |  | 55
| Vamzdis PVC d20mm (patalpų viduje) |  |  |  |  | 0
8 TS-08 |  | kompl. |  | 2
Bevielio ryšio perdavimo įranga, pilnas komplektas su laikikliais (siųstuvas-imtuvas) (Nanostation M2 (2.4Ghz) arba analogas)
9 |  | kompl. |  | 2
| Lauko dėžutė IP66(3000x150x100mm) su laikikliais bei su 4 portu PoE komutatoriumi, C6A, 1F automatu (montuojama ant apšvietimo atramų Nr.1,7) |  |  |  |  | 0
10 |  | kompl. |  | 1
Instaliacinės medžiagos
Bendra vertė be PVM
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0 | 0 | 0
Bendra vertė su PVM
Sudarė: _______________________
(Pavardė)
Skaičiavo: _____________________________
(Pavardė)