Pirkimo sąlygų

2.1. priedas „Pasiūlymo forma (I pirkimo dalis)“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_Viešoji įstaiga Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMO

I PIRKIMO DALIS – ELEKTROKARDIOGRAFO APARATAS

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas, juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) | Pildo tiekėjas |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) | Pildo tiekėjas, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) | Pildo tiekėjas |

- INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIES VERTĘ

(pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė)

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Partnerio įsipareigojimų dalies vertė pasiūlymo kainoje* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| 1. | Pildo tiekėjas, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

- KITI ŽINOMI SUBTIEKĖJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ IR KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekėjai kurių pajėgumais tiekėjas nesirems)

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |  |
| 1. | Pildo tiekėjas, jei pasitelkia subtiekėjus, kurių kvalifikacija nesiremiama |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, transporto ir visos kitos išlaidos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su prekių teikimui pagal šias pirkimo sąlygas, ir kitos išlaidos sutarčiai įvykdyti.

  - Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

  - Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Pirmas kriterijus – kaina (C) (I pirkimo daliai pagal pirkimo sąlygų 3 priedą):

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Modelis, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieno vieneto kaina, Eur (be PVM) | Bendra pasiūlymo kaina, Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5*6) |
| 1. | Elektrokardiografo aparatas |  | vnt. | 1 |  | Kaina skaičiais |
| PVM, Eur (.......... proc.) įrašyti |  |  |  |  |  | Dydis skaičiais |
| Pasiūlymo kaina, Eur (su PVM) |  |  |  |  |  | Kaina skaičiais |
|  |  |  |  |  |  | Kaina žodžiais |

4.6  Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

____							_________

4.7. Neįkainavus kurių nors prekių arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma kad šias prekes pasiūlymą pateikęs dalyvis tiekia savo sąskaita.

  - Antras kriterijus – papildomas garantinis terminas prekei (T) (I pirkimo daliai pagal pirkimo sąlygų 3 priedą):

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijus | Tiekėjo siūlomas parametras (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Papildomas garantinis terminas prekei | _____ mėn. Nurodomas tiekėjo siūlomas papildomas garantinis terminas prekėms |

Pastaba. Jei papildomas garantinis terminas prekėms nenurodomas arba siūloma 0 mėn. papildoma garantija – skiriama 0 balų.

4.9. Techninės charakteristikos lentelė (privaloma užpildyti):

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir/ar techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės nurodant kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją* Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ELEKTROKARDIOGRAFO APARATAS (1 vnt.) |  | Įrašyti (modelis, gamintojas) |
| 1. | EKG signalų stiprintuvas su programine įranga, valdomas kompiuteriu EKG įrenginys tinkamas ramybės būsenos užrašymui | Būtina | **Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2. | Blogo elektrodų kontakto indikacija, nurodant problemiškus elektrodus | Būtina | **Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3. | Automatinė izolinijos dreifo kompensacija ir izolinijos atstatymas | Būtina | **Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4. | Kanalų skaičius | ne mažiau 12 kanalų | Siūloma ___________ Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 5. | Elektrodų tvirtinimo schemos | Frank, Nebh | **Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6. | Vienu metu registruojamų EKG derivacijų skaičius | ne mažiau 12 | Siūloma ___________ Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 7. | Apsauga nuo defibriliacijos impulso, | ne mažiau 5 kV (mks.1 kV/ms) | Siūloma ___________ Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 8. | Sinfazinės dedamosios slopinimas (CMR) | ne mažiau 120 dB | Siūloma ___________ Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 9. | Įėjimo varža | ne mažiau 10 MΩ | Siūloma ___________ Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 10. | Diskreditacijos dažnis | ne mažiau kaip 32 kHz | Siūloma ___________ Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 11. | Rezoliucija | ne mažiau 24 bitai | Siūloma ___________ Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 12. | Tikslumas | 0,05µV/bit | Siūloma ___________ Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 13. | Filtrai | - ne mažiau 524 Hz žemo dažnio (aparato, pastovus) - ne mažiau 50, 60,100, 120, 200 Hz (perjungiami programiškai) ne mažiau 35 Hz (tremoro); | Siūloma ___________ Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 14. | Užrašymo laiko pasirinkimas | 8, 16 arba 32 sek. arba nepertraukiamas EKG įrašymas su išsaugojimu pagal laiko intervalo pasirinkimą | Siūloma ___________ Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 15. | Intervalinis / nuolatinis EKG saugojimas | Būtina | **Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 16. | EKG interpretacija | Būtina | **Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 17. | Širdies ritmo kintamumo (ŠSD) įvertinimas | Būtina | **Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 18. | Duomenų perdavimas į kompiuterį USB kabeliu ir WiFį ryšiu | Būtina | **Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 19. | Programinė įranga |  |  |
| 19.1. | 12 derivacijų ST segmento matavimas | Būtina | **Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 19.2. | 12 derivacijų ST segmento analizė realiame laike | Būtina | **Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 19.3. | Registruojamų ST kompleksų palyginimas su anksčiau užrašytais | Būtina | **Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 19.4. | ST segmento pokyčio atvaizdavimas visose derivacijose | Būtina | **Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 19.5. | ST segmento pokyčio atvaizdavimas duomenų atnaujinimas | ne rečiau kaip kas 30 s | Siūloma ___________ Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 19.6. | Pasirinktos derivacijos spalvotas ST segmento pokyčio atvaizdavimas trimačiame grafike | Būtina | **Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 19.7. | Atvaizduojami parametrai: širdies susitraukimų dažnis, ST lygio kitimas atskiruose languose | Būtina | **Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 19.8. | Atvaizduojamų parametrų duomenys atnaujinami: širdies susitraukimų dažnių, ST lygio kitimų atskiruose languose | ≤ 30 s | Siūloma ___________ Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 19.9. | Galimybė išsaugoti kompiuterio atmintyje svarbius EKG fragmentus/kompleksus (12 derivacijų EKG informaciją) bei vėlesnė peržiūra ir analizė | Būtina | **Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 19.10. | Automatinė aritmijų analizė realiame laike (sistema automatiškai atpažįsta aritmiją ir ją išsaugo). | Būtina | **Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 19.11. | Galimybė peržiūrėti visus išsaugotus tyrimus kituose vidinio tinklo kompiuteriuose. | Būtina | **Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 19.12. | Galimybė užrašytas elektrokardiogramas ir tyrimo ataskaitas išsaugoti PDF arba lygiaverčiu formatu kompiuteryje. | Būtina | **Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 20. | Komplekte: USB kabelis, programa, 10 gyslų EKG kabelis, kriaušelės tipo krūtininių elektrodų komplektas, galūninių gnybtų komplektas. | Būtina | **Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 21. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. | Siūloma ____ mėn. Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 22. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | **Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 23. | Siūloma prekė turi atitikti ES 2017/745 reglamento arba lygiaverčio reikalavimus medicinos prietaisams | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus (originalo kalba (bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) pateiktas dokumentas turi būti pateikiamas su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą)). | Siūloma ___________ Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 24. | Kartu su preke pateikiama naudojimo instrukcija ir anglų kalbomis | Būtina | **Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 25. | Prekės pristatymas: adresu Aido g, 18, LT-78242 Šiauliai, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą | Būtina | **Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |

*Dokumentaciją sudaro dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techniniams parametrams, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo (toliau – gamintojo) dokumentus (katalogą ar brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių gamintojo dokumentų originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai  turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus per 5 darbo dienas). Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o 4.9 lentelės stulpelyje „Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės nurodant kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją“ turi būti nurodytas puslapis, kuriame yra atžyma.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (Prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

**Atitiktis reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu.

Tiekėjas pasirašydamas šį dokumentą įsipareigoja įvykdyti nurodytus reikalavimus. Tiekėjui deklaravus, kad jis negali įvykdyti reikalavimo ar tik iš dalies gali įvykdyti, laikoma, kad siūlomas pirkimo objektas, neatitinkantis reikalavimų.

Tiekėjas pildydamas pasiūlymo techninės charakteristikos lentelėje nurodytus parametrus negali siūlyti perkopijuojant techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo teksto, o nurodyti siūlomos prekės parametrus.

Pastaba. Atkreipiame dėmesį, jog, Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl pateikto pasiūlymo, Pirkėjas turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo atitikties, įskaitant ir dėl atitikties tiems techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, kurie nėra įvardyti šiame dokumente. Pasiūlymai, kuriuose bus nurodyti reikalavimai neatitinkantys techninių specifikacijų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes charakteristikas.

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

  - Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?* (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pildo tiekėjas |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*Pastabos:

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus;

2. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra;

3. pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |