Pirkimo sąlygų 2 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL LINIJINIO GREITINTUVO TRUEBEAM SU OBI GARANTIJOS PRATĘSIMO

PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Tiekėjo (įmonės) kodas |  |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus (subteikėjus):

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |
| Sutarties objekto dalis (-ys), kuriai(-oms) ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |

1 . Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, CVP IS ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

2) atviro konkurso sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas pateiktą pasiūlymą el. parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri (jei reikalaujama pasirašyti el. parašu).

3. Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiame pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus paslaugoms teikti.

4. Patvirtiname, kad mūsų siūlomos paslaugos atitinka visus šiose konkurso sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus ir teikiame užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

5. Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Šiame pasiūlyme pateikta ir konfidenciali informacija* (Pildyti tuomet, jei bus pateikiama konfidenciali informacija):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ |
| --- | --- | --- |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 7. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. ______________________ _______________ _____________________________________ |  |  |

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)           ( Parašas)                   ( Vardas ir pavardė)

Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR REIKALAVIMAI

LINIJINIO GREITINTUVO PO GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGOS

Pirkimo objekto dalis: LINIJINIS GREITINTUVAS TRUEBEAM SU OBI (ON BEAM IMAGER), SU PACIENTO POZICIONAVIMO LAZERIŲ SISTEMA, OPTINE SPINDULINIO GYDYMO VALDYMO SISTEMA (OSMS), VAIZDINIMO IR SPINDULINIŲS TERAPIJOS SINCHRONIZACIJA PAGAL PACIENTO KVĖPAVIMO RITMĄ (4D SPINDULINIĖ TERAPIJA), KOMPIUTERIZUOTOS PACIENTŲ SPINDULINIĖS TERAPIJOS PLANAVIMO SISTEMOS ECLIPSE, KOMPIUTERIZUOTOS PACIENTŲ VERIFIKACIJOS, ADMINISTRAVIMO IR DUOMENŲ SISTEMOS ARIA PO GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGOS, KURIAS APIMA: TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMO, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGOS (ĮSKAITANT DALIS IR MEDŽIAGAS).

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Medicininės aparatūros pavadinimas | Tipas, modelis | Gamintojas | Gamyklinis Nr. | Pagaminimo data | Adresas | MP kiekis | Periodas TPP mėn. | TPP mato vnt. | Viso TPP/1MP/12 mėn. | TBT preliminarus paslaugų kiekis per 12 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LINIJINIO GREITINTUVO TrueBeam su OBI (On Beam Imager), ECLIPSE, ARIA, OSMS, 4D SPINDULINIĖS TERAPIJOS PO GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Linijinis greitintuvas su OBI, ECLIPSE, ARIA, OSMS, 4D | TrueBeam | Varian Medical Systems (Siemens Healthineers) | 4842 | 2021 | Liepojos g. 49, Korpusas 3A, LT-92288 Klaipėda | 1 | Kas 3 mėn. | kartai | 4 | 1 kartas per 12 mėn. |

LINIJINIO GREITINTUVO TrueBeam SN: 4842 PO GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGOS, KURIOS APIMA: TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMO, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGAS (ĮSKAITANT DALIS IR MEDŽIAGAS)

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Perkamų paslaugų apimtis (įskaičiuota į pasiūlymo kainą) | Linijinio greitintuvo TrueBeam SN: 4842 (toliau vadinama – sistema), pilnas techninis aptarnavimas, apimantis: Profilaktinį techninį aptarnavimą (pagal gamintojo rekomendacijas, atliekama 4 kartus per metus); Techninės būklės patikrą (atliekama 1 kartą per 2 metus); Remontą (įskaitant visų sugedusių atsarginių dalių keitimą naujomis); Kalibravimą ir testavimą; Nuotolinių techninių klaidų stebėjimą; Programų atnaujinimus pagal gamintojo nurodymus; Konsultacijas, susijusias su įrangos eksploatacija. |
| 1.1. | Profilaktinis techninis aptarnavimas: | Sistemos profilaktinė techninė priežiūra kas tris mėnesius pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas (žr. lentelė Nr. 3) (į kainą įskaičiuota: kelionės kaštai, profilaktikai atlikti atsarginės dalys); Monitoringo sistemos, kuri nuolat seka sistemos darbą, suformuoja ir siunčia elektronines žinutes apie galimus sistemos sutrikimus įdiegimas, eksploatavimas ir administravimas; Nuotolinio valdymo būdu įrangos gedimų diagnostika; Periodiškas gamintojo oficialiai išleistos ir patvirtintos programinės įrangos atnaujinimas; Gamintojo išleidžiamų FMI (vietoje atliekamų modifikacijų) instaliacija. |
| 1.2. | Techninės būklės tikrinimas: | Sistemos techninės būklės tikrinimas kas dvejus metus. |
| 1.3. | Remontas: | Sistemos gedimų diagnostika. Sugedusių dalių keitimas naujomis (be papildomo užmokesčio pakeičiama bet kuri sugedusi dalis; sugedusios dalys keičiamos be jokių apribojimų, išskyrus netinkamo įrangos naudojimo atvejus bei atvejus, kai detalės ir priedai natūraliai susidėvi). Kalibravimo ir testavimo darbai. |
| 1.4. | Konsultacijos, susijusios su įrangos eksploatacija | Vietoje (VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė) bent vieną kartą per metus specialisto atliekamos konsultacijos radioterapijos skyriaus technologams, medicinos fizikams ir gydytojams. |
| 2. | Darbingumo užtikrinimas | Aptarnaujamos sistemos darbingumas metų bėgyje užtikrinamas: eksploatuojant sistemą darbo dienomis – ne mažiau kaip 95% bendro darbo laiko. |
| 2.1. | Gedimo šalinimas | a) Reakcija į iškvietimą – ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną; b) Gedimą pašalinti ne ilgiau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, kai nereikalingos atsarginės detalės; c) Gedimą pašalinti ne ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, kai reikalingos atsarginės detalės. |
| 3. | Reikalavimai paslaugos teikėjui: |  |  |
| 3.1. | Bendradarbiavimas su VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė Medicininės įrangos priežiūros tarnyba | Techninės informacijos, reikalingos pilnaverčiam sistemos eksploatavimui, teikimas, taip pat konsultacijos šios įrangos profilaktinio aptarnavimo, gedimų nustatymo bei remonto klausimais. Konsultacijos teikiamos telefonu, tiesioginio bendravimo būdu, nuotolinio valdymo sistemos pagalba. |
| 3.2. | Gamintojo įgaliojimas atlikti linijinio greitintuvo TrueBeam techninį aptarnavimą | Būtinas. Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. patvirtintu įsakymu Nr. V-383 (žr. aktualią redakciją). |
| 3.3. | Reikalavimas specialistams | Sistemos aptarnavimo paslaugą teikianti įmonė privalo turėti bent 1 gamintojo sertifikuotą sistemos eksploatacijos ir remonto specialistą. Specialistas privalo turėti Radiacinės saugos centro išduotą licenciją, suteikiančią teisę vykdyti linijinio greitintuvo TrueBeam su OBI techninę priežiūrą. |
| 4. | Sistemos aptarnavimo organizavimas: |  |  |
| 4.1. | Paklausimų bei iškvietimų priėmimas | Elektroniniu paštu, telefonu, gedimų registravimo informacine sistema. |
| 4.2. | Nuotolinio prisijungimo, specialisto atvykimo laikas | Reakcija į iškvietimą darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 valandos. Nuotolinio prisijungimo pagalba – ne vėliau kaip tos pačios darbo dienos bėgyje. Specialisto atvykimo atveju – ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną. |
| 4.3. | VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė Medicininės įrangos priežiūros tarnyba specialisto dalyvavimas | Sistemos aptarnavimo paslaugą teikiančios įmonės specialisto atvykimo laikas turi būti suderintas su VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė Medicininės įrangos priežiūros tarnyba bei radioterapijos skyriaus vedėju ir medicinos fizikos sektoriaus vedėju, bei sudaryta galimybė atliekant darbus dalyvauti šios tarnybos inžinieriui (-iams). Atlikus sistemos ar jos priedėlio remonto paslaugą, surašyti darbų atlikimo aktą, apie atliktus darbus bei išvadą apie leidimą/draudimą dirbti įrašyti medicinos priemonės pase. |
| 5. | Paslaugų teikimo vieta | Liepojos g. 49, Korpusas 3A, LT-92288 Klaipėda |
| 6. | Sąskaitų apmokėjimo terminas | Pirkimo vykdytojas apmoka paslaugų teikėjui per 30 (trisdešimt) dienų po sąskaitos išrašymo datos. Sąskaita už suteiktas paslaugas išrašoma kas mėnesį, taikant fiksuoto įkainio kainodarą (žr. lentelė Nr. 4). |
| 7. | Garantija | Tiekiamoms profilaktinėms priemonėms, atsarginėms dalims ir atliktiems darbams suteikiama 6 mėnesių garantija. |

Lentelė Nr. 3

Linijinio greitintuvo techninės priežiūros paslaugų sąrašas ir periodiškumas

| Eil. Nr. | Paslaugų apimtys | Atliekamų paslaugų periodiškumas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Linijinio greitintuvo TrueBeam saugumo patikra | 4 kartus per metus |
| 2. | TrueBeam mechaninių ir elektrinių dalių apžiūra ir profilaktika |  |
| 3. | Nuotėkio srovių relių patikra |  |
| 4. | Oro filtrų profilaktika |  |
| 5. | Kompiuterių ir valdymo sistemos profilaktika |  |
| 6. | Programinės įrangos profilaktika ir atnaujinimas |  |
| 7. | Spindulio dozimetrinių parametrų patikra |  |
| 8. | MLC (daugialapių kolimatorių) kalibravimas ir profilaktika |  |
| 9. | OBI (On Beam Imager) vaizdinimo sistemos profilaktika ir kalibravimas |  |
| 10. | OSMS optinės stebėjimo sistemos profilaktika ir kalibravimas |  |
| 11. | Paciento pozicionavimo lazerių sistemos patikra ir kalibravimas |  |
| 12. | 4D spinduliniės terapijos sistemos profilaktika |  |
| 13. | ECLIPSE planavimo sistemos profilaktika ir atnaujinimas |  |
| 14. | ARIA verifikacijos ir administravimo sistemos profilaktika |  |
| 15. | Aušinimo sistemos profilaktika |  |
| 16. | Vaizdų kokybės testai |  |

Sudarius sutartį su laimėtoju, suderinamas darbų grafikas.

Lentelė Nr. 4

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Maksimalus paslaugų kiekis per 12 mėn. | Mato vieneto įkainis EUR be PVM | Kaina EUR be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | LINIJINIO GREITINTUVO TrueBeam SN: 4842 PO GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGOS |  |  |  |  |
| 1.1. | Linijinio greitintuvo TrueBeam SN: 4842 po garantinio aptarnavimo paslaugos, kurias apima: techninės būklės tikrinimo, techninės priežiūros ir remonto paslaugos (įskaitant dalis ir medžiagas). Pastaba: Pirkėjas sumoka sutartyje numatytą pirkimo kainą per 12 (dvylika) mėnesių, mokėdamas ją lygiomis mėnesinėmis įmokomis, kurios mokamos vieną kartą per mėnesį. | Kartas | 4 kartai |  |  |
| Viso pasiūlymo bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas proc., suma |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |  |

⁕Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su paslaugų tiekimu.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra techninėje specifikacijoje nurodytos medicinos priemonės gamintojas (pateikiama tiekėjo pažyma), ar įgaliotas techninėje specifikacijoje nurodytos medicinos priemonės gamintojo atstovas (pateikiami oficialų atstovavimą patvirtinantys dokumentai), ar yra sudaręs atitinkamą bendradarbiavimo sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu gamintojo suteiktą teisę (pateikiama patvirtinančios sutarties su kita įmone, turinčia teisę atstovauti įrangos gamintoją, skaitmeninė kopija bei ūkio subjektui, su kuriuo sudaryta bendradarbiavimo sutartis, gamintojo išduotas įgaliojimas) atlikti medicinos priemonės techninę priežiūrą. Pateikiami skenuoti dokumentai.

2. Medicinos priemonės techninės būklės tikinimą, neturėdamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka išduoto pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti medicinos priemonių techninės būklės tikinimą, gali atlikti tik šios medicinos priemonės gamintojas (pateikti tai pagrindžiančius dokumentus). Priešingu atveju, asmenys, kurie nėra medicinos priemonės gamintojai, atliekantys MP techninės būklės tikrinimo paslaugas, turi atitikti LR sveikatos sistemos įstatymo 592 str. 5 dalyje nustatytus reikalavimus ir turėti valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos išduotą pažymėjimą, suteikiantį teisę atlikti medicinos priemonių techninės būklės tikinimą, kurį kartu su pasiūlymu privalo pateikti. Pateikiami skenuoti dokumentai.

3. Tiekėjas privalo pateikti specialistų (bent 1 specialisto), kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, medicinos priemonės gamintojo dokumentą, patvirtinančį, kad specialistas, kuris vykdys techninę priežiūrą, yra medicinos priemonės gamintojo įgaliotas asmuo ir turi Radiacinės saugos centro išduotą licenciją, suteikiančią teisę vykdyti ligoninei priklausančio linijinio greitintuvo TrueBeam su OBI (On Beam Imager) techninę priežiūrą. Pateikiami skenuoti dokumentai.

4. Po sutarties pasirašymo, Tiekėjas per 10 darbo dienų privalo pateikti derinimui ligoninės įgaliotam asmeniui (radioterapijos skyriaus vedėjui ir medicinos fizikos sektoriaus vedėjui): a) paslaugų teikimo grafiką; b) medicinos priemonės gamintojo linijinio greitintuvo TrueBeam su OBI techninės priežiūros reglamentus.

Pastaba. Medicinos priemonės (MP) techninės priežiūros paslauga (TPP) – tai techninių priemonių ir darbų kompleksas naudojamo MP darbingumui ir tvarkingumui išlaikyti. MP TP apima apžiūrą, valymą, elektrinių, mechaninių dalių, eksploatacinių medžiagų ir pan. pakeitimą (kaip tai numatyta gamintojo TP reglamentuose), MP derinimą (jei reikia) ir funkcionalumo patikrinimą.

MP techninės būklės tikrinimo paslauga (TBT) – medicinos priemonių naudojimą reglamentuojančiais teisės aktais ir medicinos priemonės gamintojo nustatyta tvarka ir terminais atliekama medicinos priemonės privaloma apžiūra, taip pat visų medicinos priemonės parametrų patikrinimas ir medicinos priemonės saugos bandymai.

Linijinio greitintuvo kompleksą sudaro: linijinis greitintuvas TrueBeam, OBI (On Beam Imager), paciento pozicionavimo lazerių sistema, optinė spindulinio gydymo valdymo sistema (OSMS), 4D spinduliniės terapijos sistema, kompiuterizuota pacientų spinduliniės terapijos planavimo sistema ECLIPSE, kompiuterizuota pacientų verifikacijos, administravimo ir duomenų sistema ARIA.