DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus pirkime 2026-GEN-252-Betepaliniai oro kompresoriai ir šaldikliniai oro džiovintuvai ID 9023638

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą | Siūloma korekcija / klausimas | Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | Iš techninės specifikacijos nėra iki galo aišku dėl naujų kompresorių Modbus ryšio su Ovation valdymo sistema. |  | Modbus serial (RS-485) komunikacija. |
| 2. | - | Ar tiekėjas turi pakeisti esamą komunikacinį Ovation modulį nauju? |  | Ne, jeigu tinka esamas. |
| 3. | - | Ar tiekėjas turi pakeisti kabelį dabar naudojamą komunikacijai? |  | Ne, galima naudoti tą patį. |
| 4. | - | Ar HW signalų kabeliai lieka tie patys? |  | Tie patys, jeigu užtenka esamo ilgio. |

Pirkimų projektų vadovė Vida Zaikauskienė, Mob. +370 614 57227