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DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS


Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus pirkime 2026-GEN-252-Betepaliniai oro kompresoriai ir šaldikliniai oro džiovintuvai ID 9023638
[bookmark: _Hlk25240925]Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

	Eil. Nr.
	Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą
	Siūloma korekcija / klausimas
	Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas
	Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą

	1.
	-
	Iš techninės specifikacijos nėra iki galo aišku dėl naujų kompresorių Modbus ryšio su Ovation valdymo sistema.
	
	Modbus serial (RS-485) komunikacija. 
 

	2.
	-
	Ar tiekėjas turi pakeisti esamą komunikacinį Ovation modulį nauju?
	
	Ne, jeigu tinka esamas.

	3.
	-
	Ar tiekėjas turi pakeisti kabelį dabar naudojamą komunikacijai?
	
	Ne, galima naudoti tą patį.

	4.
	-
	Ar HW signalų kabeliai lieka tie patys?
	
	Tie patys, jeigu užtenka esamo ilgio.
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