UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

  - Perkama įvairi uždaromoji armatūra:

| Pirkimo dalis | Perkama prekė | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| I dalis | Atbuliniai vožtuvai | Priedėlis Nr. 1 |
| II dalis | Flanšinės sklendės | Priedėlis Nr. 2 |
| III dalis | Požeminai priešgaisriniai hidrantai | Priedėlis Nr. 3 |
| IV dalis | Rutuliniai ventiliai | Priedėlis Nr. 4 |

- Standartai

  - Prekės turi atitikti kiekvienai jų taikomus reikalavimus priedėliuose.

- Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

  - Netaikoma

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

  - Netaikoma

- Pakuotės ir transportavimas

  - Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

  - Prekės perkamos pagal poreikį.

  - Visos su Prekių transportavimu ir perdavimu susijusios išlaidos tenka Tiekėjui.

  - Prekės kurių skersmuo ≤ DN150 pristatomos ne ilgiau nei per 3 (tris) darbo dienas, prekėms kurių skersmuo > DN150 – pristatymo terminas ne ilgiau nei 10 (dešimt) darbo dienų.

  - Prekės pristatomos į UAB „Kauno vandenys“ eksploatacijos skyrių adresu Chemijos g. 21, Kaunas pirkėjo darbo valandomis I-IV 7:00 – 16:00, V- 7:00 – 14:30.

- Kokybės kontrolė

  - Tiekėjas laikosi medžiagų pristatymo terminų, reikalavimų pakuotėms;

  - Visos pristatomos medžiagos turi būti naujos, pagamintos ne seniau nei prieš 12 (dvylika) mėnesių ir atitinkančios techninius reikalavimus.

  - Už transportavimo metu atsiradusius defektus atsakingas Tiekėjas.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

  - Netaikoma

- Apmokymas

  - Netaikoma

- Ženklinimas

  - Gaminiai turi būti paženklinti pagal techninės specifikacijos atitinkamame priedėlyje nurodytą ženklinimą. Jei nenurodyta, galioja gamintojo ženklinimas.

- Kiti reikalavimai

  - Netaikoma

Techninę specifikaciją papildantys priedėliai (pateikiami atskiruose failuose):

Priedėlis Nr. 1 „Techniniai atbuliniams vožtuvams“, 5 lapai;

Priedėlis Nr. 2 „Techniniai reikalavimai flanšinėms sklendėms“, 3 lapai;

Priedėlis Nr. 3 „Techniniai reikalavimai požeminiams priešgaisriniams hidrantams“, 2 lapai;

Priedėlis Nr. 4 „Techniniai reikalavimai rutuliniams ventiliams“, 2 lapai.

_______________________________