## Ziniarastis
Sutarties pavadinimas: Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo statyba Subačiaus m., Kupiškio r. sav.
DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal pirkimo dokumentus
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
1. | BENDROJI DALIS
1.1 | Inžineriniai tyrinėjimai (topografija ir geologija) | kompl. | 100% |  | 0
1.2 | Statinio projektas | kompl. | 100% |  | 0
1.3 | Išpildomieji brėžiniai ir statinių kadastriniai matavimai | kompl. | 100% |  | 0
1.4 | Mokymai ir priežiūros instrukcijos | kompl. | 100% |  | 0
| Viso (Bendroji dalis) |  |  |  | 0
2. | VANDENTIEKIO TINKLAI
2.1 | Vandentiekio tinklas įskaitant atšakas, požemines sklendes, šulinius, dėklus, hidrantus, žemės darbus, dangų ardymą ir atstatymą, išbandymą, praplovimą su dezinfekcija. | kompl. | 100% |  | 0
| Viso (Vandentiekio tinklai) |  |  |  | 0
3. | NUOTEKŲ TINKLAI
3.1 | Nuotekų tinklai įskaitant atšakas su užbaigimo šulinukais, šulinius, žemės darbus, dangų ardymą ir atstatymą, išbandymą, praplovimą, TV diagnostiką ir kt. | kompl. | 100% |  | 0
3.2 | Buitinių nuotekų siurblinės ir kėlyklos, įskaitant valdymą ir automatizaciją, apsauginę signalizaciją, el. maitinimą, žemės darbus, dangų ardymą ir atstatymą, išbandymą. | kompl. | 100% |  | 0
| Viso (Nuotekų tinklai) |  |  |  | 0
| VISO DARBAMS |  |  |  | 0
| PVM |  |  |  | 0
| VISO su PVM |  |  |  | 0
Pastaba:
Kainų žiniaraščiuose įvardyti darbai yra įskaitant medžiagas, įrangą ir visus darbus, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje.