Specialiųjų pirkimo sąlygų

2 priedas „Techninė specifikacija“

PĖSČIŲJŲ TAKO DANGOS DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188713933 (toliau – Perkančioji organizacija), perka šiuos darbus (toliau – Darbai):

1.1. Pėsčiųjų tako dangos Eržvilko kapinėse remonto darbai.

1.2. Perkamų darbų atlikimo vieta – Šaltuonos g. 3, Garšvilų k., Jurbarko r. sav.

2. DARBŲ APIMTYS

2.1. Pagrindo paruošimas (apie 500 m²): grunto nukasimas, geotekstilės paklojimas, šalčiui atsparaus pagrindo įrengimas, skaldos sluoksnių supylimas ir išlyginamojo sluoksnio įrengimas.

2.2. Tako bortų montavimas: bortai turi būti įrengti ir sutvirtinti betonu.

2.3. Betoninių trinkelių dangos įrengimas.

2.4. Reikalingų lietaus vandens nuolydžių suformavimas.

2.5. Teritorijos sutvarkymas po darbų atlikimo.

PASTABA. Užsakovas rangovui tiekia tik betonines trinkeles. Rangovas privalo į pasiūlymą įskaičiuoti visas kitas darbams atlikti reikalingas medžiagas, mechanizmus ir įrangą.

## 3. DARBŲ ĮVYKDYMO IR ATSISKAITYMO UŽ JUOS TERMINAI

3.1. Darbų įvykdymo terminas – 2 mėnesiai.

3.2. Bendra Sutarties trukmė apimanti Darbų įvykdymo ir atsiskaitymo už juos terminą yra 3 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4. GARANTIJA

4.1. Objektui garantinis laikas nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais norminiais aktais, t. y. atliktiems statybos darbams nustatomas 5 (penkerių) metų garantinis terminas.

5. ATSISKAITYMAS

5.1. Atsiskaitymas vykdomas pagal faktiškai atliktų darbų apimtis.

5.2. Atsiskaitymas atliekamas rangovui pateikus ir užsakovui patvirtinus atliktų darbų aktus.

5.3. Galutinis atsiskaitymas vykdomas po techninės apžiūros ir darbų priėmimo–perdavimo patvirtinimo.

6.  PAPILDOMOS SĄLYGOS

6.1. Rangovas privalo užtikrinti darbų zonos saugumą ir tinkamą jos atitvėrimą.

6.2. Darbai kapinėse turi būti atliekami taip, kad nebūtų trikdomi kapinių lankytojai ir apeigos.

6.3. Triukšmingų darbų vykdymas turi būti ribojamas ir organizuojamas pagal Jurbarko rajono savivaldybės nustatytas taisykles ir leidžiamus triukšmo normatyvus.