Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos PREKIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

  - Perkamų apsauginės ir gaisrinės signalizacijos prekių charakteristikos ir preliminarūs perkami kiekiai nurodyti Priedėlyje Nr.1.

- Standartai

  - Gaisrinės signalizacijos atsarginės dalys turi atitikti EN 54 arba lygiavertį standartą.

- Licencijos, sertifikavimas

3.1. Ženklo CE atitikties sertifikatas.

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Nereikalaujama

- Pakuotės ir transportavimas

  - Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe sandėliuoti uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

  - Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

  - Tiekėjas prekes pristato adresu Aukštaičių g. 43, Kaunas, korpusas Nr. 3 (tel. Nr. 0-37-301742)

  - Prekių pristatymo terminas nuo užsakymo pateikimo dienos: ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas jei prekė yra tiekėjo sandėlyje ir ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas jei prekė yra gamintojo sandėlyje.

  - Prekių pristatymas įforminamas priėmimo-perdavimo aktais, pasirašomais Tiekėjo ir Pirkėjo, gavusių prekes, atstovų.

- Kokybės kontrolė

  - Tiekėjo tiekiamos prekės turi būti nenaudotos, originalios arba analogiškos, atitinkančios funkcinius ir techninius reikalavimus ir suderinamos su esama įranga;

  - Visu garantiniu laikotarpiu prekės charakteristikos turi atitikti gamintojo nurodytoms charakteristikoms.

- Dokumentacija, instrukcijos

8.1. Pirkėjui pareikalavus Tiekėjas turi pateikti perkamų apsauginės ir gaisrinės signalizacijos prekių montavimo ar vartojimo instrukcijas lietuvių kalba.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Nereikalaujama

- Apmokymas

Nereikalaujama

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

11.1. Tiekėjas visoms Pirkėjo perkamoms prekėms suteikia ne mažesnį kaip 24 (dvidešimt keturių) mėn. garantinį laikotarpį, jei gamintojas nenurodo ilgesnio garantinio laikotarpio;

11.2. Garantiniu laikotarpiu sugedus apsauginės ir gaisrinės signalizacijos prekei, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pašalinti tiekiamų prekių gedimus arba pakeisti jas naujomis.

- Ženklinimas

12.1. Perkamos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu.

- Kiti reikalavimai

13.1. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso kiekio. Prekės bus perkamos pagal gamybinį poreikį;

RUOŠĖ: Energetikos ir matavimo prietaisų skyriaus, elektrotechnikos tarnybos vadovas Rimas Kučinskas

SUDERINTA: Energetikos ir matavimo prietaisų skyriaus vadovas – vyriausiasis energetikas Vytautas Butkus