GARANTINIO ĮSIPAREIGOJIMO DEKLARACIJA

_________ - _____- ____

(metai, mėnuo , diena)

(Tiekėjo pavadinimas) dalyvaujantis UAB „Kauno vandenys“ atliekamame pirkime (Pirkimo pavadinimas) skelbtame CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad visi (Tiekėjo pavadinimas) siūlomi gaminiai ir garantiniai įsipareigojimai apie žemiau nurodytas sąlygas.

1. Gaminiai atitinka EN 124-1, 124-2 arba lygiaverčiuose standartuose nurodytus reikalavimus, skirtus D400 apkrovos klasės dangčiams ir suteikiu ne mažesnę kaip 10 metų eksploatacijos ir garantinio aptarnavimo garantiją, rėmui, dangčiui ir nekeičiamai tarpinei. (Punktas taikomas tuo atveju jei tarpinė nėra keičiama, arba keičiama kartu su dangčiu ar kitu elementu);

2. Gaminiai atitinka EN 124-1, 124-2 arba lygiaverčiuose standartuose nurodytus reikalavimus, skirtus D400 apkrovos klasės dangčiams ir suteikiu ne mažesnę kaip 10 metų eksploatacijos ir garantinio aptarnavimo garantiją rėmui ir dangčiui ir 5 metų garantiją tarpinei. (Punktas taikomas tuo atveju jei tarpinė yra keičiama);

3. Garantinis aptarnavimas – tiekėjo įsipareigojimas gaminio garantiniu laikotarpiu teikti pilną aptarnavimą užtikrinantį gaminio atitiktį EN 124-1, 124-2 arba lygiaverčio standarto reikalavimams, taip pat esminiams gaminio funkciniams reikalavimams, tokiems kaip garso izoliacija ir dangčio padėtis viename lygyje su rėmu. Pilnas aptarnavimas apima, bet neapsiriboja: tarpinės keitimą, pilną liuko ir dangčio pakeitimą su dangų atstatymu.

4. Pasibaigus garantinio aptarnavimo terminui, patvirtiname, kad garantinis detalių (tarpinės, liuko, rėmo) tiekimas bus  užtikrintas ne trumpesniam nei 5 metų laikotarpiui, keičiamoms tarpinėms – 10 metų laikotarpiui.

5. Gaminio naudojimo ir eksploatacijos laikas 50 metų.

6. Garantinio laikotarpio pradžia – prekės pristatymo UAB „Kauno vandenys“ data, fiksuota prekių perdavimo – priėmimo akte arba sąskaitoje.

7. Jei tiekėjas nevykdo garantinio įsipareigojimo deklaracijoje nurodytų įsipareigojimų, UAB „Kauno vandenys“ turės teisę reikalauti kompensuoti patirtas remonto išlaidas ir sumokėti baudą, lygią patirtų išlaidų dydžiui, bet ne mažesnę kaip 300,00 (trys šimtai) Eur.