|  | 3 priedas “Techninė užduotis (šablonas)” |
| --- | --- |
|  | TVIRTINU Šiaulių miesto savivaldybės administracija Administracijos direktorius Antanas Bartulis 2026 m. d. |

TECHNINĖ UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Šiaulių miesto savivaldybės administracija |
| 2. | Pirkimo objektas | Projektiniai pasiūlymai Techninio darbo projekto parengimas Techninio projekto parengimas Darbo projekto parengimas Supaprastinto projekto parengimas Paprastojo remonto ar griovimo projekto parengimas Kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo aprašo parengimas Pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projekto parengimas Tvarkybos darbų projekto parengimas Projekto vykdymo priežiūros paslaugos Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis (reikalingi atlikti tyrimai, suderinimai, BIM modelio sukūrimas ir kt.) |
| 3. | Projekto pavadinimas | Adresas keltuvo įrengimo projektas. Pavadinimas gali būti keičiamas. |
| 4. | Statinio adresas | Adresas |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Pastatas – pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Esamas pastatas Paskirtis: pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ Pagr. pastatas – statinio pavadinimas (pvz. daugiabutis) Statybos metai – įrašyti m. Pastato bendras plotas – įrašyti m2. Pastato tūris – įrašyti m3. Aukštų skaičius – įrašyti. |
| 7. | Statinio statybos rūšis | Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ Pagrindinis pastatas: naujo statinio statyba statinio rekonstravimas statinio remontas: statinio kapitalinis remontas statinio paprastasis remontas pastato atnaujinimas (modernizavimas) statinio griovimas |
| 8. | Statinio kategorija | Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ Pagrindinis pastatas: ypatingasis statinys neypatingasis statinys nesudėtingasis statinys |
| 9. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | Projekte numatomos medžiagos bei darbų technologijos turi būti šiuolaikiškos, ekonomiškos, atitinkančios priešgaisrinius reikalavimus ir tenkinti normatyvinių dokumentų reikalavimus. Apie būtinumą įrangos įsigijimui turi būti sprendžiama projekto rengimo metu, projekto rangovui įvertinus esamos įrangos atitikimą, tokiai įrangai keliamiems reikalavimams. Projektuojami įrenginiai ir statybos produktai turi atitikti 2023-04-07 Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Vidaus reikalų ministro įsakymo Nr. 1V-199 reikalavimus. |
| 11. | Lėšų dydis projekto realizavimui | Pagal projektinius sprendinius. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 12. | Perkamų paslaugų apimtis: | Pagal statybos techninį reglamentą STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ Projektiniai pasiūlymai bendroji; sklypo sutvarkymas (sklypo planas); architektūros; konstrukcijų; technologijos; gamybos (paslaugų) technologijos; susisiekimo; vandentiekio ir nuotekų šalinimo; šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; dujotiekio; elektrotechnikos; elektroninių ryšių (telekomunikacijų); apsauginės signalizacijos; gaisro aptikimo ir signalizavimo; procesų valdymo ir automatizacijos; šilumos gamybos ir tiekimo; gaisrinės saugos. Branduolinės saugos (BEOS); pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; ekonominė. Pastaba: pasirenkama pagal poreikį. |
| 12.1. | projektavimo paslaugos | Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje privalo būtų susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems ir derėti tarpusavyje. Projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Statybos produkto esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį yra nustatytos Reglamentuojamų statybos produktų sąraše, patvirtintame LR aplinkos ministro 2022-01-24 įsakymu Nr. D1-15. Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartai. |
| 12.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Statytojas paveda projektuotojui, užsakyti ir gauti prisijungimo sąlygas, atlikti visus reikalingus tyrimus, gauti statybą leidžiantį dokumentą, atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus ir kitus privalomus tyrimus, jei reikia; parengti siūlomų servitutų projekto planą, dėl naudojimosi patalpomis ar statinio dalimis (jei reikia), PVSV (poveikio visuomenės sveikatai vertinimas), PAV (poveikio aplinkai vertinimas), NATURA 2000 vertinimas (jei reikia). Taip pat projekto vykdymo priežiūros paslaugos. |
| 12.3. | projekto vykdymo priežiūra | Projekto vykdymo priežiūros paslaugų vykdytojas turi aplankyti statybos aikštelę ne rečiau kaip du kartus per mėnesį ir, esant reikalui, dažniau, arba kai to pareikalauja Statytojas. |
| 13. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Projektui reikiami tyrimai: pradžia po sutarties pasirašymo trukmė 30 k. d. iki projekto viešinimo visuomenei. Projektiniai pasiūlymai: pradžia po sutarties pasirašymo trukmė 60 k. d. iki projekto viešinimo visuomenei. Techninio darbo projekto parengimas (įskaitant teigiamą ekspertizės išvadą, visus reikiamus pritarimus ir suderinimus, kad būtų gautas statybą leidžiantis dokumentas). pradžia po projekto viešinimų procedūros trukmė 60 k.d. iki statybos leidimo gavimo. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos: trukmė ~ 120 k. d. iki Statybos akto ar statybos užbaigimo deklaracijos gavimo Kalendorinis paslaugų teikimo grafikas pateikiamas kartu su pasiūlymų. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 14. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atsakingais skyriais. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: statybos techniniai reglamentai, Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR (Paveldo tvarkybos reglamentai), KTR (Kelių techniniai reglamentai), HN (higienos normos), elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės, Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai. Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant: Europos standartą perimantį Lietuvos standartą, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą, tarptautinį standartą, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinės techninės specifikacijas, susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. |
| 15. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Pagrindinis pastatas – Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ paskirties pastatas. Demontavimas: demontuoti balkono tvorelę, taip pat ir balkono grindis iki balkono plokštės. Demontuoti kambario langą su durimis, taip pat numatyti balkono durų platinimą, bei balkono durų slenksčio pašalinimą. Pastato nuogrindų remontas: po balkonu suremontuoti esamą nuogrindą. Keltuvo įrengimas: sustiprinti balkono padą po juo įrengiant polius, bei pamūryti kolonas, įrengti padą keltuvui iš betono, ant jo sumontuoti keltuvą, bei jam atvesti elektros įtampą. Keltuvas turi būti užrakinamas, užtikrinti, kad be rakto jis neveiks. Preliminarus kėlimo aukštis yra 1,50m. (kėlimo aukštį tikslinti projekto rengimo metu). Balkono atnaujinimas: atlikti pilną balkono grindų sienų ir lubų apdailą, numatyti naują balkono turėklą. Kambario atnaujinimas: įrengti naują langą, bei duris, kurios turi būti rakinamos, atlikti palangių montavimą, atnaujinti sienos ir angokraščių apdailą. Sklypo atnaujinimas: įrengti takelį su taktiliniu paviršiumi nuo keltuvo iki įvažiavimo į kiemą. Darbų aprašymas tikslinamas pagal esamą faktinę padėtį. |
| 16. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Numatyti statybinių atliekų tvarkymo bei šalinimo sprendinius. Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“ ir 2023-04-07 LR Vidaus reikalų ministro įsakymo Nr. 1V-199 reikalavimus. |
| 17. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštu; mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis; vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą; |
| 18. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | Projekte numatomos medžiagos bei darbų technologijos turi būti šiuolaikiškos, ekonomiškos, turi užtikrinti esminius statinio reikalavimus, pastato patalpos paskirčiai būtinas savybes ir tenkinti LR priimtus teisės aktus, bei standartus. |
| 18.1. | Pasirinkti pagal statybos techninį reglamentą STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ sklypo sutvarkymo (sklypo plano) | Sutvarkyti nuogrindą esančia po balkonu, numatyti žalios vejos atstatymą aplink keltuvą, įrengti pėsčiųjų takelį iš betono trinkelių nuo keltuvo iki įvažiavimo į kiemą. Visi sklypo sprendiniai turi užtikrinti galiojančios redakcijos STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus bei kt. LR teisės aktus. |
| 18.2. | Pasirinkti pagal statybos techninį reglamentą STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ architektūros daliai | Numatyti visą balkono vidaus apdailą (grindys, sienos lubos), numatyti vidaus sienos apdailą, kur keičiamas langas, naujai įrengiamos patekimo į patalpas durys turi būti rakinamos. Patalpos langas ir durys montuojami naujai. |
| 18.3. | Pasirinkti pagal statybos techninį reglamentą STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ konstrukcijų daliai | Pagal poreikį atlikti inžinerinius geologinius ir geotechniniai tyrimus. Projekte numatomos medžiagos ir įranga bei darbų technologijos turi būti šiuolaikiškos, ekonomiškos, turi užtikrinti esminius statinio reikalavimus, pastato paskirčiai būtinas savybes ir atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus. Balkono plokštė turi būti sustiprinama po ją įrengiant mūrines kolonas ant gręžtinių polių, keltuvui privalo būti įrengtas betoninis padas, kuris atlaikytų keltuvo apkrovą. Patekimui į patalpas turi būti platinama durų angą ją išpjaunant, pašalinamas durų slenkstis. Projekte privalo būti numatyta kokie būtini bandymai yra privalomi pagal LR galiojančius teisės aktus. |
| 18.4. | Pasirinkti pagal statybos techninį reglamentą STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ technologijos daliai | Nenumatoma |
| 18.5. | Pasirinkti pagal statybos techninį reglamentą STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ susisiekimo daliai | Nenumatoma |
| 18.6. | Pasirinkti pagal statybos techninį reglamentą STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai | Nenumatoma |
| 18.7. | Pasirinkti pagal statybos techninį reglamentą STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai | Atjungti šildymo prietaisą, esant poreikiui pakeisti visą šildymo sistemos vamzdyną iki stovo, parinkti reikiamo galingumo šildymo prietaisą ir sumontuoti atgal. Visus sprendinius suderinti su AB „Šiaulių energija“ atsakingais atstovais, bei Užsakovu. |
| 18.8. | Pasirinkti pagal statybos techninį reglamentą STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ dujotiekio daliai | Nenumatoma |
| 18.9. | Pasirinkti pagal statybos techninį reglamentą STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ elektrotechnikos daliai | Suprojektuoti tinkamo galingumo įvadą keltuvui, numatyti galios prisijungimą prie esamos patalpos skaitiklio, numatyti keltuvui atskirą automatinį jungiklį. Laido skersmuo, bei visa elektrotechnikos įranga turi būti paringta pagal keltuvo galingumą, bei užtikrinti sklandžią jo veiklą. Keltuvui turi būti įrengtas įžeminimo tinklas. |
| 18.10. | Pasirinkti pagal statybos techninį reglamentą STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ elektroninių ryšių daliai | Nenumatoma |
| 18.11. | Pasirinkti pagal statybos techninį reglamentą STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ apsauginė signalizacijos daliai | Nenumatoma |
| 18.12. | Pasirinkti pagal statybos techninį reglamentą STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ gaisro aptikimo ir signalizavimo daliai | Nenumatoma |
| 18.13. | Pasirinkti pagal statybos techninį reglamentą STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ procesų valdymo ir automatizacijos daliai | Nenumatoma |
| 18.14. | Pasirinkti pagal statybos techninį reglamentą STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ šilumos gamybos ir tiekimo daliai | Nenumatoma |
| 18.15. | Pasirinkti pagal statybos techninį reglamentą STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ gaisrinės saugos daliai | Numatyti saugius konstrukcijų sprendinius, įvertinti medinių ir metalinių konstrukcijų padengimą ugniai atspariomis priemonėmis. |
| 18.16. | Pasirinkti pagal statybos techninį reglamentą STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo daliai | Suprojektuoti statybos organizavimo dalį, numatant projekto įgyvendinimo terminą, statybvietės laikinus statinius (jei būtina), medžiagų sandėliavimo vietas, judėjimo kelius. Būtina atsižvelgti, kad fizinių darbų įgyvendinimo metu, patalpoje galima veikla. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis turi atitikti 2023-04-07 LR Vidaus reikalų ministro įsakymo Nr. 1V-199 reikalavimus. |
| 18.17. | Pasirinkti pagal statybos techninį reglamentą STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo daliai | Parengti skaičiuojamosios dalies sąmatas, išskiriant medžiagų, bei įrenginių kiekius. Sąmatose turi atsispindėti viso projekto skaičiuojamoji kaina. Skaičiavimai privalo būti atlikti tuo laikotarpiu nurodytomis skaičiuojamosiomis kainomis. |
| 18.18. | kita | Projekto techninės specifikacijos turi būti detalios, jose nurodyti reikalavimai turi būti skirti konkretiems statybos darbams, statybos produktams (gaminiams, įrengimams ir medžiagoms), kokybės kontrolei (leistini nuokrypiai, jų vertinimo metodai ir rodikliai). Visos projekto dalys turi derėti tarpusavyje. Visa projekto apimtis turi atitikti galiojančius LR teisės aktus, projektuotojas turi įvertinti reikiamus sprendimus, nors jie ir nėra paminėti šioje techninėje užduotyje, tačiau yra būtini projekto įgyvendinimui. Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“. Projektas turi būti parengtas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas; Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas; Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas; STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“; STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“; STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“; STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“; STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“; Higienos normos ir kiti normatyviniai reglamentai, reikalavimai bei taisyklės: HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“; HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“; HN 105:2004 „Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos“; Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai; Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės; Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės; RSN 156-94 „Statybinė klimatologija”; Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės; Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės; LST 1516:2015/1K:2021 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; Atliekų tvarkymo taisyklės; Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės; Ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai. Visi teisės aktai, normatyviniai ir kiti dokumentai bei duomenys, kuriais vadovaujantis turi būti parengtas statinio projektas turi būti aktualios redakcijos. |
| 18.19. | Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai | Pateikiamas statinio tvarumo kriterijų taikymo standartas (LEED, BREEAM, CEEQUAL, kt. (tvarių pastatų vertinimo sertifikatai)), bei norimas pasiekti rodiklis ar įvertis. Pateikiami konkretūs statinio projektavimo, statybos, eksploatacijos ar viso gyvavimo ciklo poveikį aplinkai mažinantys kriterijai. Rekomenduojama vadovautis Europos komisijos EU GPP rekomendacijomis EU criteria - GPP - Environment - European Commission (europa.eu): - Elektros energijos produktų grupė: Electricity (europa.eu) - Biurų pastatų projektavimo ir statybos grupė: LT.pdf (europa.eu) - ir kt. |
| 19. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Parengtus projektinius pasiūlymus derinti su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atsakingais skyriais. Derinti pateikiami inžinerinių ir konstrukcinių sprendinių aprašymai. Visų projekto dalių sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu. Projektą suderinti su kultūros paveldo departamentu prie kultūros ministerijos, bei atlikti bendrąją ir dalinę konstrukcijų ekspertizes, gauti teigiamas išvadas, bei po visų suderinimui Užsakovui pateikti projektą. Prieš projektinių pasiūlymų pristatymą visuomenei, suderinti projekto sprendinius su Statytoju, atliekant atskirą pristatymą, bei nurodant preliminarią projekto sąmatinę vertę. |
| 20. | Reikalaujami ekonominiai rodikliai | Nepabloginti esamų ekonominių rodiklių. |
| 21. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Vienu etapu projektuojamas pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ paskirties pastato darbai (įrašyti) |
| 22. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | Parengti Projektą pagal 12. punkte nurodytas perkamas projekto sudedamųjų dalių parengimo apimtis laikantis 13 punkte nurodytų terminų. Visas parengtas dalis derinti su Užsakovu ir gautas Užsakovo pastabas (jei tokių būtų) pataisyti per 5 darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos. Projektuotojas pagal Užsakovo pastabas (jei tokių butų) galutinai pataisytą projektą pateikia Užsakovo parinktam ekspertizės vykdytojui ir raštu informuoja Užsakovą apie projekto perdavimo ekspertizės rangovui datą. Gavęs ekspertizės pastabas (jei tokių būtų), projektuotojas per 5 darbo dienas pataiso projektą ir paisytą projektą pateikia ekspertizės rangovui dėl teigiamos ekspertizės išvados gavimo. Gavęs teigiamą ekspertizės išvadą, per 5 darbo dienas pateikia Užsakovui visą projekto dokumentaciją 24 punkte nurodyta tvarka. |
| 23. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Visi projekto dokumentai rengiami lietuvių kalba. |
| 24. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Pateikti Užsakovui 2 pilnai sukomplektuotus projekto egzempliorius ir 2 projekto kompiuterines laikmenas (CD ar USB) su darbiniais galutiniais failais DWG, JPG, GIF, TIF, PNG, IFC formatuose, kurios turi tenkinti STR 1.05.01:2017 11.4.4. punktą „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos Sustabdymas. Statybos padarinių šalinimas. Statybą pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus. |
| 25. | Ekspertizės atlikimas | Dalinė (konstrukcijų) ir bendroji (jei reikia). Statinio projekto ekspertizę organizuos Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. |

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

| Etapas | Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai | Lapų sk. |
| --- | --- | --- |
| Projektiniai pasiūlymai | Faktinės nuotraukos ir pritarimas | 5; |
|  | Nekilnojamojo turto registrų duomenų bazės išrašai | 4; |
|  | Kadastrinė byla | 6; |

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

| Projektavimo etapas | Projektuotojo pateikiami dokumentai |
| --- | --- |
| Projektiniai pasiūlymai | Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir būsima paskirtys), statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai. Jeigu numatyta projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje, aiškinamajame rašte pateikiama gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso aprašymas (schema), nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai. |
|  | Grafinė dalis: parengti 3d projektinių pasiūlymų vizualizacija. |
|  | Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (pastatams privaloma)). |
| Techninis darbo projektas | Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais: - Bendroji techninio projekto dalis; - Architektūrinė dalis; - Konstrukcijos; - Vandentiekis ir nuotekų šalinimas; - Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; - Elektrotechnika; - Apsauginė signalizacija; - Gaisro aptikimas ir signalizavimas; - Procesų valdymas ir automatizacija; - Šilumos gamyba ir tiekimas; - Gaisrinė sauga; - Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas; - Statinio statybos skaičiuojamoji kaina; |
|  | Bendrųjų sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai |
|  | Sprendinių detalieji skaičiavimai |
|  | Projektinių sprendinių brėžiniai statybos, montavimo ir inžinerinių sistemų įrengimo darbams vykdyti (darbo brėžiniai), išskyrus montažinius brėžinius |
|  | Projektinių sprendinių brėžiniai statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementams pagaminti (išskyrus gamyklinius brėžinius) |
|  | Specifinėje aplinkoje ar ypatingomis sąlygomis numatomų naudoti statinio elementų, inžinerinių sistemų naudojimo instrukcijų (nurodymų, taisyklių) |
|  | Sąnaudų kiekių žiniaraščių, kurie rengiami vadovaujantis reglamento „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis ir LST 1516:2015 nustatytais reikalavimais |
| Projekto vykdymo priežiūra | Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais, tarpinės ir galutinė statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitos, jeigu tokios numatytos |

| Parengė: |  | Rangovo atstovas – (ė) | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- |
| Derino: |  | Statybos ir renovacijos skyriaus vedėjas – (a) | Vardas Pavardė |
|  |  | Socialinių paslaugų skyriaus vedėjas – (a) | Vardas Pavardė |
|  |  | Statybos ir renovacijos skyriaus pareigos | Vardas Pavardė |