Priedas Nr. 2

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_______________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

Palapinė angaras

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Tiekėjo sąskaitos numeris |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Sąlygomis. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę. Kainos turi būti pateiktos su visomis (pakrovimo, pristatymo, iškrovimo  ir kt.) išlaidomis, susijusiomis su sutarties įvykdymu. Pirkimui PVM taikomas.

| Pirkimo objektas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Palapinė angaras, TS-31, 2026-06-18 | vnt. | 1 |  |  |
| Pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  |
| PVM 21 % |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina su PVM |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais (su  pristatymo ir kt. išlaidomis): ________________________________________________ .

*Kainos ir įkainiai turi būti pateikti nurodant ne daugiau nei 2 skaičius po kablelio.

**Jei pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas bendrą pasiūlymo kainą pateikia be PVM, bet nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas ______________________________________.

Pastabos. Įkainiai ir bendra pasiūlymo kaina turi būti pateikiami eurais ir apskaičiuojami dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

SIŪLOMOS PREKĖS

TECHNINIAI PARAMETRAI

| Eil. nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams ( Tiekėjas užpildo nurodydamas konkrečią reikšmę (jei prašoma) arba ar atitinka, ar neatitinka konkretų reikalavimą siūloma |
| --- | --- | --- |
| 1. | Palapinė angaras pritaikytas naudoti esant temperatūrai nuo -30º C iki +49ºC | NURODYTI |
| 2. | Palapinė angaras pritaikytas naudoti esant sniego apkrovai ne mažiau kaip 120 kg/m² | NURODYTI |
| 3. | Palapinė angaras pritaikytas naudoti esant vėjo apkrovai, ne mažiau kaip 27 m/sek | NURODYTI |
| 4. | Palapinė angaras pritaikytas daugkartiniam sumontavimui ir išmontavimui. | NURODYTI |
| Palapinės angaro danga |  |  |
| 5. | Palapinės angaro sienų danga pagaminta iš plieno plokščių (cinko kiekis ne mažiau kaip 275 gr į 1 m²), abiejose plokštės pusėse | NURODYTI |
| 6. | Plieno plokštės padengtos poliesteriu, arba kita lygiaverte medžiaga | NURODYTI |
| 7. | Vidinė plokščių dangos pusė padengta dažais | NURODYTI |
| 8. | Plieno skardos danga – ne plonesnė kaip 0,56 mm | NURODYTI |
| 9. | Bangos profilis – PR18.76 arba lygiavertis | NURODYTI |
| 10. | Plieno plokštė atspari pelėsiams, grybeliams, šalčiui, karščiui ir atspari valomųjų cheminių medžiagų poveikiui | NURODYTI |
| 11. | Palapinės angaro plieno plokščių sujungimai, pastačius angarą nepralaidūs drėgmei (lietui, sniegui, krušai). | NURODYTI |
| 12. | Palapinės angaro apačioje numatyta apsauga/izoliacija nuo sniego patekimo | NURODYTI |
| 13. | Palapinės angaro plokščių danga tvirtinama ant angaro rėmo savisriegiais, kurių dydis, ne mažesnis, kaip 4,8x35mm | NURODYTI |
| 14. | Palapinės angaro išorės plokščių danga žalios matinės spalvos | NURODYTI |
| 15. | Palapinės angaro viršutinėje stogo dalyje įrengta, ne mažiau, kaip 20 vnt. polikarbonato švieslangių, kurių dydis, ne mažesnis, kaip 90x260cm. | NURODYTI |
| 16. | Švieslangiai atsparūs smūgiams, apsaugoti nuo ultravioletinių spindulių, nepraleidžiantys drėgmės | NURODYTI |
| 17. | Ventiliacijai užtikrinti sumontuotos, ne mažiau kaip 3 vėjo turbinos (ne elektrinės) | NURODYTI |
| 18. | Turbinos diametras ne mažesnis kaip 30cm ir išsiurbia oro 1 vnt. 700 m³/h | NURODYTI |
| Palapinės angaro plieninė konstrukcija |  |  |
| 19. | Palapinės angaro arkinė konstrukcija, pagrindo rėmas pagamintas iš metalo naudojant konstrukcinį plieną, kurio paviršius gruntuotas arba dažytas dažais, apsaugančias nuo korozijos. | NURODYTI |
| 20. | Arkinė palapinės angaro konstrukcija pagaminta ne mažiau kaip – HEA 120 | NURODYTI |
| 21. | Palapinės angaro pagrindo rėmas, ant kurio tvirtinasi arkinė konstrukcija, pagamintas ne mažiau kaip iš U profilio – UPN 160 | NURODYTI |
| 22. | Arkinės konstrukcijos žingsnis (tarpai tarp arkų) ne didesnis kaip 3 metrai | NURODYTI |
| 23. | Statybinė mediena – ne plonesnė kaip 125x50 mm, naudojama angaro statybai turi atitikti ne mažiau kaip C18 kokybės standartą | NURODYTI |
| Palapinės angaro vartai |  |  |
| 24. | Palapinės angaro abiejų galų viduryje įrengti pakabinami stumdomi vartai, naudojant viršutinius bėgelius | NURODYTI |
| 25. | Vartai pagaminti iš tos pačios medžiagos, kaip ir angaro sienos, vartų matmenys ne mažesni kaip: plotis – 4 m, aukštis – 4 m. | NURODYTI |
| 26. | Vartai sandariai užsidaro, turi užrakinimo mechanizmą | NURODYTI |
| 27. | Vartai pakabinami pastato viduje, stumdomi į šonus mechaniškai. | NURODYTI |
| 28. | Palapinės angaro galinėje sienoje įrengtos metalinės durys, skirtos personalui įeiti/ išeiti. Durų matmenys: plotis – ne mažiau 0,9 m, aukštis – ne mažiau 2 m. | NURODYTI |
| 29. | Durys turi užrakinimo mechanizmą. | NURODYTI |
| Palapinės angaro matmenys |  |  |
| 30. | ilgis – ne mažiau kaip 30 m | NURODYTI |
| 31. | plotis – ne mažiau kaip 12 metrų; | NURODYTI |
| 32. | kraigo aukštis – nuo 5 iki 6 m | NURODYTI |
| Garantija |  |  |
| Palapinės angaro metalinei konstrukcijai suteikiama ne mažiau, kaip 1 metų garantija |  | NURODYTI |
| Palapinės angaro stogo sienų dangai suteikiama ne mažiau 7 m. garantija nuo prarūdijimo ir spalvos nublukimo |  | NURODYTI |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje.

Informacija apie subtiekėjus, kuriais remiamasi vykdant pirkimo sutartį:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją |
| --- | --- | --- | --- |

SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| ... |  |

Laimėjimo atveju už sutarties vykdymą skiriame atsakingą ir sutartį pasirašantįjį asmenį (-is):

| Eil. Nr. | Pateikiami duomenys | Asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą | Asmuo, pasirašantis sutartį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vardas, pavardė, pareigos |  |  |
| 2. | Atstovavimo pagrindas |  |  |
| 3. | Telefonas |  |  |
| 4. | Faksas |  |  |
| 5. | El. paštas |  |  |

Pastaba. Eil. Nr. 2 duomenys pateikiami tik sutartį pasirašančiojo asmens, t. y. veikiantis pagal įmonės įstatus (nuostatus); jei sutartį pasirašys įgaliotas asmuo, nurodoma, kad veikiantis pagal įgaliojimą (data, numeris).

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas	         Parašas				                Vardas ir pavardė