PASIŪLYMAS

DĖL PASLAUGOS PIRKIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Teikėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Teikėjo registracijos adresas |  |
| Teikėjo buveinės adresas |  |
| Įmonės kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos vardas, pavardė, |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris |  |
| Bankas (banko pavadinimas) |  |
| Banko kodas |  |
| Sutartį pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė (jeigu sutartį pasirašys ne įmonės direktorius bus reikalingas įgaliojimas) |  |
| Už sutarties vykdymą asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Pastaba: teikdamas pasiūlymą, sutinku kad lentelėje pateikti duomenys bus naudojami sutarties sudarymui, pašto korespondencijos siuntimui.

INFORMACIJA APIE SUBTEIKĖJUS

(pildoma, jei teikėjas pasitelkia subteikėjus)

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) subteikėją (-us)

| subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokiu kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome šias paslaugas ir patvirtiname, kad siūloma paslauga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose pateiktus reikalavimus:

| Eilės numeris | Paslaugos/prekės pavadinimas | Preliminarus kiekis per 36 mėnesius | Matas ir jo vienetas | Perkančiosios organizacijos nustatytas maksimalus paslaugos/prekės 1 mato vieneto įkainis Eur be ir su PVM | 1 mato vieneto įkainis EUR be PVM | 1 mato vieneto įkainis EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | LED panelė 45W 600x600 su maitinimo šaltiniu 4500K su pakeitimu | 5 | 1 vnt. | 21,488/26,00 |  |  |
| 2 | LED lempa 12W 230V E27 su pakeitimu | 5 | 1 vnt. | 2,893/3,50 |  |  |
| 3 | LED lempa 15W 230V E27 su pakeitimu | 5 | 1 vnt. | 3,028/3,70 |  |  |
| 4 | LED lempa 5,5w 230V E14 su pakeitimu | 5 | 1 vnt. | 2,067/2,50 |  |  |
| 5 | Kištukinis lizdas su įžeminimu, 1-vietis, potinkinis su pakeitimu | 2 | 1 vnt. | 1,736/2,10 |  |  |
| 6 | Kištukinis lizdas su įžeminimu, 2-vietis, potinkinis su pakeitimu | 2 | 1 vnt. | 2,232/2,70 |  |  |
| 7 | Kištukinis lizdas su įžeminimu, 3-vietis, potinkinis su pakeitimu | 2 | 1 vnt. | 3,926/4,75 |  |  |
| 8 | Kištukinis lizdas su įžeminimu, 4-vietis, potinkinis su pakeitimu | 2 | 1 vnt. | 5,290/6,40 |  |  |
| 9 | Kištukinis lizdas su įžeminimu, 2-vietis, virštinkinis IP65 su pakeitimu | 2 | 1 vnt. | 5,372/6,50 |  |  |
| 10 | Kištukinis lizdas su įžeminimu, 1-vietis, virštinkinis IP65 | 2 | 1 vnt. | 3,100/3,75 |  |  |

| 11 | Evakuacinis šviestuvas 7/10W, 230V, 50Hz su pakeitimu | 1 | 1 vnt. | 18,182/22,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Jungiklis virštinkinis IP65 1-vietis su pakeitimu | 2 | 1 vnt. | 3,182/3,85 |  |  |
| 13 | Jungiklis potinkinis 1-vietis su pakeitimu | 2 | 1 vnt. | 1,488/1,80 |  |  |
| 14 | Jungiklis potinkinis 2-vietis su pakeitimu | 2 | 1 vnt. | 2,025/2,45 |  |  |
| 15 | Kabelis CYKY-J 3x2,5 su pakeitimu su sujungimo detalėmis | 50 | 1 m | 1,033/1,25 |  |  |
| 16 | Kabelis CYKY-J 3x1,5 su pakeitimu su sujungimo detalėmis | 50 | 1 m | 0,909/1,10 |  |  |
| 17 | Kabelis CYKY-JX 3x2,5 su pakeitimu su sujungimo detalėmis | 50 | 1 m | 1,116/1,35 |  |  |
| 18 | Kabelis FTP/STP, 4x2x0,5 mm 2 su sujungimo detalėmis | 50 | 1 m | 0,265/0,32 |  |  |
| 19 | Kabelis CYKY-5x16 su pakeitimu su sujungimo detalėmis | 50 | 1 m | 9,257/11,20 |  |  |
| 20 | Šviestuvas LMILAD LED 150W IP54 4500K arba analogas su pakeitimu su sujungimo detalėmis | 5 | 1 vnt. | 80,992/98,00 |  |  |
| 21 | Gatvės šviestuvas 65W IP66 230V su pakeitimu su sujungimo detalėmis | 5 | 1 vnt. | 66,943/81,00 |  |  |

| 22 | LED šviestuvas 1518x78x47 mm 70W 7000lm 4000K IP65 230V baltos spalvos su pakeitimu | 5 | 1 vnt. | 66,116/80,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Virštinkinis kištukinis lizdas 5P 16A su pakeitimu | 5 | 1 vnt. | 3,719/4,50 |  |  |
| 24 | Pramoninis kištukas 5P 16A su pakeitimu | 5 | 1 vnt. | 2,645/3,20 |  |  |
| 25 | Navigacinis šviestuvas LED Type B LBBIB 01MC 110-240V CA color Red arba analogas su pakeitimu | 3 | 1 vnt. | 123,967/150,00 |  |  |
| 26 | Prožektorius LED 100W 4500K IP66 su pakeitimu ir sujungimo detalėmis | 2 | 1 vnt. | 90,909/110,00 |  |  |
| 27 | Apvalus šviestuvas E27, 60W/200W, 230V su pakeitimu | 5 | 1 kompl. | 12,397/15,00 |  |  |
| 28 | Pakabinamas šviestuvas E27, 60W/200W, 230V su pakeitimu | 5 | 1 kompl. | 17,356/21,00 |  |  |
| 29 | Elektrinis konvektorius 2KW 230V su termostatu, pakabinamas su pakeitimu | 5 | 1 vnt. | 90,909110,00 |  |  |
| 30 | Elektrinis konvektorius 2KW 230V su termostatu, su ratukais su pakeitimu | 5 | 1 vnt. | 95,042/115,00 |  |  |
| 31 | Buitinis ventiliatorius, DN100 200m3/h 230V su pakeitimu | 3 | 1 vnt. | 57,852/70,00 |  |  |

| 32 | Kanalinis ventiliatorius AKM100, DN100,270 m3/h 230V su pakeitimu | 3 | 1 vnt. | 53,719/65,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Elektrinė krosnelė Narvi 9kW arba analogas su sujungimo detalėmis ir pakeitimu | 1 | 1 vnt. | 289,257/350,00 |  |  |
| 34 | Foto relė su jutikliu 220V su pakeitimu | 1 | 1 vnt. | 49,587/60,00 |  |  |
| 35 | Instaliacinė paskirstymo dėžutė su pakeitimu | 1 | 1 vnt. | 0,827/1,00 |  |  |
| 36 | Srovės nuotekio relė 2P 16A, 30mA, 230V su pakeitimu | 3 | 1 vnt. | 21,488/26,00 |  |  |
| 37 | Srovės nuotekio relė 2P 25A, 30mA, 230V su pakeitimu | 3 | 1 vnt. | 21,488/26,00 |  |  |
| 38 | Srovės nuotekio relė 2P 40A, 30mA, 230V su pakeitimu | 3 | 1 vnt. | 21,488/26,00 |  |  |
| 39 | Srovės nuotekio relė 2P 63A, 30mA, 230V su pakeitimu | 3 | 1 vnt. | 26,447/32,00 |  |  |
| 40 | Srovės nuotekio relė 4P 25A, 30mA, 400V su pakeitimu | 3 | 1 vnt. | 22,314/27,00 |  |  |
| 41 | Srovės nuotekio relė 4P 40A, 30mA, 400V su pakeitimu | 3 | 1 vnt. | 22,314/27,00 |  |  |
| 42 | Srovės nuotekio relė 4P 63A, 30mA, 400V su pakeitimu | 3 | 1 vnt. | 31,405/38,00 |  |  |
| 43 | Automatinis išjungiklis 1C16/20A, 230V su pakeitimu | 3 | 1 vnt. | 1,901/2,30 |  |  |

| 44 | Automatinis išjungiklis 1C25/32A, 230V su pakeitimu | 3 | 1 vnt. | 1,901/2,30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Automatinis išjungiklis 1C40/50A, 230V su pakeitimu | 3 | 1 vnt. | 2,232/2,70 |  |  |
| 46 | Automatinis išjungiklis 1C63/80A, 230V su pakeitimu | 3 | 1 vnt. | 7,108/8,60 |  |  |
| 47 | Automatinis išjungiklis 3C16/20A, 400V su pakeitimu | 3 | 1 vnt. | 8,595/10,40 |  |  |
| 48 | Automatinis išjungiklis 3C25/32A, 400V su pakeitimu | 3 | 1 vnt. | 8,595/10,40 |  |  |
| 49 | Automatinis išjungiklis 3C40/50A, 400V su pakeitimu | 3 | 1 vnt. | 9,505/11,50 |  |  |
| 50 | Automatinis išjungiklis 3C63/80A, 400V su pakeitimu | 3 | 1 vnt. | 13,224/16,00 |  |  |
| 51 | Kontaktorius 25/40A, 230/400V su pakeitimu | 3 | 1 vnt. | 14,876/18,00 |  |  |
| 52 | Kontaktorius 63/80A, 230/400V su pakeitimu | 3 | 1 vnt. | 18,182/22,00 |  |  |
| 53 | Prailgintuvas 50 m | 3 | 1 vnt. | 82,645/100,00 |  |  |
| 54 | Kontaktorius 10/150A, 230/400V su pakeitimu | 3 | 1 vnt. | 31,405/38,00 |  |  |
| 55 | Kabelio, laidų apsaugos gofruoto vamzdžio d 20-50, UV atsparus su pakeitimu | 50 | 1 m | 0,290/0,35 |  |  |

| 56 | Kabelio, laidų apsaugos instaliacinis lovelis (15-40 mm pločio) su pakeitimu | 5 | 1 m | 0,992/1,20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Kabelio, laidų apsaugos instaliacinis lovelis (50-120 mm pločio) su pakeitimu | 50 | 1 m |  | 6,612/8,00 |  |  |
| 58 | Peilinis saugiklis 160A-500V 115kA su pakeitimu | 3 | 1 vnt. |  | 3,926/4,75 |  |  |
| 59 | Saugiklis NM2C su pakeitimu | 3 | 1 vnt. |  | 4,050/4,90 |  |  |
| 60 | Viršįtampių ribotuvas SLP40-275/4PC IMAX 40LSPT2 arba analogas su pakeitimu | 3 | 1 vnt. |  | 90,992/98,00 |  |  |
| 61 | Saugiklis NM1C 63A gl/g G500V su pakeitimu | 3 | 1 vnt. |  | 3,100/3,75 |  |  |
| 62 | Automatinis išjungiklis C 63 su pakeitimu | 3 | 1 vnt. |  | 14,876/18,00 |  |  |
| 63 | Automatinis išjungiklis 63A 300mA su pakeitimu | 3 | 1 vnt. |  | 58,678/71,00 |  |  |
| 64 | Automatinis išjungiklis 25A 30mA su pakeitimu | 3 | 1 vnt. |  | 34,711/42,00 |  |  |
| 65 | Automatinis išjungiklis C 13 su pakeitimu | 3 | 1 vnt. |  | 1,943/2,35 |  |  |
| 66 | Momentinis šildytuvas Kospel arba lygiavertis 24 kW 380V su sujungimo detalėmis ir pakeitimu | 1 | 1 vnt. |  | 297,521/360,00 |  |  |

| 67 | Momentinis šildytuvas Stiebel Eltron 21 kW 380V arba lygiavertis su sujungimo detalėmis ir pakeitimu | 1 | 1 vnt. |  | 359,505/435,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | Vandens šildytuvas (boileris) Tesy 230V 50Hz 2000W V-120 l. arba lygiavertis su sujungimo detalėmis ir pakeitimu | 1 | 1 vnt. |  |  | 99,174/120,00 |  |  |  |
| 69 | Elektrinis gyvatukas 230V plotis 600mm, aukštis 940MM su sujungimo detalėmis ir pakeitimu | 1 | 1 vnt. |  |  | 128,100/155,00 |  |  |  |
| 70 | Signalinis šviestuvas OSM-100 LED 230V 230x280 mm arba lygiavertis su pakeitimu | 1 | 1 vnt. |  |  | 157,025/190,00 |  |  |  |
| 71 | Kabelis BVV-P3x1,5 mm2 plokščias su pakeitimu ir sujungimo detalėmis | 50 | 1 vnt. |  |  | 0,662/0,80 |  |  |  |
| 72 | Kabelis BVV-P3x2,5 mm2 plokščias su pakeitimu ir sujungimo detalėmis | 50 | 1 m |  |  | 0,992/1,20 |  |  |  |
| 73 | Kabelis CYKY 5x4 mm2 su pakeitimu ir sujungimo detalėmis | 50 | 1 m |  |  | 2,067/2,50 |  |  |  |
| 74 | Kabelis CYKY 5x6 mm2 su pakeitimu ir sujungimo detalėmis | 50 | 1 m |  |  | 3,100/3,75 |  |  |  |
| 75 | Kabelis 3x1,5 mm2 (H05RR-F)pakeitimu ir sujungimo detalėmis | 50 | 1 m |  |  | 0,777/0,94 |  |  |  |
| 76 | Kabelis 3x2,5 mm2 (H05RR-F)pakeitimu ir sujungimo detalėmis | 50 | 1 m |  |  | 1,149/1,39 |  |  |  |
| 77 | Kabelis 3x4 mm2 (H05RR-F)pakeitimu ir sujungimo detalėmis | 50 | 1 m |  |  | 1,199/1,45 |  |  |  |
| 78 | Kabelis 5x1,5 mm2 (H05RR-F)pakeitimu ir sujungimo detalėmis | 50 | 1 m |  |  | 1,323/1,60 |  |  |  |
| 79 | Kabelis 5x2,5 mm2 (H05RR-F)pakeitimu ir sujungimo detalėmis | 50 | 1 m |  |  | 1,819/2,20 |  |  |  |
| 80 | Kabelis 5x4 mm2 (H05RR-F)pakeitimu ir sujungimo detalėmis | 50 | 1 m |  |  | 2,273/2,75 |  |  |  |
| 81 | Apžiūra, informacijos pateikimas, įvertinimas, rekomendacijos, žurnalo pildymas, smulkūs elektros ūkio remonto darbai | 1 | 1 val. | 28,926/35,00 |  |  |  |  |  |
| 82 | Atvykimas darbo dienomis pagal atskirą iškvietimą pašalinti trūkumus | 15 | 1 val. | 12,397/15,00 |  |  |  |  |  |
| 83 | Atvykimas švenčių ir išeiginėmis dienomis pagal atskirą iškvietimą pašalinti trūkumus | 4 | 1 val. | 14,876/18,00 |  |  |  |  |  |
| 84 | Autobokštelio nuoma su operatoriumi | 8 | 1 val. | 41,323/50,00 |  |  |  |  |  |
| Bendra palyginamoji mato vienetų įkainių suma Eur su PVM (7 stulpelio įkainių suma) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Teikiant pasiūlymą, negalima viršyti nei vieno mato vieneto nustatyto įkainio Eur be PVM arba Eur su PVM, viršijus bent vieną iš nustatytų įkainių, pasiūlymas bus atmestas.

1. Pasiūlymas galioja 60 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

2. Jei dalyvis yra PVM mokėtojas įkainius teikia tik Eur su PVM, jei dalyvis nėra PVM mokėtoja tuomet teikia tik Eur be PVM.

2. Stulpelyje ,,1 mato vieneto įkainis EUR su PVM“ ir eilutėje „Bendra palyginamoji mato vienetų įkainių suma Eur su PVM (7 stulpelio įkainių suma)“ nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

2. Jei PVM nepildomas, nurodomos priežastys pateikiant dokumentą, dėl kurių PVM nemokamas ir pakeičiamas pasiūlymo stulpelis „1 mato vieneto įkainis EUR su PVM“ į ”1 mato vieneto įkainis EUR be PVM“ ir bendra palyginamoji suma pateikiama Eur be PVM, tačiau teikiami 1 mato vieneto įkainiai Eur be PVM negali viršyti nustatytų įkainių Eur su PVM (Paaiškinimas: prie įkainio 21,488 Eur be PVM pridedamas 21 %PVM ir gaunama 26,00 Eur su PVM tai nustatytas įkainis neviršytas, tačiau jei įkainis 21,488 Eur be PVM bus pateiktas didesnis, tuomet bus viršytas ir pateiktas pasiūlymas bus netinkamas.)

PASTABA: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-107 „Dėl Transporto priemonių, jose esančių asmenų, karių ir tarnybos ar darbo santykiais su krašto apsaugos sistema susijusių asmenų, lankytojų įleidimo ir jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karines teritorijas, taisyklių patvirtinimo“ bus vykdoma atvykstančių transporto priemonių, jose esančių asmenų, lankytojų jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karinę teritoriją.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumento pavadinimas.

Pastaba. Teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

____________________	                 _________________	         _____________________

(Teikėjo arba įgalioto asmens 		           (Parašas)				(Vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)