## Kainų lentelė
Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt | Orientacinis poreikis | Vieneto įkainis EUR be PVM (1 taškui/1 mėn.) | Suma už 24 mėn.EUR (be PVM) Apskaičiuojama: orientacinis poreikis x vieneto įkainis x 24 mėn. | PVM tarifas | Suma už 24 mėn.EUR (su PVM)
1 | Įrangos ir patalpų monitoravimo paslauga
1.1 | Šaldytuvų/šaldiklių temperatūros stebėjimui nuo -40°C iki +50°C | taškas/mėn. | 7
1.2 | Inkubatoriuose temperatūros stebėjimui nuo +15°C iki +50°C | taškas/mėn. | 2
1.3 | Inkubatoriuose drėgmės stebėjimui 10-97% RH | taškas/mėn. | 2
1.4 | Diferencialinio slėgio stebėjimui nuo -50 iki +50 Pa | taškas/mėn. | 1
1.5 | Inkubatoriuose CO2 koncentracijos stebėjimui nuo 1% iki 8% | taškas/mėn. | 2
1.6 | Patalpos temperatūrai stebėti nuo +15°C iki +30°C | taškas/mėn. | 3
1.7 | Patalpos drėgmės stebėjimui 10-90% RH | taškas/mėn. | 3
1.8 | Skysto azoto diuarų ir šaldiklių temperatūros stebėjimui nuo -196°C iki -40°C | taškas/mėn. | 6
1.9 | Ląstelių apdirbimo sistemos Prodigy aliarmų ir įspėjamųjų 2 lygių svarbos pranešimų stebėjimas (Prodigy įrenginio relinių išėjimų monitoravimas) | taškas/mėn. | 1
1.10 | Švarių patalpų valdymo skydo/centralės aliarmų stebėjimas O/C | taškas/mėn. | 1
1.11 | Elektros dingimo linijoje stebėjimui O/C | taškas/mėn. | 1
1.12 | O2 koncentracijos patalpoje stebėjimui nuo 17% iki 25% | taškas/mėn. | 1
Bendra pasiūlymo kaina 24 mėn. EUR su PVM:
Pastaba: Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti viso lentelėje nurodyto maksimalaus orientacinio monitoravimo taškų kiekio. Atsiskaitymai vykdomi pagal faktiškai kiekvieną mėnesį monitoruotų taškų skaičių ir tiekėjo pasiūlyme nurodytus vienetinius įkainius. Monitoruojamų taškų skaičius kiekvieną mėnesį nustatomas pagal Perkančiosios organizacijos faktinį poreikį. Į vieneto įkainį turi būti įtrauktos visos išlaidos, būtinos tinkamam paslaugos teikimui pagal techninę specifikaciją, įskaitant įrangos pristatymą, instaliavimą, konfigūravimą, kvalifikavimą, techninę priežiūrą, remontą, metrologinę patikrą/kalibraciją, SMS ir el. pašto pranešimus bei visas kitas techninėje specifikacijoje numatytas paslaugas.