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1. [bookmark: part_c8889be5d523482e81bb176e6fe56cd2][bookmark: part_da460e3efffa45688cb920cd281c7959][bookmark: part_2d694ec0bf4747a2ace8bc3a118ff44f][bookmark: part_b3f278cdbcbe467a8b3f1d6ea4ea85f8][bookmark: part_472a163f4f844a9297cdf9e29b7fb942][bookmark: _Toc137194947][bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc48053171][bookmark: _Toc147739116]Bendra informacija 

1.1. Perkančioji organizacija – UAB Tauragės šilumos tinklai, ,  juridinio asmens 179478621, adresas Paberžių g. 16, Tauragė. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja
1.2.  Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes kataloge tokių prekių  nėra.  
1.3.  Pirkimo Komisija nėra sudaroma. 
1.4.  Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.4 papunktyje nustatytais aplinkosauginiais principais; konkretūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo techninėje specifikacijoje ir sutarties vykdymo sąlygose.
1.5.  Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
2. [bookmark: _Toc137194948]Pirkimo objektas

2.1.  Perkančioji organizacija numato įsigyti Pakurų ardyno, A tipo ardeles su 28 % chromo priedu (pakurų grotelių elementai pramoniniams šilumos katilams) Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Techninė specifikacija“ priede.
2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Techninė specifikacija“  priede.
2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
3. [bookmark: _Toc137194949]Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai 

3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų Nr. 1  priede. 

3.2. Tiekėjams nustatomi reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų Nr. 3priedas priede. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams. 
4. [bookmark: _Toc137194950]Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 

4.1. Pirkimui netaikomos Reglamento nuostatos.
5. [bookmark: _Toc137194951]Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
5.1.1. Tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų Nr. 5 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).
5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. 
5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio. 
5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 



[bookmark: _Toc137194952]6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

7. [bookmark: _Toc15392775][bookmark: _Toc137194953]Pasiūlymų vertinimas


7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 5
7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. 

[bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc126333937][bookmark: _Toc137194954]8. Sutarties sudarymas
8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų Nr. 6 priede. 


Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu: 
1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).
2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).
3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).
4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).


__________


Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1.Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.





Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

[bookmark: _heading=h.3rdcrjn]
1. Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

	Eil. Nr.
	Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.
	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai
	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą
[aprašoma prie kiekvieno reikalavimo atskirai]

	1.
	Kokybės vadybos sistemos taikymas

	1.1.
	Tiekėjas turi turėti kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2015 arba lygiavertis arba pateikti kitus kokybės užtikrinimo įrodymus
	Galiojantis LST EN ISO 9001:2015 arba lygiaverčio standarto sertifikatas, išduotas kompetentingos sertifikavimo įstaigos, arba, jeigu tiekėjas sertifikato neturi, kiti lygiaverčiai kokybės užtikrinimo įrodymai, patvirtinantys, kad tiekėjas taiko atitinkamas kokybės vadybos priemones ir procedūras.
	Tiekėjas










[bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: ketvpriedas][bookmark: _Toc85439812]
Pirkimo sąlygų 3 priedas „„EBVPD“ (XML formatu)“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu. NETAIKOMA
__________
[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc48053185][bookmark: _Toc85706891][bookmark: _Hlk86837214]


Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ARDELĖS

 Pakurų ardyno,  A tipo ardelės su 28 % chromo priedu (pakurų grotelių elementai pramoniniams šilumos katilams)
1. Pirkimo objektas ir apimtys
Pirkimo objektas: Pakurų ardyno A tipo ardelės su 28 % chromo priedu (pakurų grotelių elementai pramoniniams šilumos katilams) ir susijusios dalys.
Preliminarus prekių kiekis
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kodas
	Mato vnt.
	Orientacinis kiekis

	1
	Ardelė su špuntu ir be oro
	A-2B
	vnt.
	50

	2
	Ardelė šoninė su špuntu
	A7-B
	vnt.
	50

	3
	Ardelė šoninė
	A8
	vnt.
	50

	4
	Ardelė šoninė dviguba 72 mm
	A9
	vnt.
	20

	5
	Ardelė šoninė dviguba 48 mm
	A9
	vnt.
	10

	6
	Ratukas su ašele
	D40
	vnt.
	8



2. Reikalavimai pirkimo objektui
2.1. Techniniai reikalavimai
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Kodas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Techninės charakteristikos

	1
	Ardelė su špuntu ir be oru
	A-2B
	vnt.
	50
	1. Medžiaga: aukšto chromo ketaus lydinys (high-chrome cast iron) arba lygiavertis. 2. Chromo kiekis lydinyje: ne mažiau kaip 28 % masės. 3. Konstrukcija: A tipo ardyno geometrija. 4. Jungtis: špunto jungtis surinkimui, be oro angų. 5. Atsparumas temperatūrai: tinkamas pramoninių šilumos katilų pakurų eksploatacinėms temperatūroms. 6. Atsparumas mechaniniam dilimui: tinkamas ilgalaikei eksploatacijai pakurų ardyne. 7. Geometriniai matmenys: pagal Pirkėjo pateiktus brėžinius arba patvirtintą pavyzdį.

	2
	Ardelė šoninė su špuntu
	A7-B
	vnt.
	50
	1. Medžiaga: aukšto chromo ketaus lydinys arba lygiavertis. 2. Chromo kiekis lydinyje: ne mažiau kaip 28 % masės. 3. Konstrukcija: A tipo ardyno šoninė geometrija, skirta ardyno kraštų montavimui. 4. Jungtis: špunto jungtis surinkimui. 5. Atsparumas temperatūrai ir mechaniniam dilimui: kaip 1 eilutėje. 6. Geometriniai matmenys: pagal Pirkėjo pateiktus brėžinius arba patvirtintą pavyzdį.

	3
	Ardelė šoninė
	A8
	vnt.
	50
	1. Medžiaga: aukšto chromo ketaus lydinys arba lygiavertis. 2. Chromo kiekis lydinyje: ne mažiau kaip 28 % masės. 3. Konstrukcija: A tipo ardyno šoninė geometrija, skirta ardyno kraštų montavimui. 4. Jungtis: be špunto (standartinė šoninė). 5. Atsparumas temperatūrai ir mechaniniam dilimui: kaip 1 eilutėje. 6. Geometriniai matmenys: pagal Pirkėjo pateiktus brėžinius arba patvirtintą pavyzdį.

	4
	Ardelė šoninė dviguba 72 mm
	A9
	vnt.
	20
	1. Medžiaga: aukšto chromo ketaus lydinys arba lygiavertis. 2. Chromo kiekis lydinyje: ne mažiau kaip 28 % masės. 3. Konstrukcija: dviguba šoninė ardelė, storis 72 mm (±1 mm). 4. Paskirtis: ardyno kraštų montavimas, padidinto storio versija. 5. Atsparumas temperatūrai ir mechaniniam dilimui: kaip 1 eilutėje. 6. Geometriniai matmenys: pagal Pirkėjo pateiktus brėžinius arba patvirtintą pavyzdį.

	5
	Ardelė šoninė dviguba 48 mm
	A9
	vnt.
	10
	1. Medžiaga: aukšto chromo ketaus lydinys arba lygiavertis. 2. Chromo kiekis lydinyje: ne mažiau kaip 28 % masės. 3. Konstrukcija: dviguba šoninė ardelė, storis 48 mm (±1 mm). 4. Paskirtis: ardyno kraštų montavimas, sumažinto storio versija. 5. Atsparumas temperatūrai ir mechaniniam dilimui: kaip 1 eilutėje. 6. Geometriniai matmenys: pagal Pirkėjo pateiktus brėžinius arba patvirtintą pavyzdį.

	6
	Ratukas su ašele
	D40
	vnt.
	8
	1. Medžiaga: atspari plieno arba ketaus lydinys arba lygiavertis, tinkamas aukštatemperatūrei eksploatacijai. 2. Skersmuo: D40 mm (±0,5 mm). 3. Paskirtis: ardyno judančių dalių atrama/slydimas. 4. Ašelė: integruota arba atskirai tiekiama, suderinama su ardyno konstrukcija. 5. Atsparumas apkrovai: tinkamas pramoninių katilų ardyno eksploatacinėms apkrovoms. 6. Geometriniai matmenys: pagal Pirkėjo pateiktus brėžinius arba patvirtintą pavyzdį.



Pastaba dėl geometrinių matmenų: Kadangi tai pagal užsakymą gaminamos specializuotos pramoninės dalys, tikslūs geometriniai matmenys (ilgis, plotis, aukštis, skersmuo, angų vietos ir kt.) turi atitikti Pirkėjo pateiktus techninius brėžinius arba patvirtintą fizinį pavyzdį. Tiekėjas prieš gamybą privalo suderinti matmenis su Pirkėju.
2.2. Kokybės reikalavimai
Prekės turi būti pagamintos iš aukšto chromo ketaus lydinio su chromo kiekiu ne mažiau kaip 28 % masės, kas patvirtinama medžiagos cheminės sudėties sertifikatu.
Medžiagos savybės turi atitikti aukšto chromo baltojo ketaus standarto LST EN ISO 21988:2021 arba lygiavertis (aukšto legiruoto ketaus klasifikacija) reikalavimus pagal atitinkamą klasę.
Liejiniai turi būti be defektų: įtrūkimų, porų, įdubų, geometrinių nukrypimų, viršijančių leistinas paklaidas.
Tiekėjas, Pirkėjo reikalavimu, privalo pateikti prekių cheminės sudėties sertifikatus, mechaninių savybių bandymų protokolus, kokybės sertifikatus ar kitus lygiaverčius dokumentus.
Tiekėjas turi turėti kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2015 arba lygiavertis arba pateikti kitus kokybės užtikrinimo įrodymus.
2.3. Reikalavimai kartu su prekėmis pateikiamiems dokumentams
Su kiekviena prekių partija (pristatant) Tiekėjas privalo pateikti:
Perdavimo–priėmimo aktą arba krovinio pristatymo važtaraštį (CMR arba nacionalinis), kuriame nurodytos prekės, kiekiai, kodai;
PVM sąskaitą faktūrą pagal LR teisės aktų reikalavimus;
Medžiagos cheminės sudėties sertifikatą — laboratorinės analizės rezultatai, patvirtinantys chromo kiekį lydinyje (ne mažiau kaip 28 % masės); sertifikatas turi būti išduotas gamintojo laboratorijos arba akredituotos nepriklausomos laboratorijos;
Geometrinių matmenų atitikties deklaraciją arba kontrolinių matavimų protokolą, patvirtinantį, kad prekės atitinka suderintus brėžinius;
Gamintojo kokybės deklaraciją arba atitikties patvirtinimą.

3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai
Užsakymų teikimas: Pirkėjas teikia Tiekėjui užsakymą elektroniniu paštu arba telefonu, nurodydamas reikiamas prekes, kiekius ir pageidaujamą pristatymo terminą.
Gamybos ir pristatymo terminas: Ne ilgiau kaip 4 savaitės (28 kalendorinės dienos) nuo užsakymo pateikimo ir suderinimo dienos. Jei Tiekėjas negali įvykdyti termino, jis privalo nedelsiant (ne vėliau kaip per 2 d.d.) informuoti Pirkėją ir suderinti naują terminą.
Pristatymo adresas: UAB „Tauragės šilumos tinklai" Paberžių g. 16, Tauragė 
Darbo laikas pristatymui: Darbo dienomis 8:00–16:00 val. (suderinus su Pirkėjo atsakingu asmeniu).
Transportas: Tiekėjas įsipareigoja prekes pristatyti savo transportu ir savo lėšomis iki Pirkėjo nurodyto adreso.
Pakavimas ir transportavimas: Pakavimo ir transportavimo išlaidos įskaičiuotos į prekių kainą. Prekės turi būti supakuotos taip, kad būtų apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų transportavimo metu.
Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos: prekių gamyba, paruošimas, pakavimas, krovimas, transportavimas, iškrovimas, dokumentų parengimas ir pateikimas.
Prekių perdavimas: Prekės perduodamos pasirašant perdavimo–priėmimo aktą Pirkėjo patalpose. Pirkėjas turi teisę patikrinti prekių kiekį, vizualią būklę ir dokumentų komplektą. Nustačius neatitikimus — surašomas defektų aktas.

4. Garantija
Garantinis laikotarpis: Ne trumpesnis kaip 12 mėnesių nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.
Defektų šalinimas: Tiekėjas įsipareigoja pakeisti nekokybiškas arba neatitinkančias specifikacijos prekes per 10 darbo dienų nuo raštiško pranešimo apie defektą gavimo dienos. Keitimas atliekamas Tiekėjo sąskaita.
Garantija apima: Medžiagos defektus (nepakankamas chromo kiekis, įtrūkimai, poringumas), geometrinius neatitikimus, gamybos defektus, atsiradusius per normalios eksploatacijos sąlygas.
Garantija neapima: Gedimų, atsiradusių dėl netinkamo montavimo (ne pagal gamintojo instrukcijas), mechaninių pažeidimų, atsiradusių dėl Pirkėjo kaltės, arba eksploatacijos sąlygų, viršijančių nurodytas ribas.
Tarnavimo laikas: Ardelės turi būti tinkamos eksploatacijai pramoninių šilumos katilų pakurose ne mažiau kaip vieno šildymo sezono laikotarpiu esant normalioms eksploatacijos sąlygoms.

Aplinkos apsaugos reikalavimai

	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai
	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą

	1.
	Ilgaamžiškumas. Prekės turi būti pagamintos taip, kad būtų tinkamos ilgalaikei eksploatacijai pagal paskirtį – pramoninių šilumos katilų pakurose. Tiekėjas suteikia ne trumpesnę kaip 12 mėnesių garantiją nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Ardelės turi būti tinkamos eksploatuoti ne trumpiau kaip vieną šildymo sezoną, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms.
	Tiekėjo pasiūlyme pateikiama garantinio laikotarpio deklaracija. Sutarties vykdymo metu atitiktis užtikrinama Tiekėjo garantiniais įsipareigojimais. Pirkėjas, priimdamas prekes, tikrina jų atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams.
	Tiekėjas

	2.
	Tinkamumas perdirbti. Pasibaigus prekių eksploatacijos laikotarpiui, ardelės turi būti tinkamos perduoti metalo atliekų tvarkytojui ir perdirbti. Ardelės turi būti pagamintos iš metalo lydinio, kurį galima rūšiuoti ir perdirbti kaip metalų atliekas.
	Gamintojo arba Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad pasibaigus eksploatacijos laikotarpiui prekės yra tinkamos rūšiuoti ir perdirbti kaip metalų atliekos. Taip pat gali būti pateikiama medžiagos cheminės sudėties sertifikato arba kito lygiaverčio dokumento kopija.
	Tiekėjas / Gamintojas

	3.
	Aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasis gamybos metu. Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekių gamybos metu būtų laikomasi gamybos vietoje taikomų aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų ir kad gamybos metu susidarančios metalo bei kitos atliekos būtų tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka.
	Tiekėjo arba Gamintojo deklaracija apie aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir gamybos metu susidarančių atliekų tinkamą tvarkymą arba kiti lygiaverčiai dokumentai.
	Tiekėjas / Gamintojas

	4.
	Aplinkos apsaugos reikalavimų atitikties užtikrinimas. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad tiekiamos prekės atitiktų šioje lentelėje nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus.
	Gamintojo deklaracija, Tiekėjo deklaracija, techninė dokumentacija, medžiagos sertifikatas, laboratorinių tyrimų dokumentai arba kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys atitiktį nustatytiems aplinkos apsaugos reikalavimams.
	Tiekėjas





_________
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Herbas arba prekių ženklas
..........................................................
(Tiekėjo pavadinimas)
..................................................................................................................................................................
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio
asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija)


PASIŪLYMAS
ARDELĖS

____________ Nr.______
(Data)

	Tiekėjo pavadinimas
	

	Tiekėjo adresas
	

	Įmonės kodas
	

	Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis nustatytomis pirkimo sąlygomis, jų paaiškinimais, papildymais.
/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) pavadinimas (-ai)
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) adresas (-ai)
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	




 Mes darbus siūlome:

	Eil. Nr.
	Darbų/ paslaugos pavadinimas
	Kiekis
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Viso kiekio kaina Eur be PVM
	Viso kiekio kaina Eur  su PVM

	1
	Ardelė su špuntu ir be oro
	50 vnt
	
	
	

	2
	Ardelė šoninė su špuntu
	50 vnt
	
	
	

	3
	Ardelė šoninė
	50 vnt
	
	
	

	4
	Ardelė šoninė dviguba 72 mm
	20 vnt
	
	
	

	5
	Ardelė šoninė dviguba 48 mm
	10 vnt
	
	
	

	6
	Ratukas su ašele
	8 vnt
	
	
	

	Iš viso Eur be PVM
	

	21 proc. PVM
	

	Iš viso Eur su PVM
	



Bendra pasiūlymo kaina (iš lentelės) su PVM ir kitomis tiekėjo išlaidomis, taip pat pristatymo išlaidos (nurodoma skaičiais ir žodžiais): _______________________________________________

Į šią pasiūlymo kaina įeina visos išlaidos, visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro nurodoma skaičiais ir žodžiais ________ eur.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	



Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija :
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įsiūtas konkursiniame pasiūlyme

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja 30 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.

_______________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
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Pridedama atskiru failu 


Pirkimo sąlygų 7 priedas „Terminai“

	Eil.
Nr.
	VEIKSMAS 
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.


	2.
	Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	



	3.
	Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams:
	Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. 


	4.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	5.
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. 
	

	6.
	Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento

	7.
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	5  (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento

	8.
	Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	9.
	Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	10.
	Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas

nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;

15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. 

	

	11.
	 Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	12.
	Jeigu  perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą 
	



	
	
	



	
	
	



