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1. [bookmark: _Toc237360049][bookmark: _Toc335201954][bookmark: _Toc147739116]Bendra informacija
1.1. Perkančioji organizacija – Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, juridinio asmens kodas 190781293, adresas J. Kairiūkščio g. 10, 08411 Vilnius. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.
1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes kataloge nesiūlomas šaldymo įrangos, jos dalių ir jų pristatymo, montavimo, diegimo ir kitų parengimo naudoti paslaugų pirkimas.
1.3. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.
1.4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.
1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3 ir 4.4.4.4 punktais. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti Pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ ir Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“. 
1.6. Šiame pirkime taikomi socialiniai kriterijai, kurie nustatyti pirkimo sąlygų 9.1 punkte.
1.7. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas 
1.8. Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.
1.9. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. 
1.10.  Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
[bookmark: _Ref39426332][bookmark: _Ref39426338][bookmark: _Toc237360050]2. Pirkimo objektas
2.1 Perkančioji organizacija numato įsigyti šaldymo įrangą, jos dalis ir jų pristatymo, montavimo, diegimo ir kitas parengimo naudoti paslaugas. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.
2.2 Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.
[bookmark: _Toc237360051][bookmark: _Ref39427921][bookmark: _Ref39427927][bookmark: _Ref39740354][bookmark: _Hlk232068814]3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra
3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.
3.2. Perkančioji organizacija suteiks galimybę apžiūrėti objektą (darbų atlikimo vietą, paslaugų teikimo vietą, prekių pristatymo vietą). Apžiūra bus vykdoma specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ nustatytą dieną. Tiekėjai, norintys dalyvauti apžiūroje, iki apžiūros pradžios turi atsiųsti vardus ir pavardes asmenų, ketinančių dalyvauti apžiūroje. 
[bookmark: _Ref39473754][bookmark: _Ref39473761][bookmark: _Ref39474188][bookmark: _Toc237360052]4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai
[bookmark: _Hlk41039660]4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“. 
4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“. 
[bookmark: _Toc237360053]5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 
5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.
5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais. 


[bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc237360054]6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui
6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
6.1.1. [bookmark: _Hlk230699696]tiekėjo pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą;
6.1.2. įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus (jeigu pasiūlymą pateikia ir (ar) dokumentus pasirašo ne tiekėjo, tiekėjų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas);
6.1.3. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „EBVPD“). Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;
6.1.4. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
6.1.5. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);
6.1.6. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;
6.1.7.  jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;
6.1.8. galiojantis Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) išduotas Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatas arba lygiavertis kitoje valstybėje narėje išduotas dokumentas. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, jei ji gali susipažinti su šiais dokumentais ar informacija Aplinkosaugos leidimų išdavimo sistemoje (ALIS) https://www.alisas.lt/;
6.1.9. įrangos gamintojo (ar jo įgalioto atstovo) išduotas galiojantis sertifikatas, atestatas ar kitoks lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjo specialistas yra apmokytas / įgaliotas atlikti darbus, susijusius su gamintojo įranga, ir dokumentai, pagrindžiantys šio specialisto prieinamumą sutarties vykdymo laikotarpiui (darbo, paslaugų teikimo sutartis ir pan.);
6.1.10. galiojantis LST EN ISO 14001 arba EMAS, ar kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas nepriklausomos įstaigos, arba kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartus;
6.1.11. dokumentai, patvirtinantys pirkimo sutarčiai įvykdyti paskirto darbuotojo patirtį (gyvenimo aprašymas, pažymos iš darboviečių ar kiti darbo patirtį patvirtinantys dokumentai) (teikiama, jei tiekėjas siekia gauti balus pagal atitinkamą vertinimo kriterijų);
6.1.12. [bookmark: _Hlk236306528]tiekėjo pasirašytas dokumentas, kuriame nurodomas tikslus įdarbinamų (paskiriamų vykdyti sutartį) remiamų asmenų skaičius ir kuriai iš specialiųjų pirkimo sąlygų 9 skyriuje nurodytų tikslinių grupių jis priklauso (teikiama, jei tiekėjas siekia gauti balus pagal atitinkamą vertinimo kriterijų);
6.1.13. gaminio atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamente Nr. 2016/2281 dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas);
6.1.14. dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių ir paslaugų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (pavyzdžiui, techniniai pasai, gamintojo techniniai duomenų aprašai, charakteristikos, katalogai, sertifikatai, bandymų protokolai, atitikties deklaracijos ir kita lygiavertė techninė dokumentacija);
6.1.15. gamintojo ES atitikties deklaracija (angl. EU Declaration of Conformity), patvirtinanti, kad siūloma prekė atitinka jai taikomų ES direktyvų ir (ar) reglamentų ir CE ženklinimo reikalavimus, arba kitas lygiavertis atitiktį patvirtinantis dokumentas, ir, jei taikoma, notifikuotosios įstaigos (angl. Notified Body) išduotas CE sertifikatas;
6.1.16. Eurovent sertifikatas (arba lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad įrangos techniniai parametrai yra patikrinti nepriklausomos akredituotos trečiosios šalies pagal lygiaverčius bandymų metodus ir standartus);
6.1.17. įrangos gamintojo (ar jo oficialaus atstovo) laisvos formos patvirtinimas (deklaracija), kad įrangos palaikymui reikalingų originalių komponentų ir atsarginių dalių bus galima įsigyti iš gamintojo ar oficialių atstovų ne trumpiau kaip 5 metus nuo įrangos įsigijimo datos;
6.1.18. Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas);
6.1.19. kiti pirkimo dokumentuose ir/ar jų prieduose reikalaujami dokumentai.
6.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pasiūlymas būtų pasirašytas.
6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą. 
6.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio. 
6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 
[bookmark: _Toc91497102][bookmark: _Toc91497103][bookmark: _Toc91497104][bookmark: _Toc91497105][bookmark: _Toc91497106][bookmark: _Ref39430768][bookmark: _Ref39430779][bookmark: _Toc237360055]7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
7.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.
[bookmark: _Ref39658218][bookmark: _Ref39658226][bookmark: _Ref39658248][bookmark: _Ref39658251][bookmark: _Toc237360056][bookmark: _Ref39485250][bookmark: _Ref39485258]8. Elektroninis aukcionas
8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.
[bookmark: _Ref39667303][bookmark: _Ref39667308][bookmark: _Toc237360057]9. Pasiūlymų vertinimas
9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. 
9.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal žemiau nurodytus kiekybinius vertinimo kriterijus:
	Vertinimo kriterijai ir parametrai

	Tiekėjo pažymėti parametrai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime ir įvertinimo balai

	Pirmas kriterijus – kaina
	
	X=80

	Antras kriterijus – pirkimo sutarčiai įvykdyti paskirto darbuotojo patirtis:
	
	Y1=5

	1.
	didesnė kaip dveji metai
	
	5 balai

	2.
	nuo vienerių iki dviejų metų
	
	3 balai

	3. 
	iki vienerių metų
	
	1 balas

	Trečias kriterijus – pasiūlyta didesnė nei reikalaujama minimali Sezoninio energijos vartojimo efektyvumo koeficiento (SEER) reikšmė
	
	Y2=10

	1.
	SEER ≥ 5,5 
	
	10 balų

	2.
	5 ≤ SEER < 5,5
	
	5 balai

	3.
	4,5 < SEER < 5
	
	1 balas

	Ketvirtas socialinis kokybės kriterijus:
	
	Y3=5

	1.
	1. sutarties tiesioginiam vykdymui tiekėjas įsipareigoja įdarbinti* arba paskirti dirbantį bent 1 remiamą (-us) asmenį (-is), kuris (-ie) priklauso šiai (-ioms) tikslinei (-ėms) grupei (-ėms): 

1. asmuo (-ys) su negalia; 
2. vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmuo (-enys), auginantys vaiką (įvaikį) su negalia iki 18 metų; 
3. vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas, faktiškai vieni auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų; 
4. asmuo (-enys), prižiūrintys šeimos narius su negalia, kuriems ANTA sprendimu nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis; 
5. asmuo (-enys), kuriam (-iems) suteiktas pabėgėlio statusas arba asmuo (-enys), kuriam (-iems) suteikta papildoma ar laikinoji apsauga;
 6. asmuo (-enys), baigęs (-ę) psichologinės ir socialinės reabilitacijos programas, skirtas nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo priklausomiems asmenims reabilituoti; 
7. asmuo (-enys), grįžęs (-ę) iš laisvės atėmimo vietų;
8. vyresnis (-i) kaip 50 metų asmuo (-enys); 
9. 16–24 metų bedarbis (-iai); 
10. pirmą kartą darbo veiklą pradedantis (-ys) bedarbis (-iai), kvalifikaciją** įgijęs (-ę) ne daugiau kaip prieš 2 metus; 
11. bedarbis (-iai), kuris (-ie) paskutinius 6 mėnesius nedirbo pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba nebuvo savarankiškai dirbantis (-ys) asmuo (-enys).
* įdarbinimas gali apimti ne tik darbo santykių sudarymą su asmeniu, sudarant darbo sutartį ar pameistrystės darbo sutartį, bet užimtumas gali būti skatinimas taip pat ir sudarant trišalę (tarp Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, stažuotę organizuojančios įmonės (šiuo atveju - tiekėjo) ir asmens, pasiųsto į stažuotę) stažuotės sutartį, kuri nesukuria darbo santykių.
** Nekvalifikuotais bedarbiais pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 25 str. 4 p. yra laikomi tik tie asmenys, kurie „nėra įgiję jokios profesinės kvalifikacijos <...> taip pat bedarbiai, kurie neturi jokios neformaliu būdu įgytos kompetencijos, pripažintos įstatymų, reglamentuojančių įgytos kompetencijos pripažinimą, nustatyta tvarka“.
	
	5 balai

	2.
	4.2. Sutarties tiesioginiam vykdymui tiekėjas neįsipareigoja įdarbinti arba paskirti įdarbintą remiamą (-us) asmenį (-is), kuris (-ie) priklauso aukščiau minėtai (-oms) tikslinei (-ėms) grupei (-ėms).
	
	0 balų



9.2.1.Tiekėjas pildo pasiūlymo formoje pateiktą lentelę, pažymėdamas kiekvieno kriterijaus vieną parametrą, ir pateikia jį patvirtinančius dokumentus:
9.2.1.1. antram kriterijui – nurodomas pirkimo sutarčiai įvykdyti paskirtas darbuotojas ir pateikiamas jo gyvenimo aprašymas, pažymos iš darboviečių ar kiti darbo patirtį patvirtinantys dokumentai, pateikiama kartu su pasiūlymu;
9.2.1.2. trečiam kriterijui – Eurovent sertifikatas (arba lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad įrangos techniniai parametrai yra patikrinti nepriklausomos akredituotos trečiosios šalies pagal lygiaverčius bandymų metodus ir standartus), pateikiama kartu su pasiūlymu;
9.2.1.3. Ketvirtam socialiniam kokybės kriterijui - Pasiūlymų vertinimo etape: tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tiekėjo pasirašytą dokumentą, kuriame nurodomas tikslus įdarbinamų (paskiriamų vykdyti sutartį) remiamų asmenų skaičius ir kuriai iš šiame papunktyje nurodytų tikslinių grupių jis priklauso. Šiame dokumente užtenka nurodyti, jog pavyzdžiui sutarčiai vykdyti bus įdarbintas 1 (vienas) asmuo su negalia ir (ar) paskiriamas aktyviai vykdyti sutartį 1 (vienas) vyresnis kaip 50 metų asmuo, tačiau teikiant pasiūlymą nebūtina nurodyti paskiriamo asmens (-ų) vardo pavardės ir kitų duomenų. Papildomi dokumentai šiame etape nėra teikiami. Remiamo asmens (-ų) įdarbinimą ar paskyrimą aktyviai vykdyti sutartį įrodantys dokumentai privalės būti pateikti prieš įsigaliojant sutarčiai. Jei tiekėjas prieš įsigaliojant sutarčiai minėtų dokumentų nepateikia, arba pateikti dokumentai neįrodo, kad tiekėjas galės įgyvendinti pasiūlytą kokybinį kriterijų, tokiu atveju laikoma, kad tiekėjas atsisako sudaryti pirkimo sutartį nustatytomis sąlygomis ir pirkimo vykdytojas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
Dokumentų, įrodančių, kad asmuo priklauso nurodytai tikslinei grupei, pavyzdžiai (pagal asmens tikslinę grupę):
1. Asmuo (-ys) su negalia:
· įdarbinant ar paskiriant vykdyti sutartį dirbantį asmenį (-is) su negalia, teikiama asmens su negalia pažymėjimo kopija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
1. vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmuo (-enys), auginantys vaiką (įvaikį) su negalia iki 18 metų:
· įdarbinant ar paskiriant vykdyti sutartį dirbantį asmenį (-is), prižiūrintį (-ius) šeimos narius su negalia, teikiamos slaugomo asmens darbingumo lygio ir spec. poreikių pažymos arba pažyma iš SODROS, kad asmuo yra apdraustas valstybės lėšomis, kaip tėvas (įtėvis) arba asmuo, paskirtas asmens su negalia globėju, rūpintoju ar aprūpintoju, slaugantys ar nuolat prižiūrintys namuose asmenį su negalia arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
· ir gyvenamosios vietos deklaracija, iš kurios matytųsi, jog kartu su įdarbinamu (paskiriamu vykdyti sutartį) asmeniu gyvena ir asmuo su negalia arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
1. vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas, faktiškai vieni auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų: 
· įdarbinant ar paskiriant vykdyti sutartį dirbantį asmenį (-is) kuris, faktiškai vienas (-a, -i) augina vaiką (įvaikį) iki 8 metų, taip pat ir asmenį (is), auginantį (-ius) vaiką (įvaikį) su negalia iki 18 metų teikiama savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinosios globos arba teismo nutarties dėl tėvystės ar vaiko nuolatinės globos nustatymo kopija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
1. asmuo (-enys), prižiūrintys šeimos narius su negalia, kuriems ANTA sprendimu nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis: 
· įdarbinant ar paskiriant vykdyti sutartį dirbantį asmenį (-is), prižiūrintį (-ius) šeimos narius su negalia, teikiamos slaugomo asmens darbingumo lygio ir spec. poreikių pažymos arba pažyma iš SODROS, kad asmuo yra apdraustas valstybės lėšomis, kaip tėvas (įtėvis) arba asmuo, paskirtas asmens su negalia globėju, rūpintoju ar aprūpintojų, slaugantys ar nuolat prižiūrintys namuose asmenį su negalia arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
· ir gyvenamosios vietos deklaracija, iš kurios matytųsi, jog kartu su įdarbinamu (paskiriamu vykdyti sutartį) asmeniu gyvena ir asmuo su negalia arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
1. asmuo (-enys), kuriam (-iems) suteiktas pabėgėlio statusas arba asmuo (-enys), kuriam (-iems) suteikta papildoma ar laikinoji apsauga:
· jei įdarbinamas (-i) (paskiriamas (-i) vykdyti sutartį) asmuo (-enys), kuriam (-iems) suteiktas pabėgėlio statusas ar perkeliamojo asmens statusas, arba asmenys, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga – teikiama leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje kopija;
· arba skaitmeninis leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (leidime yra nurodytas Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 36 straipsnis - išdavimo pagrindas. Leidimo duomenų teisingumą ir leidimo galiojimą galima patikrinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://www.migracija.lt/e-leidimas) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
1. asmuo (-enys), baigęs (-ę) psichologinės ir socialinės reabilitacijos programas, skirtas nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo priklausomiems asmenims reabilituoti: 
· teikia dokumentą (pažymą) apie baigtą programą iš psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigos (bendruomenės), turinčios licenciją teikti trumpalaikę socialinę globą socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims arba kitus lygiaverčius įrodymus.
1. asmuo (-enys), grįžęs (-ę) iš laisvės atėmimo vietų:
· teikia Paleidimo iš suėmimo vykdymo ar bausmės atlikimo vietos pažymėjimo kopiją ir (arba) kitus lygiaverčius įrodymus.
1. vyresnis (-i) kaip 50 metų asmuo (-enys): 
· teikia amžių įrodantį dokumentą – paso, tapatybės kortelės ar kito lygiaverčio dokumento kopiją.
1. 16–24 metų bedarbis (-iai): 
· įdarbinant 16 - 24 metų bedarbį (-ę, -ius), teikiamas amžių įrodantis dokumentas;
· ir Užimtumo tarnybos išduota pažyma apie registraciją Užimtumo tarnyboje, kurioje nurodyta nuo kada ir kokiu statusu asmuo
1. pirmą kartą darbo veiklą pradedantis (-ys) bedarbis (-iai), kvalifikaciją** įgijęs (-ę) ne daugiau kaip prieš 2 metus:
· teikia pažymą apie registraciją Užimtumo tarnyboje;
· ir kvalifikacijos įgijimą įrodančius dokumentus: tai gali būti kompetentingos institucijos išduotas diplomas, pažymėjimas ar kitas dokumentas, kuris patvirtina, kad įgyta profesinė kvalifikacija ar paprastai valstybėse narėse sėkmingai baigtas profesinio rengimo kursas, arba trečiosios valstybės institucijos išduotas diplomas, pažymėjimas ar kitas dokumentas, pripažįstamas valstybės narės ir (arba) kiti lygiaverčiai įrodymai.
1. bedarbis (-iai), kuris (-ie) paskutinius 6 mėnesius nedirbo pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba nebuvo savarankiškai dirbantis (-ys) asmuo (-enys):
· įdarbinant bedarbį (-ę, -ius), kuris (-i, -ie) paskutinius 6 mėnesius nedirbo, teikiama pažyma apie registraciją Užimtumo tarnyboje arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

* įdarbinimas gali apimti ne tik darbo santykių sudarymą su asmeniu, sudarant darbo sutartį ar pameistrystės darbo sutartį, bet užimtumas gali būti skatinimas taip pat ir sudarant trišalę (tarp Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, stažuotę organizuojančios įmonės (šiuo atveju - tiekėjo) ir asmens, pasiųsto į stažuotę) stažuotės sutartį, kuri nesukuria darbo santykių.
** Nekvalifikuotais bedarbiais pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 25 str. 4 p. yra laikomi tik tie asmenys, kurie „nėra įgiję jokios profesinės kvalifikacijos <...> taip pat bedarbiai, kurie neturi jokios neformaliu būdu įgytos kompetencijos, pripažintos įstatymų, reglamentuojančių įgytos kompetencijos pripažinimą, nustatyta tvarka“.

9.3. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:



9.3.1. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):


9.3.2. Kitų kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant Y1, Y2 ir Y3:

T= Y1 + Y2+ Y3
[bookmark: _Hlk502322828]
9.4. Visuose pasiūlymuose kainos turi būti nurodytos eurais.
9.5. Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuoto įkainio apskaičiavimo būdą. 
9.6 Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. 
9.7. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: pasiūlymo forma.
10. [bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc237360058]Sutarties sudarymas
10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų 9 priede „Sutarties projektas“.
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[bookmark: _Toc237360059]Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

	[bookmark: _Hlk237271107]Eil. Nr.
	VEIKSMAS
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	nurodytas skelbime 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

	2.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	3.
	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos


	4. 
	Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip:
	4 (keturios dienos) iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos


	5. [bookmark: _Hlk237271021]
	Objekto apžiūra bus vykdoma:
	2026-08-17 nuo 13 iki 15 val.
	J. Kairiūkščio g. 10, LT-08411 Vilnius 

	6. 
	Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
	NETAIKOMA
	

	7. 
	Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius
	NETAIKOMA
	

	8. 
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos
	

	9. 
	Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per 
	3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos
	Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento

	10. 
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos
	Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento

	11. 
	Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD ir pasiūlymų vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	12. 
	Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	13. 
	Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per
	15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos
	

	14. 
	Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;
15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis.
	

	15. 
	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	16. 
	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams.
	

	17. 
	Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po
	5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų.
	

	18. 
	Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą
	VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. 
	


________


[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc237360060]Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
[bookmark: _Hlk231892871]Šaldymo įranga, jos dalys ir jų pristatymo, montavimo, diegimo ir kitos parengimo naudoti paslaugos 
1. Tiekėjas (kartu su pasiūlymu) turi pateikti Pirkimo sąlygose nurodytus dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos siūlomos prekės techninių parametrų reikšmės, bei įrašyti, kurį reikalavimų lentelės punktą jos atitinka.
2. Siūloma įranga ir paslaugos turi atitikti šiuos reikalavimus:

	Eil.
Nr.
	Reikalaujami įrangos parametrai

	1. 
	Oru aušinama, lauke montuojama šalčio mašina 

	2. 
	Vardinis šaldymo galingumas ≥290 kW (prie +35⁰C lauko temperatūros);
Aušinimo skystis - vandens/etilenglikolio 35% mišinys;
Tiekiamo aušinimo skysčio temperatūra +7 °C, grįžtamo +12 °C;

	3. 
	Maitinimo įtampa 400V/ 3f/ 50Hz.

	4. 
	Sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas SEER ≥ 4,5 (pagal Eurovent sertifikatą)

	5. 
	Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas EER ≥3,05 (pagal Eurovent sertifikatą)

	6. 
	Veikimo diapazonas:
Lauko oro T diapazonas (aušinimo režime) -20 °C ÷ +48 °C;
Tiekiamo aušinimo skysčio T diapazonas -10 °C ÷ +20 °C

	7. 
	Garso slėgio lygis 10 m atstumu (laisvas laukas) Lp, dB(A) ≤ 56

	8. 
	Kompresoriai Scroll tipo su inverterine pavara ir tolygiu galingumo reguliavimu. Galingumo moduliacija ne mažesniame nei 10–100% diapazone nuo vardinės galios

	9. 
	Šalčio mašina užpildyta ekologišku šaltnešiu A2L saugos klasės (sunkiai užsidegantis, nenuodingas) pagal ASHRAE 34 / LST EN ISO 817 „Šaltnešiai. Žymėjimas ir saugos klasifikavimas“ ar lygiavertį standartą;
Šaltnešio GWP ≤ 700 pagal AR5;
Šaltnešio kiekis turi būti deklaruotas (kg ir tCO₂ ekvivalentu)

	10. 
	Garintuvas lituotų plokštelių tipo, korozijai atsparus, su gamykline šilumine izoliacija ir antikondensacine danga;
Komplektuojamas su skysčio srauto jutikliu ir mechaniniu filtru priešais įrenginį

	11. 
	[bookmark: _Hlk229983222][bookmark: _Hlk229983095]Kondensatoriaus baterijos Vario vamzdelių su aliuminio plokštelėmis konstrukcija (Cu/Al)

	12. 
	[bookmark: _Hlk231896704]Du aušinamo skysčio cirkuliaciniai siurbliai (pakeisiantys esamus Lowara FHE 50-200/92/P, 16 bar, Q 36-84 m3/h, 9,2 kW siurblius)

	13. 
	Mašinos gabaritai ne daugiau 2300x3100x2600 mm (ilgis x plotis x aukštis) 

	14. 
	Šalčio mašina komplektuojama su gamykline automatika, valdymo pultu, turi būti numatyta:
integruotas mikroprocesorinis valdiklis, montuojamas ant įrenginio;
Skaitmeniniai įėjimai/išėjimai integracijai į pastato valdymo sistemą (BMS): nuotolinis paleidimas/sustabdymas, avarijos signalas, nuotolinis setpoint koregavimas;
Avarijų istorija ir parametrų logavimas vietiniame valdiklyje (ne mažiau 100 paskutinių įvykių);
Galimybė valdyti ir stebėti įrenginį nuotoliniu būdu per BMS;
Standartiniai komunikacijos protokolai (gamykliškai integruoti): Modbus RTU/TCP, BACnet MS/TP arba BACnet IP

	15. 
	Apsaugos ir saugos sistemos:
Aukšto ir žemo slėgio apsauginiai jutikliai kiekviename šaltnešio kontūre;
Apsauga nuo užšalimo (antifrost protection) garintuvo zonoje;
Šaltnešio nuotėkio aptikimo jutikliai su automatiniu signalu ir gedimo valdymu;
Fazių sekos kontrolė ir apsauga nuo įtampos kritimo/peraugimo;
Apsauga nuo sausos eigos (skysčio srauto kontrolė);
Kompresorių apsauga nuo dažno paleidimo

	16. 
	Šalčio mašinos ventiliatoriai su EC varikliais ir kintamu sukimosi greičiu varikliai

	17. 
	Siūlomai prekei taikoma ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių gamintojo garantija nuo paleidimo eksploatuoti dienos

	18. 
	Siūloma prekė yra paženklinta CE ženklu ir atitinka visus jai taikomus ES teisės aktų reikalavimus*
* Pateikiama Gamintojo ES atitikties deklaracija (angl. EU Declaration of Conformity), patvirtinanti, kad siūloma prekė atitinka jai taikomų ES direktyvų ir (ar) reglamentų ir CE ženklinimo reikalavimus, arba kitas lygiavertis atitiktį patvirtinantis dokumentas, ir, jei taikoma, notifikuotosios įstaigos (angl. Notified Body) išduotas CE sertifikatas

	
	Reikalavimai pristatymo, montavimo, diegimo ir kitoms parengimo naudoti paslaugoms 

	19. 
	Išmontuoti ir priduoti utilizacijai esamą šalčio mašiną (Tiekėjas turės pateikti utilizacijos faktą patvirtinantį dokumentą). 
Pastaba: Esama mašina sumontuota ant žemės išbetonuotos aikštelės (2,44 m x 3,5 m) 

	20. 
	Sumontuoti naują šalčio mašiną išmontuotos šalčio mašinos vietoje

	21. 
	Pakeisti aušinamo skysčio cirkuliacinius siurblius 

	22. 
	Prie naujos mašinos įrengti uždarymo ventilius, filtrus, manometrus-termometrus, nuorintojus

	23. 
	Atnaujinti vamzdyno izoliaciją lauke. Vamzdynas turi būti sandariai apskardintas saugant nuo atmosferos ir mechaninio poveikio

	24. 
	Skydinėje įrengti naują, reikalingų parametrų automatinį jungiklį. Atlikti varžų matavimus. Elektros maitinimas nuo esamo tinklo

	25. 
	Sumontavus sistemą užpildyti nauju reikalingu vandens/etilenglikolio 35% mišinio kiekiu. Sistema turės būti paleista, suderinta ir išbandyta, subalansuota ir priduota

	26. 
	Po šalčio mašinos sumontavimo atliekama:
· Sertifikuoto gamintojo įgalioto specialisto atliekamas paleidimas-derinimas;
· Šaltnešio kontūro patikra, slėgių ir temperatūrų reguliavimas;
· Paleidimo protokolas su faktiniais matavimais

	27. 
	Užsakovo eksploatacijos personalo (2 asmenų) mokymas (ne trumpiau 1 val.) šalčio mašinos sumontavimo vietoje

	28. 
	Pateikti parengtą dokumentaciją Užsakovui:
· Eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijas LT ir EN kalba
· Vykdomąją dokumentaciją (technologines schemas, elektros principines schemas, gabaritinius brėžinius).



____________

[bookmark: _Ref38285444][bookmark: _Ref38291496][bookmark: _Hlk230699247]

[bookmark: _Toc237360061]Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
	Eil. Nr.
	Tiekėjo pašalinimo pagrindai
	VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui 
	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

	1. 
	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:
1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;
5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
	VPĮ 46 straipsnio 1 dalis

EBVPD III dalies A1-A6 punktai

EBVPD III dalies D1 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· išrašo iš teismo sprendimo arba
· Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba
· valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:2]. [2:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.


	2. 
	Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
	VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis

EBVPD III dalies D2 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	3. [bookmark: _Hlk90887843]
	Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. 

Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.
	VPĮ 46 straipsnio 3 dalis

EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:

· išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) 
· arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,
· arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:3]. [3:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.

Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento[footnoteRef:4]. [4:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

	4. 
	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas

EBVPD III dalies C10 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	5. 
	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 
Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas

EBVPD III dalies C12 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	6. 
	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C13 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	7. 
	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: 
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/

	8. 
	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	9. 
	Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas

EBVPD III dalies C14 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/



	10. 

	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/


	11. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.

	12. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. 

	13. 
	Tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.
	VPĮ 46 straipsnio 7 dalis

EBVPD III dalies D3 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD.



___________________________


[bookmark: _Ref38291223][bookmark: _Ref38291334][bookmark: _Ref38533412][bookmark: _Toc237360062]Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. 

	Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimas
	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai
	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą

	1. Teisė verstis veikla

	1.1 
	Tiekėjas turi teisę vykdyti įrangos, turinčios F-dujų arba jas pakeičiančių alternatyvų, nurodytų Reglamente (ES) 2024/2215 ir Reglamente (ES) 2025/625, montavimo, nuotėkio patikros, techninės priežiūros, remonto, eksploatacijos nutraukimo darbus kitiems subjektams
	Galiojantis Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatas, išduotas Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. D1-420 patvirtintą „Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašą“, arba lygiavertis kitoje valstybėje narėje išduotas dokumentas.

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

Pastaba: perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, jei ji gali susipažinti su šiais dokumentais ar informacija Aplinkosaugos leidimų išdavimo sistemoje (ALIS) https://www.alisas.lt/)

	- jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu, reikalavimą turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys, atsižvelgiant į jo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;

- tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, kai tie subjektai patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų;

- subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui, privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami (subtiekėjų, kurie žinomi pasiūlymo pateikimo metu, atitiktis šiam kvalifikacijos reikalavimui tikrinama pirkimo procedūrų metu. Jei pasiūlymo pateikimo metu subtiekėjas nėra žinomas, pirkimo vykdytojui pareikalavus tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjo atitiktį šiam kvalifikacijos reikalavimui).

	2. Techninis ir profesinis pajėgumas

	2.1.
	Tiekėjas privalo turėti sertifikuotą įrangos gamintojo įgaliotą specialistą įrangos paleidimui-derinimui atlikti
	Įrangos gamintojo (ar jo įgalioto atstovo) išduotas galiojantis sertifikatas, atestatas ar kitoks lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjo specialistas yra apmokytas / įgaliotas atlikti darbus, susijusius su gamintojo įranga;
Dokumentai, pagrindžiantys specialisto prieinamumą (darbo, paslaugų teikimo sutartis ir pan.).

Pateikiama skaitmeninė dokumento (-ų) kopija.

	-·jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu, reikalavimą turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys, atsižvelgiant į jo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;

- tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jei tie subjektai (jų specialistai) patys teiks paslaugas, kurios reikia jų pajėgumų.

- jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (jo specialistą) paslaugoms, kurioms taikomas šis kvalifikacijos reikalavimas, suteikti, toks subtiekėjas privalo atitikti šį reikalavimą.




Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

0. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos standartų.
Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

	[bookmark: _Hlk236307922]Eil. Nr.
	Reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi
	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai
	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą

	1.
	Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas

	1.1.
	Tiekėjas, teikdamas įrangos pristatymo, montavimo, diegimo ir kitas parengimo naudoti paslaugas, taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus.

	Galiojantis LST EN ISO 14001 arba EMAS, ar kitas lygiavertis sertifikatas, patvirtinantis, kad tiekėjas siūlomoms paslaugoms taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS, ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, arba 
kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai*, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartus.

*Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti:
1) apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;
2) nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;
3) nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti;
4) numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;
5) parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;
6) vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).

Pateikiama nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato skaitmeninė kopija.

Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.

Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytoms paslaugoms teikti, kurioms yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytas susitarimas ar kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių tiek, kiek jos yra taikomos atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti ir tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas laikytųsi šių tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių.
	-·jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu, laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto turi ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;

- tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jei tie subjektai (jų darbuotojai) patys teiks paslaugas, kurioms reikia jų turimų pajėgumų.

- jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją paslaugoms, kurioms taikomas šis reikalavimas, suteikti, toks subtiekėjas turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsižvelgiant į jo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.






Įrangai taikomi aplinkos apsaugos kriterijai

	Eil. Nr.
	Įrangai taikomas aplinkos apsaugos kriterijus 
	Atitiktį kriterijui įrodantys dokumentai 

	1.
	Įrangos palaikymui reikalingų originalių komponentų ir atsarginių dalių bus galima įsigyti iš oficialių atstovų ne trumpiau kaip 5 metus nuo įrangos įsigijimo datos
	Įrangos gamintojo (ar jo oficialaus atstovo) laisvos formos patvirtinimas (deklaracija), kad atitinka šį kriterijų



____________________


[bookmark: _Toc237360063][bookmark: _Ref38291379][bookmark: _Ref38291394][bookmark: _Ref38898251]Pirkimo sąlygų 5 priedas „Prekėms taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai“ 

energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

Perkamai įrangai, kuri įtraukta į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 patvirtintą „Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų ir koncesijų suteikimo metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą“, taikomi šie energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai:
	Eil. Nr.
	Įrangai taikomas energijos vartojimo efektyvumo reikalavimas
	Atitiktį įrodantys dokumentai 

	1.
	Įranga turi atitikti Reglamente Nr. 2016/2281 (su pakeitimais) šios kategorijos įrangai nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus
	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gaminio atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamente Nr. 2016/2281dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.



____________________


[bookmark: _Toc237360064]Pirkimo sąlygų 6 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS
Dokumentas pridedamas.
„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.
__________


[bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc237360065]Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymo forma“

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO 
„ŠALDYMO ĮRANGA, JOS DALYS IR JŲ PRISTATYMO, MONTAVIMO, DIEGIMO IR KITOS PARENGIMO NAUDOTI PASLAUGOS“ (PIRKIMO ID)
PASIŪLYMAS
	


	(Data)

	

	(Vieta)



	Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui

	(Adresatas)



1. [bookmark: _Toc329443224]INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

	Tiekėjo arba tiekėjų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo nr. ar pan.), adresas (-ai)
	

	Tiekėjų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Asmens, įgalioto bendrauti su pirkimo vykdytoju, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas)
	

	Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. pašto adresas)
	



2. INFORMACIJA APIE TIEKĖJO PASITELKIAMUS ŪKIO SUBJEKTUS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitus ūkio subjektus)
1 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi (pildoma, jei tiekėjas juos ketina pasitelkti). 
	Eil.
Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, adresas 
	Kvalifikacijos reikalavimas, kuriam atitikti pasitelkiamas ūkio subjektas

	1.
	
	

	...
	
	



2 lentelė. Informacija apie kvazisubtiekėjus (tiekėjas remiasi jų kvalifikacija, ir kurie pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojai, tačiau juos ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas konkrečiame pirkime bus pripažintas laimėjusiu) (pildoma, jei tiekėjas juos ketina pasitelkti).
	Eil.
Nr.
	Tiekėjo siūlomų specialistų vardas, pavardė.
	Specialistas siūlomas pareigoms
(pareigų pavadinimas turi atitikti kvalifikacijos reikalavimuose nurodytas pareigas)
	Teisinis santykis su tiekėju (ketinama įdarbinti)

	1.
	
	
	Planuojamas įdarbinti, laimėjus konkretų pirkimą

	...
	
	
	



3 lentelė. Informacija apie pasiūlymo teikimo metu žinomus subtiekėjus (jei pirkimo vykdytojas nustato reikalavimus dėl tiekėjų subtiekėjų pašalinimo pagrindų):
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	

	...
	
	



3. PASIŪLYMO KAINA IR EKONOMINIS NAUDINGUMAS

3.1. Pasiūlyme nurodoma prekių ir paslaugų kaina pateikiama eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą konkretaus pirkimo sąlygose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, visas kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekių ir paslaugų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant įrangą, mechanizmus, medžiagas paslaugoms suteikti), įskaitant ir išlaidas, patiriamas už sąskaitų pateikimą per SABIS sistemą. Prekių ir paslaugų kainos pasiūlymo stulpelyje „Vieneto kaina (įkainis) (be PVM)“ pateikiamos nurodant du skaičius po kablelio ir eilutėje „Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)“ nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio, kainos. 
3.2. Mes siūlome įrangą ir paslaugas už šią kainą: 
	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Kaina be PVM, Eur
	PVM suma, Eur
	Kaina su PVM, Eur
(3+4)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Šaldymo įranga ir jos dalys
	
	
	

	2.
	Pristatymo, montavimo, diegimo ir kitos parengimo naudoti paslaugos
	
	
	

	Iš viso (bendra pasiūlymo kaina):
	
	
	



3.2. Siūloma įranga ir paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:
	Eil.
Nr.
	Reikalaujami įrangos parametrai
	Siūlomos įrangos parametrai (įrašo tiekėjas) 

	1. 
	Oru aušinama, lauke montuojama šalčio mašina 
	(nurodyti gamintoją ir modelį)

	2. 
	Vardinis šaldymo galingumas ≥290 kW (prie +35⁰C lauko temperatūros);
Aušinimo skystis - vandens/etilenglikolio 35% mišinys;
Tiekiamo aušinimo skysčio temperatūra +7 °C, grįžtamo +12 °C;
	

	3. 
	Maitinimo įtampa 400V/ 3f/ 50Hz.
	

	4. 
	Sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas SEER ≥ 4,5 (pagal Eurovent sertifikatą)
	

	5. 
	Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas EER ≥3,05 (pagal Eurovent sertifikatą)
	

	6. 
	Veikimo diapazonas:
Lauko oro T diapazonas (aušinimo režime) -20 °C ÷ +48 °C;
Tiekiamo aušinimo skysčio T diapazonas -10 °C ÷ +20 °C
	

	7. 
	Garso slėgio lygis 10 m atstumu (laisvas laukas) Lp, dB(A) ≤ 56
	

	8. 
	Kompresoriai Scroll tipo su inverterine pavara ir tolygiu galingumo reguliavimu. Galingumo moduliacija ne mažesniame nei 10–100% diapazone nuo vardinės galios
	

	9. 
	Šalčio mašina užpildyta ekologišku šaltnešiu A2L saugos klasės (sunkiai užsidegantis, nenuodingas) pagal ASHRAE 34 / LST EN ISO 817 „Šaltnešiai. Žymėjimas ir saugos klasifikavimas“ ar lygiavertį standartą;
Šaltnešio GWP ≤ 700 pagal AR5;
Šaltnešio kiekis turi būti deklaruotas (kg ir tCO₂ ekvivalentu)
	

	10. 
	Garintuvas lituotų plokštelių tipo, korozijai atsparus, su gamykline šilumine izoliacija ir antikondensacine danga;
Komplektuojamas su skysčio srauto jutikliu ir mechaniniu filtru priešais įrenginį
	

	11. 
	Kondensatoriaus baterijos Vario vamzdelių su aliuminio plokštelėmis konstrukcija (Cu/Al)
	

	12. 
	Du aušinamo skysčio cirkuliaciniai siurbliai (pakeisiantys esamus Lowara FHE 50-200/92/P, 16 bar, Q 36-84 m3/h, 9,2 kW siurblius)
	

	13. 
	Mašinos gabaritai ne daugiau 2300x3100x2600 mm (ilgis x plotis x aukštis) 
	

	14. 
	Šalčio mašina komplektuojama su gamykline automatika, valdymo pultu, turi būti numatyta:
integruotas mikroprocesorinis valdiklis, montuojamas ant įrenginio;
Skaitmeniniai įėjimai/išėjimai integracijai į pastato valdymo sistemą (BMS): nuotolinis paleidimas/sustabdymas, avarijos signalas, nuotolinis setpoint koregavimas;
Avarijų istorija ir parametrų logavimas vietiniame valdiklyje (ne mažiau 100 paskutinių įvykių);
Galimybė valdyti ir stebėti įrenginį nuotoliniu būdu per BMS;
Standartiniai komunikacijos protokolai (gamykliškai integruoti): Modbus RTU/TCP, BACnet MS/TP arba BACnet IP
	

	15. 
	Apsaugos ir saugos sistemos:
Aukšto ir žemo slėgio apsauginiai jutikliai kiekviename šaltnešio kontūre;
Apsauga nuo užšalimo (antifrost protection) garintuvo zonoje;
Šaltnešio nuotėkio aptikimo jutikliai su automatiniu signalu ir gedimo valdymu;
Fazių sekos kontrolė ir apsauga nuo įtampos kritimo/peraugimo;
Apsauga nuo sausos eigos (skysčio srauto kontrolė);
Kompresorių apsauga nuo dažno paleidimo
	

	16. 
	Šalčio mašinos ventiliatoriai su EC varikliais ir kintamu sukimosi greičiu varikliai
	

	17. 
	Siūlomai prekei taikoma ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių gamintojo garantija nuo paleidimo eksploatuoti dienos
	

	18. 
	Siūloma prekė yra paženklinta CE ženklu ir atitinka visus jai taikomus ES teisės aktų reikalavimus*
* Pateikiama Gamintojo ES atitikties deklaracija (angl. EU Declaration of Conformity), patvirtinanti, kad siūloma prekė atitinka jai taikomų ES direktyvų ir (ar) reglamentų ir CE ženklinimo reikalavimus, arba kitas lygiavertis atitiktį patvirtinantis dokumentas, ir, jei taikoma, notifikuotosios įstaigos (angl. Notified Body) išduotas CE sertifikatas
	

	
	Reikalavimai pristatymo, montavimo, diegimo ir kitoms parengimo naudoti paslaugoms 
	Tiekėjo patvirtinimas, kad bus vykdoma

	19. 
	Išmontuoti ir priduoti utilizacijai esamą šalčio mašiną (Tiekėjas turės pateikti utilizacijos faktą patvirtinantį dokumentą). 
Pastaba: Esama mašina sumontuota ant žemės išbetonuotos aikštelės (2,44 m x 3,5 m) 
	

	20. 
	Sumontuoti naują šalčio mašiną išmontuotos šalčio mašinos vietoje
	

	21. 
	Pakeisti aušinamo skysčio cirkuliacinius siurblius 
	

	22. 
	Prie naujos mašinos įrengti uždarymo ventilius, filtrus, manometrus-termometrus, nuorintojus
	

	23. 
	Atnaujinti vamzdyno izoliaciją lauke. Vamzdynas turi būti sandariai apskardintas saugant nuo atmosferos ir mechaninio poveikio
	

	24. 
	Skydinėje įrengti naują, reikalingų parametrų automatinį jungiklį. Atlikti varžų matavimus. Elektros maitinimas nuo esamo tinklo
	

	25. 
	Sumontavus sistemą užpildyti nauju reikalingu vandens/etilenglikolio 35% mišinio kiekiu. Sistema turės būti paleista, suderinta ir išbandyta, subalansuota ir priduota
	

	26. 
	Po šalčio mašinos sumontavimo atliekama:
· Sertifikuoto gamintojo įgalioto specialisto atliekamas paleidimas-derinimas;
· Šaltnešio kontūro patikra, slėgių ir temperatūrų reguliavimas;
· Paleidimo protokolas su faktiniais matavimais
	

	27. 
	Užsakovo eksploatacijos personalo (2 asmenų) mokymas (ne trumpiau 1 val.) šalčio mašinos sumontavimo vietoje
	

	28. 
	Pateikti parengtą dokumentaciją Užsakovui:
· Eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijas LT ir EN kalba
· Vykdomąją dokumentaciją (technologines schemas, elektros principines schemas, gabaritinius brėžinius).
	



3.4. Pirkimo vykdytojas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Su tiekėju, kurio pasiūlymas vadovaujantis šio konkretaus pirkimo sąlygomis bus pripažintas laimėjusiu, bus raštu sudaroma sutartis, kurios sąlygos pateikiamos šio konkretaus pirkimo sąlygų 9 priede „Sutarties projektas“. 
3.4.1. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal žemiau nurodytus kiekybinius vertinimo kriterijus. Tiekėjas pildo lentelę, pažymėdamas kiekvieno kriterijaus vieną parametrą, ir pateikia patvirtinančius dokumentus:
3.4.1.1. antram kriterijui – nurodomas pirkimo sutarčiai įvykdyti paskirtas darbuotojas ir pateikiamas jo gyvenimo aprašymas, pažymos iš darboviečių ar kiti darbo patirtį patvirtinantys dokumentai, pateikiama kartu su pasiūlymu;
3.4.1.2. trečiam kriterijui – Eurovent sertifikatas (arba lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad įrangos techniniai parametrai yra patikrinti nepriklausomos akredituotos trečiosios šalies pagal lygiaverčius bandymų metodus ir standartus), pateikiama kartu su pasiūlymu;
3.4.1.3. Ketvirtam socialiniam kokybės kriterijui – Pasiūlymų vertinimo etape: tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tiekėjo pasirašytą dokumentą, kuriame nurodomas tikslus įdarbinamų (paskiriamų vykdyti sutartį) remiamų asmenų skaičius ir kuriai iš šiame papunktyje nurodytų tikslinių grupių jis priklauso. Šiame dokumente užtenka nurodyti, jog pavyzdžiui sutarčiai vykdyti bus įdarbintas 1 (vienas) asmuo su negalia ir (ar) paskiriamas aktyviai vykdyti sutartį 1 (vienas) vyresnis kaip 50 metų asmuo, tačiau teikiant pasiūlymą nebūtina nurodyti paskiriamo asmens (-ų) vardo pavardės ir kitų duomenų. Papildomi dokumentai šiame etape nėra teikiami. Remiamo asmens (-ų) įdarbinimą ar paskyrimą aktyviai vykdyti sutartį įrodantys dokumentai privalės būti pateikti prieš įsigaliojant sutarčiai. Jei tiekėjas prieš įsigaliojant sutarčiai minėtų dokumentų nepateikia, arba pateikti dokumentai neįrodo, kad tiekėjas galės įgyvendinti pasiūlytą kokybinį kriterijų, tokiu atveju laikoma, kad tiekėjas atsisako sudaryti pirkimo sutartį nustatytomis sąlygomis ir pirkimo vykdytojas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
Dokumentų, įrodančių, kad asmuo priklauso nurodytai tikslinei grupei, pavyzdžiai (pagal asmens tikslinę grupę):
1. Asmuo (-ys) su negalia:
· įdarbinant ar paskiriant vykdyti sutartį dirbantį asmenį (-is) su negalia, teikiama asmens su negalia pažymėjimo kopija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
2. vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmuo (-enys), auginantys vaiką (įvaikį) su negalia iki 18 metų:
· įdarbinant ar paskiriant vykdyti sutartį dirbantį asmenį (-is), prižiūrintį (-ius) šeimos narius su negalia, teikiamos slaugomo asmens darbingumo lygio ir spec. poreikių pažymos arba pažyma iš SODROS, kad asmuo yra apdraustas valstybės lėšomis, kaip tėvas (įtėvis) arba asmuo, paskirtas asmens su negalia globėju, rūpintoju ar aprūpintoju, slaugantys ar nuolat prižiūrintys namuose asmenį su negalia arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
· ir gyvenamosios vietos deklaracija, iš kurios matytųsi, jog kartu su įdarbinamu (paskiriamu vykdyti sutartį) asmeniu gyvena ir asmuo su negalia arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
3. vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas, faktiškai vieni auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų: 
· įdarbinant ar paskiriant vykdyti sutartį dirbantį asmenį (-is) kuris, faktiškai vienas (-a, -i) augina vaiką (įvaikį) iki 8 metų, taip pat ir asmenį (is), auginantį (-ius) vaiką (įvaikį) su negalia iki 18 metų teikiama savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinosios globos arba teismo nutarties dėl tėvystės ar vaiko nuolatinės globos nustatymo kopija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
4. asmuo (-enys), prižiūrintys šeimos narius su negalia, kuriems ANTA sprendimu nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis: 
· įdarbinant ar paskiriant vykdyti sutartį dirbantį asmenį (-is), prižiūrintį (-ius) šeimos narius su negalia, teikiamos slaugomo asmens darbingumo lygio ir spec. poreikių pažymos arba pažyma iš SODROS, kad asmuo yra apdraustas valstybės lėšomis, kaip tėvas (įtėvis) arba asmuo, paskirtas asmens su negalia globėju, rūpintoju ar aprūpintojų, slaugantys ar nuolat prižiūrintys namuose asmenį su negalia arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
· ir gyvenamosios vietos deklaracija, iš kurios matytųsi, jog kartu su įdarbinamu (paskiriamu vykdyti sutartį) asmeniu gyvena ir asmuo su negalia arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
5. asmuo (-enys), kuriam (-iems) suteiktas pabėgėlio statusas arba asmuo (-enys), kuriam (-iems) suteikta papildoma ar laikinoji apsauga:
· jei įdarbinamas (-i) (paskiriamas (-i) vykdyti sutartį) asmuo (-enys), kuriam (-iems) suteiktas pabėgėlio statusas ar perkeliamojo asmens statusas, arba asmenys, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga – teikiama leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje kopija;
· arba skaitmeninis leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (leidime yra nurodytas Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties straipsnis - išdavimo pagrindas. Leidimo duomenų teisingumą ir leidimo galiojimą galima patikrinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://www.migracija.lt/e-leidimas) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
6. asmuo (-enys), baigęs (-ę) psichologinės ir socialinės reabilitacijos programas, skirtas nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo priklausomiems asmenims reabilituoti: 
· teikia dokumentą (pažymą) apie baigtą programą iš psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigos (bendruomenės), turinčios licenciją teikti trumpalaikę socialinę globą socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims arba kitus lygiaverčius įrodymus.
7. asmuo (-enys), grįžęs (-ę) iš laisvės atėmimo vietų:
· teikia Paleidimo iš suėmimo vykdymo ar bausmės atlikimo vietos pažymėjimo kopiją ir (arba) kitus lygiaverčius įrodymus.
8. vyresnis (-i) kaip 50 metų asmuo (-enys): 
· teikia amžių įrodantį dokumentą – paso, tapatybės kortelės ar kito lygiaverčio dokumento kopiją.
9. 16–24 metų bedarbis (-iai): 
· įdarbinant 16 - 24 metų bedarbį (-ę, -ius), teikiamas amžių įrodantis dokumentas;
· ir Užimtumo tarnybos išduota pažyma apie registraciją Užimtumo tarnyboje, kurioje nurodyta nuo kada ir kokiu statusu asmuo
10. pirmą kartą darbo veiklą pradedantis (-ys) bedarbis (-iai), kvalifikaciją** įgijęs (-ę) ne daugiau kaip prieš 2 metus:
· teikia pažymą apie registraciją Užimtumo tarnyboje;
· ir kvalifikacijos įgijimą įrodančius dokumentus: tai gali būti kompetentingos institucijos išduotas diplomas, pažymėjimas ar kitas dokumentas, kuris patvirtina, kad įgyta profesinė kvalifikacija ar paprastai valstybėse narėse sėkmingai baigtas profesinio rengimo kursas, arba trečiosios valstybės institucijos išduotas diplomas, pažymėjimas ar kitas dokumentas, pripažįstamas valstybės narės ir (arba) kiti lygiaverčiai įrodymai.
11. bedarbis (-iai), kuris (-ie) paskutinius 6 mėnesius nedirbo pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba nebuvo savarankiškai dirbantis (-ys) asmuo (-enys):
· įdarbinant bedarbį (-ę, -ius), kuris (-i, -ie) paskutinius 6 mėnesius nedirbo, teikiama pažyma apie registraciją Užimtumo tarnyboje arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
[bookmark: _Hlk224655688]* įdarbinimas gali apimti ne tik darbo santykių sudarymą su asmeniu, sudarant darbo sutartį ar pameistrystės darbo sutartį, bet užimtumas gali būti skatinimas taip pat ir sudarant trišalę (tarp Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, stažuotę organizuojančios įmonės (šiuo atveju - tiekėjo) ir asmens, pasiųsto į stažuotę) stažuotės sutartį, kuri nesukuria darbo santykių.
** Nekvalifikuotais bedarbiais pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 25 str. 4 p. yra laikomi tik tie asmenys, kurie „nėra įgiję jokios profesinės kvalifikacijos <...> taip pat bedarbiai, kurie neturi jokios neformaliu būdu įgytos kompetencijos, pripažintos įstatymų, reglamentuojančių įgytos kompetencijos pripažinimą, nustatyta tvarka“.
	Vertinimo kriterijai ir parametrai
	Tiekėjo pažymėti parametrai 
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime ir įvertinimo balai

	Pirmas kriterijus – kaina
	
	X=80

	Antras kriterijus – pirkimo sutarčiai įvykdyti paskirto darbuotojo patirtis:
	
	Y1=5

	1.
	didesnė kaip dveji metai
	
	5 balai

	2.
	nuo vienerių iki dviejų metų
	
	3 balai

	3. 
	iki vienerių metų
	
	1 balas

	Trečias kriterijus - pasiūlyta didesnė nei reikalaujama minimali Sezoninio energijos vartojimo efektyvumo koeficiento SEER reikšmė 
	
	Y2=10

	1
	SEER ≥ 5,5 
	
	10 balų

	2
	5 ≤ SEER < 5,5
	
	5 balai

	3
	4,5 < SEER < 5
	
	1 balas

	Ketvirtas socialinis kokybės kriterijus:
	
	Y3=5

	1
	1. sutarties tiesioginiam vykdymui tiekėjas įsipareigoja įdarbinti* arba paskirti dirbantį bent 1 remiamą (-us) asmenį (-is), kuris (-ie) priklauso šiai (-ioms) tikslinei (-ėms) grupei (-ėms): 
(Pastaba: pažymėti tikslinę grupę)
1. asmuo (-ys) su negalia; 
2. vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmuo (-enys), auginantys vaiką (įvaikį) su negalia iki 18 metų; 
3. vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas, faktiškai vieni auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų; 
4. asmuo (-enys), prižiūrintys šeimos narius su negalia, kuriems ANTA sprendimu nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis; 
5. asmuo (-enys), kuriam (-iems) suteiktas pabėgėlio statusas arba asmuo (-enys), kuriam (-iems) suteikta papildoma ar laikinoji apsauga;
 6. asmuo (-enys), baigęs (-ę) psichologinės ir socialinės reabilitacijos programas, skirtas nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo priklausomiems asmenims reabilituoti; 
7. asmuo (-enys), grįžęs (-ę) iš laisvės atėmimo vietų;
8. vyresnis (-i) kaip 50 metų asmuo (-enys); 
9. 16–24 metų bedarbis (-iai); 
10. pirmą kartą darbo veiklą pradedantis (-ys) bedarbis (-iai), kvalifikaciją** įgijęs (-ę) ne daugiau kaip prieš 2 metus; 
11. bedarbis (-iai), kuris (-ie) paskutinius 6 mėnesius nedirbo pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba nebuvo savarankiškai dirbantis (-ys) asmuo (-enys).
* įdarbinimas gali apimti ne tik darbo santykių sudarymą su asmeniu, sudarant darbo sutartį ar pameistrystės darbo sutartį, bet užimtumas gali būti skatinimas taip pat ir sudarant trišalę (tarp Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, stažuotę organizuojančios įmonės (šiuo atveju - tiekėjo) ir asmens, pasiųsto į stažuotę) stažuotės sutartį, kuri nesukuria darbo santykių.
** Nekvalifikuotais bedarbiais pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 25 str. 4 p. yra laikomi tik tie asmenys, kurie „nėra įgiję jokios profesinės kvalifikacijos <...> taip pat bedarbiai, kurie neturi jokios neformaliu būdu įgytos kompetencijos, pripažintos įstatymų, reglamentuojančių įgytos kompetencijos pripažinimą, nustatyta tvarka“.
	
	5 balai


	2
	4.2. Sutarties tiesioginiam vykdymui tiekėjas neįsipareigoja įdarbinti arba paskirti įdarbintą remiamą (-us) asmenį (-is), kuris (-ie) priklauso aukščiau minėtai (-oms) tikslinei (-ėms) grupei (-ėms).
	
	0 balų



4. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:
	Eil.
Nr.
	Dokumentas 
(nereikalingą išbraukti)
	Lapų skaičius
	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?
(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Užpildytas EBVPD (teikiama dėl kiekvieno jungtinės veiklos nario ir subtiekėjo atskirai)
	
	
	

	2. 
	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, tiekėjų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)
	
	
	

	3.
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, kai taikoma
	
	
	

	4.
	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu)
	
	
	

	5.
	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį 
	
	
	

	6.
	Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, – subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime
	
	
	

	7.
	Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) išduotas Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatas arba lygiavertis kitoje valstybėje narėje išduotas dokumentas
Pastaba: perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, jei ji gali susipažinti su šiais dokumentais ar informacija Aplinkosaugos leidimų išdavimo sistemoje (ALIS) https://www.alisas.lt/)
	
	
	

	[bookmark: _Hlk236239345]8.
	Įrangos gamintojo ar jo įgalioto atstovo išduotas galiojantis sertifikatas, atestatas ar kitoks lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjo specialistas yra apmokytas / įgaliotas atlikti darbus, susijusius su gamintojo įranga, ir dokumentai, pagrindžiantys šio specialisto prieinamumą sutarties vykdymo laikotarpiui (darbo, paslaugų teikimo sutartis ir pan.)
	
	
	

	9.
	LST EN ISO 14001 arba EMAS, ar kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas nepriklausomos įstaigos, arba kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai
	
	
	

	10.
	Dokumentai, patvirtinantys pirkimo sutarčiai įvykdyti paskirto darbuotojo patirtį (gyvenimo aprašymas, pažymos iš darboviečių ar kiti darbo patirtį patvirtinantys dokumentai)
	
	
	

	11.
	Tiekėjo pasirašytas dokumentas, kuriame nurodomas tikslus įdarbinamų (paskiriamų vykdyti sutartį) remiamų asmenų skaičius ir kuriai iš specialiųjų pirkimo sąlygų 9 skyriuje nurodytų tikslinių grupių jis priklauso 
	
	
	

	12.
	[bookmark: _Hlk236312875]Gaminio atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamente Nr. 2016/2281 dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai
	
	
	

	13.
	Dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių ir paslaugų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (pvz., techniniai pasai, gamintojo techniniai duomenų aprašai, charakteristikos, katalogai, sertifikatai, bandymų protokolai, atitikties deklaracijos ar kita lygiavertė techninė dokumentacija) 
	
	
	

	14.
	[bookmark: _Hlk232062033]Gamintojo ES atitikties deklaracija (angl. EU Declaration of Conformity), patvirtinanti, kad siūloma prekė atitinka jai taikomų ES direktyvų ir (ar) reglamentų ir CE ženklinimo reikalavimus, arba kitas lygiavertis atitiktį patvirtinantis dokumentas, ir, jei taikoma, notifikuotosios įstaigos (angl. Notified Body) išduotas CE sertifikatas 
	
	
	

	15.
	Eurovent sertifikatas (arba lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad įrangos techniniai parametrai yra patikrinti nepriklausomos akredituotos trečiosios šalies pagal lygiaverčius bandymų metodus ir standartus)
	
	
	

	16.
	Įrangos gamintojo (ar jo oficialaus atstovo) laisvos formos patvirtinimas (deklaracija), kad įrangos palaikymui reikalingų originalių komponentų ir atsarginių dalių bus galima įsigyti iš gamintojo ar oficialių atstovų ne trumpiau kaip 5 metus nuo įrangos įsigijimo datos
	
	
	

	17.
	Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms (specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas)
	
	
	

	18.
	Kiti dokumentai (įrašo tiekėjas)
	
	
	



Pateikdamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
· esu susipažinęs su pirkimo sąlygomis, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp pirkimo vykdytojo ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio konkretaus pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo konkrečiu pirkimu;
· sutinku su konkretaus pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais ir procedūromis;
· pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
· pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta konkretaus pirkimo sąlygose;
· jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas pirkimo vykdytojui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.


	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) 
	
	(Parašas) (nereikalaujama)
	
	(Vardas, pavardė)




__________


[bookmark: _Ref39586171][bookmark: _Ref39673580][bookmark: _Ref39674283]

[bookmark: _Toc237360066]Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA
_____________ Nr.______
    (Data)

_____________
(Sudarymo vieta)
Aš, __________________________________________________________________________________________ ,
		                 (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_______________________________________________ ,
                                                                                                                                     (Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) ________________________________________________________________________________
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame ___________________________________________________________________________________
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)
skelbtame _____________________________________________________________________________________ ,
        (Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:
(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;
(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui; 
(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;
d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.


[bookmark: _Toc237360067]Pirkimo sąlygų 9 priedas „Sutarties projektas“


Dokumentas pridedamas.
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