1 priedo 1 priedas „Palyginamoji lentelė“

Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., galimi tik tose eilutėse, kur neprašoma pateikti papildomų dokumentų) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus Dokumento pavadinimas* / nuoroda į internetinį puslapį** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Matavimo priemonės I dalis, pirkimo objektai: |  |  |  |
| - Matavimo ruletė, apie 3 m |  | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ IR MODELĮ (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 1. | Ilgis 3,0 m ± 10 cm | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 2. | Plotis ne mažiau 16,0 mm | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 3. | Skalė mm, cm, m | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 4. | Juostos fiksatorius bet kuriame juostos ilgyje | (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 5. | Juostos grąžinimo mechanizmas automatinis | (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 6. | Juostos medžiaga. Metalas arba lygiavertė medžiaga (dengtas apsaugančia medžiaga) | (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 7. | Korpuso medžiaga. Metalas, plastmasė arba lygiavertė medžiaga. | (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 8. | Naudojimo sąlygos. Tinkama naudoti visais metų laikais, bet kokiomis meteorologinėmis oro sąlygomis | (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 9. | Tikslumas ir standartai: - turi turėti ne mažesnę nei I tikslumo klasę - pažymėta CE ženklu; - pažymėta papildomu metrologiniu ženklu; - atitikti aktualios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento 23 priedo „Matai“ 2.1. punkto reikalavimus (patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/32/ES reikalavimus; - Atitikties įvertinimas – procesas, kuriuo nustatoma, ar matavimo priemonė atitinka Reglamente ir jo prieduose nustatytus reikalavimus. Atitikties deklaracija rengiama pagal Techninės specifikacijos 3 priedą. | (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 10. | Pagaminimo data ne senesnė nei 2025 m. Pratęsus sutartį – nesenesnė nei 1 metai nuo einamųjų metų. | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 11. | Papildomi reikalavimai. Juostos galo užkabinimas turi ne mažiau kaip su vienu įkirpimu. Pvz.: | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 12. | Garantinis laikotarpis. Prekėms turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 2 metų garantinis laikotarpis nuo Prekių pristatymo ir perdavimo Perkančiajai organizacijai dienos. | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 13. | Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį (prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas) arba kiti lygiaverčiai įrodymai. | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| - Matavimo ruletė, apie 8 m |  | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ IR MODELĮ (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas) |
| 1. | Ilgis 8,0 m ± 10 cm | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 2. | Plotis ne mažiau 25,0 mm | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 3. | Skalė mm, cm, m | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 4. | Juostos fiksatorius bet kuriame juostos ilgyje. | (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 5. | Juostos grąžinimo mechanizmas automatinis. | (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas) |
| 6. | Juostos medžiaga. Metalas arba lygiavertė medžiaga (dengtas apsaugančia medžiaga) | (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas) |
| 7. | Korpuso medžiaga. Metalas, plastmasė arba lygiavertė medžiaga. | (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas) |
| 8. | Naudojimo sąlygos. Tinkama naudoti visais metų laikais, bet kokiomis meteorologinėmis oro sąlygomis. | (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas) |
| 9. | Tikslumas ir standartai: - turi turėti ne mažesnę nei I tikslumo klasę - pažymėta CE ženklu; - pažymėta papildomu metrologiniu ženklu; - atitikti aktualios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento 23 priedo „Matai“ 2.1. punkto reikalavimus (patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/32/ES reikalavimus; 4.1) Atitikties įvertinimas – procesas, kuriuo nustatoma, ar matavimo priemonė atitinka Reglamente ir jo prieduose nustatytus reikalavimus. Atitikties deklaracija rengiama pagal Techninės specifikacijos 3 priedą. | (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas) |
| 10. | Pagaminimo data ne senesnė nei 2025 m. Pratęsus sutartį – nesenesnė nei 1 metai nuo einamųjų metų. | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas) |
| 11. | Papildomi reikalavimai. Juostos galo užkabinimas turi būti ne mažiau kaip su vienu įkirpimu. Pvz.: | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas) |
| 12. | Garantinis laikotarpis. Prekėms turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 2 metų garantinis laikotarpis nuo Prekių pristatymo ir perdavimo Perkančiajai organizacijai dienos. | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas) |
| 13. | Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį (prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas) arba kiti lygiaverčiai įrodymai. | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| Matavimo priemonės II dalis, pirkimo objektai: |  |  |  |
| - Matavimo juosta („pjūklininko“) |  | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ IR MODELĮ (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas) |
| 1. | Ilgis 25,0 m ± 10 cm | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 2. | Plotis 12,0 mm ± 2 mm | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 3. | Skalė cm, m | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 4. | Juostos gražinimo mechanizmas automatinis | (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 5. | Juostos medžiaga. Metalas (dengtas apsaugančia medžiaga) arba lygiavertė medžiaga | (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 6. | Korpuso medžiaga. Metalas arba lygiavertė medžiaga | (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 7. | Naudojimo sąlygos. Tinkamos naudoti visais metų laikais, turi būti atspari vandeniui. | (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 8. | Tikslumas ir standartai: - Privalo turėti metrologinį ženklinimą kuris ne senesnis nei 2025 m. Pratęsus sutartį – nesenesnį nei 1 metai nuo einamųjų metų. - atitikti aktualios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento 23 priedo „Matai“ 2.1. punkto reikalavimus (patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/32/ES reikalavimus; - Atitikties įvertinimas – procesas, kuriuo nustatoma, ar matavimo priemonė atitinka Reglamente ir jo prieduose nustatytus reikalavimus. Atitikties deklaracija rengiama pagal Techninės specifikacijos 3 priedą. | (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 9. | Papildomi reikalavimai. Juostos užkabinimo kablys ar kitas sprendimas juostai prie medžio fiksuoti. | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 10. | Papildomi reikalavimai. Turi turėti ant korpuso dirželį ar užsegamą kabliuką | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 11. | Pagaminimo data ne senesnė nei 2025 m. Pratęsus sutartį – nesenesnė nei 1 metai nuo einamųjų metų. | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 12. | Garantinis laikotarpis. Prekėms turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 2 metų garantinis laikotarpis nuo Prekių pristatymo ir perdavimo Perkančiajai organizacijai dienos. | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 13. | Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį (prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas) arba kiti lygiaverčiai įrodymai. | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| Matavimo priemonės III dalis, pirkimo objektai: |  |  |  |
| - Teleskopinė liniuotė |  | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ IR MODELĮ (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas) |
| 1. | Ilgis (matavimo aukštis) 5,0 m ± 10 cm | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 2. | Darbinis matuoklės aukštis negali prasidėti aukščiau, nei 1,2 m | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 3. | Skalė cm, m. | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 4. | Teleskopiniai elementai. Fiksuojamos sekcijos, pagaminta iš aliuminio, stiklo pluošto arba lygiavertės medžiagos. | (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 5. | Svoris ne daugiau kaip 2,5 kg. | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 6. | Naudojimo sąlygos. Tinkamos naudoti visais metų laikais, pilnai izoliuota nuo drėgmės | (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 7. | Pritaikymas. Tinkama medienos siuntos ar rietuvės matavimui su viršutine atlenkiama atrama ne trumpesne kaip 0,5 m | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 8. | Tikslumas ir standartai. 1) turi turėti ne mažesnę nei II tikslumo klasę 2) pažymėta CE ženklu; 3) pažymėta papildomu metrologiniu ženklu; 4) atitikti aktualios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento 23 priedo „Matai“ 2.1. punkto reikalavimus (patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/32/ES reikalavimus; 4.1) Atitikties įvertinimas – procesas, kuriuo nustatoma, ar matavimo priemonė atitinka Reglamente ir jo prieduose nustatytus reikalavimus. Atitikties deklaracija rengiama pagal Techninės specifikacijos 3 priedą. | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 9. | Papildomi reikalavimai. Aiškiai matoma ir skaitoma matavimo skalė (ne aukščiau kaip 1,5 m). | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 10. | Papildomi reikalavimai. Teleskopinė liniuotė suskleista turi būti ne ilgesnė kaip 1,2 m . | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 11 | Pagaminimo data ne senesnė nei 2025 m. Pratęsus sutartį – nesenesnė nei 1 metai nuo einamųjų metų. | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 12 | Garantinis laikotarpis. Prekėms turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 2 metų garantinis laikotarpis nuo Prekių pristatymo ir perdavimo Perkančiajai organizacijai dienos. | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 13. | Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį (prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas) arba kiti lygiaverčiai įrodymai. | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| Matavimo priemonės IV dalis, pirkimo objektai:. |
| - Sulankstoma liniuotė |  | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ IR MODELĮ (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas) |
| 1. | Ilgis (matavimo aukštis) 4,0 m ± 10 cm | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 2. | Darbinis matuoklės aukštis nuo 0 iki 400 cm ± 10 cm; | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 3. | Skalė cm, m. | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 4. | Keturios fiksuojamos sekcijos, pagaminta iš aliuminio, medienos arba lygiavertės medžiagos, kurios netrumpesnės nei 1 m. | (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 5. | Svoris ne daugiau kaip 3,0 kg. | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 6. | Naudojimo sąlygos. Tinkamos naudoti visais metų laikais, pilnai izoliuota nuo drėgmės. | (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 7. | Pritaikymas. Tinkama medienos siuntos ar rietuvės matavimui. | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 8. | Tikslumas ir standartai. 1. Privalo turėti metrologinį ženklinimą kuris ne senesnis nei 2025 m. Pratęsus sutartį – nesenesnį nei 1 metai nuo einamųjų metų. 2. atitikti aktualios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento 23 priedo „Matai“ 2.1. punkto reikalavimus (patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/32/ES reikalavimus; 2.1) Atitikties įvertinimas – procesas, kuriuo nustatoma, ar matavimo priemonė atitinka Reglamente ir jo prieduose nustatytus reikalavimus. Atitikties deklaracija rengiama pagal Techninės specifikacijos 3 priedą. | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 9. | Papildomi reikalavimai. Sulankstoma liniuotė sulankstyta turi būti ne ilgesnė kaip 1,2 m. | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 10. | Pagaminimo data ne senesnė nei 2025 m. Pratęsus sutartį – nesenesnė nei 1 metai nuo einamųjų metų. | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 11. | Garantinis laikotarpis. Prekėms turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 2 metų garantinis laikotarpis nuo Prekių pristatymo ir perdavimo Perkančiajai organizacijai dienos. | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 12. | Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį (prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas) arba kiti lygiaverčiai įrodymai. | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| # Matavimo priemonės V dalis, pirkimo objektai: |  |  |  |
| 4.1. Žerglės (slankmatis), apie 60 cm |  | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ IR MODELĮ (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas) |
| 1. | Ilgis (skalės) 60 cm ± 3 cm | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 2. | Skalė cm, m | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 3. | Pagaminimo medžiaga – pagaminta iš aliuminio, stiklo pluošto arba lygiavertės medžiagos | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 4. | Svoris - ne daugiau 1,3 kg | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 5. | Pritaikymas – tinkama medienos sortimentų plongaliams ir storgaliams matuoti | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 6. | Naudojimo sąlygos. Tinkamos naudoti visais metų laikais, turi būti atspari vandeniui. | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 7. | Tikslumas ir standartai: - turi turėti ne mažesnę nei II tikslumo klasę - pažymėta CE ženklu; - Privalo turėti metrologinį ženklinimą kuris ne senesnis nei 2025 m. Pratęsus sutartį – nesenesnį nei 1 metai nuo einamųjų metų. - atitikti aktualios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento 23 priedo „Matai“ 2.1. punkto reikalavimus (patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/32/ES reikalavimus; - Atitikties įvertinimas – procesas, kuriuo nustatoma, ar matavimo priemonė atitinka Reglamente ir jo prieduose nustatytus reikalavimus. Atitikties deklaracija rengiama pagal Techninės specifikacijos 3 priedą. | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 8. | Aiškiai matoma ir skaitoma matavimo skalė | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 9. | Pagaminimo data ne senesnė nei 2025 m. Pratęsus sutartį – nesenesnė nei 1 metai nuo einamųjų metų. | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 10. | Garantinis laikotarpis. Prekėms turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 2 metų garantinis laikotarpis nuo Prekių pristatymo ir perdavimo Perkančiajai organizacijai dienos. | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 11. | Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį (prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas) arba kiti lygiaverčiai įrodymai. | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 4.2. Žerglės (slankmatis), apie 80 cm |  | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTISIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ IR MODELĮ (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas) |
| 1. | Ilgis (skalės) 80 cm ± 3 cm | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 2. | Skalė cm, m | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 3. | Pagaminimo medžiaga – pagaminta iš aliuminio, stiklo pluošto arba lygiavertės medžiagos | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 4. | Svoris - ne daugiau 1,6 kg | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 5. | Naudojimo sąlygos. Tinkamos naudoti visais metų laikais, turi būti atspari vandeniui. | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 6. | Pritaikymas – tinkama medienos sortimentų plongaliams ir storgaliams matuoti | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 7. | Tikslumas ir standartai: - turi turėti ne mažesnę nei II tikslumo klasę - pažymėta CE ženklu; - Privalo turėti metrologinį ženklinimą kuris ne senesnis nei 2025 m. Pratęsus sutartį – nesenesnį nei 1 metai nuo einamųjų metų. - atitikti aktualios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento 23 priedo „Matai“ 2.1. punkto reikalavimus (patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/32/ES reikalavimus; 4.1) Atitikties įvertinimas – procesas, kuriuo nustatoma, ar matavimo priemonė atitinka Reglamente ir jo prieduose nustatytus reikalavimus. Atitikties deklaracija rengiama pagal Techninės specifikacijos 3 priedą. | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 8. | Aiškiai matoma ir skaitoma matavimo skalė | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 9. | Pagaminimo data ne senesnė nei 2025 m. Pratęsus sutartį – nesenesnė nei 1 metai nuo einamųjų metų. | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 10. | Garantinis laikotarpis. Prekėms turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 2 metų garantinis laikotarpis nuo Prekių pristatymo ir perdavimo Perkančiajai organizacijai dienos. | (Pildo tiekėjas) būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 11. | Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį (prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas) arba kiti lygiaverčiai įrodymai. | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |

*Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

**Jei tiekėjas nepateikia prašomo dokumento arba jei atidarius internetinę nuorodą nėra informacijos aktualios konkrečiam parametrui, tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas.

## Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta minimali reikšmė. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninio rodiklio reikšmėms nurodytoms šio pirkimo  dokumentų techninėje specifikacijoje lietuvių kalba, kad perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą.

## (Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)