„KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI PRIKLAUSANČIŲ PASTATŲ, PATALPŲ IR OBJEKTŲ ŠILDYMO, ŠALTO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO KOMUNIKACIJŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ“  PIRKIMO

PRIEDAS DĖL MAKSIMALIOS OBJEKTO KAINOS  VERTINIMO

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Mato vnt. | Maksimali kaina su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pastato šildymo sistemos (visumoje) priežiūra (eksploatavimas) | Pastatas/mėnuo | 80,00 |
| 2 | Šildymo sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas; | 1 val. | 26,00 |
| 3 | Pastato šildymo sistemos praplovimas, ruošiant eiliniam šildymo sezonui | 1 val. | 27,00 |
| 4 | Šildymo sistemos hidraulinis bandymas, ruošiant eiliniam šildymo sezonui | 1 val. | 26,00 |
| 5 | Šilumos punktų patalpose įrengtų cirkuliacinių siurblių einamasis remontas | 1 vnt. | 7,00 |
| 6 | Šilumos punktų patalpose įrengtų sugedusių cirkuliacinių siurblių keitimas | 1 vnt. | 31,00 |
| 7 | Avarijų sistemoje lokalizavimas ir likvidavimas (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 1 metro ilgio vamzdžių pakeitimas). | 1 val. | 26,00 |
| 8 | Šildymo vamzdynų iki 50 mm skersmens, trumpesnių kaip 2 m ilgio atskirų ruožų keitimas | 1 m. | 8,00 |
| 9 | Nuotėkio atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šildymo vamzdžių likvidavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,5 m ilgio vamzdžių pakeitimas, išardytų sienų, konstrukcijų atkūrimas) | 1 m. | 8,00 |
| 10 | Vamzdynų ir armatūros izoliacijos, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas | 1 m². | 4,00 |
| 11 | Kiaurų radiatorių patalpose nuėmimas ir uždėjimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoje nuimto radiatoriaus (radiatorius ir kitus prietaisus turi parūpinti patalpos savininkas) | 1 vnt. | 9,00 |
| 12 | Blogai šylančių radiatorių šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemų kapitalinio remonto (radiatorių išvalymas ir praplovimas) | 1 vnt. | 10,00 |
| 13 | Filtrų ir purvo rinktuvų išvalymas ir praplovimas | 1 val. | 26,00 |
| 14 | Kanalizacijos tinklo valymas, rankiniu būdu. | 1 val. | 26,00 |
| 15 | Kanalizacijos tinklo valymas, naudojant mechaninę įrangą. | 1 val. | 75,00 |
| 16 | Nenumatytų santechnikos paslaugų atlikimas | 1 val. | 33,00 |
| 17 | Nenumatytų elektros paslaugų atlikimas | 1 val. | 35,00 |
| 18 | Nenumatytų suvirinimo paslaugų atlikimas | 1 val. | 33,00 |
| 19 | Nenumatytų bendrastatybinių paslaugų atlikimas | 1 val. | 33,00 |
| 20 | Transporto išlaidos | 1 km | 1,0 |
| 21 | Šilumokaičio praplovimas | 1 vnt. | 13,00 |
| 22 | Ventiliacinių angų valymas | 1 m. | 1,00 |
| 23 | Kaminų valymas | 1 m. | 10,00 |
| 24 | Granulino katilo degiklio priežiūra ir remontas | 1 vnt. | 25,00 |
| 25 | Motoreduktorių priežiūra ir remontas | 1 vnt. | 13,00 |
| 26 | Matavimo ir kontrolės prietaisų priežiūra | 1 vnt. | 1,00 |
| 27 | Mechanizuoti žemės kasimo paslaugos | 1 val. | 70,00 |
| 28 | Grunto transportavimo paslaugos | 1 val. | 37,00 |
| 29 | Apskaitos prietaisų priežiūra ir remontas | 1 vnt. | 4,00 |
| 30 | Automatikos priežiūra ir remontas | 1 val. | 33,00 |
| 31 | Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros priežiūra ir remontas | 1 vnt. | 7,00 |