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[bookmark: _Toc200014672][bookmark: _Toc200546385][bookmark: _Toc230010580][bookmark: _Toc232687884][bookmark: _Toc233794996][bookmark: _Toc233795097]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
TURIZMO INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO VIEKŠNIŲ MIESTO VENTOS UPĖS SLĖNYJE (RAUDONSKARDŽIO REGYKLOS) DARBAI

1. BENDROJI INFORMACIJA
0. [bookmark: _Toc232687885][bookmark: _Toc233794997][bookmark: _Toc233795098]Užsakovas (Statytojas)
Mažeikių rajono savivaldybė (Mažeikių rajono savivaldybės administracija), 
Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai.
0. [bookmark: _Toc232687886][bookmark: _Toc233794998][bookmark: _Toc233795099]Rangovas 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas, turintis teisę verstis statybos veikla. 
0. Finansavimas
[bookmark: _Toc232687887][bookmark: _Toc233794999][bookmark: _Toc233795100]Projekto įgyvendinimui suteikta parama ES lėšomis (projektas „Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančio Ventos upės slėnio pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje, Viekšnių miesto etapas“ Nr. 28-303-P-0001) ir Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
2. STATYBOS DARBAI
2.1.  Statybos rūšis – nauja statyba.
2.2.   Statinių paskirtis – kitos paskirties inžineriniai statiniai.
2.3.  Statinio kategorija: 
Apžvalgos aikštelė – regykla A: II grupės nesudėtingas statinys (220 m2);
Apžvalgos aikštelė – regykla B: I grupės nesudėtingas statinys (52 m2).
2.4.  Pirkimo objektas – rangos darbai vykdomi pagal techninį projektą „Kitos paskirties inžinerinio statinio (Raudonskardžio regyklos), Akmenės g. 72, 74, Viekšniai, Mažeikių r. sav. statybos projektas“ (toliau – Projektas).
2.5.  Darbų atlikimo vieta – Akmenės g. 72 ir 74 sklypai, Viekšniai, Mažeikių rajono savivaldybė.
2.6. Statybos darbų eiliškumas: 
2.6.1. Pasiruošimas statybos darbams: 
2.6.1.1.  Statybos teritorijos aptvėrimas;
2.6.1.2. Įrengimas laikinų ofiso ir buitinių patalpų;
2.6.1.3. Sandėliavimo aikštelių;
2.6.1.4. Laikinas aprūpinimas elektros energija;
2.6.1.5. Laikinas vandentiekis;
2.6.1.6. Laikini kanalizacijos tinklai;
2.6.1.7. Priešgaisrinė įranga;
2.6.1.8. Atliekų sutvarkymas. 
2.6.2. Statybos darbai: 
2.6.2.1. Grunto kasimo darbai; 
2.6.2.2. Pamatų įrengimo darbai; 
2.6.2.3. Išorės inžinerinių tinklų įrengimo darbai; 
2.6.2.4. Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas; 
2.6.2.5. Drenažo įrengimas; 
2.6.2.6. Metalinių-strypinių kolonų įrengimo darbai;
2.6.2.7. Metalinių vertikalių ryšių tarp kolonų įrengimo darbai;
2.6.2.8. Pakloto metalinių konstrukcijų įrengimo darbai; 
2.6.2.9. Medinių grindų pakloto įrengimo darbai; 
2.6.2.10. Dangų įrengimo darbai;
2.6.2.11. Statybos aikštelės išvalymas ir susidariusių atliekų išvežimas.
2.7. Reikalavimai Darbų vykdymui
2.7.1. Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis aktualiais STR, LR teisės aktais, norminiais dokumentais ir standartais; darbų apimtis įsivertinama pagal darbų kiekių žiniaraščius, techninę specifikaciją ir Projekto sprendinius.
2.7.2. Rangovas privalo užtikrinti darbuotojų saugą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, darbo higieną bei gretimos aplinkos ir žmonių apsaugą nuo darbų metu kylančių pavojų; nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
2.7.3. Rangovas atlieka žemės sklypų, į kuriuos patenka vykdomi darbai, kadastro duomenų patikslinimus. Baigus Darbus Rangovas pateikia statinio kadastrinių matavimų bylą (-as), suderintą (-as) teisės aktų  nustatyta tvarka ir įregistruotą (-as) VĮ Registrų centro duomenų bazėje;
2.7.4. Darbų vykdymo metu Rangovas sulaužęs ar kitaip pažeidęs kitas dangas ar inžinerinius statinius, privalo atstatyti visus pažeidimus į ne prastesnės būklės nei buvo iki Darbų pradžios savo lėšomis.
2.7.5. Rangovas pats privalo įvertinti realius medžiagų ir Darbų kiekius ir už juos atsakyti. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais Darbų atlikimui, turės būti atlikti be papildomo apmokėjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti techniniame darbo projekte.
2.7.6. Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo 4.3 punkto reikalavimų: rangovas vykdant Sutartį privalo užtikrinti, kad Rangos darbai, būtų vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taikant kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.
(Sutartinius įsipareigojimus vykdančiam Tiekėjui nesilaikant Tvarkos aprašo 4.3. punkte nurodytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų, vadovaujantis pirkimo specialiųjų sąlygų 9 priedo „Sutarties projektas“ 4.16 punktu, Užsakovas turės teisę sustabdyti darbus iki kol šis reikalavimas bus įvykdytas, o, vadovaujantis pirkimo specialiųjų sąlygų 9 priedo „Sutarties projektas“ 8.8 punktu, Užsakovui sustabdžius darbus Sutarties 4.16 punkte nurodytu pagrindu, Tiekėjas mokės Užsakovui 0,02 procentų delspinigius nuo bendros Sutarties kainos be PVM už kiekvieną sustabdymo dieną.).
2.7.7. Reikšmingos žalos nedarymo (RŽN) reikalavimai:
Rangovas, vykdydamas darbus, privalo užtikrinti aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi ir taikyti priemones, skirtas reikšmingos žalos aplinkai prevencijai. Statybvietėje turi būti užtikrinamas racionalus vandens naudojimas ir vandens apsauga nuo taršos. Statybvietėje susidarančios atliekos turi būti išrūšiuojamos, atskirai laikinai laikomos ir tvarkomos laikantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų bei Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų. Atliekų tvarkymas turi būti organizuojamas taip, kad būtų mažinamas atliekų susidarymas, sudaromos sąlygos pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui, o išrūšiuotos atliekos perduodamos teisę jas tvarkyti turintiems atliekų tvarkytojams. Vykdant darbus privaloma laikytis aplinkos apsaugą ir statybas reglamentuojančių teisės aktų.
	Jeigu pagal sutartį tiekiama ir (ar) montuojama įranga, tiekėjas privalo užtikrinti, kad ji atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus aplinkosauginius ir energinio efektyvumo reikalavimus bei galiojančių teisės aktų nuostatas.
	Pasibaigus darbams, kartu su statybos užbaigimo dokumentais rangovo vadovas arba jo įgaliotas asmuo privalo pateikti pasirašytą laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad vykdant darbus buvo užtikrintas racionalus vandens naudojimas, statybvietėje susidariusios atliekos buvo tinkamai rūšiuojamos ir perduotos teisėtiems atliekų tvarkytojams, buvo laikomasi atliekų tvarkymą, aplinkos apsaugą ir statybos darbus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, o visi pirkimo dokumentuose nustatyti Reikšmingos žalos nedarymo principo reikalavimai buvo įvykdyti.
2.7.8. Darbai derinami su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su vykdomais Darbais.
2.8. Darbų atlikimo terminas
2.8.1. Darbų atlikimo terminas nustatomas rangos sutartyje. 
2.8.2. Darbų baigimo terminu laikoma Darbų perdavimo-priėmimo akto data. 
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