1 lentelė

Siūloma 12 kanalų elektroterapijos ir dinaminio masažo sistema 
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių rodikliai/parametrai (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.,    t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba „lygiavertis“, „+/-„ ar pan.)

(Pildo tiekėjas)
	Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapis)

PILDYTI PRIVALOMA

(Pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	12 kanalų elektroterapijos ir dinaminio masažo sistema 
Nurodyti gamintoją, modelio pavadinimą


	1.
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti
	
	

	2.
	Prietaisas turi turėti išvardintus gydymo komponentus
	1. Skausmo gydymas

2. Raumenų gydymas

3. Dinaminį giluminį masažą

4. Šiluminę terapiją
	
	

	3.
	Prietaiso valdymo ekranas
	Jautrus lietimui
	
	

	4.
	Aparato valdymo meniu
	Lietuvių kalba
	
	

	5.
	Turi būti šios integruotos gydymo programos
	1. Nuskausminimo

2. Giluminio masažo

3. Raumenų terapijos

4. Terapeuto sukurtos ir išsaugotos programos


	
	

	6.
	Stimuliacijos kilimėlio temperatūros nustatymo ribos
	Nuo 200 iki 400 C
	
	

	7.
	Stimuliacijos kilimėlis 
	Turi turėti galimybę stimuliavimo zoną pritaikyti pagal paciento ūgį
	
	

	8.
	Jungtys 
	USB ir atminties kortele
	
	

	9.
	 Nuotolinis valdymo pultas, kuris gali būti duodamas pacientui
	Būtina
	
	

	10.
	Garantinis laikotarpis 
	Ne mažiau  24 mėnesiai
	
	

	11.
	CE ženklinimas
	Būtinas

Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos kopiją
	
	

	12.
	Tiekėjas kartu su įranga privalo pateikti 
	Vartotojo instrukciją originalo ir lietuvių kalba, prietaiso pasą
	
	

	13.
	Darbuotojų apmokymas darbo vietoje
	Būtina
	
	


________________________________________                      ________________________                     ___________________________________

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 


