## Techniniė specifikacija
Pirkimo sąlygų Priedas Nr.1
Spalva pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
Pirkimo pavadinimas: Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (Nr.10913-14)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens, atsakingo už pasiūlymą, vardas, pavardė:
Asmens, atsakingo už pasiūlymą, telefono numeris:
Asmens, atsakingo už pasiūlymą, el. pašto adresas:
Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
1. Tiekėjo patvirtinimai:
1.1 Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.
1.2 Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1.3 Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
1.4 Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, Šiltnamių g. 29, Vilnius (toliau – Ligoninė, perkančioji organizacija), perka reagentus ir eksploatacines medžiagas (toliau – prekės) kartu su prekių panaudojimui (tyrimų atlikimui) reikalingo analizatoriaus, kaip nurodyta šioje techninėje specifikacijoje (toliau – įranga, analizatorius), panauda.
2.2. Būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių, užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą bei tikslius jų komercinius pavadinimus, gamintoją, gamintojo šalies pavadinimą, prekės kodą tiekėjo pildomos lentelės 7-ame stulpelyje, net ir tuo atveju, jei prekė pateikiama nemokamai. Priemonės tyrimų protokolų spausdinimui ar kitos kanceliarinės prekės (pvz. kasetės į spausdintuvus) nėra vertinamos, kaip priemonės būtinos kokybiškam tyrimų atlikimui, jas tiekėjai privalės tiekti nemokamai.
2.3. Prekės bus perkamos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį, užsakomos atskiromis dalimis. Perkančioji organizacija įsipareigoja nupirkti ne mažiau 70 procentų visos Sutarties vertės.
2.4. Jeigu eksploatacinės priemonės pagamintos kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai yra adaptuoti šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus.
2.5 Kartu turi būti teikiamos visos tyrimams ir įrangos priežiūrai atlikti reikalingos eksploatacinės medžiagos (kalibravimo, kontrolinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys).
2.6. Pateikti reikalingą priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam tyrimų skaičiui atlikimui. Vidaus kokybės kontrolė bus atliekama pagal in vitro diagnostikos medicinos prietaiso gamintojo rekomendacijas tiek kartų, kiek reikia, kad būtų užtikrinta pakankama laboratorinių tyrimų kokybė, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per 24 val. (jeigu atliekamas tyrimas). Gavus naujos partijos vidaus kokybės kontrolės medžiagą, prieš pradedant ją naudoti, bus nustatomas laboratorijos vidaus kokybės kontrolės medžiagos aritmetinis koncentracijos (aktyvumo, kiekio) vidurkis ir standartinis nuokrypis išskyrus tais atvejais, jei gamintojo pateiktos medžiagų koncentracijos (kiekio, aktyvumo) ribos yra nustatytos pamatiniais metodais arba susietos su pamatinėmis medžiagomis ir tai nurodyta vidaus kokybės kontrolės medžiagų naudojimo instrukcijoje. Kokybės kontrolė taip pat bus atliekama po įrangos gedimo bei atlikus profilaktinę įrangos priežiūrą. Kontrolinės medžiagos turi apimti visas kliniškai svarbias matavimo sritis (pamatinių biologinių verčių arba rekomenduojamų ribų intervalą, taip pat kliniškai svarbių patologinių verčių intervalą (-us) visiems matuojamiems parametrams patikrinti. Kokybės kontrolių tyrimai ir kalibracijai (jeigu taikoma) skirti tyrimai nėra įskaičiuoti į bendrą planuojamų tyrimų skaičių.
2.7. Reagentai ir priemonės privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų reikalavimus ir būti paženklinti atitikties ženklu CE, kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2.8. Reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimas jų pateikimo dieną turi būti ne trumpesnis nei 2/3 jų galiojimo laiko.
2.9. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parengtus dokumentus, patvirtinančius atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
2.10. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti įrangos naudotojo instrukciją anglų kalba. Instrukcijoje būtina pažymėti vietas prie specifikacijoje nurodytų reikalaujamų parametrų reikšmės. Įrangos naudojimo ir valymo/dezinfekavimo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis pateikiama kartu su įranga.
2.11. Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita atlikti Įrangos techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.) atitinkančius visus LR įstatymus visą Sutarties galiojimo terminą; užtikrinti, kad Įrangos techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas ir remontas būtų vykdomi pagal Įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas. Gedimo šalinimas turi būti atliktas per 12 val. nuo raštiško pranešimo pateikimo momento. Tuo atveju, jeigu neįmanoma pašalinti gedimo šiame Sutarties punkte nustatytu terminu, gedimas turi būti pašalintas abiejų Šalių suderintu technologiškai protingu terminu.
2.12. Būtina įrangos aptarnavimo galimybė, nepertraukiamai visą parą (24 val., 7 d. savaitėje).
2.13. Siūloma įranga turi būti ženklinta CE ženklu ir turėti galiojantį CE sertifikatą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2.14. Siūloma įranga / programinė įranga turi būti suderinama integravimui/ prijungimui į Perkančiosios organizacijos laboratorinę informacinę sistemą (toliau – LIS) ir turi turėti galimybę keistis duomenimis su įstaigoje naudojama LIS / HIS dvikryptės komunikacijos pagalba bei turi gebėti (neapsiribojant) priimti užsakymus iš LIS ir perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, kokybės kontrolės duomenis, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus ID arba vienakryptė LIS/HIS komunikacija, jei įranga geba perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, kokybės kontrolės duomenis, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus ID. Tiekėjas kartu su įranga turi pateikti visą reikalingą informaciją išeities protokolų sukūrimui.
2.15. Tiekėjas instaliuoja ir kvalifikuoja (angl. IQ/OQ/PQ) įrangą per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas, prieš atliekant įrangos kvalifikavimo darbus, turi pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus. Įrangos kvalifikavimo apimtis turi būti derinama su perkančiąja organizacija.
2.16. Įranga savo sąskaita pristatoma ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo. Siūloma įranga pristatoma kartu su: brūkšninių kodų skaitytuvu, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, vandens gryninimo sistema/ (-os) (jeigu yra būtinas vandens tiekimas), spausdintuvu ir reikalinga programine įranga. Jeigu analizatorius valdomas išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojamas su kompiuteriu.
2.17. Tiekėjas įsipareigoja, po įrangos instaliavimo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų apmokyti Pirkėją (skyriaus, kuriam perduodama medicininė įranga personalą) su medicininės įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai rengiami Pirkėjo patalpose adresu Šiltnamių g. 29, Vilnius. Mokymai turi vykti ne didesnėse kaip 3 asmenų grupėse. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą) ir įrangos elektros vartojimo efektyvumo didinimo aspektus.Tiekėjas įsipareigoja konsultuoti Pirkėją medicininės įrangos naudojimo klausimais visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
2.18. Visą Sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.
2.19. Prekės pristatomos pagal poreikį tiekėjo transportu tiekėjo sąskaita ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo datos. Užsakymas pateikiamas elektroniniu paštu.
2.20. Prekės ir įranga pristatomi adresu Šiltnamių g. 29, Vilnius, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą.
2.21. Perkančioji organizacija su tiekėju atsiskaitys kartą per mėnesį už faktiškai pacientams atliktus tyrimus. Atliktų tyrimų skaičių pateikimo būdas tiekėjui bus derinamas su tiekėju.
2.22.Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti tai, kad kontrolinės medžiagos ir kitos eksploatacinės medžiagos bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo laiką ir atidarius reagentą / priemonę - stabilumo terminą po atidarymo. Vienkartinių priemonių kiekiai nurodytam tyrimų skaičiui atlikti turi būti apskaičiuoti įvertinant, kad tyrimai bus atliekami 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę.
2.23. Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, Tiekėjas turi nedelsiant (bet ne vėliau, kaip per 24 val. nuo pranešimo iš gamintojo gavimo momento) pranešti vartotojui.
3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:
*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. ** Suma ir maksimalaus kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).
REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU
| Eil. Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius 60 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuotės dydis | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Suma, EUR be PVM | Gamintojo ir jo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimas ir kodas. Nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x 5 | 7
| 1. | ENG tyrimas
| 1.1 | ________________________________________ Eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) | 6000
Bendra pasiūlymo (sutarties) kaina, Eur be PVM:
PVM tarifas (%) |  |  |  | PVM suma, Eur:
Bendra pasiūlymo (sutarties) kaina, Eur su PVM*:
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo nurodyti pagrindą dėl PVM netaikymo.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI
Eil. nr. | Reikalaujami techniniai parametrai: |  |  |  | Siūlomos įrangos techniniai parametrai |  | Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas keliamam techniniam parametrui
1 | Tiekėjas turi pasiūlyti vieną (1) įrangą tyrimams atlikti. Siūloma įranga turi būti nauja (įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 12 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos įrangos. Pasirašius sutartį, tiekėjas pristatydamas įrangą kartu turės pateikti ir įrodymus, kad įranga yra nauja (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.). |  |  |  | (teikiama informacija, ar siūloma įranga nebuvo demonstracinė, naudota arba naudota ir atnaujinta (remarketing)). |  | -
2 | Analizatorius skirtas pilnai automatizuotam ENG tyrimų atlikimui (procesas automatizuotas nuo pirminio mėginio įdėjimo į įrangą iki tyrimo rezultato gavimo ir persiuntimo į LIS).
3 | Mėginio tipas: veninis kraujas, surinktas naudojant EDTA antikoaguliantą.
4 | Tyrimo metodas: tiesioginė koreliacija su Westergren metodu. Tyrimo rezultatai pateikiami mm/h.
5 | Kraujas tyrimui paimamas tiesiogiai iš pirminio mėgintuvėlio (13x75 mm mėgintuvėlis su EDTA antikoaguliantu). Mėginio tūris: ne daugiau 3 ml.
6 | Atliekamų tyrimų skaičius per valandą: ne mažiau kaip 4 tyrimai.
7 | Būtina mėginio išmaišymo funkcija integruota analizatoriuje arba įranga pateikiama kartu su mėginių vartykle.
8 | Būtinas integruotas arba išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas.
9 | Rezultatai ir kiti duomenys pateikiami analizatoriaus ekrane arba yra galimybė įrangą pajungti prie bet kurio kompiuterio esančio laboratorijoje. Pajungimą tiekėjas atlieka savo lėšomis.
10 | Būtina duomenų archyvavimo funkcija.
11 | Galimybė atspausdinti tyrimų ir kontrolinių tyrimų protokolus.
12 | Su ENG tyrimui naudojamu tyrimo metodu, yra galimybė dalyvauti išorės kokybės kontrolės programoje (-ose).
13 | Analizatorių programinė įranga turi užtikrinti galimybę iš statistinių duomenų sudaryti ir grafiškai pateikti kontrolinius brėžinius. Programinėje įrangoje turi būti pateikiami kasdieninės vidaus kokybės kontrolės duomenys, jų aprašomosios statistikos duomenys.
14 | Analizatorius pateikia klaidų įspėjamuosius pranešimus (angl. flags / errors).
15 | Galimybė atspausdinti / išsaugoti pdf failu tyrimų ir kontrolinių tyrimų rezultatus.
SIŪLOMOS PANAUDAI ĮRANGOS DUOMENYS:
Įrangos gamintojo pavadinimas, modelis
Įrangos gamybos metai
| Įrangų skaičus |  | Vienas (1) įrangos komplektas
Įrangos vertė, EUR be PVM
Įrangos vertė, EUR su PVM
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne | Konfidencialios informacijos pagrindimas
1.
2.
3.
Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.
Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  | Subtiekėjo kodas |  | Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)
1.
2